
Федеральное государственное унитарное предприятие

«Предприятие по обращению с радиоактивными отходами «РосРАО»
ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ОТКРЫТОГО ЗАПРОСА ЦЕН
открытый запрос цен в электронной форме на право заключения договора 

на поставку лабораторной мебели для нужд Свердловского отделения филиала «Уральский территориальный округ» ФГУП «РосРАО»

том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ частЬ»

2012 г.
1.Предмет открытого запроса ценовых котировок в электронной форме: Заключение договора на поставку лабораторной мебели  для нужд Свердловского отделения филиала «Уральский  территориальный округ» ФГУП «РосРАО» в 2012 г.

2.Адрес отгрузки предмета поставки:
Грузополучатель:  Свердловское отделение филиала «Уральский территориальный округ»  ФГУП «РосРАО»

Адрес отгрузки: 620057, г. Екатеринбург, ул. Корепина, 52

ИНН/КПП 4714004270/ 667343002

3.Срок поставки: 

Дата начала поставки: со дня подписания договора.

Дата окончания поставки: не позднее 31 июля 2012 года. 

4.Предмет поставки, объем поставляемой продукции: 

	Предмет контракта
	Количество
	Единица измерения

	Стол-мойка 1200 СМОн-У
	1
	шт.

	Шкаф вытяжной для нагревательных печей 1200ШВнп-ст (с экраном триплекс)
	1
	шт.

	Шкаф вытяжной модульный  1200ШВМк  без воды (с резиновыми перчатками, установленными в экран)
	1
	шт.


5. Характеристики лабораторной мебели:
1.Стол-мойка одинарная на металлической тумбе 1200 СМОн-У (или эквивалент)  – 1 шт

	Технические характеристики

	Стол-мойка одинарная на металлической тумбе 1200 СМОн-У
	Стол-мойка одинарная металлическая. Размер не менее 1200х700х900 мм. Каркас тумбы выполнен из прямоугольного металлического профиля прямоугольного сечения 60х30х2 мм, покрытого химически-стойкой порошковой краской на основе эпоксидных смол. Боковые элементы тумбы имеют С-образную форму и  соединены между собой посредством не менее 4 поперечных балок. С торцевых сторон боковые элементы закрываются защитными металлическими экранами с порошковым покрытием, спереди стол имеет 2 металлические дверцы с порошковым покрытием. Опорные конструкции тумбы имеют регулируемые винтовые опоры. Нерабочие поверхности изготовлены из металлического холоднокатанного листа толщиной 0,9-1 мм.  Столешница и  чаша глубиной 300 мм - единый  цельнотянутый модуль из нержавеющей стали с бортиком 3 мм, слив, гибкая подводка, смеситель.  Две двери тумбы должны иметь объемную замкнутую конструкцию из двойной листовой стали толщиной 1 мм.  Все двери должны иметь пластиковые шумогасители. Петли должны быть регулируемые и должны  позволять менять положение дверей в трех направлениях. Укомплектован регулируемыми опорами для компенсации неровностей пола 0-60 мм.


2.Шкаф вытяжной для нагревательных печей 1200ШВнп-ст (с экраном триплекс) (или эквивалент) – 1 шт

	Технические характеристики

	Шкаф вытяжной для нагревательных печей 1200ШВнп-ст (с экраном триплекс)
	Шкаф вытяжной лабораторный  для нагревательных печей с шириной рабочего проема 1100 мм и глубиной 900 мм. Габаритные размеры: 1200х900х2200 мм. Рабочая поверхность -  керамика KS-12 с бортиками из нержавеющей стали высотой не менее 6 мм. Общая толщина столешницы не менее 30 мм с бортиком. Вертикальный подъемный экран  с регулировкой высоты - триплекс в алюминиевой раме с системой противовесов. Противовесы установлены на задней стенке шкафа. Вытяжная камера - листовой холоднокатаный металл, окрашенный эпоксиполиэфирной порошковой краской. Вытяжка из камеры – из верхней зоны (дымовые газы и теплоизбытки). В основании шкафа  металлическая опорная конструкция без тумбы с декоративным экраном. Шкаф имеет пластиковый фланец диаметром 200 мм для подключения к системе вытяжной вентиляции.

Электрооборудование: на задней части расположена клеммная коробка для подключения электропитания к шкафу. На передней панели шкафа 2 брызгозащитные розетки с заземлением, 2 автомата. Шкаф должен иметь клемму на каркасе для подключения к заземляющему контуру здания.


3.Шкаф вытяжной модульный 1200ШВМк без воды (с резиновыми перчатками, установленными в экран) (или эквивалент) – 1 шт

	Технические характеристики

	Шкаф вытяжной модульный 1200ШВМк без воды (с резиновыми перчатками, установленными в экран)
	Шкаф вытяжной модульный цельнометаллический без воды. Размер не менее 1280х750х2400 мм. Каркас изготавливается из профильной трубы сечением 30х30 мм, все панели - из листового металлопроката толщиной 1 мм. В каркасе должны отсутствовать алюминиевые детали.  Вертикальный подъемный экран  с регулировкой высоты - поликарбонат Lexan  с системой противовесов. Противовесы установлены на задней стенке шкафа. В экран вставлены резиновые перчатки. Верхняя часть лицевого проема шкафа закрывается неподвижным стеклом в  раме.  Высота вытяжной камеры (расстояние от столешницы до потолка вытяжной камеры) - не менее 1300 мм. Рабочая поверхность - керамическая столешница KS-12, в рамке из нержавеющей стали, края рамки образуют противопроливочные бортики высотой 5 мм. Устойчива к воздействию концентрированных кислот, щелочей, растворителей, красителей и повышенных температур. Люминесцентный светильник пылевлагозащищённый установлен в зоне недоступной воздействию паров и газов из вытяжной камеры, на передней панели выключатель и 2 брызгозащищенные  розетки с заземлением, 2 АЗС. Фланец из полипропилена диаметром 200 мм для подключения к вытяжной системе.

	
	На передней панели шкафа 2 брызгозащитные розетки с заземлением , 2 автомата и выключатель светильника.  Шкаф должен иметь клемму на каркасе для подключения к заземляющему контуру здания. Фланец из полипропилена диаметром 200 мм для подключения к вытяжной системе.  Встроенная металлическая тумба с вытяжкой (2 поддона под реактивы, 2 съемные полки в тумбе). В правой части тумбы технологический отсек для обслуживания сливной канализации. Глубина тумбы не менее 600 мм.  Полезная высота в тумбе (расстояние от пола тумбы до нижней стороны столешницы) - не менее 750 мм. Две двери тумбы должны иметь объемную замкнутую конструкцию из двойной листовой стали толщиной 1 мм  и устанавливаться на регулируемые  петли. Боковые стенки вытяжной камеры должны быть двойные. Шкаф устанавливается на регулируемые опоры для компенсации неровностей пола. Все металлические детали покрываются эпоксиполиэфирной порошковой краской белого цвета отверждаемой и полимеризируемой в высокотемпературной камере.


6.Основные требования к предложению:

Предмет поставки (см. п.4) должен быть новым (не бывшим в эксплуатации, не ремонтированным), серийно выпускаемым заводом-изготовителем, со сроком изготовления в 2012 г., срок службы - не менее 5-ти лет. 

В случае предложения аналогов запрашиваемой продукции в технической части подаваемой заявки необходимо обязательное указание маркировки предлагаемых изделий, с указанием завода-изготовителя. В случае отсутствия маркировок Заказчик имеет право отклонить заявку.

Все поставляемое оборудование должно иметь сертификаты соответствия.
7.Условия поставки:

        В общую сумму договора включаются все издержки, налоги и пошлины, НДС, доставку до места назначения, указанному в п.2, в том числе расходы, связанные с упаковкой, экспедированием предмета поставки.

Комплект технической документации входит в общую сумму договора.

8.Требования к упаковке оборудования:

        Предмет поставки поставляется в специальной упаковке, соответствующей стандартам, ТУ, обязательным правилам и требованиям для тары и упаковки. Упаковка должна обеспечивать полную сохранность предмета поставки на весь срок его транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения.

9. Требования к технической документации

        Поставщик обязуется предоставить полный комплект Технической документации на русском языке.

10.Сроки и условия оплаты:

      Безналичный расчет по факту поставки путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 5 (пяти) банковских дней после подписания товарной накладной.
11. Порядок приемки результатов работы:
      При поставке Исполнитель предоставляет Заказчику следующую документацию:

а) документы о сертификации Товара (оборудования) и/или иную документацию подтверждающую качество товара (оригиналы, либо надлежащим образом заверенные копии, сертификатов безопасности, сертификаты пожарной безопасности, сертификаты (или декларации) соответствия и т.д.); 

б) технический паспорт на Товар (оборудование) на русском языке и/или инструкцию пользователя (руководство по эксплуатации) Товаром (оборудованием) на русском языке;

в) оформленные гарантийные талоны или аналогичные документы (с указанием заводских (серийных) номеров Товара (оборудования)) и гарантийного периода;

д) товарную накладную в 2-х экз. (один экземпляр для Заказчика  и один экземпляр для  Исполнителя) и счет-фактуру;

12.Требования к участнику процедуры закупки:

Отсутствие вступивших в законную силу судебных решений. Отсутствие сведений об участнике процедуры закупки в Реестре недобросовестных поставщиков ФАС. Наличие опыта выполнения договоров.
2
Документация по закрытому запросу предложений на право заключения договора на оказание услуг по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств филиала «Южный территориальный округ» ФГУП «РосРАО»
том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ частЬ»

1
Открытый запрос цен в электронной форме на право заключения договора на поставку лабораторной мебели для нужд Свердловского отделения филиала «Уральский территориальный округ» ФГУП «РосРАО»

том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ частЬ»

