Разъяснения к документации о проведении открытого запроса цен в электронной форме без квалификационного отбора на право заключения договора на поставку станций управления
www.zakupki.rosatom.ru 150514/4645/158, www.a-k-d.ru AB19823
«29» июня 2015 года

	Раздел закупочной документации в электронной форме
	Вопрос участника
	Ответ заказчика

	Спецификация, техническое задание
	Просим пояснить каким образом регулирование оборотов вала электродвигателя местное при эксплуатации по  температуре -50- +40, будет производиться?
	Регулирование оборотов вала электродвигателя производится посредством частотного преобразователя.

	Спецификация, техническое задание
	Прошу Вас разъяснить следующий вопрос: в ТЗ указана мощность 7,5 кВт, а номинальный ток 18,4 А.

Преобразователь частоты для расчётов выбирать исходя из номинального тока? В основном это будет ПЧ на 11 кВт. Или же всё-таки достаточно ПЧ на 7,5 кВт, как указано в ТЗ? Это в основном номинальный ток на 17 А.
	Э/д – 7,5 кВт, номинальный ток 16,5 А – выбирать ПЧ необходимо исходя из этих параметров.

	Спецификация, техническое задание
	Просим Вас внести разъяснения по запросу цен в электронной форме на право заключения договора на поставку станций управления. В документации, прикреплённой к запросу, количество станций управления указано 50 шт. На ЭТП АКД, при подаче заявки, заполняется спецификация, в ней количество шкафов указано – 75 шт. Просим Вас уточнить количество поставляемых станций управления.
	Количество станций управления, необходимых к поставке – 50 штук.


