- ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

| № п/п | Наименование ТМЦ | Требования, к качеству, техническим характеристикам ТМЦ, требования к их безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, требования к размерам, упаковке, отгрузке товара, иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара, оказываемых услуг потребностям заказчика | Страна, завод-изготовитель | Ед. изм | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Аргон высокой чистоты ARCAL 1 (АРКАЛ 1) | ТУ 2114-002-83807220-2010 1. Объемная доля аргона, 99,998%, не менее 2. Объемная доля водяных паров, 0,0005%, не более 3. Объемная доля кислорода, 0,0005%, не более 4. Объемная доля азота, 0,001%, не более Поставка в баллонах 50л/200кгс/см2 | Россия | баллон | 286 |
|  | Азот высокой чистоты LASAL 2001 (ЛАЗАЛ 2001) | ТУ 2114 – 002 – 77290008 - 2011 1. Объемная доля азота, 99,999 %, не менее 2. Объемная доля водяных паров, 0,0005%, не более Поставка в баллонах 50л/200кгс/см2 | Россия | баллон | 272 |
|  | АЗОТ ВЧ жидкий | ТУ 2114 – 002 – 77290008 – 2011 1. Объемная доля азота 99,999%, не менее 2. Объемная доля водяных паров, 0,0003%, не более 3. Объемная доля кислорода, 0,0003 %, не более | Россия | тонн | 7,5 |
|  | АЗОТ жидкий технический | ГОСТ 9293-74 с изм. 1-3 Объемная доля азота 99,6 %, не менее | Россия | тонн | 60 |

В соответствии с п. 10.11.1.9 ЕОСЗ (Положение о закупке) Госкорпорации «Росатом», возможно отклонение от заявленного объема поставки газов, как в большую, так и в меньшую сторону, при этом дополнительная закупка каждой позиции не должна превышать 10% от объема такой позиции в договоре на условиях основного договора.

В соответствии с п.12.2.2а) закупка эквивалента заявленной продукции не допускается, т.к. использование именно таких расходных материалов предусмотрено технической эксплуатационной документацией.

- Условия поставки:

- Участник размещения заказа обязуется выполнить поставку товара в полном объеме и в сроки в соответствии с требованиями Заказчика.

- Особые требования:

- обязательное наличие: сопроводительной документации (товарная накладная, счет-фактура,  паспорт на каждый баллон, акт регистрации по номерам баллонов, сертификат соответствия, качества с указанием следующих данных:

1. Наименование предприятия изготовителя и его товарный знак

2. Наименование, марку и сорт продукции, номер партии.

3. Дату изготовления продукции. Количество в кг или м3

- продукция должна быть в хорошо окрашенных  баллонах с хорошо различаемыми надписями, маркировкой, без вмятин, забоин с датой следующего освидетельствования, с рабочими вентилями;

- поставщик должен при необходимости проводить техническое освидетельствование обменных баллонов с оплатой по отдельному счету с представлением счета-фактуры и акта выполненных работ (обязательно);

- при поставке продукции, не соответствующей требованиям по качеству или количеству, поставщик производит обмен продукции в течении 30 дней;

- другие дополнительные требования: качество поставляемого Товара (Оборудования) должно соответствовать действующим в России стандартам (ГОСТ), техническим условиям (ТУ) и подтверждаться сертификатом завода-изготовителя, который должен предоставляться при поставке Товара (Оборудования); а также соответствовать иным требованиям (техническим, функциональным характеристикам, потребительским свойствам и качественным характеристикам).