ЧАСТЬ №3 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

на выполнение работ по монтажу станционного и периферийного оборудования, а также прокладку и оптоволоконное соединение всех магистральных кабельных трасс на объектах олимпийской инфраструктуры, подлежащих оборудованию СКД для проведения предварительных испытаний к проведению XXII олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года в г. Сочи.

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ………….2

РАЗДЕЛ 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ, ОСНОВАНИЕ………………......2

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЯЕМЫМ РАБОТАМ……......2

РАЗДЕЛ 4 ПЕРЕЧЕНЬ ПРОЕКТНОЙ И РАБОЧЕЙ             ДОКУМЕНТАЦИИ.....................................................................................2

РАЗДЕЛ 5. МЕСТО ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ......................................3

РАЗДЕЛ 6. СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ..............................................3

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ...................................................................................................3

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ............................................................................................................3

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТ И ПОРЯДКУ ПРИЕМКИ.....................................................................................................4

РАЗДЕЛ 10. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ КОНКУКРСА................................................................................................5

РАЗДЕЛ 11. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ........................... .................6

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

Выполнение работ по монтажу станционного и периферийного оборудования, а также прокладку и оптоволоконное соединение всех магистральных кабельных трасс на объектах:

- Олимпийский парк;

- Ледовая арена для кёрлинга;

- Крытый конькобежный центр;

- Малая ледовая арена;

- Тренировочный центр для фигурного катания и шорт-трека;

- Тренировочная арена для хоккея с шайбой;

- Большая ледовая арена;

- Олимпийская горная деревня на 1100 мест.

РАЗДЕЛ 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ, ОСНОВАНИЕ

2.1. Место выполнения работ: Красная Поляна — пгт в Адлерском районе муниципального образования город-курорт Сочи Краснодарского края, Имеретинская низменность.

2.2. Работы выполняются на основании проектной документации  «ИБПУ 705-СКД». Дата утверждения проектной документации «__» «____________» 20__г.

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЯЕМЫМ РАБОТАМ

3.1 Цель проведения работ.

Целью выполнения работ является создание системы контроля доступа, обеспечивающей информационный обмен с внешними системами, и предназначенной для определения прав и организации доступа людей на олимпийские объекты в период проведения XXII зимних Олимпийских игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014 г. в г. Сочи (далее по тексту – СКД).

3.2 Объем выполняемых работ.

Наименование и количество оборудования и материалов, подлежащих монтажу указано в Приложении №1 «Перечень оборудования и материалов….».

РАЗДЕЛ 4. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОЕКТНОЙ И РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

№ п/п; Обозначение; № тома; Наименование. 1; ИБПУ 705-СКД1; 2; Система контроля доступа. «Олимпийский парк». 2; ИБПУ 705-СКД3; 4; Система контроля доступа. «Большая ледовая арена для хоккея с шайбой». 3; ИБПУ 705-СКД4; 5; Система контроля доступа. «Малая ледовая арена для хоккея с шайбой». 4; ИБПУ 705-СКД6; 7; Система контроля доступа. «Крытый конькобежный центр». 5; ИБПУ 705-СКД7; 8; Система контроля доступа. «Ледовая арена для керлинга». 6; ИБПУ 705-СКД12; 13; Система контроля доступа. «Тренировочная арена для хоккея с шайбой». 7; ИБПУ 705-СКД13; 14; Система контроля доступа. «Тренировочный центр для фигурного катания и шорт-трека». 8; ИБПУ 705-СКД19; 20; Система контроля доступа. «Горная олимпийская деревня 1100».

РАЗДЕЛ 5. МЕСТО ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

5.1. Красная Поляна — пгт в Адлерском районе муниципального образования город-курорт Сочи Краснодарского края;

Имеретинская низменность

пос. Эсто-Садок.

РАЗДЕЛ 6. СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

6.1. Работы по монтажу станционного и периферийного оборудования, а также прокладку и оптоволоконное соединение всех магистральных кабельных трасс на объектах олимпийской инфраструктуры, подлежащих оборудованию СКД для проведения предварительных испытаний к проведению XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года в г. Сочи выполняются в сроки :

с даты подписания Договора по «20» сентября 2013года.

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

7.1. Срок гарантии на выполненные работы  и смонтированное оборудование устанавливается 36 месяцев с даты подписания сторонами акта сдачи-приёмки выполненных работ (КС-2), справки о стоимости выполненных работ (КС-3), но не менее 24 месяца с даты ввода объекта в эксплуатацию.

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

8.1. При монтаже соблюдать правила техники безопасности при обслуживании электроустановок с напряжением до 1000В, а также правила обращения и меры безопасности, указанные в эксплуатационной документации на оборудование, входящее в состав СКД.

8.2. Установку и монтаж изделий производить согласно их эксплуатационной документации.

8.3. После размещения и установки составных частей СКД их необходимо заземлить, обеспечив необходимое сопротивление заземления согласно паспортным данным и инструкциям по эксплуатации, а также в соответствии с ПУЭ и СНиП 3.05.06-85.

8.4. Монтаж оборудования должен производиться персоналом, имеющим соответствующую квалификацию по технике безопасности.

8.5. Требования по обеспечению производства монтажных работ и пуско-наладочных работ согласно действующему законодательству РФ, регламентирующему производство работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в том числе:

- СНиП 3.05.05-84* «Технологическое оборудование и технологические трубопроводы»;

- Положение о порядке организации и проведения модернизации систем и оборудования атомных станций (АС);

- Технический регламент о требованиях пожарной безопасности № 123-ФЗ от 22 июля 2008;

- Технический регламент о безопасности зданий и сооружений N 384-ФЗ от 30 декабря 2009 года;

- СП 12-136-2002 Безопасность труда в строительстве. Решения по охране труда и промышленной безопасности в проектах организации строительства и проектах производства работ;

-  ППР-2012 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации»»;

- СНиП 12-01-2004 «Организация строительства»;

- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве». Часть 1.

- СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве». Часть 2.

- ГОСТ 23407-78 «Ограждения инвентарные строительных площадок и участков производства работ».

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТ И ПОРЯДКУ ПРИЕМКИ

9.1. Осуществляется ежемесячная (отчетный период) приемка выполненных работ. Первым отчетным периодом является месяц начала работ.

9.2.  При наличии выполненных работ в отчетном периоде, не позднее 1 (одного) дня после завершения каждого из данных отчетных периодов составляется Акт о приёмке выполненных работ по форме №КС-2, Справка о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3 по 2 экземпляра, оформленные, заверенные печатью и подписанные.

РАЗДЕЛ 10. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ КОНККУРСА

10.1. Наличие у участника конкурса  опыта выполнения работ, сопоставимого характера и объема.

10.2.   Обладать необходимыми лицензиями или свидетельствами о допуске на выполнение работ в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;

10.3. Должен самостоятельно оформлять и получать допуски (пропуска) на объекты Олимпийской инфраструктуры:

- Олимпийский парк;

- Ледовая арена для кёрлинга;

- Крытый конькобежный центр;

- Малая ледовая арена;

- Тренировочный центр для фигурного катания и шорт-трека,

- Тренировочная арена для хоккея с шайбой;

- Большая ледовая арена;

- Олимпийская горная деревня.

10.4. Должен иметь достаточное для исполнения договора количество собственных и привлеченных кадровых ресурсов соответствующей квалификации, в том числе:

- не менее  6 сертифицированных специалистов по работе с оборудованием  «КАВА»;

- не менее 2 сертифицированных специалистов по работе с оптоволоконным оборудованием;

РАЗДЕЛ 11. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

Перечень оборудования и материалов, подлежащих монтажу – 34 листа.