 Дефектная ведомость с описанием работ по комнатам
	№ помещения по плану БТИ
	Необходимые работы
	Объем работ

	2.
	Очистка потолка
	60.6 м2

	
	Грунтовка потолка
	60,6 м2

	
	Водоэмульсионная окраска  потолка
	60,6 м2

	
	Очистка стен от краски
	83,0 м2

	
	Шпатлёвка стен
	14,9 м2

	
	Грунтовка стен
	83 м2

	
	Водоэмульсионная окраска стен
	83 м2

	
	Разборка стены из плит ДСП (фотография прилагается)
	20 м2

	
	Замена светильников (лампы дневного света по две штуки в светильнике)
	10 шт. (20 ламп)

	
	Замена розеток
	4 шт. двойных

	
	Замена выключателей
	3 шт.

	
	Разборка стеновых панелей (фотография прилагается)
	10 м2

	
	Укладка линолеума
	60,6 м2

	
	Замена плинтусов
	32 м

	
	Покраска регистров отопления
	4 шт.

	
	Демонтаж дверной коробки
	1 шт.

	
	Снятие дверных полотен
	2 шт.

	
	Установка металлической двери запасного выхода
	1 шт.

	
	Замена дверного замка
	1 шт.

	3
	Расчистка, грунтовка потолков
	60.5 м2

	
	Шпатлёвка потолков
	20,0 м2

	
	Грунтовка потолков
	60,5 м2

	
	Водоэмульсионная окраска потолков
	60,5 м2

	
	Расчистка стен 
	68,0 м2

	
	Шпаклёвка стен
	5,0 м2

	
	Грунтовка, окраска стен
	68 м2

	
	Замена светильников с лампами
	3 шт

	
	Замена выключателей
	3 шт.

	
	Замена розетки
	1 шт.

	
	Демонтаж трубы вентиляции
	

	
	Частично ремонт цементной стяжки, настилка оргалита, линолеума
	36,5 м2

	
	Замена плинтусов
	20,0 м

	44
	Расчистка стен от старой краски
	20,0 м2

	
	Шпатлёвка стен 
	6,0 м2

	
	Грунтовка, окраска стен
	20,0 м2

	
	Расчистка  потолка
	24,0 м2

	
	Шпатлёвка потолков
	7,2 м2

	
	Грунтовка потолков
	24,0 м2

	
	Водоэмульсионная окраска потолка
	24 м2

	
	Замена светильников люминисцентных с 2-мя лампами
	3 шт.

	
	Замена выключателей
	2 шт.

	
	Замена розеток
	4 шт.

	
	Настилка оргалита
	24 м2

	
	Настилка линолеума
	24 м2

	
	Замена плинтусов
	20,5 м

	
	Замена дверного замка
	1 шт.

	
	Окраска радиатора 
	1 шт.

	
	Окраска окна с откосами и подоконника
	1 шт

	43
	Расчистка стен от старой краски
	17,4 м2

	
	Шпатлёвка стен
	5,2 м2

	
	Грунтовка, окраска стен
	17,4 м2

	
	Расчистка  потолка, грунтовка, окраска потолка
	20.9 м2

	
	Шпатлёвка потолка
	6,3 м2

	
	Водоэмульсионная окраска потолка
	20,9 м2

	
	Замена светильников люминисцентных с 2-мя лампами
	3 шт.

	
	Замена выключателей
	3 шт.

	
	Замена розеток
	4 шт.

	
	Настилка оргалита
	20,9 м2

	
	Настилка линолеума
	20,9 м2

	
	Замена плинтусов
	20 м

	
	Окраска радиатора 
	1 шт.

	
	Окраска окна с откосами и подоконника
	1 шт.

	
	Замена дверного замка
	1 шт.

	42
	Замена стояка канализации полностью с 1-ого по 5-ый этажи или частично
	20м

	
	Демонтаж труб водоснабжения
	5 м

	
	Демонтаж автоматов электрических
	2 шт.

	
	Окраска окна с откосами и подоконником (окно не закрывается)
	1 шт.

	
	Установка светильников люминисцентных с лампами
	2 шт.

	
	Замена выключателя
	1 шт.

	
	Замена розеток
	2 шт.

	
	Смена замка дверного
	1 шт.

	40,41
	Демонтаж труб ГВС и ХВС
	38 м

	
	Установка светильников с лампами
	2 шт.

	
	Замена выключателей
	2 шт.

	
	Замена розетки
	1 шт.

	34
	Замена умывальников
	2 шт.

	
	Замена смесителей на умывальниках
	2 шт.

	35-39
	Замена унитаза «Компакт» с бачком
	2 шт.

	
	Замена стояка системы отопления с подводками к регистру
	5 м

	
	Замена выключателя
	2 шт.

	
	Замена  стояка ХВС в коридоре Д 50 мм
	7 м

	33
	Расчистка, грунтовка потолка 
	44.1 м2

	
	Шпатлёвка потолка
	13,2 м2

	
	Окраска потолка
	44,1 м2

	
	Расчистка, грунтовка стен
	62,0 м2

	
	Шпатлёвка стен
	6,0 м2

	
	Окраска стен 
	62 м2

	
	Настилка линолеума
	44,1 м2

	
	Замена плинтусов
	26 м

	
	Замена светильников с лампами
	8 шт.

	
	Замена выключателей
	2 шт.

	
	Замена розеток
	4 шт.

	
	Окраска окон
	2 шт.

	
	Замена дверного замка
	1 шт.

	32
	Расчистка, грунтовка потолка
	42.7 м2

	
	Шпатлёвка потолков
	12,8 м2

	
	Разборка стен из ДСП
	15 м2

	
	Шпатлёвка стен
	5,0 м2

	
	Расчистка, грунтовка стен 
	62,0 м2


	
	Окраска стен 
	62,0 м2

	
	Окраска потолка
	42,7 м2

	
	Настилка оргалита 
	42,7 м2

	
	Настилка линолеума
	42,7 м2

	
	Замена плинтусов
	25 м

	
	Замена розеток
	4 шт.

	
	Замена выключателей
	2 шт.

	
	Замена светильников люминисцентных с лампами
	8 шт.

	
	Окраска окна с откосами и подоконником
	2 шт.

	
	Смена дверного замка
	1 шт.

	29
	Окраска потолка
	17,4 м2

	
	Шпатлёвка стен 
	2 м2

	
	Расчистка, грунтовка, окраска стен 
	20 м2

	
	Настилка линолеума
	17,4 м2

	
	Замена плинтусов
	18 м

	
	Замена светильников люминисцентных с лампами
	2 шт.

	
	Замена розеток 
	6 шт.

	
	Замена выключателя
	1 шт.

	30
	Демонтаж дверной коробки 
	1 шт.

	
	Снятие дверных полотен
	2 шт.

	
	Установка металлической двери
	1 шт.

	
	Установка дверного замка
	1 шт.

	
	Расчистка, шпатлёвка, грунтовка потолка
	6.5 м2

	
	Окраска потолка
	6,5 м2

	
	Шпатлёвка стен
	2,0 м2

	
	Расчистка, грунтовка, окраска стен 
	30,5 м2

	
	Настилка оргалита 
	6,5 м2

	
	Настилка линолеума
	6,5 м2

	
	Замена плинтусов
	9 м

	
	Окраска окна с откосами и подоконником
	1 шт.

	
	Замена светильника с лампами
	1 шт.

	
	Замена выключателя 
	1 шт.



	31.
	Окраска потолка
	11 м2

	
	Окраска стен 
	13 м2

	
	Окраска окна с откосами и подоконником
	1 шт.

	
	Окраска радиатора
	1 шт.

	
	Замена  светильников с лампами
	2 шт.

	
	Замена розеток 
	2 шт.

	
	Замена выключателей
	2 шт.

	
	Настилка оргалита
	11 м2

	
	Настилка линолеума
	11 м2

	
	Замена плинтусов
	13 м

	28.
	Покраска потолочных плит (отставшие плитки приклеить )
	17,5 м2

	
	Установка потолочных светильников
	6 шт.

	
	Настилка линолеума
	17,5 м2

	
	Замена плинтусов
	17,5 м

	
	Окраска радиатора
	1 шт.

	
	Окраска окна с откосами и подоконником   
	1 шт.

	
	Установка двойных розеток
	4 шт.

	
	Замена дверного замка
	1 шт.



	26.
	Покраска потолочных плит (отставшие приклеить)
	19,4 м2

	
	Замена светильников люминисцентных с лампами
	3 шт.

	
	Окраска радиатора
	1 шт.

	
	Окраска окна с откосами и подоконником
	1 шт.

	
	Настилка линолеума
	19,4 м2

	
	Замена плинтусов
	19 м

	
	Смена дверного замка
	1 шт.

	
	Шпатлёвка стен
	4,0 м2

	
	Расчистка, грунтовка, окраска стен 
	60 м2

	25.
	Окраска потолков 
	11,2 м2

	
	Окраска стен
	40 м2

	
	Настилка линолеума
	11,2 м2

	
	Замена плинтусов
	13 м

	
	Окраска радиатора
	1 шт.

	
	Замена светильников с лампами
	2 шт.

	
	Окраска окна с откосами и подоконником
	1 шт.

	
	Замена  выключателя 
	1 шт.

	
	Замена розеток 
	2 шт.



	23.
	Окраска потолка 
	19,7 м2

	
	Установка потолочных светильников
	6 шт.

	
	Окраска радиатора
	1 шт.

	
	Окраска окна с откосами и подоконником
	1 шт.

	22.
	Окраска потолочных плиток (отставшие приклеить)
	18,4 м2

	
	Настилка линолеума 
	18,4 м2

	
	Замена плинтусов
	19 м

	
	Установка потолочных светильников 
	6 шт.

	
	Окраска радиатора
	1 шт.

	
	Демонтаж дверной коробки
	1 шт.

	
	Снятие дверных полотен
	2 шт.

	
	Установка металлической двери
	1 шт.

	21.
	Замена стояка отопления
	5 м

	
	Окраска потолка 
	41 м2

	
	Шпатлёвка стен
	7 м2

	
	Расчистка, грунтовка, окраска стен 
	75 м2

	
	Настилка линолеума 
	41 м2

	
	Замена плинтусов
	25 м

	
	Замена светильников с лампами
	4 шт.

	
	Замена выключателей 
	3 шт.

	
	Окраска окон с откосами и подоконниками
	2 шт.

	17.
	Замена стояка отопления Д 25 мм и обвязки регистра 
	6 м

	
	Расчистка, грунтовка потолка
	40.8 м2

	
	Шпатлёвка потолков
	12,2 м2

	
	Водоэмульсионная окраска потолка
	40,8 м2

	
	Шпатлёвка стен
	5,0 м2

	
	Расчистка, грунтовка, окраска стен 
	74 м2

	
	Окраска окон с откосами и подоконниками
	2 шт.

	
	Замена линолеума 
	40,8 м2

	
	Замена плинтусов 
	25 м

	
	Смена дверного замка
	1 шт.

	18.
	Расчистка, грунтовка потолка
	19.8 м2

	
	Шпатлёвка потолков
	6,0 м2

	
	Водоэмульсионная окраска потолка
	16,0 м2

	
	Шпатлёвка стен
	3,0 м2

	
	Расчистка, грунтовка, окраска стен 
	58,6 м2

	
	Окраска окна с откосами и подоконником
	1 шт.

	
	Установка дверного замка
	1 шт.

	
	Настилка линолеума
	19,8 м2

	
	Замена плинтусов 
	19 м

	19.
	Расчистка, грунтовка потолка
	20.5 м2

	
	Шпатлёвка потолков
	6,1 м2

	
	Водоэмульсионная окраска потолка
	20,5 м2

	
	Шпатлёвка стен
	5,0 м2

	
	Расчистка, грунтовка, окраска стен
	60,0 м2

	
	Окраска окна с откосами и подоконником
	1 шт.

	
	Смена дверного замка
	1 шт.

	
	Настилка линолеума
	20,5 м2

	
	Замена плинтусов 
	20,0 м

	16.1
	Расчистка, грунтовка потолка
	22,3 м2

	
	Шпатлёвка потолков
	6,7 м2

	
	Водоэмульсионная окраска потолка
	22,3 м2

	
	Шпатлёвка стен
	5,0 м2

	
	Расчистка, грунтовка, окраска стен
	60,0 м2

	
	Окраска окна с откосами и подоконником
	1 шт.

	
	Установка дверного замка
	1 шт.

	
	Настилка линолеума
	22,3 м2

	
	Замена плинтусов 
	20,0 м

	16.2
	Расчистка, грунтовка потолка
	22,3 м2

	
	Шпатлёвка потолков
	6,4 м2

	
	Водоэмульсионная окраска потолка
	22,3 м2

	
	Шпатлёвка стен
	2,0 м2

	
	Расчистка, грунтовка, окраска стен 
	58,7 м2

	
	Окраска окна с откосами и подоконником
	1 шт.

	
	Настилка линолеума
	22,3 м2

	
	Замена плинтусов
	20 м

	
	Смена дверного замка
	1 шт.

	
	Окраска радиатора
	1 шт.

	27 
	Расчистка потолков от старой краски  
	20.0 м2

	
	Шпатлёвка потолков
	6,0 м2

	
	Грунтовка потолков
	20.0 м2

	
	Окраска потолков водоэмульсионной краской
	20.0 м2

	
	Расчистка стен от старой краски
	80,0 м2

	
	Шпатлёвка стен
	5,0 м2

	
	Грунтовка стен
	80,0 м2

	
	Окраска стен водоэмульсионной краской
	80,0 м2

	3,9,20
	Окраска потолков из металлических проф. листов
	173.0 м2

	
	Расчистка стен от старой краски 
	196,3 м2

	
	Грунтовка поверхностей стен
	196,3 м2

	
	Окраска стен 
	259.8 м2

	
	Разборка стен из плит ДВП
	40 м2

	
	Устройство перегородки из гипсокартона
	22,0 м2

	
	Настилка линолеума
	42 м2

	
	Замена плинтусов
	36 м

	
	Демонтаж дверной коробки, установка металлической двери
	1 шт.

	
	Замена светильников люминисцентных с лампами
	21 шт.

	
	Замена выключателей
	8 шт.

	27.
	Расчистка потолков от старой краски  
	17.5 м2

	
	Шпатлёвка потолков
	5,3 м2

	
	Грунтовка потолков
	17.5 м2

	
	Окраска потолков водоэмульсионной краской
	17,5 м2

	
	Расчистка стен от старой краски
	60,0 м2

	
	Шпатлёвка стен
	5 м2

	
	Грунтовка стен
	60,0 м2

	
	Окраска стен водоэмульсионной краской
	60,0 м2

	
	Окраска регистров и труб отопления
	3 м2

	
	Установка светильников с лампами
	3 шт.

	
	Установка выключателя 
	1 шт.


