	
	УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор ООО «ВдМУ»

__________________ (А.Н. Горемыкин)

«25» декабря 2014 г.


ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ЗАПРОСА ЦЕН В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

открытый запрос цен в электронной форме на право заключения договора 

на поставку пружин для изготовления опорно-подвесной системы  трубопроводов машинного отделения энергоблока №4 РоАЭС (лот №7444/124)
том 2 «техническая часть»

г. Волгодонск 
2014 г.
УТВЕРЖДАЮ

Главный инженер ООО «ВдМУ»

_____________ В.В. Михайлов








«____» ____________ 2014г.

Техническое задание
на поставку пружин для изготовления опорно-подвесной системы  трубопроводов машинного отделения энергоблока №4 РоАЭС.
СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

Подраздел 1.1 Наименование 

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1 Технические, функциональные и качественные характеристики (потребительские свойства) товаров 

Подраздел 4.2. Требования к надежности 

Подраздел 4.3 Требования к маркировке 

Подраздел 4.4 Требования к упаковке

Подраздел 4.5 Требования к организации поставщику

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

РАЗДЕЛ 10. СРОКИ ПОСТАВКИ 
РАЗДЕЛ 11. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ 

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

	Подраздел 1.1 Наименование

	Поставка пружин для изготовления опорно-подвесной системы  трубопроводов машинного отделения энергоблока №4 РоАЭС в соответствии со спецификацией №28/2014 (Приложение №1 к данному ТЗ).

	Подраздел 1.2 Сведения о новизне

	Поставляемые пружины для изготовления опорно-подвесной системы  трубопроводов машинного отделения энергоблока №4 Ростовской АЭС в соответствии со спецификацией №28/2014 должны быть не бывшие ранее в употреблении и соответствовать нормативным документам на их поставку, что должно быть подтверждено актами входного контроля Поставщика и сертификатами заводов изготовителей.


РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

	Пружины для изготовления опорно-подвесной системы  трубопроводов машинного отделения энергоблока №4 Ростовской АЭС в соответствии со спецификацией №28/2014 применяются для комплектации трубопроводов, указанных в спецификации №28/2014.


РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ
	Пружины для изготовления опорно-подвесной системы  трубопроводов машинного отделения энергоблока №4 Ростовской АЭС в соответствии со спецификацией №28/2014 предназначаются и будут эксплуатироваться на Ростовской АЭС энергоблок №4 в машинном отделении в составе технологических систем на рабочих параметрах.


РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
	Подраздел 4.1 Технические, функциональные и качественные характеристики (потребительские свойства) товаров

	Пружины для изготовления опорно-подвесной системы  трубопроводов машинного отделения энергоблока №4 Ростовской АЭС в соответствии со спецификацией №28/2014  должны быть изготовлены и поставлены согласно требованиям проекта на трубопроводы, указанных в спецификации №28/2014.

	Подраздел 4.2. Требования к надежности

	Пружины для изготовления опорно-подвесной системы  трубопроводов машинного отделения энергоблока №4 Ростовской АЭС в соответствии со спецификацией №28/2014  должны быть рассчитаны на срок эксплуатации – 30лет.

	Подраздел 4.3 Требования к маркировке

	Маркировку пружин выполнять ударным способом на металлических бирках в соответствии с требованиями  стандарта, указанного в спецификации №28/2014.

	Подраздел 4.4 Требования к упаковке

	Упаковка, транспортирование и хранение пружин должны производиться согласно требованиям ОСТ 108.275.50-80 и ОСТ 108.030.129-79

	Подраздел 4.5 Требования к организации поставщику

	Если участник не является заводом – изготовителем товара по номенклатуре спецификации, являющейся приложением к техническому заданию Тома 2 «Техническая часть», то необходим документ (дилерский договор, договор поставки, письмо завода-изготовителя и др.), подтверждающий право участника процедуры закупки осуществлять поставки товара по номенклатуре спецификации.


РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ
	Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

	Приёмка продукции производится после проведения входного контроля и оформления акта входного контроля. Входной контроль проводится после получения полного пакета документов, указанных в разделе 9 настоящего технического задания, в течение 14 календарных дней.

	Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

	Поставщик передаёт Заказчику следующие сопроводительные документы:

-Документы, указанные в разделе 9 настоящего технического задания;

-Товарная накладная (ТОРГ-12);

-Счёт-фактура;

-Товаро-транспортная накладная.

Материалы и комплектующие должны соответствовать нормативным документам (ГОСТ, ТУ и т.д.), что должно подтверждаться при обязательной сертификации сертификатами соответствия.


РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ
	Поставщик выполняет транспортировку готовой продукции с обеспечением её сохранности  и предупреждением повреждения.

Место поставки продукции – склад ООО «ВдМУ» по адресу Россия, 347388, Ростовская область, г. Волгодонск-28, строительная площадка энергоблока №3, 4 Ростовской АЭС Укрупнительно-сборочная площадка.


РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ
	Готовая продукция до отправки Заказчику храниться на складе готовой продукции Поставщика упакованная.


РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ
	Поставщик обеспечивает гарантийный срок 24 месяца на качество своей продукции .


РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ
	Пружины для изготовления опорно-подвесной системы  трубопроводов машинного отделения энергоблока №4 Ростовской АЭС должны быть в соответствии с Приложением №1 к Решению №06-4421 «О порядке и объёме проведения оценок соответствия оборудования, изделий, комплектующих, материалов и полуфабрикатов, поставляемых на атомные станции» с изменением 3. 

Пружины для изготовления опорно-подвесной системы  трубопроводов машинного отделения энергоблока №4 Ростовской АЭС должны поставляться в соответствии с требованиями НТД, указанными в спецификации №28/2014.

Для трубопроводов 4 класса безопасности поставщик передаёт Заказчику следующие документы по качеству:

- Свидетельства об изготовлении;

- Сертификаты на пружины, а при необходимости документы на проведение дополнительных испытаний;

-Отчёты о несоответствиях (если требуются).


РАЗДЕЛ 10. СРОКИ ПОСТАВКИ
	Поставка продукции (товара) должна выполняться в следующие сроки:


-по 4 классу безопасности  –30 календарных дней с момента подписания договора.


РАЗДЕЛ 11. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ
	№ п/п
	Наименование приложения
	Номер страницы

	1
	Спецификация №28/2014
	1


Начальник ПТО ООО «ВдМУ»





Б.П. Свинухов

Зам. ген. директора по качеству





С.Н. Пупков

ООО «ВдМУ»
Приложение №1 к техническому заданию
Спецификация 28/2014 на пружины
	№ п/п
	Обозначение
	Наименование
	Марка, тип (сталь)
	Ед. изм.
	Кол-во
	Масса изделий          в кг.
	Класс безопасности
	Наименование трубопровода

	1
	01 ОСТ 108.764.01-80
	Пружина
	 
	шт
	4
	1,4
	5,6
	4
	R4.00234.1.0.12

	2
	02 ОСТ 108.764.01-80
	Пружина
	 
	шт
	3
	1,92
	5,8
	4
	R4.00210.1.0.12 изм.3 R4.00234.1.0.12

	3
	03 ОСТ 108.764.01-80
	Пружина
	 
	шт
	23
	3,86
	88,8
	4
	R4.00210.1.0.12 изм.3 R4.00212.1.0.12 изм.1 R4.00213.1.0.12 R4.00234.1.0.12

	4
	04 ОСТ 108.764.01-80
	Пружина
	 
	шт
	6
	4,96
	29,8
	4
	R4.00210.1.0.12 изм.3

	5
	05 ОСТ 108.764.01-80
	Пружина
	 
	шт
	34
	6,22
	211,5
	4
	R4.00208.1.0.12 R4.00210.1.0.12 изм.3 R4.00212.1.0.12 изм.1 R4.00218.1.0.12

	6
	06 ОСТ 108.764.01-80
	Пружина
	 
	шт
	32
	7,63
	244,2
	4
	R4.00208.1.0.12 R4.00209.1.0.12 изм.1 R4.00210.1.0.12 изм.3 R4.00212.1.0.12 изм.1 R4.00218.1.0.12

	7
	07 ОСТ 108.764.01-80
	Пружина
	 
	шт
	19
	9,98
	189,6
	4
	R4.00209.1.0.12 изм.1 R4.00212.1.0.12 изм.1 R4.00218.1.0.12

	8
	08 ОСТ 108.764.01-80
	Пружина
	 
	шт
	28
	13,91
	389,5
	4
	R4.00209.1.0.12 изм.1 R4.00210.1.0.12 изм.3 R4.00212.1.0.12 изм.1 R4.00218.1.0.12

	9
	09 ОСТ 108.764.01-80
	Пружина
	 
	шт
	12
	22,02
	264,2
	4
	R4.00212.1.0.12 изм.1 R4.00218.1.0.12

	10
	10 ОСТ 108.764.01-80
	Пружина
	 
	шт
	6
	22,02
	132,1
	4
	R4.00212.1.0.12 изм.1

	11
	11 ОСТ 108.764.01-80
	Пружина
	 
	шт
	7
	28,52
	199,6
	4
	R4.00212.1.0.12 изм.1

	12
	12 ОСТ 108.764.01-80
	Пружина
	 
	шт
	2
	35,10
	70,2
	4
	R4.00212.1.0.12 изм.1

	13
	14 ОСТ 108.764.01-80
	Пружина
	 
	шт
	4
	3,24
	13,0
	4
	R4.00213.1.0.12 

	14
	15 ОСТ 108.764.01-80
	Пружина
	 
	шт
	6
	6,43
	38,6
	4
	R4.00210.1.0.12 изм.3

	15
	16 ОСТ 108.764.01-80
	Пружина
	 
	шт
	2
	8,25
	16,5
	4
	R4.00210.1.0.12 изм.3

	16
	17 ОСТ 108.764.01-80
	Пружина
	 
	шт
	6
	10,37
	62,2
	4
	R4.00210.1.0.12 изм.3 R4.00218.1.0.12

	17
	18 ОСТ 108.764.01-80
	Пружина
	 
	шт
	4
	12,7
	50,8
	4
	R4.00218.1.0.12

	18
	20 ОСТ 108.764.01-80
	Пружина
	 
	шт
	6
	22,8
	136,8
	4
	R4.00218.1.0.12

	 
	Итого:
	 
	 
	
	204
	
	2 148,7
	 
	 


