от 30.07.2015 г. №7284/398 К2-1,2/-15-Р-2

Разъяснение положений закупочной документации по запросу участника

Акционерное общество НИЖЕГОРОДСКАЯ ИНЖИНИРИНГОВАЯ КОМПАНИЯ «АТОМЭНЕРГОПРОЕКТ» в соответствии с п.14.5 Единого отраслевого стандарта закупок Госкорпорации «Росатом» и п. 2.2 Части 2 Тома 1 закупочной документации разъясняет следующее положение документации по лоту №7284/398 К2-1,2/-15 «Поставка передвижной ДГУ-2000 кВт для сооружения энергоблоков 1,2 Курской АЭС»:

Вопрос 1:

Согласно документа «Техническая часть», п.1. - номенклатура поставляемого товара, его количество, определяется в соответствии со Спецификацией по лоту (приложения к проекту договора Договор поставки передвижной ДГУ-2000 кВт для сооружения энергоблоков 1,2 Курской АЭС):

- Приложением № 1.1 - Спецификация на поставку передвижной ДГУ -2000 кВт для сооружения энергоблока 1 Курской АЭС, предусмотрена поставка Альтернативная дизельной электростанции в количестве 1 шт.

- Приложением № 1.2 - Спецификация на поставку передвижной ДГУ -2000 кВт для сооружения энергоблока 2 Курской АЭС, предусмотрена поставка Альтернативной дизельной электростанции в количестве 1 шт.

В «ИТТ 10XLA-PAA0003» кроме ДГУ -2000 кВт (одна на блок) имеются сведения о дизельной мотопомпе (одна на блок) и нагрузочном устройстве контейнерного исполнения на шасси (одно на два блока):

- «1.2 Количество на блок - одна дизельная электростанция в контейнерном исполнении, одна дизельная мотопомпа».

- «1.3 Нагрузочное устройство, установленное на шасси одно на два блока (далее по тексту нагрузочное устройство)».

Просим подтвердить, что мотопомпы и нагрузочное устройство не являются предметом закупки по конкурсу №150717/0536/826 (№C021268 на ЭТП АКД)

Ответ:

По существу запроса сообщаем, что мотопомпа и нагрузочное устройство по данному лоту ВХОДЯТ в состав данного лота, так как отражены в разделе 9 «Требования к комплектности» ИТТ размещенных на ЭТП указано:

29) нагрузочное устройство для испытания альтернативной дизельной электростанции  на номинальную и максимальную мощность (нагрузочное устройство поставляется одно на два блока)

30) передвижная дизельная мотопомпа с гибким трубопроводом, для перекачки дизельного топлива .