ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ АТОМНОГО ФЛОТА 

ФГУП «АТОМФЛОТ»

 

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ЦЕН

открытый запрос цен в электронной форме на право заключения договора

на выполнение ремонтных работ в помещении переговорной на атомном ледоколе «Ленин» (несамоходное судно) (инв. № 071801509) (номенклатурная группа № 2.21 косметический ремонт судовых помещений) для нужд ФГУП «Атомфлот»
том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

Документация размещена на сайтах

www.zakupki.gov.ru, www.zakupki.rosatom.ru иwww. a-k-d.ru  

Заказчик и организатор процедуры закупки: Федеральное государственное унитарное предприятие атомного флота (ФГУП «Атомфлот»)
Мурманск 2013 г.

	Приложение №1

	К договору подряда № _____от «__» _________

	УТВЕРЖДАЮ

	Генеральный директор ФГУП «Атомфлот»

	___________________
	В.В. Рукша


Техническое задание

на выполнение комплекса работ в помещении 

переговорной на атомоходе «Ленин» 

г. Мурманск
09.09.2013г.

1. Работы будут выполняться в два этапа:
1 этап - разработать дизайн проект (ДП) на оформление помещения переговорной на атомоходе «Ленин», используя стилевые решения, применяемые при строительстве ледоколов. При разработке ДП учитывать современные отделочные материалы с сохранением внешних параметров или максимально приближенных внешне к существующему интерьеру. Максимально сохранить уже имеющиеся декоративные элементы. Все элементы оформления, подбор материалов согласовать с Заказчиком.

2 этап – выполнить строительно-монтажные работы, согласно утвержденному Заказчиком дизайн проекту.

2. Краткое описание объемов работ:
	№ пп

	Наименование работ и затрат
	Ед. изм.
	Кол-во

	
	1. Общестроительные работы
	
	

	1.1. 
	Устройство армированной цементной стяжки 50мм 
	м2
	58

	1.2. 
	Устройство стяжек из выравнивающей смеси  «ветонит» 3000
	м2
	58

	1.3. 
	Облицовка пола плитами «ОSB»
	м2
	58

	1.4. 
	Покрытие поверхности плит «ОSB» противопожарным составом
	м2
	58

	1.5. 
	Устройство покрытий из досок паркетных
	м2
	58

	1.6. 
	Устройство деревянного плинтуса (дуб)
	м/п
	40

	1.7. 
	Устройство деревянного каркаса стен
	м2
	75

	1.8. 
	Облицовка стен по готовому каркасу плитами «ОSB»
	м2
	75

	1.9. 
	Покрытие поверхности плит «ОSB» противопожарным составом 
	м2
	75

	1.10. 
	Облицовка стен композитными панелями «Алюкобонд»
	м2
	75

	1.11. 
	Устройство кассетного потолка «Албес»
	м2
	58

	1.12. 
	Установка деревянных галтелей (дуб) по стенам, потолку, нишам, экранам батарей.
	м/п
	270

	1.13. 
	Реставрация иллюминаторов (снятие лакового покрытия, зачистка, покрытие лаком).
	шт.
	6

	1.14. 
	Реставрация дверей и ручек (снятие старого покрытия, зачистка, покраска)
	шт.
	2

	1.15. 
	Изготовление деревянных экранов для батарей отопления (дуб) 
	шт.
	3

	1.16. 
	Установка воздухораспределителей, массой до 20 кг.
	шт.
	8

	1.17. 
	Закупка и монтаж сплит – системы (Daikin или аналог)
	шт.
	1

	1.18. 
	Изготовить картины – фотопечать на холсте (тема Арктика, ледокольный флот)
	шт.
	8

	1.19. 
	Изготовить карту «СЕВМОРПУТЬ»- печать на пластике, рама – багет.
	шт.
	1

	2. Электромонтажные работы

	2.1.
	Прокладка кабеля в гофре ВВГ3*2,5 мм2
	м/п
	85

	2.2.
	Прокладка кабеля для подключения пожарной сигнализации КНР 2х1
	м/п
	20

	2.3.
	Монтаж декоративных светильников-бра на стену
	шт.
	11

	2.4.
	Монтаж светильников на потолок (в стиле интерьеров ледокола) 
	шт.
	40

	2.5.
	Изготовить и установить люстру в стиле интерьера ледокола
	шт.
	2

	2.5
	Установка розеток
	шт.
	12

	2.6.
	Установка ТВ - розетки
	шт.
	1

	2.7.
	Установка выключателей
	шт.
	1


3. Работы должны осуществляться в соответствии с требованиями СНиП, ГОСТ и других нормативных документов. Используемые материалы, комплектующие и оборудование должны соответствовать требованиям правил Российского морского регистра судоходства.
4. Приемка выполненных объемов работ осуществляется представителем Заказчика как по отдельным видам работ, так и после полного завершения работ, проведенного в соответствии с заданием, сметой и договором на выполнение работ.
5. Поставка материалов осуществляется «Подрядчиком» в объеме 100%. Поставляемая продукция по своему качеству должна соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации, а также положениям ГОСТа, ТУ, сертификата соответствия завода-изготовителя. Документы, подтверждающие качество продукции, передаются Покупателю с продукцией и прилагаются к товарно-транспортным накладным. Покупатель вправе запросить документы, подтверждающие качество продукции заранее.
6. Сроки выполнения работ:

начальный срок выполнения работ 1 этапа – следую день после подписания договора;

конечный срок  выполнения работ 1 этапа - 18 октября 2013года.

начальный срок выполнения работ 2 этапа – 19 октября 2013года.;

конечный срок  выполнения работ 2 этапа - 1 декабря 2013года.
	Производитель ОКС ФГУП «Атомфло»
	
	
	
	О.В. Суляк


	СОГЛАСОВАНО:

	Начальник ОКС ФГУП «Атомфлот»
	
	
	
	А.Л. Коротких

	Заместитель главного инженера – начальник Управления по базированию и строительству ФГУП «Атомфлот»
	
	
	
	С.Д. Попович

	Заместитель генерального директора по

 технической эксплуатации флота
	
	
	
	О.Э. Дарбинян


3

