Техническое задание

на текущий ремонт объекта  ЗАО «Далур» -

"Склад серной кислоты (4 стальных резервуара по 200 м3)", инв. №020042104".

- Вид ремонта: текущий ремонт;

- Заказчик: Юрин А.А., Начальник отдела капитального строительства ЗАО «Далур».

- Место выполнения работ:

- на объекте «Склад серной кислоты (4 стальных резервуара по 200 м3)", инв. №020042104» - Курганская область, Далматовский район, Центральная промышленная площадка Далматовского месторождения.

- Состав работ:  на объекте «серной кислоты (4 стальных резервуара по 200 м3)", инв. №020042104»  - теплоизоляция трубопроводов, в том числе:

а) разборка тепловой изоляции из плит  - 3,5м2;

б) изоляция трубопроводов Ø 108мм. изделиями из вспененного полиэтилена – 170м. трубы;

в) укладка кабеля саморегулирующего – 200м в т.ч. прокладка в пластмассовых и рукавов металлических с затягиванием в них кабелей и заделками концевыми, установкой соединительных коробок.

5. Работы выполняются из материалов Подрядчика;

- Документы предоставляемые заказчику по окончанию работ: Акты выполненных работ по форме КС-2, справки о стоимости работ и затрат по форме КС-3 и другие документы, предусмотренные условиями Договора.

Начальник отдела

капитального строительства                                                              А.А. Юрин