[bookmark: _GoBack]                                                                                    
Техническое задание 
на текущий ремонт объекта  ЗАО «Далур» - 
"Склад серной кислоты (4 стальных резервуара по 200 м3)", инв. №020042104".

1. Вид ремонта: текущий ремонт;
2. Заказчик: Юрин А.А., Начальник отдела капитального строительства ЗАО «Далур».
3. Место выполнения работ: 
- на объекте «Склад серной кислоты (4 стальных резервуара по 200 м3)", инв. №020042104» - Курганская область, Далматовский район, Центральная промышленная площадка Далматовского месторождения.
4.  Состав работ:  на объекте «серной кислоты (4 стальных резервуара по 200 м3)", инв. №020042104»  - теплоизоляция трубопроводов, в том числе: 
а) разборка тепловой изоляции из плит  - 3,5м2;
б) изоляция трубопроводов Ø 108мм. изделиями из вспененного полиэтилена – 170м. трубы;
в) укладка кабеля саморегулирующего – 200м в т.ч. прокладка в пластмассовых и рукавов металлических с затягиванием в них кабелей и заделками концевыми, установкой соединительных коробок.
      5. Работы выполняются из материалов Подрядчика; 
6. Документы предоставляемые заказчику по окончанию работ: Акты выполненных работ по форме КС-2, справки о стоимости работ и затрат по форме КС-3 и другие документы, предусмотренные условиями Договора.


Начальник отдела 
капитального строительства                                                              А.А. Юрин

