Техническое задание 

на поставку шинопровода.
РАЗДЕЛ 1. ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ И ОБЩИХ ТРЕБОВАНИЙ

	п/п
	Наименование
	Основные технические характеристики товара
	Ссылка на прилагаемый нормативный документ, который устанавливает технические требования к поставке товаров (ГОСТ, чертеж, ТУ, иной нормативный документ) 
	Комплектность
	Единица измерения
	Количество
	Срок постав-ки
	Объем гарантий  и гарантийный срок

	1
	Торцевой блок подачи питания 
	ZUCCHINI 
SCPAL 1250А RH
код. изделия 60281104р
	Проект № 660-Д00600/10/34/87к-ЭМ.СО
	
	шт
	1
	В течение 12 недель от даты подписания договора
	Не менее 36 месяцев с момента поступления на склад покупателя

	2
	Прямой элемент 

с 3 точками отвода
	ZUCCHINI
SCPAL 1250А (=3000мм

код. изделия 60280134р
	Проект № 660-Д00600/10/34/87к-ЭМ.СО
	
	шт
	18
	В течение 12 недель от даты подписания договора
	Не менее 36 месяцев с момента поступления на склад покупателя

	3
	Прямой элемент 


	ZUCCHINI
SCPAL 1250А (=3000мм

код. изделия 60280104р
	Проект № 660-Д00600/10/34/87к-ЭМ.СО
	
	шт
	18
	В течение 12 недель от даты подписания договора
	Не менее 36 месяцев с момента поступления на склад покупателя

	4
	Элемент теплового расширения
	ZUCCHINI
SCPAL 1250А (=3000мм

код. изделия 60280294р
	Проект № 660-Д00600/10/34/87к-ЭМ.СО
	
	шт
	3
	В течение 12 недель от даты подписания договора
	Не менее 36 месяцев с момента поступления на склад покупателя

	5
	Торцевая заглушка

(одиночная шина)
	ZUCCHINI
SC28120

код. изделия 65283101р
	Проект № 660-Д00600/10/34/87к-ЭМ.СО
	
	шт
	1
	В течение 12 недель от  даты подписания договора
	Не менее 36 месяцев с момента поступления на склад покупателя

	6
	Втычной отводной блок с разъединителем
	ZUCCHINI
SCP400A

код. изделия 65285055р
	Проект № 660-Д00600/10/34/87к-ЭМ.СО
	
	шт
	4
	В течение 12 недель от даты подписания договора
	Не менее 36 месяцев с момента поступления на склад покупателя

	7
	Втычной отводной блок

пустой
	ZUCCHINI
SCP125A
код. изделия 65285012р
	Проект № 660-Д00600/10/34/87к-ЭМ.СО
	
	шт
	3
	В течение 12 недель от даты подписания договора
	Не менее 36 месяцев с момента поступления на склад покупателя

	8
	Втычной отводной блок с разъединителем
	ZUCCHINI
SCP160A
код. изделия 65285053р
	Проект № 660-Д00600/10/34/87к-ЭМ.СО
	
	шт
	1
	В течение 12 недель от даты подписания договора
	Не менее 36 месяцев с момента поступления на склад покупателя

	9
	Втычной отводной блок с разъединителем
	ZUCCHINI
SCP250A
код. изделия 65285054р
	Проект № 660-Д00600/10/34/87к-ЭМ.СО
	
	шт
	10
	В течение 12 недель от даты подписания договора
	Не менее 36 месяцев с момента поступления на склад покупателя


РАЗДЕЛ 2. СВЕДЕНИЯ О НОВИЗНЕ

	Поставляемое оборудование должно быть новым, выпуска не ранее 2014 (не бывшим в употреблении, не восстановленным),  не являться выставочными образцами, свободным от  прав третьих лиц.

Оборудование должно быть поставлено комплектно и обеспечивать конструктивную и функциональную совместимость. 


РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К МАРКИРОВКЕ

	Товар должен иметь маркировку согласно требованиям 
ГОСТ 15150-90



РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ К УПАКОВКЕ

	Упаковка и маркировка поставляемого Товара должны соответствовать требованиям стандартов, установленных действующим законодательством РФ, в том числе: 
 ГОСТ 15150-90
Оборудование должно быть упаковано способом и средствами, обеспечивающими его защиту от повреждения и потерь во время транспортировки,   доставки и погрузочно-разгрузочных работ.



РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

	Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

	Приемка материала по количеству производится Заказчиком, с соблюдением правил Инструкции «О порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству», утвержденной постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 15.06.1965 года № П-6 (в редакции Постановлений Госарбитража СССР от 29.12.1973 № 81, от 14.11.1974 № 98) и № П-7 
от 25.04.66 г. 


	Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

	Поставщик предоставляет Заказчику паспорт с руководством по монтажу/эксплуатации на русском языке, сертификаты на поставляемую продукцию, заверенные мокрой печатью поставщика. 




РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

	Транспортирование осуществляется крытым автотранспортом. 

Поставщик обязан поставить товар по адресу: Нижегородская обл., г. Саров,  
шоссе  Южное,  дом  12,  строение  7.



РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

	Хранение производится в закрытом складском помещении категории 5


РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

	Не установлено


РАЗДЕЛ 9. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	Не установлено


РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

	 Поставщик гарантирует Заказчику, что приобретенный им Товар отвечает стандартам безопасности в соответствии с действующим законодательством российской Федерации и соответствует техническим характеристикам Товара, заявленным в котировочной заявке


РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

	Качество и комплектность продукции должны соответствовать назначению продукции, требованиям, предъявляемым к техническим характеристикам продукции в стране производителя, а также действующим в РФ стандартам и техническим условиям.

Качество продукции должно подтверждаться соответствующими документами: сертификаты соответствия, гигиенические заключения и другие документы в соответствии с законодательством РФ.




РАЗДЕЛ 12. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ГРУПП ТОВАРОВ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ НЕСТАНДАРТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

	Не установлено


РАЗДЕЛ 13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

	Требования не предъявляются


РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

	Оригиналы документов по качеству и товарно-сопроводительные документы на русском языке предоставляются Заказчику на момент отгрузки материала.


РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

	Не установлено


РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

	№ п/п
	Сокращение
	Расшифровка сокращения

	
	
	


РАЗДЕЛ 17. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

	№ п/п
	Наименование приложения
	Номер страницы

	1
	Проект № 660-Д00600/10/34/87к-ЭМ.СО
	6


Директор МСУ-8                                                             В.М.Чухманов
5

