	
[image: image1.emf]
[image: image2.png]MPEAMNPUATUNE TOCKOPIMOPALIMU «<POCATOM»





ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ

УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

«ГОРНО-ХИМИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ»

(ФГУП «ГХК»)

ул. Ленина, д. 53, г. Железногорск,

Красноярский край, Россия, 662972

Телеграф: Железногорск 288006 «СТАРТ»

Телефон: 8 (391) 266-23-37

8 (3919) 75-20-13

Факс:  8 (391) 266-23-34

e-mail:     atomlink@mcc.krasnoyarsk.su
ОКПО 07622986        ОГРН 1022401404871

ИНН/КПП                 2452000401/246750001

 
	
	УТВЕРЖДАЮ


                         «29» июля 2013 г.



ИЗВЕЩЕНИЕ
о разъяснении положений документации по проведению запроса цен в электронной форме на право заключения договора на поставку возбудителя тиристорного синхронного двигателя ВТЕ-315/115-11ЦЭ.IP54.
№ 130725/0464/395, дата публикации 25.07.2013 г.

ФГУП «ГХК» разъясняет следующее:

поставка возбудителя тиристорного ВТЕ-315/115-11ЦЭ.IP21 вместо возбудителя тиристорного  ВТЕ-315/115-11ЦЭ.IP54 невозможна, так как степень защиты IP21 не соответствует классу пожароопасной зоны места установки тиристорного возбудителя.
Данное Извещение подлежит публикации на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о закупках отдельными видами юридических лиц http://zakupki.gov.ru, на официальном сайте о размещении заказов на закупки товаров, работ и услуг для нужд Госкорпорации «Росатом» www.zakupki.rosatom.ru и www.a-k-d.ru. 
_1342422511.unknown

