3

Техническое задание (параметры эквивалентности)
на проведение поставки Лазерного сканера FARO Focus3D 120, электронных тахеометров «Nicon Nivo 5С», Лазерных дальномеров "Leica Disto D8" для проекта ЯТ-1-1
1. Наименование поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг
1.1 Лазерный сканер FARO Focus3D 120 (multi-sensor);

Комплект оборудования сканер FARO Focus3D 120 (multi-sensor):

1.1.1 Набор сфер Triple Starterkit II (девять регистрационных сфер Ø 140 mm с магнитн. Крепл.) 

1.1.2
Набор для чистки  для чистки оптических линз и зеркал для лазерного сканера Focus3D
1.1.3
Штатив (тренога) для лазерного сканера Focus3D
1.1.4
Адаптер быстрого крепления Quick Release Standart для лазерного сканера FARO
1.1.5
Адаптер для подключения сканера FARO Focus3D к питанию бортовой сети автомобиля 
1.1.6
Зарядный набор ”Power Block+Dock” для сканера FARO Focus3D

1.2 Электронный Тахеометр «Nicon Nivo 5С»
1.3 Лазерный дальномер "Leica Disto D8" 

2. Описание товаров, работ, услуг (функциональные характеристики и потребительские свойства)

2.1. Лазерный сканер FARO Focus3D 120 (multi-sensor), Электронный Тахеометр «Nicon Nivo 5С» Лазерный дальномер "Leica Disto D8" должены иметь:
2.1.1 Документацию на русском языке, 

2.1.2 Регистрацию в госреестре РФ 

2.1.3 Гарантию качества РФ, 
2.1.4 Свидетельство о регистрации в  госреестре.
[image: image1]2.2 Требуемые технические и функциональные характеристики для лазернного сканера FARO Focus3D 120 (multi-sensor):
2.2.1 Для блока измерений:
-Прямой» интервал: 153.49м;
- Диапазон Focus3D 120 : 0.6м - 120м внутри/вне помещений с рассеянным светом и 90% отражающими поверхностями;
-Скорость измерения: 122,000 / 244,000 / 488,000 / 976,000 точек/сек;

-Сист.ошибка*: ±2мм на 10м и 25м, каждая при 90% и 10% отражении;
2.2.2 Системные шумы:

-на 10м - «сырые» данные: 0.6мм при 90% 
отр. | 1.2мм при 10% отр.;
-на 10м - фильтр шумов : 0.3мм при 90% 
отр. | 0.6мм при 10% о тр.;
-на 25м - «сырые» данные: 0.95мм при 90% отр. | 2.2мм при 10% отр.;
-на 25м - фильтр шумов : 0.5мм при 90% отр. | 1.1мм при 10% отр.;
2.2.3 Оптическая часть

-Вертикальное поле зрения: 305°;

-Горизонтальное поле зрения: 360°;

-Вертикальный шаг: 0.009° (40,960 3D пкс на 360°);

-Горизонтальный шаг: 0.009° (40,960 3D пкс на 360°);

-Макс.верт.скорость сканирования: 5,820об/м или 97Гц;
2.2.4 Лазер (Оптический трансмиттер)


-Мощность лазера : 20mW (Класс лазера 3R);

-Длина волны: 905нм;

-Расхождение луча: Типичное 0.16мрад (0.009°);

-Диаметр луча на выходе: 3.8мм, круг;
2.2.5 Общие данные


-Вес: 5.0кг;

-Габаритные размеры: 240x200x100мм;

-Калибровка: Ежегодно;

-Параллакс: Нет;

-Датчик отклонения по двум осям: Точность 0.015°, Диапазон ±5°;

-Напряжение: 19V (внешнее питание), 14.4V (батарея);

-Мощность: 40W и 80W соответственно (при зарядке батареи);

-Время работы батареи: до 5 часов;

-Температура окружающей среды: 5° - 40°C;

-Влажность: Без конденсата;

-Кабельный разъем: Расположен на основании сканера

2.2.6 Управление данными


-Хранение данных: SD, SDHCTM, SDXCTM; 32GB карта в комплекте;

-Управление сканером: Сенсорный дисплей, Wi-Fi управление с мобильного устройства с поддержкой Flash;
2.2.7 Камера


-Разрешение: до 70 мегапикселей в цвете;

-Динамический цвет: Автоматическая адаптация яркости;
* Системная ошибка определяется как максимальная ошибка на дистанции между точкой привязки сканера и точкой на плоской цели.

* Системные шумы определяются как стандартные отклонения значений от реальной поверхности.

* Алгоритм уменьшения шума может быть активирован для усреднения по 4 или 16 точкам, таким образом, сжатый шум может иметь фактор 2 или 4.
2.2.8  Наличие Базового программного обеспечения для обработки 3D сканов 

-стоимость ПО включается в стоимость оборудования
2.3  Требуемые технические и функциональные характеристики и комплектность  для тахеометра Nikon Nivo 5C

[image: image3.jpg]TaxeomeTp Nikon Nivo 5C




2.3.1 Угловые измерения

-Угловая точность: 5";
-Метод определения отсчета: Абсолютное считывание;
-Разрядность дисплея: 1" / 5" / 10";
2.3.2 Измерения расстояний

-Дальность без отражателя: 400 м;
-Дальность на отражатель: 5000 м;
-Точность, без отражателя: ±(3+2 ppm);
-Точность, на отражатель: ± (3 мм +2 ррм);
-Время, на отражатель:1,5 / 0,8 сек.;
-Время, без отражателя:1,8 / 1,0 сек.;
-Дальность на плёнку: 300 м;
-Минимальный отсчет (точно/нормально)1" / 5" / 10";
2.3.3 Компенсатор

-Тип: Двухосевой;
-Диапазон работы: ±3,5;
-Метод: Жидкостно-электрический;
2.3.4 Зрительная труба

-Увеличение: 30х;
-Угол поля зрения: 1°20';
-Подсветка сетки нитей: Есть;
-Минимальное фокусное расстояние: 1,5;
2.3.5 Питание

-Батарея: Li-ion аккумулятор 3,8 В/5,2 Ач (2 шт);
-Время зарядки: 4часа;
-Время работы 7,5 - 20 часов

2.3.6 Коммуникации

-Порты: 1 x RS-232C, 2 x USB;
-Bluetooth: встроенный модуль;
-USB: 2 шт (хост и клиент);
2.3.7 Общие характеристики

-Операционная системаWindows CE;
-Дисплей:QVGA, цветной, TFT LCD, 320x240,с подсветкой;
-Второй дисплей: графический LCD, 128x64, с подсветкой;
-Клавиатура: буквенно-цифровая;
-Внутренняя память:128 Мб ОЗУ, 128 Мб флэш-память;
-Тип центрира: Оптический (3х);
-Защита от пыли и влаги: IP66;
-Рабочая температура:от -20 до +50°C

-Габариты прибора149x145x306

-Вес кейса: 2,3 кг;
-Вес с аккумулятором: 3,9;
-Производитель: Nikon;
-Гарантия: 2 года;
-Страна производитель: Япония;
-Штатив: в комплекте;
2.4 Требуемые технические характеристики и Функциональные возможности Leica DISTO D8 
[image: image4.jpg]


2.4.1 Технические характеристики Leica DISTO D8 Дальность измерений: 200 м; Диапазон измерений: 0.05-200 м; Точность измерений: ± 1.0 мм; Лазерный диод:635 нм, < 1 мВт; Время измерений0,5-1 сек; Память, значений: 30; Встроенный датчик наклона: установлен (360°);  Встроенный визир: 4-х цифровой; Защита от пыли и влаги:IP54; Элементы питания: AA 2x1,5V; Число измерений на комплект батарей: 5000; Размер прибора:143,5 x 55 x 30 мм; Вес прибора:195 гр.; Рабочий диапaзон температур: от -10 до +50°С;

2.4.2 Функциональные возможности Leica DISTO D8 

Вычисление площади, объема, периметра помещения; Действия сложение, вычитание измерений; Мин/макс. расстояния; Вычисление по теореме Пифагора; Режим Непрерывных измерений; Подсветка экрана; Модуль Bluetooth; Многофункциональная позиционная скоба: Да;  Возможность установки на штатива; Автоматическое отключение; Сертификация: Входит в список средств измерения; Свидетельство о первичной поверке; Производитель: Leica GeosystemsАртикул производителя764555; Гарантия3 года; Сертификация: СертифицированСвидетельство о поверке; Страна производитель: Австрия.
3. Требования к обслуживанию товара
3.1. Устранять недостатки согласно гарантийных обязательств. Расходы, связанные с устранением недостатков оборудования в течение гарантийного срока несет исполнитель.

4. Требования к месту поставки товара, выполнения работ, оказания услуг

4.1. Исполнитель обязан поставить оборудование по следующему адресу: Забайкальский край, г. Краснокаменск, ОАО «Приаргунское  производственное горно-химическое объединение».
5. Требования к качеству поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг
5.1. Качество и комплектность должны соответствовать назначению оборудования, требованиям, предъявляемых к техническим характеристикам оборудования в стране производителя, а также действующим в РФ стандартам и техническим условиям.

6. Требования к безопасности поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг
6.1. Оборудование должно быть разрешено к установке и эксплуатации на территории РФ

6.2. Иметь сертификат соответствия РФ. Оборудование поставляется со свидетельством о прохождении метрологической поверки на момент поставки.
7. Требования к результатам работ                                                                                          
7.1. Результатом выполнения работ должна стать бесперебойная работа поставленного оборудования, в течение гарантийного срока указанного в документации, прилагаемой к данному оборудованию.
8. Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества товара, работ, услуг, к обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию товара 
8.1 Гарантийный срок на оборудование устанавливается заводом изготовителем не менее 12 месяцев со дня поставки товара Заказчику.

Инициатор закупки                                                               Ильин Е.А..  

Руководитель инициатора закупки     ________________Тюрин Д.В. 

Согласовано:

Зам Директора по производству         ______________ Просекин Б.А.[image: image5.jpg]


[image: image2]
