ДОКУМЕНТАЦИЯ

о проведении открытого редукциона в электронной форме на право заключения договора на поставку комплекта энергооборудования для технического перевооружения котельной установки П-49 ст.№7 
Назаровской ГРЭС для нужд ОАО «Атомэнергомаш»
от «08» июля 2011 № 49-11/АЭМ/ЭПР

Отраслевая и межрегиональная электронная торговая площадка «Аукционный Конкурсный Дом» www.a-k-d.ru
общая, коммерческая и техническая части

Москва, 2011

Раздел 1. Термины и определения

Заказчик – организация, указанная в пункте 5 раздела 7 «Информационная карта редукциона», включая её законных правопреемников и иных лиц, действующих от её имени на соответствующих законных основаниях.
Организатор размещения заказа – организация, указанная в пункте 6 раздела 7 «Информационная карта редукциона», осуществляющая в рамках своих полномочий подготовку и проведение редукциона в электронной форме.
Редукционная комиссия – коллегиальный орган, сформированный для организации и проведения редукциона.

Редукцион в электронной форме – организуемая и проводимая организатором размещения заказа с использованием функционала электронной торговой площадки процедура закупки, при которой редукционная комиссия определяет победителя редукциона, предложившего наиболее низкую цену договора, путем проведения торговли по снижению начальной (максимальной) цены договора.
Электронная торговая площадка (ЭТП) – программно-аппаратный комплекс, указанный в пункте 8 раздела 7 «Информационная карта редукциона», обеспечивающий проведение процедур закупки в электронной форме с использованием сети «Интернет».
Оператор электронной торговой площадки – организация, указанная в пункте 8 раздела  7 «Информационная карта редукциона», владеющая комплексом программно-аппаратных средств, предоставляющая технические решения, информационные и сервисные услуги для обеспечения проведения регламентированных процедур закупок в электронной форме в сети «Интернет» через электронные каналы связи.

Электронный документ – документ, передаваемый по электронным каналам связи, подписанный электронной цифровой подписью (ЭЦП), информация в котором представлена в электронно-цифровом формате, созданный и оформленный в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 10 января 2002 года № 1–ФЗ «Об электронной цифровой подписи» и принятых в соответствии с ним иных нормативно-правовых актов Правительства Российской Федерации.

Извещение о проведении редукциона в электронной форме – письменная информация о редукционе, публикуемая на официальном сайте Госкорпорации «Росатом» в сети «Интернет» о размещении заказов на закупки товаров, работ, услуг http://zakupki.rosatom.ru  и на сайте ЭТП.
Редукционная документация – утвержденная в установленном порядке документация, содержащая сведения о составе товаров, работ или услуг, право на заключение договора на поставку/выполнение/оказание которых является предметом редукциона, об условиях участия и правилах проведения редукциона, правилах подготовки, оформления и подачи предложения участником процедуры закупки, правилах выбора победителя, а так же об условиях заключаемого по результатам редукциона договора. Редукционная документация, размещается на сайте http://zakupki.rosatom.ru/ и на сайте ЭТП одновременно с размещением на указанных сайтах Извещения о проведении редукциона в электронной форме.
Начальная (максимальная) цена договора – предельно допустимая цена договора, определяемая в извещении о проведении редукциона в электронной форме и редукционной документации.
Заявка на участие в редукционе в электронной форме (далее – заявка на участие в редукционе) – комплект электронных документов, содержащий предложение участника процедуры закупки, направленное организатору размещения заказа через ЭТП по форме и в порядке, установленным редукционной документацией и регламентом ЭТП.
Участник процедуры закупки – юридическое или физическое лицо, выразившее заинтересованность в участии в редукционе. Выражением заинтересованности является, в том числе, запрос редукционной документации, разъяснения по документации, подача заявки на участие в редукционе.

Субподрядчик - юридическое или физическое лицо, привлекаемое Подрядчиком для выполнения любой части Работ и услуг по Договору.

Участник редукциона – юридическое или физическое лицо, представившее заявку на участие в редукционе и допущенное к участию в редукционе на основании решения редукционной комиссии.
Победитель редукциона – участник редукциона, предложивший наиболее низкую цену договора.

Раздел 2. Общие положения

2.1. Форма и вид процедуры закупки, предмет редукциона
2.1.1. Открытый редукцион в электронной форме на право заключения договора на поставку товара, выполнение работ или оказание услуг.

2.1.2. Наименование, количество, объем и характеристики поставляемых по договору товаров, выполняемых работ и оказываемых услуг указаны в разделе 5 «Техническая часть» настоящей редукционной документации (далее по тексту ссылки на разделы, подразделы, пункты и подпункты относятся исключительно к настоящей редукционной документации, если рядом с такой ссылкой не указано иное).

2.1.3. Предметом настоящего редукциона является право на заключение договора на поставку товара согласно пункту 1 раздела 7 «Информационная карта редукциона».
Сроки и место поставки товара, количество лотов, указаны в пунктах 3, 4 раздела 7 «Информационная карта редукциона».

Частичное выполнение поставок, работ, оказание услуг не допускается.

2.2. Участник процедуры закупки/участник редукциона

2.2.1. Участником процедуры закупки может быть любое юридическое или физическое лицо, обладающее соответствующей правоспособностью по законодательству Российской Федерации.

2.2.2. Для участия в процедуре редукциона участник процедуры закупки:

· должен быть зарегистрирован на ЭТП в соответствии с правилами, условиями и порядком регистрации, установленными ЭТП;

· получить аккредитацию участника процедуры закупки на ЭТП в соответствии с правилами, условиями и порядком аккредитации, установленными ЭТП;

· должен удовлетворять требованиям, изложенным в пункте 14.1 раздела 7 «Информационная карта редукциона», 

· быть правомочным на предоставление заявки на участие в редукционе и представить заявку на участие в редукционе, соответствующую требованиям редукционной документации.

2.2.3. Для всех участников процедуры закупки устанавливаются единые требования. Применение при рассмотрении заявок на участие в редукционе требований, не предусмотренных редукционной документацией, не допускается.

2.2.4. Решение о допуске участников процедуры закупки к участию в редукционе принимает редукционная комиссия в порядке, определенном положениями подраздела 4.12.
2.2.5. Редукционная комиссия вправе на основании информации о несоответствии участника процедуры закупки или участника редукциона установленным настоящей редукционной документацией требованиям, полученной из любых источников, использование которых не противоречит действующему законодательству Российской Федерации, не допустить участника процедуры закупки или отстранить участника редукциона от участия в редукционе.

2.3. Правовой статус документов

2.3.1. Данная процедура редукциона проводится в соответствии с Единым отраслевым стандартом закупок Госкорпорации «Росатом», утвержденным Генеральным директором Госкорпорации «Росатом» в редакции приказа, указанного в пункте 2 раздела 7 «Информационная карта редукциона».
2.3.2. Проведение процедуры редукциона не регулируется статьями 447-449 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации. Процедура редукциона также не регулируется статьями 1057-1061 части второй Гражданского кодекса Российской Федерации. Таким образом, данная процедура редукциона не накладывает на организатора размещения заказа соответствующего объема гражданско-правовых обязательств.
2.3.3. Извещение о проведении редукциона в электронной форме, опубликованное на официальном сайте о размещении заказов на закупки товаров, работ, услуг http://zakupki.rosatom.ru/, а также на сайте ЭТП, вместе с настоящей редукционной документацией, являющейся его неотъемлемым приложением, являются приглашением организатора размещения заказа делать оферты и должны рассматриваться участниками процедуры закупки/участниками редукциона в соответствии с этим в течение срока, определенного для проведения редукциона.
2.3.4. Заявка на участие в редукционе участника процедуры закупки является подтверждением намерения участника процедуры закупки участвовать в редукционе и приобретает правовой статус оферты с момента подписания протокола редукциона, в котором зафиксирована предложенная на редукционе цена договора данного участника и будет рассматриваться организатором размещения заказа в соответствии с этим.

2.3.5. Во всем, что не урегулировано извещением о проведении редукциона и настоящей редукционной документацией, стороны руководствуются Гражданским кодексом Российской Федерации.

2.3.6. Если в отношении сторон договора, заключаемого по результатам редукциона, действуют также иные специальные нормативно-правовые акты, изданные и зарегистрированные в установленном порядке, настоящая редукционная документация (и проект договора как ее часть) и заявка на участие в редукционе победителя редукциона будут считаться приоритетными по отношению к диспозитивным нормам указанных документов.
2.3.7. Участник процедуры закупки/участник редукциона вправе обжаловать действия (бездействия) организатора размещения заказа, заказчика в связи с проведением данного редукциона, согласно положениям главы 18 «Единого отраслевого стандарта закупок Госкорпорации «Росатом».
2.4. Особые положения в связи с проведением редукциона в электронной форме на электронной торговой площадке
2.4.1. Участник процедуры закупки должен подать заявку на участие в редукционе в электронной форме через ЭТП.
2.4.2. Правила регистрации участника процедуры закупки на ЭТП, аккредитации участника процедуры закупки в данной системе, правила проведения процедур редукциона (в том числе, подачи заявки на участие редукционе) на ЭТП определяются регламентом работы и инструкциями данной системы.

2.5. Затраты на участие в редукционе

2.5.1. Участник процедуры закупки/участник редукциона несет все расходы, связанные с участием в редукционе, в том числе с подготовкой и предоставлением заявки на участие в редукционе, иной документации, а организатор размещения заказа не имеет обязательств по этим расходам независимо от итогов редукциона, а также оснований их завершения.

2.5.2. Участники процедуры закупки/участники редукциона не вправе требовать компенсацию упущенной выгоды, понесенной в ходе подготовки к редукциону и проведения редукциона.

2.6. Отказ от проведения редукциона 
2.6.1. Организатор размещения заказа, разместивший на официальном сайте http://zakupki.rosatom.ru/ и на сайте ЭТП извещение о проведении редукциона в электронной форме, вправе отказаться от проведения редукциона не позднее, чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в редукционе, не неся при этом ответственности перед участниками или третьими лицами за убытки, которые могут возникнуть в результате отказа от проведения редукциона.

2.6.2. Извещение об отказе от проведения редукциона размещается организатором размещения заказа в течение двух дней со дня принятия решения об отказе от проведения редукциона, в порядке, установленном для официального размещения на официальном сайте о размещении заказов извещения о проведении редукциона в электронной форме. Все зарегистрированные на ЭТП участники процедуры закупки, подавшие заявки на участие в открытом редукционе в электронной форме, получат соответствующие уведомления в порядке, предусмотренном регламентом работы данной системы.

3. Требования к участникам процедуры закупки, документам, предоставляемым в составе заявки на участие в редукционе
3.1. Участник процедуры закупки должен соответствовать требованиям, предъявляемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом редукциона, в том числе:
3.1.1. быть правомочным заключать договор;
3.1.2. должен иметь соответствующие разрешающие документы на осуществление видов деятельности, связанные с выполнением договора, право на заключение которого является предметом настоящего редукциона, указанные в пункте 14.1 раздела 7 «Информационная карта редукциона»;

3.1.3. не находиться в процессе ликвидации (для юридического лица), отсутствие решения арбитражного суда о признании участника процедуры закупки банкротом;

3.1.4. не являться организацией, на имущество которой наложен арест по решению суда, административного органа и (или) экономическая деятельность, которой приостановлена; 

3.1.5. не иметь задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника процедуры закупки, определяемой по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник процедуры закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения Предложения не принято;

3.1.6. отсутствие сведений о регистрации участника процедуры закупки на подставное лицо (утерянный паспорт) по данным Федеральной миграционной службы (http://services.fms.gov.ru/info-service.htm?sid=2000).

Дополнительные требования к участникам процедуры закупки указаны в пункте 14.1. раздела 7 «Информационная карта редукциона».
3.2. Для подтверждения соответствия требованиям, указанным в пункте 3.1, участник процедуры закупки в составе заявки должен приложить следующие документы:

3.2.1. полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении редукциона оригинал или нотариально заверенную копию выписки из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенную копию такой выписки (для юридического лица), полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте о размещении заказов извещения о проведении редукциона выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенную копию такой выписки (для индивидуального предпринимателя), копии документов, удостоверяющих личность (для иного физического лица), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного лица) полученные не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте о размещении заказов извещения о проведении редукциона; 

3.2.2. копии учредительных документов участника, заверенные нотариально или заверенные печатью и подписью уполномоченного лица участника (для юридических лиц), нотариально заверенную копию паспорта гражданина Российской Федерации (для физических лиц);

3.2.3. документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника процедуры закупки - юридического лица (копия решения о назначении или об избрании или приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника процедуры закупки без доверенности (далее по тексту - руководитель). В случае, если от имени участника процедуры закупки действует иное лицо, заявка на участие в редукционе должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени участника процедуры закупки, заверенную печатью и подписанную руководителем участника процедуры закупки (для юридических лиц) или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем участника процедуры закупки, заявка на участие в редукционе должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица;
3.2.4. решение об одобрении или о совершении крупной сделки и/или решение об одобрении сделки с заинтересованностью либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки либо сделки с заинтересованностью установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если для участника процедуры закупки поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом договора, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в редукционе, обеспечения исполнения договора являются крупной сделкой;

или письмо, подписанное участником процедуры закупки, что поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом договора, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в редукционе, обеспечения исполнения договора не являются для данного участника крупной сделкой.

В случае, если получение указанного решения до истечения срока подачи заявок на участие в редукционе для участника процедуры закупки невозможно в силу необходимости соблюдения установленного законодательством и учредительными документами участника процедуры закупки порядка созыва заседания органа, к компетенции которого относится вопрос об одобрении или о совершении крупных сделок, участник процедуры закупки обязан представить письмо, содержащее обязательство в случае признания его победителем редукциона представить вышеуказанное решение до момента заключения договора.

3.2.5. копии документов на осуществление видов деятельности, связанных с выполнением договора, право на заключение которого является предметом настоящего редукциона, указанные в пункте 16 раздела 7 «Информационная карта редукциона»;

3.2.6. оригинал или копию справки об исполнении налогоплательщиком обязанностей по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней и налоговых санкций, либо справки о состоянии расчетов с бюджетами всех уровней, выданной соответствующими подразделениями Федеральной налоговой службы не ранее чем за 90 дней до дня размещения на официальном сайте о размещении заказов извещения о проведении редукциона.

3.3. Условия привлечения субподрядчиков и порядок подтверждения их соответствия установленным требованиям приведены в пункте 3.4. Возможность привлечения субподрядчиков указана в пункте 18 раздела 7 «Информационная карта редукциона». 
Раздел 4. Порядок проведения редукциона

4.1. Получение редукционной документации

4.1.1. Редукционная документация размещена на официальном сайте http://zakupki.rosatom.ru и на сайте ЭТП одновременно с извещением о проведении редукциона в электронной форме. Редукционная документация находится на официальном сайте Госкорпорации «Росатом» http://zakupki.rosatom.ru в открытом доступе. Порядок получения редукционной документации на ЭТП установлен регламентом работы торговой системы.
4.1.2. Любое заинтересованное лицо для получения редукционной документации в письменной (бумажной) форме должно обратиться в адрес организатора размещения заказа письменно по реквизитам организатора размещения заказа, указанным в извещении о проведении редукциона в электронной форме, пункте 6 раздела 7 «Информационная карта редукциона». Организатор размещения заказа в течение двух рабочих дней со дня получения соответствующего запроса предоставит такому лицу редукционную документацию в порядке, указанном в извещении о проведении редукциона в электронной форме.

4.2. Разъяснение положений редукционной документации

4.2.1. При проведении редукциона какие-либо переговоры организатора размещения заказа (уполномоченных лиц организатора размещения заказа) или редукционной комиссии по предмету редукциона с участником процедуры закупки/участником редукциона не допускаются, кроме случаев обмена информацией, прямо предусмотренных законодательством Российской Федерации и редукционной документацией.

4.2.2. Любой участник процедуры закупки вправе направить организатору размещения заказа запрос о разъяснении положений редукционной документации не позднее, чем за 5 (пять) дней до дня окончания подачи заявок на участие в редукционе через ЭТП или в письменном виде за подписью уполномоченного лица участника процедуры закупки, в части, касающейся редукциона, по контактным реквизитам организатора размещения заказа для соответствующего вида корреспонденции, указанным в извещении о проведении редукциона в электронной форме. 

4.2.3. Организатор размещения заказа в течение 2 (двух) рабочих дней размещает разъяснение положений редукционной документации с указанием предмета запроса, сделанного в порядке, определенном пунктом 4.2.2., но без указания участника процедуры закупки, от которого поступил запрос, на сайте http://zakupki.rosatom.ru/ и на сайте ЭТП. Разъяснение положений редукционной документации не изменяет ее суть. В случае поступления организатору размещения заказа запроса о разъяснении положений редукционной документации в письменном виде, организатор размещения заказа в течение одного дня со дня размещения разъяснения положений редукционной документации на сайте http://zakupki.rosatom.ru/ и на сайте ЭТП направляет разъяснение такому участнику процедуры закупки. Все зарегистрированные на ЭТП участники процедуры закупки, подавшие заявки на участие в редукционе в электронной форме, а также участник процедуры закупки, направивший запрос о разъяснении положений редукционной документации через ЭТП, получат соответствующие уведомления о размещенном разъяснении редукционной документации в порядке, предусмотренном регламентом работы данной системы.
4.2.4. Организатор размещения заказа вправе не отвечать на запросы о разъяснении положений редукционной документации, поступившие позднее срока, установленного в пункте 4.2.2.

4.2.5. Участник процедуры закупки/участник редукциона не вправе ссылаться на устную информацию, полученную от организатора размещения заказа.

4.3. Внесение изменений в редукционную документацию
4.3.1. Заказчик/организатор размещения заказа по собственной инициативе, по решению редукционной комиссии или в соответствии с запросом участника процедуры закупки вправе принять решение о внесении изменений в редукционную документацию не позднее, чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в редукционе. Изменение предмета редукциона не допускается.
4.3.2. Любое изменение редукционной документации является неотъемлемой ее частью.

4.3.3. В течение одного рабочего дня со дня принятия решения о внесении изменений в редукционную документацию такие изменения размещаются организатором размещения заказа на сайте http://zakupki.rosatom.ru/ и на сайте ЭТП в порядке, установленном для размещения извещения о проведении редукциона в электронной форме. Все зарегистрированные на ЭТП участники данной процедуры закупки получат соответствующие уведомления о размещенном изменении в редукционную документацию в порядке, предусмотренном регламентом работы данной системы.
4.3.4. При этом срок подачи заявок на участие в редукционе должен быть продлен так, чтобы со дня размещения на официальном сайте о размещении заказов http://zakupki.rosatom.ru/ и на сайте ЭТП внесенных изменений в редукционную документацию до даты окончания подачи заявок на участие в редукционе такой срок составлял не менее чем пять календарных дней.

4.4. Общие требования к заявке на участие в редукционе
4.4.1. Для целей настоящей редукционной документации под заявкой на участие в редукционе понимается представляемое участником процедуры закупки предложение на участие в редукционе, сделанное в электронной форме с использованием функционала и согласно регламенту ЭТП с приложением полного комплекта документов согласно перечню, определенному пунктом 17 раздела 7 «Информационная карта редукциона», содержание которых соответствуют требованиям настоящей редукционной документации.
4.4.2. Все документы (формы, заполненные в соответствии с требованиями настоящей редукционной документации), а так же иные данные и сведения, предусмотренные редукционной документацией, оформленные в соответствии с настоящим подразделом, входящие в состав заявки на участие в редукционе в электронной форме должны быть предоставлены участником процедуры закупки через ЭТП в отсканированном виде в доступном для прочтения формате (предпочтительно формат *.pdf, в виде: один файл – один документ). При этом сканироваться документы должны после того, как они будут оформлены в соответствии с требованиями, указанными в пунктах 4.4.3 – 4.4.5. Размещение на ЭТП архивов, состоящих из нескольких частей (томов), не допускается.
4.4.3. Каждый документ, входящий в заявку на участие в редукционе, должен быть подписан лицом, имеющим право в соответствии с законодательством Российской Федерации действовать от лица участника процедуры закупки/участника редукциона без доверенности, или надлежащим образом уполномоченным им лицом на основании доверенности (далее — уполномоченного лица). В последнем случае отсканированная копия доверенности прикладывается к заявке на участие в редукционе в электронной форме.
4.4.4. Каждый документ, входящий в заявку на участие в редукционе, должен быть скреплен печатью участника процедуры закупки.

4.4.5. Предоставляемые в составе заявки на участие в редукционе документы должны быть четко напечатаны. Подчистки, дописки и исправления не допускаются, за исключением тех случаев, когда эти исправления (дописки) заверены рукописной надписью «исправленному верить», собственноручной подписью уполномоченного лица, расположенной рядом с каждым исправлением (допиской) и скреплены печатью участника процедуры закупки.
4.5. Срок действия заявки на участие в редукционе
4.5.1. Заявка на участие в редукционе действительна в течение срока, указанного участником процедуры закупки в данной заявке (раздел 8, Форма 1). В любом случае этот срок не должен быть менее чем 60 календарных дней со дня, следующего за днем окончания срока подачи заявок на участие в редукционе.

4.5.2. Срок действия заявки на участие в редукционе имеет правовой статус срока, установленного участником процедуры закупки для акцепта его оферты, содержащейся в заявке на участие в редукционе, и подтверждения правомочности его редукционного предложения.

4.6. Официальный язык процедуры закупки
4.6.1. Заявка на участие в редукционе, подготовленная участником процедуры закупки, а также вся корреспонденция и документация, связанная с редукционом, которыми обмениваются участники процедуры закупки/участники редукциона и организатор размещения заказа, должны быть написаны на русском языке. 

4.6.2. Любые вспомогательные документы и печатные материалы, представленные участником процедуры закупки, могут быть составлены на иностранном языке, если такие материалы сопровождаются точным, нотариально заверенным переводом на русский язык (в случаях предусмотренных действующим законодательством РФ на документах должен быть проставлен апостиль компетентного органа государства, в котором этот документ был составлен).

4.6.3. Использование других языков для подготовки заявки на участие в редукционе, за исключением случаев, предусмотренных пунктами 4.6.1, 4.6.2, может быть расценено редукционной комиссией как несоответствие заявки на участие в редукционе требованиям, установленным редукционной документацией.

4.7. Валюта редукциона
4.7.1. Редукцион в электронной форме проводится через ЭТП в валюте, указанной в пункте 12 раздела 7 «Информационная карта редукциона», за исключением случаев, предусмотренных в пункте 12 раздела 7 «Информационная карта редукциона».

4.7.2. Все суммы денежных средств в заявке на участие в редукционе и приложениях к ней должны быть выражены в валюте, установленной в пункте 12 раздела 7 «Информационная карта редукциона», за исключением случаев, установленных в пункте 12 раздела 7 «Информационная карта редукциона».

4.7.3. Документы, оригиналы которых выданы участнику процедуры закупки третьими лицами с выражением сумм денежных средств в иных валютах, могут быть представлены в валюте оригинала при условии, что к этим документам будут приложены комментарии с переводом этих сумм в валюту, установленную в пункте 12 раздела 7 «Информационная карта редукциона», исходя из официального курса валюты, установленного Центральным банком Российской Федерации, с указанием такового курса и даты его установления.

4.7.4. Выражение денежных сумм в других валютах, за исключением случаев, предусмотренных пунктами 4.7.1. - 4.7.3. может быть расценено редукционной комиссией как несоответствие заявки на участие в редукционе требованиям, установленным редукционной документацией.

4.8. Начальная (максимальная) цена договора 
Начальная (максимальная) цена договора указана в извещении о проведении редукциона в электронной форме и в пункте 10 раздела 7 «Информационная карта редукциона».
4.9. Обеспечение заявки на участие в редукционе
4.9.1. В случае если извещением о проведении редукциона в электронной форме и пунктом 13 раздела 7 «Информационная карта редукциона» установлено требование обеспечения заявки на участие в редукционе, участник процедуры закупки должен предоставить в составе своей заявки на участие в редукционе обеспечение заявки на участие в редукционе в размере и валюте, указанными в извещении о проведении редукциона в электронной форме и в пункте 12 раздела 7 «Информационная карта редукциона».

4.9.2. Если в извещении о проведении редукциона в электронной форме и в пункте 20 раздела 7 «Информационная карта редукциона» содержится указание на преференциальную поправку по отмене или уменьшении размера обеспечения заявки на участие в редукционе и, если участник процедуры закупки считает, что ему может быть предоставлена указанная преференция, он, в составе заявки на участие в редукционе вместо документов (при отмене) или вместе с документами (при уменьшении размера), подтверждающих(-ми) выполнение требования об обеспечении заявки на участие в редукционе, прикладывает письмо с обоснованием решения о возможности предоставления преференции и подтверждающие указанное решение документы.
4.9.3. В качестве обеспечения заявки на участие в редукционе используются только денежные средства.

4.9.4. Факт внесения участником процедуры закупки денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в редукционе подтверждается платежным поручением (квитанцией) или копией такого поручения (квитанции).

4.9.5. Обеспечение заявки на участие в редукционе должно быть зачислено по реквизитам счета организатора размещения заказа, указанным в пункте 13 раздела 7 «Информационная карта редукциона», не позднее момента окончания срока подачи заявок на участие в редукционе, указанного в извещении о проведении редукциона в электронной форме и в пункте 21 раздела 7 «Информационная карта редукциона».

4.9.6. Обеспечение заявки на участие в редукционе возвращается организатором размещения заказа на счет, указанный участником процедуры закупки в платежном поручении на перечисление данного обеспечения:
а) принятия заказчиком, организатором размещения заказа решения об отказе от проведения процедуры закупки участнику, подавшему заявку на участие в процедуре закупки;

б) поступления заказчику, организатору размещения заказа уведомления об отзыве заявки на участие в процедуре закупки - участнику, подавшему заявку на участие в процедуре закупки;

в) со дня заключения договора победителю процедуры закупки;

г) со дня заключения договора участнику процедуры закупки, заявке на участие которого присвоен второй номер;

д) со дня принятия решения о несоответствии заявки на участие в процедуре закупки – единственному участнику процедуры закупки, заявка которого была признана комиссией по размещению заказа не соответствующей требованиям документации процедуры закупки;

е) со дня заключения договора с участником, подавшим единственную заявку на участие в процедуре закупки, соответствующую требованиям документации, такому участнику;

ж) со дня заключения договора с единственным допущенным к участию в процедуре закупки участником такому участнику;

з) со дня заключения договора с единственным участником редукциона, принявшим участие в процедуре редукциона, такому участнику;

и) со дня подписания протокола редукциона – участнику редукциона, не принявшему участие в процедуре редукциона;

к) со дня принятия решения о незаключении договора (но не более 20 дней с момента подписания протокола рассмотрения заявок на участие в процедуре закупки) с участником, единственно допущенным к участию в процедуре закупки или подавшим единственную заявку на участие в процедуре закупки, соответствующую требованиям документации, такому участнику.

4.9.7. Обеспечение заявки на участие в редукционе может быть удержано в следующих случаях:

1) уклонения победителя редукциона от заключения договора;

2) уклонение участника редукциона, сделавшего предпоследнее предложение о цене договора, от заключения договора, в том случае, если победитель редукциона уклонился от заключения договора;

3) уклонения участника процедуры закупки, подавшего единственную заявку на участие в редукционе от заключения договора, если указанная заявка соответствует требованиям и условиям, предусмотренным редукционной документацией;

4) уклонения единственного допущенного участника редукциона от заключения договора.
4.9.8. При наступлении случая, указанного в пункте 4.9.7, организатор размещения заказа уведомляет такого участника процедуры закупки/участника редукциона об удержании денежных средств, внесенных в качестве обеспечения заявки на участие в редукционе, в пользу заказчика.

4.10. Подача и прием заявок на участие в редукционе 
4.10.1. Порядок подачи заявок на участие в редукционе на ЭТП определяется регламентом работы и инструкциями данной системы.

4.10.1.1. Заявка на участие в редукционе направляется участником процедуры закупки оператору ЭТП в форме электронного документа, подписанного ЭЦП, содержащего все требуемые документы в соответствии с условиями настоящей редукционной документации, оформленные в соответствии с подразделом 4.4.

4.10.2. В соответствии с регламентом работы ЭТП оператор электронной торговой площадки присваивает поданной заявке на участие в редукционе порядковый номер и подтверждает в форме электронного документа, направляемого участнику процедуры закупки, подавшему заявку на участие в редукционе, ее получение с указанием присвоенного ей порядкового номера.

4.10.3. Заявки на участие в редукционе на ЭТП должны быть поданы до истечения срока, установленного извещением о проведении редукциона в электронной форме и пунктом 21 раздела 7 «Информационная карта редукциона».
4.10.4. ЭТП не принимает подаваемые участниками процедуры закупки заявки на участие в редукционе в случаях:

· предоставления заявки на участие в электронном редукционе, не подписанной электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени участника процедуры закупки;

· подачи одним участником процедуры закупки двух и более заявок на участие в редукционе при условии, что поданные ранее заявки таким участником не отозваны; 
· получения заявки на участие в открытом редукционе после дня и времени окончания срока подачи заявок;

· получения заявки на участие в редукционе от участника процедуры закупки до окончания срока аккредитации которого остается не более одного месяца.

4.11. Изменение заявок на участие в редукционе или их отзыв
4.11.1. Участник процедуры закупки, подавший заявку на участие в редукционе, вправе изменить или отозвать свою заявку на участие в редукционе в любое время после ее подачи, но не позднее окончания срока подачи заявок на участие в редукционе.

4.11.2. Порядок изменения или отзыва заявок на участие в редукционе через ЭТП определяется правилами данной системы.

4.11.3. Подача изменений заявок на участие в редукционе осуществляется в соответствии с требованиями подразделов 4.4., 4.6, 4.7, 4.10

4.12. Рассмотрение заявок на участие в редукционе. Допуск к участию в редукционе.
4.12.1. Закупочная комиссия в срок, указанный в извещении о проведении редукциона в электронной форме и в пункте 22 раздела 7 «Информационная карта редукциона», но не более 10 дней со дня окончания подачи заявок на участие в редукционе, осуществляет рассмотрение заявок на участие в редукционе и участников процедуры закупки на предмет их соответствия требованиям, установленным законодательством Российской Федерации, Единым отраслевым стандартом закупок Госкорпорации «Росатом» утвержденным Генеральным директором Госкорпорации «Росатом», и настоящей редукционной документацией и определяет перечень участников процедуры закупки, допускаемых к участию в редукционе.
4.12.2. При рассмотрении заявок на участие в редукционе организатор размещения заказа, по решению Закупочной комиссии, имеет право направить участникам процедуры закупки запросы по разъяснению положений заявок на участие в редукционе в электронной форме, не изменяющие существо заявки (валюты, сроков и условий поставки продукции, графика поставки продукции или платежа, иных условий). Данные запросы могут направляться, в том числе, по техническим условиям заявки (уточнение перечня предлагаемых товаров, работ или услуг, технических характеристик, иных технических условий), при этом данные уточнения не должны изменять предмет проводимой процедуры закупки и объем предлагаемых участником товаров, работ, услуг.

Также организатор размещения заказа вправе запросить представление следующих документов, представленных не в полном объеме или в нечитаемом виде: разрешающие документы на виды деятельности, доверенности на осуществление действий от имени участника процедуры закупки, копии бухгалтерских балансов или копии налоговых деклараций по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения, документы, подтверждающие наличие у участника процедуры закупки правомочий от изготовителей предлагаемого им товара. При запросе разъяснений и/или документов организатором размещения заказа не допускается создание преимущественных условий участнику или нескольким участникам процедуры закупки.


Для проведения экспертизы заявок на участие в редукционе редукционная комиссия вправе привлечь иных лиц (экспертов и специалистов), не связанных с участниками процедуры закупки, но в любом случае допуск к участию в редукционе осуществляется редукционной комиссией.

4.12.3. Участники процедуры закупки не вправе каким-либо способом влиять, участвовать или присутствовать при рассмотрении заявок на участие в редукционе, а также вступать в контакты с лицами, выполняющими экспертизу заявок на участие в редукционе. Любые попытки участников процедуры закупки повлиять на редукционную комиссию при экспертизе заявок на участие в редукционе, а также оказать давление на любое лицо, привлеченное организатором размещения заказа для работы в редукционе, в случае, если данные факты подтверждены документально, служат основанием для отказа в допуске к участию в редукционе таких участников процедуры закупки.
4.12.4. В ходе рассмотрения заявок на участие в редукционе организатор размещения заказа имеет право запрашивать у соответствующих органов государственной власти, а также юридических и физических лиц, указанных в заявке на участие в редукционе и приложениях к ней, информацию о соответствии достоверности указанных в заявке на участие в редукционе сведений. 
4.12.5. Если в извещении о проведении редукциона в электронной форме и в пункте 20 раздела 7 «Информационная карта редукциона» содержится указание на преференции определенным группам участников процедуры закупки/ участников редукциона, то при рассмотрении заявок на участие в редукционе редукционная комиссия учитывает преференции, предоставляемые указанным группам участников процедуры закупки.
4.12.6. Заявка на участие в редукционе должна полностью соответствовать каждому из установленных настоящей редукционной документацией требований или быть лучше, то есть указанные требования являются пороговыми. Участник процедуры закупки не допускается редукционной комиссией к участию в редукционе в следующих случаях:

1) непредставления требуемых согласно настоящей редукционной документации документов, либо наличия в таких документах недостоверных сведений об участнике процедуры закупки, в том числе привлекаемых субподрядчиках (в случае привлечения), или о предлагаемых товарах;

2) несоответствия участника процедуры закупки требованиям, в том числе привлекаемых субподрядчиков (в случае привлечения), установленным в настоящей редукционной документации;

3) непредставления документа или копии документа, подтверждающего внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в редукционе, в случае требования обеспечения заявки на участие в редукционе;

4) несоответствия заявки на участие в редукционе требованиям настоящей редукционной документации, в том числе представленного технического предложения. Если в заявке на участие в редукционе указан срок в периодах (дни, недели, месяцы), а в извещении о проведении редукциона в электронной форме и пункте 3 раздела 7 «Информационная карта редукциона» установлена календарная дата, то для исчисления соответствия заявки на участие в редукционе требуемым срокам, предлагаемый период поставки товара, выполнения работ отсчитывается от предполагаемой даты заключения договора, рассчитываемой в соответствии с датой проведения редукциона, указанной в извещении о проведении редукциона в электронной форме и пункте 23 раздела 7 «Информационная карта редукциона» и датой заключения договора, указанной в извещении о проведении редукциона в электронной форме и пункте 24 раздела 7 «Информационная карта редукциона»;
5) наличие в реестре недобросовестных поставщиков ФАС России и/или в реестре недобросовестных поставщиков атомной отрасли сведений об участнике процедуры закупки, если данное требование установлено в пункте 14 раздела 7 «Информационная карта редукциона».
6) наличие сведений о регистрации участника процедуры закупки, в том числе привлекаемых субподрядчиков (в случае привлечения), на подставное лицо (утерянный паспорт) по данным Федеральной миграционной службы (http://services.fms.gov.ru/info-service.htm?sid=2000).

4.12.7. В случае установления Закупочной комиссией недостоверности сведений, содержащихся в документах, представленных участником процедуры закупки, установления факта проведения ликвидации участника процедуры закупки юридического лица или проведения в отношении участника процедуры закупки – юридического лица, индивидуального предпринимателя процедуры банкротства, либо факта приостановления его деятельности в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, а также, если у участника процедуры закупки имеется задолженность по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника, редукционная комиссия отстранит такого участника процедуры закупки от участия в редукционе на любом этапе его проведения.

4.12.8. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в редукционе редукционной комиссией принимается решение о допуске к участию в редукционе и признании участника процедуры закупки участником редукциона или об отказе в допуске к участию в редукционе, а также оформляется протокол рассмотрения заявок на участие в редукционе. Указанный протокол в течение дня, следующего за днем окончания рассмотрения заявок на участие в редукционе, размещается на официальном сайте о размещении заказов http://zakupki.rosatom.ru/, а так же на сайте ЭТП.
4.12.9. Не позднее одного рабочего дня, следующего за днем подписания протокола рассмотрения заявок на участие в редукционе, организатор размещения заказа отражает на сайте ЭТП  результаты рассмотрения заявок на участие в редукционе. Все участники процедуры закупки, подавшие заявки на участие в редукционе в электронной форме через ЭТП получат соответствующие уведомления о допуске к участию в редукционе и признании участника процедуры закупки участником редукциона или об отказе в допуске к участию в редукционе.
4.12.10. В случае если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в редукционе принято решение об отказе в допуске к участию в редукционе всех участников процедуры закупки, подавших заявки на участие в редукционе, или о допуске к участию в редукционе и признании участником редукциона только одного участника процедуры закупки, подавшего заявку на участие в редукционе, редукцион признается несостоявшимся.

4.13. Процедура проведения редукциона

4.13.1. В редукционе могут участвовать только участники процедуры закупки, допущенные к участию в редукционе и признанные редукционной комиссией участниками редукциона.
4.13.2. Редукцион проводится на сайте ЭТП в день и во время, указанные в извещении о проведении редукциона в электронной форме и в пункте 23 раздела 7 «Информационная карта редукциона» согласно регламенту работы и инструкциям данной системы.
4.13.3. Редукцион проводится путем снижения начальной (максимальной) цены договора, указанной в извещении о проведении редукциона в электронной форме, на «шаг редукциона». 

4.13.4.  «Шаг редукциона» устанавливается в размере одного процента начальной (максимальной) цены договора, указанной в извещении о проведении редукциона в электронной форме.

4.13.5. При проведении редукциона участники редукциона подают предложения о цене договора, предусматривающие снижение текущего минимального предложения о цене договора на величину «шага редукциона». 
4.13.6. Согласно регламенту работы и инструкциям ЭТП при проведении редукциона в электронной форме любой участник редукциона вправе подать предложение о цене договора при условии соблюдения следующих требований:

· участник редукциона не вправе подавать предложение о цене договора, равное предложению или большее чем предложение о цене договора, которое подано другим участником редукциона ранее, а также предложение о цене договора, равное нулю;

· участник редукциона не вправе подавать предложение о цене договора ниже, чем текущее минимальное предложение о цене договора в случае, если такое предложение о цене договора подано этим же участником редукциона.

4.13.7. Редукцион считается оконченным, если в течение 30 минут после поступления последнего предложения о цене договора, не поступило ни одного предложения о более низкой цене договора.
4.14. Определение победителя редукциона и оформление итогов редукциона
4.14.1. Победителем редукциона признается участник редукциона, предложивший наиболее низкую цену договора. 

4.14.2. По результатам проведения редукциона составляется протокол редукциона в двух экземплярах, содержащий сведения об адресе электронной торговой площадке, дате и времени начала и окончания электронного редукциона, об участниках редукциона, о начальной (максимальной) цене договора, о последнем и предпоследнем предложениях о цене договора, наименовании и месте нахождения (для юридического лица), фамилии, об имени, отчестве, о месте жительства (для физического лица) победителя редукциона и участника, который сделал предпоследнее предложение о цене договора.

4.14.3. Протокол редукциона подписывается заказчиком, всеми членами редукционной комиссии в день проведения редукциона. Протокол редукциона размещается на официальном сайте о размещении заказов http://zakupki.rosatom.ru/, а также на сайте ЭТП в течение дня, следующего за днем подписания указанного протокола.

4.14.4. Любой участник редукциона после размещения на сайте ЭТП протокола редукциона вправе направить оператору ЭТП запрос о разъяснении результатов редукциона. Оператор ЭТП в течение трех рабочих дней со дня поступления данного запроса обязан предоставить такому участнику редукциона соответствующие разъяснения.

4.14.5. Редукцион признается несостоявшимся в том случае, если:

1) по окончании срока подачи заявок на участие в редукционе не подана ни одна заявка на участие в редукционе;

2) по окончании срока подачи заявок на участие в редукционе подана только одна заявка на участие в редукционе;

3) при рассмотрении заявок на участие в редукционе ни один из участников процедуры закупки не допущен редукционной комиссией к участию в редукционе;

4) при рассмотрении заявок на участие в редукционе только один участник процедуры закупки, был признан участником редукциона;

5) в редукционе участвовал один участник редукциона;

6) ни один участник редукциона не подал предложение о цене договора в течение тридцати минут с момента начала проведения редукциона.
4.15. Заключение договора с победителем редукциона
4.15.1. Заказчик в течение трех рабочих дней со дня размещения протокола редукциона на сайте ЭТП направляет победителю редукциона проект договора, который составляется путем включения предложенной таким победителем цены договора в проект договора, прилагаемого к редукционной документации.
4.15.2. Победитель редукциона обязан предоставить Заказчику подписанный и заверенный печатью договор в течение 10 (Десяти) дней со дня направления указанного договора.

4.15.3. Договор с победителем редукциона будет заключен в срок, указанный в пункте 24 раздела 7 «Информационная карта редукциона».
4.15.4. В случае если заключаемый по результатам редукциона договор в соответствии с действующим законодательством и уставом заказчика требует одобрения органа управления заказчика, то указанный договор заключается после получения такого одобрения. В случае отказа в одобрении договора органом управления, редукцион, предметом которого являлось право на заключение такого договора, признается несостоявшимся. После получения одобрения договора победителю редукциона направляется подписанный со стороны заказчика договор.

4.15.5. В случаях, когда победитель редукциона уклоняется от заключения договора на условиях настоящей редукционной документации, заказчик вправе по своему усмотрению:

· либо обратиться в суд с иском о понуждении победителя редукциона заключить договор, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения договора таким победителем;

· либо заключить договор с участником редукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене договора, зафиксировав данное обстоятельство в соответствующем протоколе. В проект договора включается цена договора, предложенная таким участником или иная согласованная с указанным участником редукциона цена договора, не превышающая начальную (максимальную) цену договора. При этом заключение договора для такого участника редукциона является обязательным. Порядок заключения договора – аналогично п.4.15.2 - 4.15.4.;

· объявить о проведении повторного электронного редукциона;

· отказаться от заключения договора и проведения повторной процедуры закупки.
4.15.6. В случае уклонения участника редукциона, сделавшего предпоследнее предложение о цене договора, от заключения договора, заказчик вправе обратиться в суд с иском о понуждении такого участника заключить договор, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения договора, или принять решение о признании редукциона несостоявшимся.
4.15.7. В случае, если редукцион признан несостоявшимся в связи с тем, что только один участник процедуры закупки, признан участником редукциона или в редукционе участвовал один участник редукциона, заказчик вправе заключить договор с таким участником. 

При этом договор с участником процедуры закупки, признанным единственным участником редукциона, заключается на условиях, предусмотренных редукционной документацией, по начальной (максимальной) цене договора, указанной в извещении о проведении редукциона в электронной форме, или по иной согласованной с указанным участником и не превышающей начальную (максимальную) цену договора. Договор с участником редукциона, подавшим единственное предложение о цене договора, заключается по цене его предложения или иной, согласованной с указанным участником редукциона и не превышающей начальной (максимальной) цены договора. Такие участники редукциона не вправе отказаться от заключения договора.
Договор может быть заключен не ранее чем через десять дней со дня размещения на официальном сайте о размещении заказов http://zakupki.rosatom.ru/, а так же на сайте ЭТП протокола, указанного в пункте 4.12.8 или 4.14.2.
4.15.8. В случае, если победитель редукциона или участник, с которым заключается договор согласно пункту 4.15.7, в срок определенный пунктом 4.15.2, не представил заказчику подписанный договор, а также обеспечения исполнения договора в случае, если заказчиком было установлено требование обеспечения исполнения договора, победитель редукциона или участник, с которым заключается договор, признается уклонившимся от заключения договора

4.15.9. Изменение условий договора допустимо в случаях изменения потребностей заказчика по согласованию с разрешающими органами в порядке, установленном приказом Госкорпорации «Росатом». 

Цена договора может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных договором объема товаров/работ/услуг и иных условий исполнения договора.

4.15.10. Сведения об участнике процедуры закупки будут внесены в публичный реестр недобросовестных поставщиков атомной отрасли сроком на 2 года в следующих случаях:

1) если такой участник процедуры закупки:

· будучи признанным победителем редукциона уклонился от заключения договора;

· будучи участником редукциона, сделавшим предпоследнее предложение о цене договора, уклонился от заключения договора; 

· будучи участником процедуры закупки, признанным единственным участником редукциона, уклонился от заключения договора;

· будучи единственным участником редукциона, подавшим предложение о цене договора, уклонился от заключения договора;

· будучи признанным победителем редукциона, или единственным участником редукциона, или являющимся единственным участником, подавшим предложение о цене договора, отказался от предоставления обеспечения исполнения договора, если такое требование установлено в редукционной документации;

2) если договор, заключенный с участником процедуры закупки по результатам редукциона, будет расторгнут по решению суда или по соглашению сторон в силу существенного нарушения поставщиком условий договора.

4.16. Обеспечение исполнения договора

4.16.1. В случае, если указано в пункте 25 раздела 7 «Информационная карта редукциона», победитель редукциона или участник редукциона, сделавший предпоследнее предложение о цене договора и с которым принято решение заключить договор в соответствии с пунктом 4.15.5 или участник, с которым заключается договор в соответствии с пунктом 4.15.7 настоящей документации, должен предоставить обеспечение исполнения договора и/или возврата аванса и/или гарантийных обязательств в порядке, предусмотренном проектом договора (раздел 6 «Проект договора»).
4.16.2. Обеспечение исполнения договора и/или возврата аванса и/или гарантийных обязательств должно быть представлено в виде безотзывной банковской гарантии или передачи заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита).

4.16.3. Размер обеспечения исполнения договора и/или обеспечения возврата аванса и/или гарантийных обязательств указан в пункте 25 раздела 7 «Информационная карта редукциона». Обеспечение исполнения договора и/или возврата аванса и/или гарантийных обязательств должно быть предоставлено в сроки, установленные проектом договора (раздел 6 «Проект договора»).
4.16.4. Банковская гарантия должна соответствовать требованиям, установленным статьями 368 – 378 Гражданского кодекса Российской Федерации, а также иным законодательством Российской Федерации.
Бенефициаром в банковской гарантии должен быть указан заказчик, Принципалом – победитель редукциона или участник, с которым заключается договор, Гарантом – банк, выдавший банковскую гарантию.

Выбор Гаранта должен быть согласован заказчиком.

В банковской гарантии в обязательном порядке должна быть указана сумма, в пределах которой банк гарантирует исполнение обязательств по договору, заключаемому по результатам редукциона, которая должна быть не менее суммы, установленной в пункте 25 раздела 7 «Информационная карта редукциона».
Банковская гарантия должна содержать указание на договор, исполнение которого она обеспечивает путем указания на стороны договора, название предмета договора и, по возможности, ссылку на протокол, как основание заключения договора.

В банковской гарантии прямо должно быть предусмотрено безусловное право Бенефициара на истребование суммы банковской гарантии полностью или частично в случае неисполнения Принципалом своих обязательств по договору в предусмотренные сроки или расторжения договора и отказа его вернуть полученную сумму аванса. При этом должно быть предусмотрено, что для истребования суммы обеспечения Бенефициар направляет Гаранту только письменное требование и документы, подтверждающие выплату Принципалу аванса.

Банковская гарантия должна содержать указание на согласие Гаранта с тем, что изменения и дополнения, внесенные в договор, не освобождают его от обязательств по соответствующей банковской гарантии.
Гарантия может быть оформлена в банке, отвечающему требованиям:

· объем активов по публикуемой финансовой отчетности по РСБУ на последнюю отчетную дату: не менее 100 млрд. рублей;

· объем собственных средств (собственного капитала) по публикуемой финансовой отчетности по РСБУ на последнюю отчетную дату: не менее 10 млрд. рублей;

· положительные финансовые результаты деятельности (прибыль после налогообложения) за предыдущий год и за прошедший период текущего года по публикуемой отчетности по РСБУ,

· наличие банка в системе страхования вкладов, 

· наличие действующего долгосрочного кредитного рейтинга в иностранной валюте, присвоенного одним из международных рейтинговых агентств – Standard&Poor’s, Moody’s, Fitch Ratings – на уровне не ниже «B-» по шкале Standard&Poor’s и Fitch Ratings, не ниже «B3» по шкале Moody’s). Указанные рейтинги должны быть действительными и не могут находиться в состоянии «отозван» или «приостановлен»,

· отсутствие по публичной информации неурегулированных претензий  международных и российских кредиторов, Банка России, налоговых органов на сумму больше 10% от собственного капитала банка по публикуемой финансовой отчетности на последнюю отчетную дату.

4.17. Порядок рассмотрения жалоб на действия (бездействие) Заказчика, Организатора конкурса, Закупочной комиссии 
4.17.1. Поступившие от юридических и физических лиц (далее – заявители) жалобы на действия (бездействие) Заказчика, Организатора размещения заказа, Комиссий по размещению заказа на поставку товаров, выполнение работ, оказания услуг для нужд и за счет средств 

ОАО «Атомэнергомаш», дочерних и зависимых обществ, организаций, закрепленных за 

ОАО «Атомэнергомаш» рассматриваются Центральным контролирующим органом 

ОАО «Атомэнергомаш» (ЦКО ОАО «Атомэнергомаш»). 

4.17.2.Жалоба на действия (бездействие) Заказчика, Организатора размещения заказа, Комиссий по размещению заказа на поставку товаров, выполнение работ, оказания услуг может быть подана заявителем не позднее срока заключения договора, установленного в ЕОСЗ и в документации о процедуре закупки. 

4.17.3. Поступившая жалоба регистрируется в ЦКО 

ОАО «Атомэнергомаш» в установленном порядке, а также в отдельном журнале регистрации жалоб, с указанием даты поступления жалобы, ее входящего номера, наименования заявителя и заказчика, сведений о дате рассмотрения такой жалобы в контролирующем органе, принятом решении либо сведений о возврате жалобы заявителю.

4.17.4. Жалоба, поданная с нарушением срока, предусмотренного п. 4.17.2. подлежит возврату. Жалоба возвращается заявителю в день ее поступления с сопроводительным письмом с указанием причин возврата.

4.17.5. Если жалоба на те же действия (бездействия) Заказчика, Организатора размещения заказа, Закупочной комиссии принята к рассмотрению контролирующим органом Госкорпорации «Росатом», судом или по ней принято судебное решение, ЦКО ОАО «Атомэнергомаш» возвращает жалобу в двухдневный срок со дня ее поступления.

4.17.6. ЦКО ОАО «Атомэнергомаш» рассматривает жалобу в течение 5 рабочих дней со дня ее поступления. При этом договор по результатам процедуры закупки до рассмотрения жалобы по существу не заключается.  
4.17.7. ЦКО ОАО «Атомэнергомаш» уведомляет заявителя и Заказчика, Организатора размещения заказа о месте и времени рассмотрения жалобы в течение двух рабочих дней с даты поступления жалобы.

4.17.8. ЦКО ОАО «Атомэнергомаш» рассматривает жалобы на заседании в присутствии Заявителя, Заказчика, Организатора размещения заказа, заинтересованных лиц (их представителей).

4.17.9. ЦКО ОАО «Атомэнергомаш» вправе рассмотреть жалобу в отсутствии Заявителя, Заказчика, Организатора размещения заказа, заинтересованных лиц (их представителей), надлежащих образом уведомленных о месте и времени рассмотрения жалобы. 

4.17.10.ЦКО ОАО «Атомэнергомаш» при рассмотрении жалобы, вправе запрашивать у Заказчика, Организатора размещения заказа, Заявителя документы, необходимые для рассмотрения жалобы.

4.17.11. ЦКО ОАО «Атомэнергомаш» по результатам рассмотрения жалобы принимает решение, которое оформляется протоколом с приложением заключения и доводится до сведения Заявителя, Заказчика, Организатора размещения заказа.

4.17.12. Решение ЦКО ОАО «Атомэнергомаш» должно содержать:

- выводы о наличии либо отсутствии в действиях Заказчика, Организатора размещения заказа нарушений требований ЕОСЗ. 

- рекомендации Заказчику, Организатору об устранении нарушений ЕОСЗ. 

4.17.13. Решение ЦКО ОАО «Атомэнергомаш» может быть обжаловано в контролирующий орган Госкорпорации «Росатом».

417.14. ЦКО ОАО «Атомэнергомаш» осуществляет сбор и анализ информации о выполнении своего решения. 

4.17.15. Заявитель вправе отозвать жалобу до принятия решения по существу такой жалобы. Заявитель, отозвавший свою жалобу не вправе повторно подать жалобу на те же действия (бездействия) Заказчика, Организатора размещения заказа.

4.17.16. ЦКО ОАО «Атомэнергомаш» в течение двух рабочих дней со дня отзыва жалобы обязан направить уведомление об отзыве жалобы Заказчику, Организатору размещения заказа.

4.18.  Порядок разрешения экономических споров, возникающих по условиям договоров, заключенных по результатам процедуры закупки 

4.18.1 Все споры, разногласия или требования, возникающие из заключенного по результатам проведения закупочной процедуры договора и в связи с ним, в том числе касающиеся его исполнения, нарушения, прекращения или недействительности, подлежат разрешению в Третейском суде для разрешения экономических споров при Частном учреждении «Центр третейского регулирования и правовой экспертизы» в  соответствии  с его регламентом. Решение Третейского суда является окончательным.
4.18.2 Право на обращение в Третейский суд принадлежит юридическим лицам и гражданам, осуществляющим предпринимательскую деятельность без образования юридического лица и имеющим статус индивидуального предпринимателя, приобретённый в установленном порядке, зарегистрированным в Российской Федерации и других странах, входящих в СНГ.

Раздел 5. Техническая часть
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

на поставку комплекта энергооборудования для технического перевооружения котельной установки П-49 ст.№7 Назаровской ГРЭС для нужд ОАО «Атомэнергомаш»
1. Предмет закупки 

Выполнение работ по поставке оборудования в рамках технического перевооружения котельной установки П-49 ст. №7 Назаровской ГРЭС с переводом на низкотемпературную вихревую  (НТВ) технологию сжигания Назаровского бурого угля. 

2. Общие сведения о предмете закупки
Изготовление, комплектация и поставка узлов оборудования для технического перевооружения котельной установки П-49 ст. № 7:

Блоки СРЧ;

Экраны  НРЧ, топочные ширмы;

Крепление  экранов НРЧ (пояса жесткости и крепления);

ВРЧ и потолочный ПП

Вертикальные ширмы ШПП I, II

Трубопроводы в пределах котла (Сборные коллекторы ШППI‚ ШППII и трубопроводы)

ШВП-III  Восстановление до проектного состояния

Изготовление и поставка уплотнений топки

Гибкие компенсаторы

Изготовление и поставка лестниц и площадок в объеме котла

Бункеры ШШУ и оборудование ШШУ

Изготовление и поставка ВЭК (НД)

Металлоконструкции экономайзера, ТВП (реконструкция каркаса ВЗП и ВЭК)

Пароперегреватель ШПП-5

Вторичный пароперегреватель ШВП-1

Поставка гарнитуры котла (люки, лазы)

Задниe экраны конвективной шахты и потолок

Боковые экраны переходного газохода и конвективной шахты

Подвесные трубы конвективной шахты

Защитный экран стыка НРЧ и СРЧ

Обшивка экономайзера НД и ВД

Детали крепления  негазоплотных  экранов (пояса жесткости и крепления)

Металлоконструкции поворотного газохода (реконструкция каркаса в районе перевала КШ)

Оборудование для дооснащения котельной установки и центрального пылезавода системой КИПиА

Оборудование временного освещения котла

Оборудование постоянного освещения котла
Монтаж и наладка КИПиА в объеме технического перевооружения корпуса А  котельной установки. 
Шеф-монтажные работы.

3. Краткая характеристика объекта:

Производство оборудования по техническому перевооружению котельной установки П-49 ст. №7 Назаровской ГРЭС на основе низкотемпературной вихревой технологии сжигания твердого топлива.

	№

п/п
	Перечень основных данных 

и требований
	Основные данные и требования

	1.
	Краткая характеристика объекта и сведения о причинах выполнения закупки.
	1.Технические характеристики котла П-49:

Котлоагрегат П-49 двухкорпусной, прямоточный с промежуточным перегревом вторичного пара имеет следующие параметры:

По первичному пару:

· Давление 255 кгс/см2;

· Температура пара 545 ºС;

· Расход пара 1600 т/ч.

По вторичному пару:

· Давление 40,2 кгс/см2;

· Температура «холодного» пара 296 ºС;

· Температура «горячего» пара 545 ºС;

· Расход пара 1380 т/ч.

Котел рассчитан для работы в режиме жидкого шлакоудаления при сжигании сушенки Назаровского бурого угля со следующими характеристиками:

· влажность –– 14 %

· зольность –– 10,3 %

· калорийность –– 4616 ккал/кг.

Котлоагрегат выполнен в трехходовой компоновке.

Система пылеприготовления – с центральным пылезаводом.

Обмуровка котла  накаркасная. 

Расчётный КПД брутто на проектном топливе  – 92 %

С момента ввода в эксплуатацию котел неоднократно подвергался различного рода реконструкциям, направленным на улучшение его работы, а именно:

1) В районе СРЧ установлены три двухсветных экрана в виде горизонтальных цельносварных панелей, включенных по пароводяному тракту последовательно за НРЧ;

2) Ширмы вторичного пара третьей ступени заменены с увеличением шага от 250 до 500 мм и диаметра труб от 42 до 57 мм.

3) Увеличена площадь водяного экономайзера путем установки дополнительного пакета

4) Потолок наклонного газохода выполнен экранированным.

5) Котлоагрегат оборудован дополнительными аппаратами водяной обдувки и газоимпульсной очистки

6) Транспорт пыли осуществляется системой подачи пыли с высокой концентрацией автономным воздухом от воздуходувок.

Конструктивно корпуса А и Б не являются тождественными.

В настоящее время котел перемаркирован на номинальную паропроизводительность 1300 т/ч.
2. Основные проблемы эксплуатации котлоагрегата:

1) Ограничение нагрузки корпуса  по причине шлакования поверхностей нагрева до 1200 т/ч (75 % от номинальной нагрузки 1600 т/ч)

2) Ограничение минимальной нагрузки корпуса на уровне 1080 т/ч (68 % от номинальной 1600 т/ч) по условию стабильного выхода шлака.

3) Высокие присосы по газовому тракту котла (до 50 %)

4) Пониженный КПД котла (≈88…89 %) вследствие высоких присосов и повышенной температуры уходящих газов 

5) Повышенное сопротивление по газовому тракту котла вследствие заноса поверхностей нагрева

6) Высокие выбросы оксидов азота.

3. Основные проблемы эксплуатации центрального пылезавода:

1) Сильный износ оборудования

2) Невозможность работы с обеспечением проектной влажности пыли

	4.
	Цели  выполнения проекта.
	- перевод котла на твердое шлакоудаление;

- обеспечение бесшлаковочной работы котла с паропроизводительностью до 1400 т/ч;

- повышение КПД котла “брутто”

- сокращение выбросов NOx в атмосферу;

- снижение шлакования поверхностей нагрева;

- сокращение ремонтных и эксплуатационных затрат.

	6.
	Информация о рабочем проекте 
	1. Проект технического перевооружения котельной установки:

Рабочий проекта технического перевооружения котельной установки П-49 ст. № 7 с переводом на твердое шлакоудаление и НТВ технологию сжигания обеспечивает:
· работу котла в диапазоне нагрузок 960…1600 т/ч (60…100 % от номинальной) с расчетными параметрами пара при сжигании сушенки Назаровского угля.

· КПД (брутто) на угле не менее 90 %;

· снижение выбросов оксидов азота;

· стабильную работу котла (корпус А) в бесшлаковочном режим в диапазоне нагрузок 480 …700 т/ч (60…87,5% от номинальной) с расчетными параметрами пара при сжигании Назаровского угля. 

· возможность бесшлаковочной работы каждого корпуса котла в диапазоне нагрузок 700…800 т/ч (87,5…100% от номинальной) определяется в ходе испытаний по наладке котла.

· стабильную и равномерную подачу топлива угрубленного помола в горелочно-сопловые устройства;

· надежную работу системы КИПиА с учетом специфики НТВ-технологии.



	7.
	Требования к объёму проектирования
	Следующие требования к надежности:

Подвергаемые модернизации узлы котла должны соответствовать:

· ПБ-10-574-03; 

· ПБ 03-585-03.

Расчетный ресурс работающих под давлением новых элементов 
котла с расчетной температурой, соответствующей области 
ползучести, ч, не менее:

· для труб поверхностей нагрева и выходных камер 
пароперегревателей- 100000
· для остальных элементов – 200000.

Установленный ресурс до замены элементов дистанционирования не менее 50000 ч. 
Следующие требования к технологичности

Изменяемые узлы котла проектируются с учетом следующих условий:

· изготовление и поставка их транспортабельными блоками;

· монтажные блоки трубных поверхностей нагрева проектировать панельно.

Следующие требования к безопасности и требования по охране природы:

Конструкция модернизируемых узлов котла должна соответствовать:

· Федеральному закону №116 «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;

· ГОСТ 28269-89;

· ПБ 10-574-03;

· Правилам устройства и безопасной эксплуатации технологических трубопроводов;

· Правилам технической эксплуатации электрических станций и сетей, действующих на период проектирования;

· Правилам взрывобезопасности при использовании мазута в котельных установках;

· Правилам безопасности топливоподачи и установок для приготовления и сжигания пылевидного топлива.

Следующие требования к составным частям продукции, сырью, исходным и эксплуатационным материалам:

· Требования к основным материалам, применяемым для изготовления узлов котла, работающих под давлением, должны соответствовать приложению 5 ПБ 10-574-03.

· Выбор материалов для элементов котла, не работающих под давлением, производится разработчиком документации в соответствии с действующими нормативными документами.

Следующие требования к условиям эксплуатации:

· Продолжительность пусков из различных тепловых состояний и скорости изменения нагрузки не меняются.

· Регулирование температуры перегретого пара производится по существующей схеме: впрыском питательной воды и паро-паровым теплообменником.

	8.
	Состав топлива
	Основное топливо – сушенка Назаровского бурого угля;

Растопочное топливо – мазут марки М100.

Характеристики топлив приведены в приложении к 1.

	10.
	Особые условия строительства.
	Действующее, круглосуточно работающее производство.

	11.
	Выделение очередей и пусковых комплексов.
	Не требуется.

	14.
	Организация – заказчик.
	ОАО «Атомэнергомаш»


4. Требования к изготовлению

Все модернизированные элементы корпуса котла должны быть изготовлены и пройти на предприятии-изготовителе испытания и контроль в соответствии с Правилами устройства и безопасной эксплуатации паровых и водогрейных котлов, государственными и отраслевыми стандартами и техническими условиями.


При изготовлении трубных поверхностей нагрева для уменьшения сварных стыков применять минимально возможное количество технологических стыков.


Изготовление и контроль модернизированных элементов корпуса котла должно соответствовать требованиям ниже действующей нормативной документации.

5. Требования к маркировке, упаковке и транспортировке


Маркирование сборочных единиц, деталей и комплектующих изделий должно быть выполнено в соответствии с документацией завода (предприятия) - изготовителя.


Упаковка элементов и деталей поверхностей нагрева  котла должна соответствовать требованиям ГОСТ 23170-78 и обеспечивать сохранность элементов при транспортировке.

Транспортирование и хранение сборочных единиц котла должны соответствовать разделу 5 ГОСТ 28269-89, заводским чертежам и инструкциям.

6. Гарантийные обязательства


Подрядчик должен гарантировать соответствие выполненной проектно-сметной  документации требованиям нормативно-технической документации (НТД) и устранить за свой  счет дефекты, выявленные в процессе экспертизы проектно-сметной документации  до начала выполнения строительно-монтажных работ.


Подрядчик   несет  ответственность в соответствии  с  действующим  законодательством РФ за ненадлежащее выполнение работ, включая недостатки, обнаруженные в ходе строительства, а также в  течение гарантированного срока эксплуатации  Объекта.


Подрядчик предоставляет гарантию на выполненные работы в течение 12 (двенадцати) месяцев с момента подписания Заказчиком акта сдачи-приемки выполненных работ. На период действия гарантии Подрядчик обязан в кратчайшие сроки принять меры по устранению неисправностей. 

Приложение №1

 к техническому заданию

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОПЛИВ

	Теплотехнические характеристики сушенки Назаровского бурого угля

	Наименование
	Обозна-

чение
	Размер-

ность
	Значение

	Элементарный состав

топлива на рабочую массу:
	
	
	

	Влага
	Wr
	%
	24,0

	Зола
	Ar
	%
	10,0

	Сера 
	Sr
	%
	0,36

	Углерод
	Cr
	%
	46,97

	Водород
	Hr
	%
	3,01

	Азот
	Nr
	%
	0,60

	Кислород
	Or
	%
	15,06

	ВСЕГО
	
	%
	100

	Низшая теплота сгорания
	Qri
	ккал/кг
	4151,5

	Выход летучих на сухое

беззольное состояние
	Vdaf
	%
	47

	Максимальный размер частицы пыли
	δmax
	мм
	10

	Элементарный состав золы на бессульфатную массу:
	
	
	

	
	SiO2
	%
	30,5

	
	Al2O3
	%
	10,0

	
	TiO2
	%
	0,6

	
	Fe2O3
	%
	19,0

	
	CaO
	%
	35,0

	
	MgO
	%
	4,0

	
	K2O
	%
	0,5

	
	Na2O
	%
	0,4

	Температурные характеристики золы:
	
	
	

	Температура начала деформации
	tA
	oC
	1200

	Температура размягчения
	tB
	oC
	1220

	Температура жидкоплавкого состояния
	tC
	oC
	1240

	Истинно жидкое состояние шлака
	to
	oC
	1300


	Теплотехнические характеристики мазута М100

	Наименование
	Величина

	Состав топлива на рабочую массу, %:
	

	Влага
	3,0

	Зола
	0,1

	Сера 
	2,8

	Углерод
	83,0

	Водород
	10,4

	Азот
	0,0

	Кислород
	0,7

	Всего:
	100

	Удельная теплота сгорания на рабочую массу (низшая), ккал/кг
	9260


	Теплотехнические характеристики мазута М100

	Наименование
	Величина

	Состав топлива на рабочую массу, %:
	

	Влага
	3,0

	Зола
	0,1

	Сера 
	2,8

	Углерод
	83,0

	Водород
	10,4

	Азот
	0,0

	Кислород
	0,7

	Всего:
	100

	Удельная теплота сгорания на рабочую массу (низшая), ккал/кг
	9260


К настоящему техническому заданию прилагаются графические материалы согласно приложению №1 к настоящей документации (в 5-ти частях).

Раздел 6. Проект договора
	г. Москва

	« ____ » ____________ 201__г.




Открытое  акционерное общество «Атомное и энергетическое машиностроение» (ОАО «Атомэнергомаш»), именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице Коммерческого директора Арсеева Б.Н., действующего на основании Доверенности № 238 от 29.11.2010 г., с одной стороны,  и 

____________________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице ___________________________, действующего на основании __________________, с другой стороны, заключили настоящий договор, в дальнейшем  «Договор», о нижеследующем:

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

В соответствии с настоящим Договором Поставщик обязуется в установленный Договором срок передать в собственность Покупателю либо указанному им грузополучателю энергооборудование согласно Приложению №1 (далее - Товар) и выполнить комплекс работ по Техническому перевооружению котельной установки П-49
 ст. №7 Назаровской ГРЭС на основе низкотемпературной вихревой технологии сжигания твёрдого топлива (далее – Объект).  

Комплекс работ, включает в себя следующие работы: 

Изготовление, комплектацию и поставку оборудования,  его узлов и материалов (далее – Товар), для технического перевооружения котла П-49 ст. № 7, наименование, ассортимент, количество которого устанавливаются Технической документаций, разработанной Покупателем.

Требования к выполняемым работам определяются после выполнения рабочего проекта Покупателем и согласования сторонами. 

Поставщик выполняет работы указанные в п. 1.1. настоящего договора, согласно Спецификации (Приложение 1) и графика выполнения работ (Приложение 2) 

Начало работ  – 

Окончание работ –  

По результатам работ Покупатель принимает решение о необходимости выполнения и о составе работ второго периода, оформляемых  дополнительными соглашениями к Договору.

Покупатель обязуется принять результат работ и оплатить его в соответствии с условиями настоящего Договора.

Поставщик обязуется выполнить работы по изготовлению и поставке энергетического оборудования  для филиала «Назаровская ГРЭС» «ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)» по адресу: Россия, 662204, Российская Федерация, Красноярский край, г. Назарово, ГРЭС,  КПП филиала - 245602001 в соответствии с условиями настоящего договора.

ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ РАБОТ

Цена Договора включает компенсацию издержек Поставщика и причитающееся ему вознаграждение, кроме того, налоги и другие обязательные платежи, а также все иные расходы Поставщика, в том числе транспортные расходы до места исполнения обязательства – филиала ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)» «Назаровская ГРЭС», за исключением случаев, специально оговоренных в Договоре.

Общая цена выполняемых работ и поставки Товара по настоящему Договору на момент подписания настоящего Договора является ориентировочной и составляет __________________________________,  на основании предварительной Спецификации (Приложение №1), который является неотъемлемой частью настоящего Договора. 

Окончательная цена Договора определяется после выполнения рабочего проекта Покупателем и согласования его сторонами. Согласованная Поставщиком и утвержденная Покупателем документация становится неотъемлемой частью настоящего Договора и определяет окончательную стоимость изготавливаемого и поставляемого Товара.

Основными ценообразующими документами, используемыми для определения окончательной стоимости, являются: 

- для Товара – калькуляции затрат по изготовлению Товара;

- для транспортных расходов – счета фактуры и квитанции;

Покупатель производит оплату в следующем порядке:

2.5.1. Первый авансовый платеж (60% от суммы договора). 

Поставщик в срок не более 15 дней с даты заключения договора обязан предоставить Покупателю обеспечение возврата аванса в виде безотзывной банковской гарантии, или передачи Покупателю в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита) . Покупатель перечисляет Первый авансовый платеж в размере ________ от стоимости Товара, полный размер которого определен в Спецификации (Приложение № 1) к настоящему Договору только после предоставления обеспечения возврата аванса. Первый авансовый платеж распределяется пропорционально стоимости каждой позиции согласно Спецификации (Приложения №1) к настоящему Договору. 

2.5.2.  Второй авансовый платеж (25% от суммы договора).

В течение 30 дней с момента получения от Поставщика письменного уведомления о готовности Товара к отгрузке Покупатель перечисляет Второй авансовый платеж в размере _______________________ от стоимости Товара, полный размер которого определен в Спецификации (Приложение № 1) к настоящему Договору на основании счета, выставленного Поставщиком за каждую позицию Товара, готовую к отгрузке, согласно Спецификации (Приложение №1) к настоящему Договору.

2.5.3. Покупатель производит оплату в размере 5 % в сумме_________ в течение 30 дней с момента поставки каждой партии Товара на склад Покупателя и подписания товарной накладной. Оплата осуществляется Покупателем по выставленным счетам Поставщика с учетом ранее оплаченного аванса за каждую поставленную позицию Товара, согласно Спецификации (Приложение №1) к настоящему Договору.;

2.5.4. Окончательный расчет (в размере 10% от стоимости),  в сумме ________ Покупатель производит в течение 30 дней после подписания акта комплексного опробования котла, но не позднее июля 2012 года

3. СРОКИ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО ДОГОВОРУ

Стороны согласовали следующие сроки выполнения работ по Договору:

Срок выполнения работ:

Начало работ – ______________

Окончание работ – _________________

Датой окончания Работ является: дата поставки последней  партии Товара на склад покупателя и подписания товарной накладной, но не позднее ___________. Дата может быть уточнена по результатам выполнения проектных работ Покупателем. 

Наименование и сроки завершения  Работ указаны в Графике выполнения работ (Приложение № 2), который является неотъемлемой частью настоящего Договора.  

Окончательная дата окончания Работ Договора определяется после выполнения рабочего проекта Покупателем и согласования его сторонами. Согласованный Поставщиком и утвержденный Покупателем График выполнения работ (Приложение №2) является неотъемлемой частью настоящего Договора.

В случае нарушения Покупателем сроков оплаты, предусмотренных п.2.5. настоящего Договора, выполненных и принятых работ, а также счетов на авансовые платежи, Поставщик вправе приостановить исполнение своих обязательств до погашения задолженности Покупателем, с переносом сроков выполнения работ на период задержки оплаты, предупредив об этом Покупателя в письменной форме за 10 (десять) календарных дней до приостановки работы. Цена договора остается неизменной при условии проведения первого авансового платежа согласно  п.2.5.1.настоящего договора.
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

4.1. Обязанности Покупателя:

4.1.1. Обеспечить Поставщику доступ к имеющейся у Покупателя Технической документации для изготовления Товара.

4.1.2. Оплатить поставленный Товар, в размерах, на условиях и в порядке, предусмотренных разделом 2 настоящего Договора.

4.2. Права Покупателя:

4.2.1. Покупатель вправе во всякое время проверять ход и качество изготовления Товара  Поставщиком, не вмешиваясь в его деятельность.

4.2.2. Покупатель вправе в любое время до сдачи ему Товара отказаться от исполнения договора, уплатив Поставщику, часть установленной цены пропорционально части Товара, изготовленного до получения извещения об отказе от исполнения договора до получения извещения об отказе от исполнения договора, и требовать передачи ему результата незавершенных работ. 


4.3. Обязанности Поставщика:

4.3.1. Поставить Товар, указанный в разделе 1 настоящего Договора, надлежащего качества и в сроки, оговоренные настоящим Договором.

4.3.2. Учитывать при выполнении работ по изготовлению Товара по настоящему Договору предложения и замечания Покупателя.

4.3.3. Не передавать третьим лицам техническую документацию без согласия Покупателя.

4.3.4. Поставщик обязуется предоставлять первичные документы Покупателю посредством:
а) факсимильной связи (факс № (495) 225-88-17) либо 

б) электронной почты в отсканированном виде (lyakhov@aem-group.ru) либо 

в) доставки нарочным подлинников  не позднее трех  дней с момента готовности к отгрузке товара.


В случае предоставления документов в форме, определенной подпунктами  а) и б) абзаца 1 настоящего пункта, подлинники первичных документов должны быть предоставлены в течение 20 (двадцати) календарных дней с момента исполнения обязательств по этапу договора.
В противном случае письменная форма документов считается не соблюденной. 

4.3.5. Поставщик гарантирует Покупателю отсутствие у третьих лиц права воспрепятствовать поставке Товара или ограничивать его поставку на основе подготовленной Покупателем технической документации;

4.3.6. Передать Товар со всеми принадлежностями и относящимися к нему документами. 

4.3.7. При отгрузке железнодорожным или автотранспортом – не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента  отгрузки направить факсимильной связью по номеру факса, указанному в Договоре,  и одновременно почтовой связью Грузополучателю  нижеследующие документы:  

счёт-фактуру; 

сертификат (паспорт/свидетельство) качества, сертификат происхождения, сертификат (декларация) соответствия, удостоверяющий безопасность Товара  

ксерокопию квитанции о приеме груза к перевозке, заверенную Подрядчиком (при доставке железнодорожным транспортом), товарно-транспортную накладную (при доставке автотранспортом). 

4.3.8. Обеспечить включение в транспортную накладную следующих сведений:

место, дата принятия груза к перевозке; место, дата его выгрузки на станцию назначения; наименование и почтовый адрес Грузополучателя;

указание на необходимость уведомления перевозчиком Грузополучателя о прибытии груза в пункт назначения; 

объявленная ценность груза. 

4.3.9. В случае если перевозчик не имеет достаточной возможности проверить  правильность  записей  накладной, Поставщик обязан обеспечить указание перевозчиком в ней обоснованных оговорок.  При отсутствии в накладной обоснованных перевозчиком оговорок применяется презумпция, что груз и его упаковка были внешне в исправном состоянии в момент принятия груза перевозчиком и что число грузовых мест, а также их маркировка и номера соответствовали указаниям накладной, что является основанием для ответственности Поставщика в случае неисправности груза или упаковки, а также его полной или частичной утраты.

4.3.10. Нести расходы по инспектированию Товара  (погрузка, взвешивание и т.п.) перед отгрузкой.

4.3.11. Гарантировать Покупателю качество поставленного  Товара  в  течение 
18 (восемнадцати) месяцев со дня ввода Товара в эксплуатацию, но не более 24 (двадцати четырех) месяцев со дня поставки. 

4.3.12. Гарантийный срок исчисляется с момента перехода права собственности, т. е. с момента подписания Покупателем товарной накладной ТОРГ-12 оформленной датой поступления Товара на склад Грузополучателя, на основании даты приемки от перевозчика последней поставки Товара указанной в товарно-транспортной накладной или ж.д. квитанции по каждой позиции Спецификации Приложения №1 к настоящему Договору.

Поставщик обязан выставить товарную накладную ТОРГ-12 в течение 3 (трёх) рабочих дней после получения последней товарно-транспортной накладной или ж.д. квитанции с отметкой в приемке груза.

4.4. Права Поставщика:

4.4.1. По мотивированному письменному запросу получать от Покупателя дополнительную информацию (документацию), необходимую для выполнения работ по настоящему Договору.

4.4.2. Моментом исполнения обязанности Поставщика по передаче Покупателю Товара, а также перехода права собственности и риска его случайной гибели (повреждения) является фактическое получение Товара Грузополучателем/Покупателем, что подтверждается подписанием товарной накладной (ТОРГ-12).

4.4.3. Упаковка Товара должна обеспечивать сохранность груза при транспортировке, а также должна быть пригодной для интенсивной подъемно-транспортной обработки, воздействия экстремальных температур, соли, осадков, открытого хранения и т.п.

4.4.4. Поставщик обязан обеспечить каждую партию Товара товаросопроводительным  документом, т.е. документом, содержащим сведения об отгруженном Товаре (ассортимент, количество, тип (модель), фабричный номер, вес брутто и нетто, номер договора), который должен  быть вложен в каждое тарное место.

4.4.5. Осуществить поставку Товара досрочно по письменному согласованию с Покупателем.
5. ПРИЕМКА ТОВАРА И ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

5.1. Приёмка Товара по количеству производится Покупателем посредством подсчета на основании данных о Товаре, указанных в накладных, и качеству - в соответствии с документами о качестве, условиями стандартов и других норм и правил, существующих для данного вида Товара: паспортами на изделия, сертификатами качества, ГОСТами; ОСТами, ТУ с составлением соответствующего Акта сдачи-приемки.

5.2. Приемка на складе Грузополучателя непосредственно в месте нахождения филиала «Назаровская ГРЭС» ОАО «Енисейская ТК (ТГК-13)» поставленного по Договору Товара осуществляется в соответствии с инструкциями №П-6 и №П-7 в редакции постановлений Госарбитража СССР №81 от 29.12.1973 г. и №98 от 14.11.1974 г. в части, не противоречащей действующему законодательству РФ.  

5.3. При обнаружении несоответствия количества и/или качества поставляемого Товара условиям настоящего Договора, Покупатель обязан  в течение 3 (трех) календарных дней  письменно уведомить об этом Поставщика факсимильной связью письмом о вызове представителя Поставщика для проведения совместной приемки и оформления акта. 

        Поставщик обязан не позднее, чем на следующий день после получения вызова от Покупателя (Грузополучателя), сообщить телеграммой или телефонограммой, будет ли направлен представитель для участия в проверке количества (качества) Товара. Неполучение ответа на вызов в указанный срок дает право Покупателю (Грузополучателю) осуществить приемку Товара до истечения установленного срока явки представителя Поставщика в порядке, предусмотренном абзацем 3 настоящего пункта. Представитель Поставщика обязан явиться не позднее чем в течение 3 (трёх) календарных дней (не считая времени на проезд) после получения уведомления.
 
        В случае неявки представителя Поставщика с доверенностью, уполномочивающей его на участие в приёмке конкретного Товара (подлинник которой или заверенная Поставщиком копия остается на хранение у Покупателя (Грузополучателя)), приемка осуществляется Покупателем (Грузополучателем) в порядке, предусмотренном инструкциями №П-6 и №П-7 в редакции постановлений Госарбитража СССР №81 от 29.12.1973 г. и №98 от 14.11.1974г.
        Срок, в течение  которого Поставщик обязан забрать некачественный Товар  для его замены, составляет  5 рабочих дней, если иной срок не указан в Акте  о несоответствии качества Товара. В случае нарушения указанного срока Покупатель не обязан обеспечивать сохранность Товара.

5.4. Порядок оформления акта о несоответствии качества Товара, выявленного в течение гарантийного срока, аналогичен порядку, изложенному в п.5.3. настоящего Договора.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

В случае просрочки поставки Товара  Поставщик уплачивает Покупателю пеню в размере 0,03% от стоимости несвоевременно поставленного Товара за каждый день просрочки, но не более 5% от стоимости несвоевременно поставленного Товара. 

В случае, когда Поставщик, получивший сумму предварительной оплаты, нарушает срок поставки Товара более чем на 90 (девяносто) календарных дней, Покупатель вправе отказаться от принятия такого Товара и требовать возврата суммы предварительной оплаты за Товар.

В случае поставки некачественного Товара (в том числе с нарушением комплектности), Поставщик обязан уплатить Покупателю штраф в размере 5 % от стоимости Товара ненадлежащего качества.

Если Поставщик в согласованный с Покупателем срок устранит дефекты Товара, либо произведет замену Товара на качественный Товар, штраф не взыскивается. Уплата штрафа Поставщиком в соответствии с п.6.3 Договора не освобождает его от обязанности замены Товара ненадлежащего качества.

 В случае несвоевременного выполнения работ в соответствии с графиком выполнения работ  по вине Поставщика, последний уплачивает Покупателю пеню в размере 0,05% от стоимости просроченного этапа за каждый день просрочки, но не более 5% от стоимости просроченного этапа работ.

 Покупатель вправе зачесть начисленные Поставщику по Договору суммы неустойки и иных убытков в счет уменьшения оплаты по договору, только с  письменного согласия Поставщика.

Покупатель вправе в любое время до сдачи ему результата работ отказаться от исполнения Договора, уплатив Поставщику, часть установленной цены пропорционально части выполненных работ, до получения извещения об отказе от исполнения договора, и требовать передачи ему оплаченного Товара, результата незавершенных и оплаченных работ. 

Уступка одной из сторон прав требования по настоящему договору, а также раскрытие содержания настоящего договора, иной документации, связанной с договором, третьим лицам без письменного согласия другой стороны не допускается в течение срока его действия  и на протяжении 3-х лет после окончания исполнения договорных обязательств. 

За просрочку оплаты выполненных Поставщиком и принятых Покупателем работ/Товара Покупатель уплачивает Поставщику неустойку в размере 0,03% за каждый день просрочки от стоимости неоплаченных в срок Работ/Товара до фактического исполнения обязательств по оплате.

Поставщик обязан возместить Покупателю предъявленные последнему суммы неустоек, штрафов вызванные нарушением сроков выполнения работ, качества работ, не достижения требуемого результата, нарушением срока ввода Объекта, штрафы по договору поставки мощности (ДПМ), если эти нарушения произошли по вине Поставщика.
6. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

В случае невозможности разрешения споров, разногласий и требований, возникающих из настоящего Договора или в связи с ним, в том числе, связанных с его исполнением, изменением, нарушением, расторжением, прекращением и действительностью путем переговоров, после реализации предусмотренной настоящим Договором процедуры досудебного урегулирования разногласий любая из сторон обращается в Арбитражный суд г.Москвы. 

Претензионный порядок урегулирования споров по Договору обязателен. Претензии направляются заказной почтой с уведомлением о вручении или с курьером.


Претензия принимается к рассмотрению при условии приложения к ней документов, обосновывающих заявленные в ней требования и отсутствующих у другой Стороны. Срок ответа на претензию 20 (двадцати) дней с момента ее получения. 

7. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ, СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА, ИНЫЕ УСЛОВИЯ

Изменение и расторжение Договора возможны по соглашению сторон, за исключением случаев одностороннего отказа от исполнения Договора, расторжения Договора, установленных договором, а также законодательством РФ. 

Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

Срок действия настоящего Договора: с момента его подписания обеими сторонами и до «31» декабря 2012 г., а в части исполнения сторонами обязательств, возникших до указанной даты, и устранения последствий нарушения указанных обязательств – до их полного исполнения.

После подписания настоящего Договора все предыдущие письменные и устные договоренности относительно предмета настоящего Договора считаются аннулированными и теряют силу.

Внесение изменений и исправлений в текст Договора не допускается. 

Все приложения, изменения, дополнения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью и действительны в случае, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон.

В целях защиты информации, составляющей коммерческую тайну, стороны обязуются:

Требовать от другой стороны и ее работников, получивших доступ к информации, составляющей коммерческую тайну (с грифом «Коммерческая тайна»), соблюдения обязанностей по охране ее конфиденциальности.

Требовать от работников другой стороны, получивших доступ к информации, составляющей коммерческую тайну, в результате действий, осуществленных случайно или по ошибке, охраны конфиденциальности этой информации.

Доступ работников сторон к информационным ресурсам, содержащим коммерческую тайну, независимо от вида носителя, на котором она зафиксирована, собственником которой является другая сторона, и передача от стороны стороне информации, составляющей коммерческую тайну, производится на основании письменного обращения, подписанного уполномоченными должностными лицами стороны с указанием наличия обязательства о неразглашении конфиденциальной информации в трудовом договоре с работником, который будет непосредственно пользоваться предоставляемыми информационными ресурсами, либо которому будет передаваться информация, составляющая коммерческую тайну, при условии наличия защищенных каналов передачи информации.

Стороны признают юридическую силу документов по исполнению, изменению, прекращению договора, переданных по факсимильной связи, в течение 15 дней после передачи. В указанный срок стороны обязуются обменяться оригиналами таких документов, в противном случае их письменная форма считается не соблюденной. 

8. ФОРС-МАЖОР

Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по Договору, если указанное неисполнение явилось следствием действия форс-мажорных обстоятельств (обстоятельств непреодолимой силы).

Под обстоятельствами непреодолимой силы понимаются чрезвычайные и непредотвратимые при данных условиях обстоятельства, возникшие после заключения Договора. К таким обстоятельствам стороны отнесли: наводнения, пожары, землетрясения и другие стихийные бедствия, войны и военные действия, а также действия и акты, издаваемые федеральными органами государственной власти, запрещающие или существенным образом ограничивающие исполнение сторонами своих обязательств по Договору.

Сторона, для которой создалась ситуация невозможности выполнения обязательств по Договору, должна в течение 3 (трех) календарных дней с момента наступления и прекращения обстоятельств непреодолимой силы направить другой стороне соответствующее письменное уведомление по факсу или заказным письмом с уведомлением о вручении.

Доказательством действия обстоятельств непреодолимой силы является соответствующий документ, выданный Торгово-промышленной палатой РФ (ее территориальными органами) или компетентным государственным органом (организацией).

В случае наступления форс-мажорных обстоятельств сроки исполнения сторонами своих обязательств по Договору отодвигаются на время действия этих обстоятельств.

Если указанные обстоятельства продлятся более 2 (двух) месяцев, то любая из сторон вправе в одностороннем порядке потребовать досрочного расторжения Договора. Последствия расторжения Договора определяются соглашением сторон или действующим законодательством РФ. 

9. ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложения к Договору, являющиеся неотъемлемой частью настоящего Договора: 

Приложение № 1 – Спецификация.

Приложение № 2 – График выполнения работ.

Приложение № 3 – График платежей
Приложение № 4 – Образец банковской гарантии
9. ПОДПИСИ СТОРОН
	Покупатель:
	Поставщик:

	ОАО «Атомэнергомаш»

ИНН: 7706614573,

КПП: 770601001

ОГРН: 1067746426439

ОКПО 94507811, ОКВЭД 29.1, 29.4, 29.5 

Юридический адрес: РФ, 119017, г. Москва, ул. Большая Ордынка, д. 24

Фактический адрес: РФ, 115054, г. Москва, ул. Щипок, д.5/7, стр.2,3

Банковские реквизиты:

р/с 40702810701300000606

в ОАО "АЛЬФА-БАНК", г. Москва

к/с 30101810200000000593

БИК: 044525593

р/с № 40702810440020002043

в Сбербанк России ОАО, г. Москва

к/с 30101810400000000225

БИК 044525225

Тел. (495) 668-20-93,

Факс (495) 668-20-95

e-mail: lyakhov@aem-group.ru 

	 


	Покупатель:
	Поставщик:


	Приложение № 1 к договору 

№ _________ от ___________ 201__г. 

Спецификация

по Техническому перевооружению котельной установки П-49 ст. №7 Назаровской ГРЭС на основе низкотемпературной вихревой технологии сжигания 
твёрдого топлива»

№ п/п

Наименование этапов

Объем тонн

Материал

Общая стоимость, руб. (без НДС)

НДС 18% 

Общая стоимость,  руб. (с НДС)

1

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Покупатель:

Поставщик:


	


Приложение № 2
            к договору №_____________________
от  «____»  __________ 20__г.
График выполнения работ  
по Техническому перевооружению котельной установки П-49 ст. №7 Назаровской ГРЭС на основе низкотемпературной вихревой технологии сжигания твёрдого топлива»
	№
	Наименование этапа
	График выполнения, в месяцах с момента подписания договора

	п/п
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18

	1.
	Изготовление и поставка оборудования

	1.1.
	Изготовление и поставка оборудования
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


	Покупатель:


	Поставщик:


Приложение № 3 к договору 

№ _________ от ___________ 201__г. 
График платежей
по Техническому перевооружению котельной установки П-49 ст. №7 Назаровской ГРЭС на основе низкотемпературной вихревой технологии сжигания твёрдого топлива»
	№ п/п
	Наименование этапа
	Срок платежа (исчисляется в календарных днях)
	Сумма платежа, тыс. руб. (без НДС)

	1
	Первый авансовый платеж 
	В течение 10 (десяти) календарных дней с даты подписания Сторонами  Договора
	

	2
	Второй авансовый платеж 
	В течение 30 дней с момента получения от Поставщика письменного уведомления о готовности Товара к отгрузке
	

	3
	Платеж
	В течение 30 дней с момента поставки каждой партии Товара на склад Покупателя и подписания товарной накладной.
	

	4
	Окончательные платежи 
	В течение 30 дней после подписания акта комплексного опробования котла
	

	НДС  18%
	

	ИТОГО общая сумма, руб. с НДС:
	


	Покупатель:


	Поставщик:

	
	


                                                                            Приложение № 4

            к договору №_____________________
от  «____»  __________ 20__г.
БАНКОВСКАЯ ГАРАНТИЯ

на возврат аванса №________

от «_____»__________20__г.

Согласно условиям Договора № ___________________ от «_____»__________20__г. (далее – «Договор») между Открытым акционерным обществом «Атомное и энергетическое машиностроение», именуемое в дальнейшем «Покупатель», и __________________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», на поставку оборудования и выполнение работ _____________________________________________________________________________ для нужд ______________________________________согласно п. 2.2 Договора на общую сумму ____________________________(___________________рублей______коп.), в том числе НДС 18% в размере _________________(__________________рублей______коп.). 

«Покупатель» обязуется оплатить ____ (____________) процентов от цены Договора авансом, что составляет _____________(___________рублей______коп.), в том числе НДС 18% в размере _________________(__________________рублей______коп.)           в соответствии с п. 2.5.1  Договора.

В связи с вышеизложенным мы, ______________________________________________


указать полное наименование банка, выдавшего банковскую гарантию

__________________________________________________________________________


 указать юридический и почтовый адрес Гаранта,

__________________________________________________________________________


контактный телефон, реквизиты Гаранта: код ОКПО, корреспондентский счет, БИК

(далее – «Гарант») по поручению «Поставщика» настоящим безотзывно и безусловно и гарантируем в пределах _________________________(__________________рублей______коп.),

в том числе НДС 18% в размере _________________(__________________рублей______коп.)

выплатить «Покупателю» сумму аванса, полученного «Поставщиком» и не возвращенного им в соответствии с Договором.

Платеж будет произведен нами в российских рублях в течение 5 (Пяти) банковских дней с даты получения первого простого письменного требования «Покупателя», в котором будет заявлено, что «Поставщик» не выполнил свои обязательства по Договору и обязан возвратить аванс полностью или частично с приложением оригинала банковской гарантии  (далее – «Гарантия»).

Никакие изменения или дополнения или иные поправки к Договору, которые подлежат исполнению, или какие-либо документы, которые могут быть составлены «Покупателем» и «Поставщиком» после подписания Договора, никоим образом не освобождают нас от обязательств по настоящей Гарантии, и мы настоящим отказываемся от уведомлений о любых таких изменениях, дополнениях и поправках.

Настоящая Гарантия вступает в силу с даты зачисления аванса на счет «Поставщика».

Требования по настоящей Гарантии могут быть предъявлены нам до полного возврата аванса по Договору в течение срока действия Договора, плюс 15 (пятнадцать) календарных дней, и по истечении этого срока Гарантия утрачивает силу. 

Руководитель банка


(Подпись)
(Инициалы, фамилия)

Главный бухгалтер банка


(Подпись)
(Инициалы, фамилия)


М.П.

ПОСТАВЩИК:                                                                   ПОКУПАТЕЛЬ:

	______________/ _____________/

м.п.
	______________________/ _________ /

м.п.


Раздел 7. Информационная карта редукциона

Следующие условия проведения редукциона являются неотъемлемой частью настоящей редукционной документации, уточняют и дополняют положения разделов 1…6 редукционной документации

	№ п/п
	Наименование п/п
	Содержание

	1. 
	Предмет редукциона


	право заключения договора на поставку комплекта энергооборудования для технического перевооружения котельной установки П-49 ст.№7 Назаровской ГРЭС для нужд ОАО «Атомэнергомаш»

	2. 
	Нормативный документ, в соответствии с которым проводится процедура закупки
	ЕОСЗ Госкорпорации «Росатом», утвержденный Генеральным директором Госкорпорации «Росатом» в редакции приказа от 15.04.2011 № 313.

	3. 
	Сроки поставки
Место поставки 
	Февраль 2012 года
Склад Грузополучателя непосредственно в месте нахождения филиала «Назаровская ГРЭС» ОАО «Енисейская ТК (ТГК-13)»

	4. 
	Количество лотов
	1 (один)

	5. 
	Заказчик
	ОАО «Атомэнергомаш» 

Место нахождения: 119017, г. Москва, ул. Большая Ордынка,               д. 24

Почтовый адрес: 115184, г. Москва, Озерковская наб., д. 28,             стр. 3

Контактное лицо: Зотова Елена Андреевна, + 7 (495) 668 20 93 (доб. 1148), e-mail: zotova-ea @aem-group.ru

	6. 
	Организатор размещения заказа
	ОАО «Атомэнергомаш» 

Место нахождения: 119017, г. Москва, ул. Большая Ордынка,   д. 24

Почтовый адрес: 115184, г. Москва, Озерковская наб., д. 28,  стр. 3

Контактное лицо: Зотова Елена Андреевна, + 7 (495) 668 20 93 (доб. 1148), e-mail: zotova-ea @aem-group.ru

	7. 
	Информационное обеспечение проведения редукциона
	Официальным сайтом в сети «Интернет» для размещения информации о проведении редукциона является сайт Госкорпорации «Росатом» http://zakupki.rosatom.ru/.

	8. 
	Электронная торговая площадка
	Отраслевая и межрегиональная электронная торговая площадка «Аукционный Конкурсный Дом». Адрес ЭТП в сети «Интернет»: www.a-k-d.ru


	9. 
	Дата опубликования извещения о проведении редукциона
	«08» июля 2011 года.

	10. 
	Начальная (максимальная) цена договора
	1 048 424 243 (Один миллиард сорок восемь  миллионов четыреста двадцать четыре тысячи двести сорок три) рубля 47 копеек, включая НДС.

Цена Договора включает в себя компенсацию издержек Поставщика и причитающееся ему вознаграждение, кроме того, налоги и другие обязательные платежи, а также все иные расходы Поставщика, в том числе транспортные расходы до филиала ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)» «Назаровская ГРЭС».

	11. 
	Официальный язык редукциона
	Русский

	12. 
	Валюта редукциона:
	российский рубль

	13. 
	Размер и валюта обеспечения заявки на участие в редукционе
Реквизиты для перечисления обеспечения заявок на участие в редукционе


	денежные средства в размере: 5 000 000 (Пять миллионов) рублей 00 копеек, НДС не облагается.
Российский рубль.
ОАО «Атомэнергомаш»

К/с 30101810200000000593

Р/с 40702810701300000606

в ОАО «АЛЬФА-БАНК», г. Москва

ИНН 7706614573

КПП 770601001

БИК 044525593

В платежном поручении в графе «наименование платежа» необходимо указать «Обеспечение заявки на участие в открытом редукционе в электронной форме (наименование редукциона )», а также «НДС не облагается».

Обеспечение заявки на участие в редукционе должно быть перечислено по указанным реквизитам в срок, обеспечивающий их своевременное поступление на счет получателя не позднее времени и даты окончания подачи заявок на участие в редукционе.

	14. 
	Требования, предъявляемые к участникам процедуры закупки и субподрядчикам в объеме выполняемых работ
	14.1. Требования к участникам процедуры закупки:

14.1.1. должен отвечать требованиям, указанным в пункте 3.1. настоящей документации;

14.1.2. должен обладать профессиональной компетентностью, финансовыми ресурсами, оборудованием и другими материальными возможностями, надежностью, опытом и репутацией, а также людскими ресурсами, необходимыми для исполнения договора на оказание услуг, а именно удовлетворять следующим дополнительным требованиям:

1. Наличие системы качества, сертифицированной по ISO 9001:2008

2. Наличие на предприятии оборудования  (не менее 1 единицы) в собственности или аренде для выполнения следующих работ:

- резка профильного проката (максимальный размер 500мм) на ножницах комбинированных и ленточнопильных станках, 

- резка труб (максимально Д до 700мм) на специализированных станках механической и термической резки, 

- гибка труб (максимально Д = 219*20) методом намотки R=от 1,5Д 

- аргонодуговая сварка, ручная сварка покрытая электродами, п/автоматическая в среде защитных газов, механизированная под слоем флюса,    сварка мембранных панелей (Д трубы до 60мм) под слоем флюса на специализированном оборудовании, 

- гибка мембранных панелей (шириной до 3000мм), 

- термообработка изделий в электрических и газовых печах (максимальный размер изделия длина 20000мм, шириной 3000мм, высотой 2000мм)

- возможность проведения неразрушающих методов контроля сварных соединений ультразвуковой дефектоскопией, радиографией, стилоскопированием, магнитопорошковой и цветной дефектоскопией.

- наличие заводской лаборатории, что должно подтверждаться соответствующими сертификатами, аттестатом аккредитации

3. Наличие на предприятии службы главного технолога, конструкторского отдела для разработки чертежей марки КМД и монтажных схем на основании чертежей марки КМ, полученных от Заказчика  
- Наличие квалифицированных инженерно-технических работников и специалистов 
- Наличие квалифицированных специалистов рабочих специальностей для выполнения работ по изготовлению изделий не ниже 4-го разряда 

4. Показатель обеспеченности финансовыми ресурсами, рассчитанный по методике Госкорпорации «Росатом», должен составлять не менее 40 единиц.

5. Наличие у участника процедуры опыта выполнения договоров, сопоставимых по характеру предмету закупки – не менее 500% от НМЦ за последние пять лет.

	15. 
	Требования к  товару
	Требования к  товару приведены в разделе 5 «Техническая часть».


	16. 
	Документы, включаемые участником процедуры закупки в состав заявки
	16.1. Документы, подтверждающие соответствие требованиям, предъявляемым участникам процедуры закупки:
16.1.1. Документы, указанные в пункте 3.2. настоящей документации;

16.1.2.  копии документов на виды деятельности, связанные с выполнением договора:

· лицензию ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;

· лицензию МЧС на производство работ по монтажу, ремонту и обслуживанию средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений (в случае выполнения данного вида работ собственными силами согласно плану распределения работ);

· свидетельства СРО согласно «Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства», утвержденного приказом Минрегиона России от 30.12.2009 №624 с изменениями в соответствии с приказом Минрегиона РФ от 23.06.2010г. №294 (согласно пункту 14.1.2 раздела 7 «Информационная карта редукциона»);
16.1.3. оригинал справки по СУОТ (раздел 8, форма 5) с приложением утвержденного руководителем организации Положения о службе по охране труда, разработанного на основании Рекомендаций по организации работы службы охраны труда в организации (постановление Министерства труда и социального развития РФ от 08.02. 2000 №14);
16.1.4. копии бухгалтерских балансов с отметкой налогового органа о приеме (Форма 1) и отчет о прибылях и убытках (Форма 2) за 2010 г. и первый квартал 2011г. или копии налоговых деклараций по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения, с отметкой налогового органа о приеме, за аналогичный период, и заверенную печатью и подписью уполномоченного лица участника процедуры закупки копию уведомления налогового органа о применении участником процедуры закупки упрощенной системы налогообложения, в случае, если участник процедуры закупки применяет упрощенную систему налогообложения;
16.1.5. Оригинал справки по опыту выполнения строительно-монтажных работ с завершенными работами за 2006 - 2011гг. (раздел 8, Форма 4) с приложением (при наличии) отзывов, рекомендаций и других документальных доказательств выполнения договоров;

Участник процедуры закупки вправе приложить к заявке иные документы, которые, по мнению участника процедуры закупки, подтверждают соответствие установленным требованиям, с соответствующими комментариями, разъясняющими цель предоставления этих документов.

Все указанные документы прилагаются участником процедуры закупки к заявке на участие в редукционе.

	17. 
	Состав заявки на участие в редукционе 
	1) заявка на участие в редукционе по форме и в соответствии с инструкциями, приведенными в настоящей редукционной документации (раздел 8, Форма 1);

2) анкета (раздел 8, Форма 2);

3) копия платежного поручения (квитанции), подтверждающая факт внесения участником процедуры закупки денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в редукционе (пункт 4.9);

4) документы, указанные в пп. 16.1.1; 16.1.3 - 16.1.5. раздела 7 «Информационная карта редукциона», подтверждающие соответствие участника процедуры закупки установленным требованиям;
5) Техническое предложение в соответствии с инструкциями, приведенными в настоящей документации (раздел 8, форма 3) с приложением документов согласно подпунктам 16.1.2, 16.2.2 (независимо от объема выполняемых работ, указанного в пункте 18 раздела 7 «Информационная карта редукциона») раздела 7 «Информационная карта редукциона»;
6) Справка по опыту выполнения договоров, сопоставимых по характеру и предмету закупки   за 2006 - 2011гг. (раздел 8, форма 4)
Техническое предложение со всеми прилагаемыми документами оформляется отдельным томом «Техническое предложение __________ (наименование участника процедуры закупки)».



	18. 
	Привлечение субподрядчиков
	Не допускается.


	19. 
	Величина понижения начальной цены договора 

(«шаг редукциона»)
	в размере 1 % от начальной (максимальной) цены договора с НДС.


	20. 
	Сведения о предоставлении преференций
	не предоставляются

	21. 
	Срок окончания подачи заявок на участие в редукционе
	11 часов 00 минут (время московское) «19» июля 2011 года 

Заявки на участие в редукционе подаются через ЭТП АКД www.a-k-d.ru.

	22. 
	Место, дата и время начала рассмотрения заявок на участие в редукционе

Место и дата окончания рассмотрения заявок на участие в редукционе
	115184, г. Москва, Озерковская наб., д. 28, стр. 3
11 часов 00 минут (время московское) «19» июля 2011 года

115184, г. Москва, Озерковская наб., д. 28, стр. 3
«22»  июля 2011 года.

	23. 
	Место, дата и время проведения редукциона:
	ЭТП АКД www.a-k-d.ru.
Начиная с 11 часов 00 минут (время московское) «25»  июля 2011 года.

	24. 
	Дата заключения договора
	В течение 20 дней, но не ранее 10 дней со дня размещения на официальном сайте протокола редукциона.

	25. 
	Обеспечение возврата аванса по договора
	Безотзывная банковская гарантия или передача в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита) в размере 65% (процентов) от суммы договора, предложенной победителем редукциона.
Участник электронного редукциона, с которым заключается договор, в случае выбора обеспечения исполнения договора в форме вклада (депозита) перечисляет сумму обеспечения на счет ОАО «Атомэнергомаш»

К/с 30101810200000000593

Р/с 40702810701300000606

в ОАО «АЛЬФА-БАНК», г. Москва

ИНН 7706614573

КПП 770601001

БИК 044525593

Срок обеспечения обязательств исполнения договора составляет срок исполнения обязательств по договору, плюс 60 дней.


Раздел 8. Образцы форм основных документов, включаемых в заявку на участие в редукционе

(формы 2 - 4 рекомендованы участнику процедуры закупки для заполнения. 
В случае изменения форм, приведенных в данном разделе, документы, включаемые участником процедуры закупки в состав заявки на участие в редукционе в электронной форме, должны содержать все сведения, указанные в соответствующей форме)

Форма 1.
Фирменный бланк участника процедуры закупки

«_____»__________года  №______

Заявка на участие в редукционе в электронной форме (Форма 1)

Изучив извещение о проведении открытого редукциона в электронной форме на право заключения договора на ________________________, опубликованное на сайте http://zakupki.rosatom.ru, а так же на электронной торговой площадке АКД на сайте www.a-k-d.ru редукционную документацию, и принимая установленные в них требования и условия редукциона,

_______________________________________________________________________________, 

(полное наименование участника процедуры закупки с указанием организационно-правовой формы)

зарегистрированное по адресу

________________________________________________________________________________,

(юридический адрес участника процедуры закупки)

почтовый адрес

________________________________________________________________________________,

   ( почтовый адрес участника процедуры закупки)

сообщает о согласии участвовать в редукционе на условиях, установленных в указанных выше документах, и направляет настоящую заявку.

Настоящая заявка на участие в редукционе действует до «____»_______________________года.

Мы ознакомлены с материалами, содержащимися в технической части редукционной документации, влияющими на стоимость выполнения работ.

Мы согласны выполнить работы, предусмотренные редукционной документацией в полном соответствии с Техническим заданием, по предложенной на редукционе цене договора.

Настоящей заявкой гарантируем достоверность представленной нами в заявке на участие в редукционе в электронной форме информации и подтверждаем право организатора размещения заказа запрашивать в уполномоченных органах власти и у упомянутых в нашей заявке юридических и физических лиц информацию, уточняющую представленные нами в ней сведения.

Настоящим подтверждаем, что против _____________________________________________

 (наименование участника процедуры закупки)

не проводится процедура ликвидации, не принято арбитражным судом решения о признании ______________________________(наименование участника процедуры закупки) банкротом, деятельность ______________________________(наименование участника процедуры закупки) не приостановлена, а также, что размер задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год не превышает ____ %________________________________(значение указать цифрами и прописью) балансовой стоимости активов ______________________________(наименование участника процедуры закупки) по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период, на имущество не наложен арест по решению суда, административного органа.

В случае признания нас победителем редукциона, мы берем на себя обязательства подписать со своей стороны договор в соответствии с требованиями редукционной документации и условиями нашей заявки на участие в редукционе, в срок не ранее 10 календарных дней и не позднее 20 календарных дней со дня размещения на официальном сайте протокола редукциона. 

Нами будет представлено обеспечение возврата аванса на сумму______________ в виде безотзывной банковской гарантии в течение ___ дней [указать срок предоставления банковской гарантии, но не более 15 (пятнадцати) дней] с момента заключения договора.

В случае, если наше предложение будет являться предпоследним предложением о цене договора, а победитель редукциона будет признан уклонившимся от заключения договора с заказчиком, мы обязуемся подписать данный договор в соответствии с требованиями редукционной документации, условиями нашей заявки на участие в редукционе и предложения по цене или иной, согласованной цене договора.

Мы, ________________________________________________________ согласны с условием, что 

                           (наименование организации или Ф.И.О. участника процедуры закупки)

сведения о нас будут внесены в публичный реестр недобросовестных поставщиков атомной отрасли сроком на два года в следующих случаях:
а) если мы:

· будучи признанным победителем редукциона, уклонимся от заключения договора;

· будучи единственным участником процедуры закупки, подавшим заявку на участие в открытом редукционе, либо участником процедуры закупки, признанным единственным участником открытого редукциона, уклонимся от заключения договора;

· будучи признанным победителем или единственным участником открытого редукциона, либо являющимся единственным участником, подавшим заявку на участие в открытом редукционе, откажемся от предоставления обеспечения исполнения договора, если такое требование установлено в редукционной документации;

б) если договор, заключенный с нами по результатам проведения настоящего редукциона, будет расторгнут по решению суда или по соглашению сторон в силу существенного нарушения поставщиком условий договора.

Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организационного характера и взаимодействия с организатором размещения заказа, нами уполномочен ____________________________________________________________________

(Ф.И.О., телефон представителя участника процедуры закупки)
Все сведения о проведении редукциона просим сообщать уполномоченному лицу.

В соответствии с инструкциями, полученными от Вас в редукционной документации, информация по сути наших предложений в данном редукционе представлена в следующих документах, которые являются неотъемлемой частью нашей заявки на участие в редукционе:

Опись документов заявки в соответствии с требованиями пункта 17 раздела 7 «Информационная карта редукциона» в формате. 

	№

п/п
	Наименование документа
	№ 

страницы
	Число

страниц

	1. 
	Анкета (форма 2)
	
	

	2. 
	Документ, подтверждающий факт внесения участником процедуры закупки денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в редукционе
	
	

	3. 
	Выписка из ЕГРЮЛ (аналогичный документ) согласно подпункту 3.2.1 настоящей документации
	
	

	4. 
	Копии учредительных документов в действующей редакции (для юридических лиц)
	
	

	5. 
	Документы, подтверждающие полномочия лица на осуществление действий от имени участника процедуры закупки
	
	

	6. 
	Решение об одобрении или о совершении крупной сделки (при необходимости)
	
	

	7. 
	Справка об исполнении налогоплательщиком обязанностей по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней и налоговых санкций, либо справка о состоянии расчетов с бюджетами всех уровней
	
	

	8. 
	Копии бухгалтерских балансов с отметкой налогового органа о приеме (Форма 1) и отчет о прибылях и убытках (Форма 2) за 2010 г. и первый квартал 2011г.
	
	

	9. 
	Справка по опыту выполнения договоров, сопоставимых по характеру и предмету закупки   за 2006 - 2011гг. (Форма 4)
	
	

	10. 
	Отзывы, рекомендации или другие документальные доказательства выполнения договоров (при наличии)
	
	

	11. 
	Техническое предложение (Форма 3)
	
	

	12. 
	Лицензии
	
	

	13. 
	Свидетельства
	
	


_________________________________

________________________

 (Подпись уполномоченного представителя)

(Имя и должность подписавшего)
М.П.

Инструкции по заполнению

1. Данные инструкции не следует воспроизводить в документах, подготовленных участником процедуры закупки.

2. Заявку на участие в редукционе следует оформить на официальном бланке участника процедуры закупки.
3. Участник процедуры закупки присваивает заявке на участие в редукционе дату и номер в соответствии с принятыми у него правилами документооборота.

4. Участник процедуры закупки должен указать свое полное наименование (с указанием организационно-правовой формы) и юридический адрес.

5. Участник процедуры закупки должен указать срок действия заявки на участие в редукционе согласно требованиям пункта 4.5.1.

6. Участник процедуры закупки должен перечислить и указать объем каждого из прилагаемых к заявке документов, определяющих суть предложения участника процедуры закупки, согласно требованиям пункта 16 раздела 7 «Информационная карта редукциона».

7. Заявка на участие в редукционе должна быть подписана и скреплена печатью в соответствии с требованиями пунктов 4.4.3, 4.4.4.

Форма 2.
Приложение к заявке на участие в редукционе 
от ______________ г. № ______
Открытый редукцион в электронной форме на право заключения договора на _________
Анкета Участника процедуры закупки (Форма 2)

Участник процедуры закупки: ________________________________ 
	№
	Наименование
	Сведения о Участнике процедуры закупки

	1. 
	Фирменное наименование (Полное и сокращенное наименования организации либо Ф.И.О. участника процедуры закупки – физического лица, в том числе, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя)
	

	2. 
	Организационно - правовая форма
	

	3. 
	Учредители и размер вклада (перечислить наименования и организационно-правовую форму или Ф.И.О., номера и серии паспорта, даты его выдачи и кода подразделения всех учредителей, чья доля в уставном капитале превышает 10 % с указанием размера вклада в процентном и денежном выражении)
	

	4. 
	Свидетельство о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц/индивидуального предпринимателя (дата и номер, кем выдано) либо паспортные данные для участника процедуры закупки – физического лица
	

	5. 
	Виды деятельности
	

	6. 
	Срок деятельности (с учетом правопреемственности)
	

	7. 
	ИНН, КПП, ОГРН, ОКПО
	

	8. 
	Юридический адрес (страна, адрес)
	

	9. 
	Почтовый адрес(страна, адрес)
	

	10. 
	Фактическое местоположение
	

	11. 
	Телефоны (с указанием кода города)
	

	12. 
	Факс (с указанием кода города)
	

	13. 
	Адрес электронной почты 
	

	14. 
	Филиалы: перечислить наименования и почтовые адреса
	

	15. 
	Размер уставного капитала
	

	16. 
	Стоимость основных фондов (по балансу последнего завершенного периода)
	

	17. 
	Банковские реквизиты (наименование и адрес банка, номер расчетного счета участника процедуры закупки в банке, телефоны банка, прочие банковские реквизиты)
	

	18. 
	Фамилия, Имя и Отчество руководителя участника процедуры закупки, имеющего право подписи согласно учредительным документам, с указанием должности и контактного телефона
	

	19. 
	Орган управления участника процедуры закупки – юридического лица, уполномоченный на одобрение сделки, право на заключение которой является предметом настоящего редукциона и порядок одобрения соответствующей сделки
	

	20. 
	Фамилия, Имя и Отчество уполномоченного лица участника процедуры закупки с указанием должности, контактного телефона, эл.почты 
	


_________________________________

________________________

 (Подпись уполномоченного представителя)

(Имя и должность подписавшего)
М.П.

Инструкции по заполнению

1. Данные инструкции не следует воспроизводить в документах, подготовленных участником процедуры закупки.

2. Участник процедуры закупки приводит номер и дату заявки на участие в редукционе, приложением к которой является данная анкета.

3. Участник процедуры закупки указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму).

4. В графе 20 указывается уполномоченное лицо участника процедуры закупки для оперативного уведомления по вопросам организационного характера и взаимодействия с организатором размещения заказа.

5. Заполненная участником процедуры закупки анкета должна содержать все сведения, указанные в таблице. В случае отсутствия каких-либо данных указывается слово «нет».

6. В случае предоставления паспортных данных, указанных в графе 3, участник процедуры закупки прикладывает к данной анкете информационное письмо о согласии учредителей на работу с персональными данными. В случае непредставления паспортных данных, указанных в графе 3, участник процедуры закупки прикладывает к данной анкете письмо за подписью руководителя участника, что сведения о физических лицах (приводится перечень лиц, указываемый участником процедуры закупки в графе 3) по данным Федеральной миграционной службы (http://services.fms.gov.ru/info-service.htm?sid=2000) отсутствуют/присутствуют.

Форма 3.

Приложение к заявке на участие в редукционе
 от ______________ г. № ______

Открытый редукцион в электронной форме на право заключения договора на ______
Техническое предложение (Форма 3)

Участник процедуры закупки: ________________________________ 
Суть технического предложения
_________________________________

________________________

 (Подпись уполномоченного представителя)

(Имя и должность подписавшего)
М.П.

Инструкции по заполнению

1. Данные инструкции не следует воспроизводить в документах, подготовленных участником процедуры закупки.

2. Участник процедуры закупки приводит номер и дату заявки на участие в редукционе, приложением к которому является данное техническое предложение.

3. Участник процедуры закупки указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму).

4. Выше приведена форма титульного листа Технического предложения.

5. Участник процедуры закупки в техническом предложении должен указать, в том числе сведения, указанные в пункте 14 раздела 7 «Информационная карта редукциона».

6. Техническое предложение Участника процедуры закупки, помимо материалов, указанных в тексте технических требований, должно включать:

· описание всех предлагаемых технических решений и характеристик систем с необходимыми чертежами;

· документы на виды деятельности, связанные с выполнением договора, вместе с приложениями, описывающими конкретные виды деятельности.

7. Желательно, чтобы участник процедуры закупки в данной форме представил таблицу соответствия своего технического предложения техническим требованиям раздела 5 «Техническая часть» в соответствии с приведенной формой:

	№
	№ п.п. ТТ
	Выполнение
	Пояснения
	Ссылки на ПП

	
	
	
	
	

	№:
	порядковый номер

	№ п.п. ТТ:
	номер пункта Технических требований 

	Выполнение:
	

	
	"да" - будет выполнен полностью

	
	"нет" - не будет выполнен

	
	"частично" – выполняется с "такими-то" ограничениями

	Пояснения:
	необходимые пояснения

	Ссылки на ПП:
	номер пункта материалов Предложений Участника процедуры закупки (ПП), где приведены подробные объяснения


М.П.

Форма 4
Приложение к заявке на участие в редукционе от ______________ г. № ______
Открытый редукцион в электронной форме на право заключения договора на _____
Справка по опыту выполнения договоров, сопоставимых по характеру и предмету закупки   за 2006 - 2011гг. (Форма 4)

Участник процедуры закупки: ________________________________ 

	№ п/п
	Сроки выполнения        (год и месяц начала выполнения - год и месяц фактического или планируемого окончания выполнения)
	Заказчик (наименование, адрес, контактное лицо с указанием должности, контактные телефоны)
	Описание договора (предмет договора, объем и состав поставок, работ и услуг, описание основных условий договора)
	Сумма договора, рублей
с НДС
	Сведения о рекламациях по перечисленным договорам, процент завершенности выполнения
	Сумма выполненных работ, рублей с НДС

	1.
	Договор 1
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	2.
	Договор 2
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	…
	
	
	

	…
	Договор …
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	ИТОГО за полный год 
	
	Х
	

	1.
	
	
	
	
	
	

	2.
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	

	ИТОГО за полный год 
	
	Х
	

	1.
	
	
	
	
	
	

	2.
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	

	ИТОГО 
	
	Х
	


_________________________________

________________________

 (Подпись уполномоченного представителя)

(Имя и должность подписавшего)
М.П.

Инструкции по заполнению

1. Данные инструкции не следует воспроизводить в документах, подготовленных участником процедуры закупки.

2. Участник процедуры закупки приводит номер и дату заявки на участие в редукционе, приложением к которому является данная справка.

3. Участник процедуры закупки указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму).

4. В этой форме участник процедуры закупки указывает перечень и объемы выполнения договоров по выполнению строительно-монтажных работ с завершенными работами.

5. Участник процедуры закупки может самостоятельно выбрать договоры, которые, по его мнению, наилучшим образом характеризует его опыт. 

6. Участник процедуры закупки может включать и незавершенные договоры, обязательно отмечая данный факт и указав процент выполнения.

7. Участник процедуры закупки должен приложить копии договоров (субподрядных договоров) и/или разрешения на ввод объектов в эксплуатацию.

8. Участникам процедуры закупки рекомендуется приложить оригиналы или копии отзывов об их работе, данные контрагентами.

2

