Утверждаю:

Генеральный директор

ОАО «Хиагда»

____________    Е.И. Гонтарь

«__» ________  2012 г.

Техническое задание №____ от_____2012 года

| №п/п |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование объекта | Теплосчетчик-регистратор |
| 2 | Цель выдачи ТЗ | Поставка теплосчетчика-регистратора |
| 3 | Место установки оборудования | Республика Бурятия, Баунтовский район, п. Багдарин Хиагдинское месторождение. Энергокомплекс ЦПП |
| 4 | Место доставки оборудования | Забайкальский край, г. Чита, п. Рудник Кадала, Дворцовский тракт 50, База МТС ОАО «Хиагда» |
| 5 | Исходные данные | Проект №3470-988046-АТМ1.С л.15÷18 поз.46 |
| 6 | Организация исполнитель | Согласно конкурентной процедуре |
| 7 | Срок поставки | Сентябрь 2012 года |
| 8 | Технические характеристики оборудования | В соответствии с проектом |
| 9 | Дополнительные требования и условия поставки оборудования | - Наличие сертификата соответствия Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии РФ |
| 10 | Заказчик | ОАО «Хиагда» |
| 11 | Необходимые согласования | Руководство, ОКС ОАО «Хиагда» |

Выполнить в соответствии с Техническим регламентом «О безопасности машин и оборудования», утвержденным Постановлением Правительства РФ №753 от 15.09.09г.

Примечание: стоимость поставки 397 901,90 руб. (с учетом доставки и НДС)

Согласовано:

Директор по производству                ___________________________      В.П. Савинов

Руководитель группы комплектации

оборудования ОКС                             __________________________       Р.Г. Зимин

Заместитель генерального директора

по капитальному строительству       ___________________________    В.Г. Коломиец

Заместитель генерального директора

по экономике и финансам                   __________________________     Е.В. Глушаков