| УТВЕРЖДЕНО |  | СОГЛАСОВАНО |
| --- | --- | --- |
| Директор Управляющей организации ЗАО «Наука и инновации». ______________/ С.А. Колосков /. |  | Начальник лаборатории 51.41. ____________/ М.В. Хетеев /. |
| « __ » _______________ 2014 года |  | « __ » ____________ 2014 года |

| СОГЛАСОВАНО |  | СОГЛАСОВАНО |
| --- | --- | --- |
| Начальник управления организации конкурсных процедур и закупок. ______________/ И.А. Ловковский/. |  | ЗАО «Наука и Инновации». ___________/ ____________/. |
| « __ » _______________ 2014 года |  | « __ » ____________ 2014 года |

# КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

открытый одноэтапный конкурс в электронной форме без квалификационного отбора на право заключения договора

на изготовление и поставку 3 (трёх) комплектов составных частей Гамма -терапевтического комплекса АГАТ-ВТ

том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ частЬ»

2014

Спецификация одного комплекта

|  | Наименование товара | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Метракольпостат МК еИ4.218.020, 1 комплект: - катетер еИ5.897.098 – 1 шт. - Боковые катетеры с овоидами диаметром 15мм еИ5.897.099-2шт. еИ5.897.100-2шт. - Боковые катетеры с овоидами диаметром 20мм еИ5.897.099-01-2шт. еИ5.897.100-01-2шт. - Боковые катетеры с овоидами диаметром 25мм еИ5.897.099-02-2шт. еИ5.897.100-02-2шт. | комплект | 5 |
| 2 | Метрастат еИ4.218.019 1 комплект: - Катетер еИ5.897.091 – 1 шт. - боковой катетер еИ5.897.092 – 1 шт. - боковой катетер еИ5.897.093 – 1 шт. | комплект | 5 |
| 3 | Комплект кольпостатов еИ4.079.192 кольпостат диаметром 20 мм еИ2.933.021М – 3шт. кольпостат диаметром 25 мм еИ2.933.002М – 3шт кольпостат диаметром 30 мм еИ2.933.002М- 3 шт | комплект | 1 |
| 4 | Комплект проктостатов еИ4.079.191 проктостат диаметром 25 мм еИ5.897.002М – 3шт. - проктостат диаметром 20 мм еИ5.897.005М – 3шт. - катетер 5 мм еИ5.897.094 – 3 шт. 4.1. Комплект защитных экранов из вольфрама к кольпостатам и проктостатам по п.п. 3 и 4 еИ4.079.194 | комплект комплект | 1 2 |
| 5 | Комплект стомастатов с защитными экранами еИ4.079.190 В комплект входит катетер диаметром 5 мм – 6 шт. Защитные экраны: - еИ9.313.317-02М – 1 шт. - еИ9.313.318-02М – 1 шт. - еИ9.313.319-02М – 1 шт. - еИ9.313.320-03М – 1 шт. | комплект | 1 |
| 6 | комплект жестких аппликаторов – инстрастов для внутритканевой лучевой терапии включает: - интрасты диаметром 1,8 мм, длиной 180 мм еИ4.212.038 – 16 шт. | комплект | 1 |
| 7 | Стол лечебный СЛ-2 еИ4.054.120М | шт. | 1 |
| 8 | Штатив еИ6.156.051 | шт. | 1 |
| 9 | Крышка еИ6.174.427 | шт. | 1 |
| 10 | Кожух еИ6.435.656 | шт. | 1 |
| 11 | Кожух еИ6.435.657 | шт. | 1 |
| 12 | Кожух еИ6.435.673 | шт. | 1 |
| 13 | Кожух еИ6.435.674 | шт. | 1 |
| 14 | Устройство переключающее еИ4.030.057 | шт. | 1 |
| 15 | Корпус еИ8.171.135 | шт. | 1 |
| 16 | Корпус еИ8.171.136 | шт. | 1 |
| 17 | Плита еИ8.196.797 | шт. | 1 |
| 18 | Планка еИ8.741.310 | шт. | 1 |
| 19 | Планка еИ8.741.311 | шт. | 1 |
| 20 | Шайба еИ8.940.548 | шт. | 2 |
| 21 | Кронштейн еИ9.030.680 | шт. | 1 |
| 22 | Планка еИ9.258.591 | шт. | 4 |
| 23 | Кожух еИ9.315.763 | шт. | 1 |
| 24 | Кожух еИ9.315.764 | шт. | 1 |
| 25 | Кожух еИ9.315.793 | шт. | 1 |
| 26 | Кожух еИ9.315.794 | шт. | 1 |
| 27 | Винт ВШЛК.758181.008-003 | шт. | 4 |
| 28 | Кольцо еИ8.663.824 | шт. | 1 |
| 29 | Петля жШ4.400.061-05 | шт. | 5 |
| 30 | Фланец еИ9.138.635 | шт. | 1 |
| 31 | Крышка еИ8.057.840 | шт. | 3 |
| 32 | Радиатор еИ8.650.616 | шт. | 6 |
| 33 | Кронштейн еИ9.030.977 | шт. | 6 |
| 34 | Пластина еИ9.258.551 | шт. | 6 |
| 35 | Корпус еИ8.171.139 | шт. | 1 |
| 36 | Пружина еИ8.387.860 | шт. | 2 |
| 37 | Цистостат еИ4.212.041 | шт. | 3 |
| 38 | Штуцер еИ9.331.001 | шт. | 2 |
| 39 | Цанга еИ6.235.074 | шт. | 1 |
| 40 | Устройство калибровочное еИ5.189.148 | шт. | 1 |
| 41 | Пластина еИ7.358.039 | шт. | 2 |
| 42 | Пластина еИ7.358.040 | шт. | 2 |
| 43 | Пластина еИ7.358.043-02 | шт. | 2 |
| 44 | Имитатор еИ5.189.124 | шт. | 1 |
| 45 | Привод еИ4.225.273 (АГАТ-ВП) | шт. | 1 |
| 46 | Корпус еИ6.115.594 | шт. | 1 |
| 47 | Корпус еИ6.115.595 | шт. | 1 |
| 48 | Ручка еИ6.354.822 | шт. | 1 |
| 49 | Комплект деталей еИ6.544.493 | шт. | 1 |
| 50 | Опора еИ8.197.101 | шт. | 4 |
| 51 | Опора еИ8.197.078 | шт. | 4 |
| 52 | Ручка еИ8.671.890 | шт. | 1 |
| 53 | Планка еИ8.813.065 | шт. | 1 |
| 54 | Знак еИ8.816.148 | шт. | 1 |
| 55 | Табличка еИ8.803.724 | шт. | 2 |
| 56 | Ампулопровод еИ6.438.129 | шт. | 1 |
| 57 | Ампулопровод еИ6.438.139 | шт. | 1 |
| 58 | Штатив стоматологический еИ6.156.048 | шт. | 1 |
| 59 | Комплект деталей контейнера перезарядного еИ4.056.491 | шт. | 1 |
| 61 | Трос еИ6.155.166 | шт. | 2 |
| 62 | Кронштейн еИ9.030.910 | шт. | 2 |
| 63 | Ампулопровод еИ6.438.127 | шт. | 23 |
| 64 | Считывающее устройство | шт. | 1 |
| 65 | Заглушка еИ6.433.766 | шт. | 1 |
| 66 | Валик еИ8.301.076 | шт. | 13 |
| 67 | Валик еИ8.301.076-01 | шт. | 3 |
| 68 | Валик еИ8.301.076-02 | шт. | 2 |
| 69 | Валик еИ8.301.076-03 | шт. | 1 |
| 70 | Стержень еИ9.060.610 | шт. | 16 |
| 71 | Стержень еИ9.060.610-01 | шт. | 3 |
| 72 | Планка еИ9.258.408 | шт. | 1 |
| 73 | Планка еИ9.258.409 | шт. | 1 |
| 74 | 74. Комплект деталей блока защиты еИ6.544.591 | шт. | 1 |
| 75 | Кольцо резиновое б/н | шт. | 60 |
| 76 | Стойка еИ6.151.450 | шт. | 1 |
| 77 | Компьютерная система управления Комплексом АГАТ-ВТ | комплект | 1 |
| 77.1 | Платы управления | шт. | 1 |
| 77.2 | Процессорная плата | шт. | 1 |
| 77.3 | Плата контроля | шт. | 1 |
| 77.4 | Плата коммутационная | шт. | 1 |
| 77.5 | Комплект датчиков управления и контроля | шт. | 1 |
| 77.6 | Источники питания 12 В | шт. | 1 |
| 77.7 | Источники питания 24 В | шт. | 1 |
| 77.8 | Источник бесперебойного питания | шт. | 1 |
| 77.9 | Персональный компьютер с лицензионным программным обеспечением | шт. | 1 |
| 77.10 | Программное обеспечение системы управления и контроля | шт. | 1 |
| 77.11 | Программное обеспечение системы планирования по стандартным картам | шт | 1 |
| 77.12 | Программное обеспечение базы данных, каталогов стандартных планов, историй болезни, завершенных и прерванных планов, блокировок безопасности | шт | 1 |
|  | Комплект межблочных и сетевых кабелей | шт. | 1 |
| 77.13 | Комплект электрических схем, в т.ч. монтажных | шт. | 1 |
| 78 | Система дозиметрического планирования контактной лучевой терапии | шт. | 1 |
| 78.1 | Рабочая станция (сервер системы планирования обеспечивает работу станции 3D планирования облучения) |  |  |
| 78.2 | Двуядерная архитектура процессора |  |  |
| 78.3 | Объем оперативной памяти, 1 Гб, не менее |  |  |
| 78.4 | Объем жесткого диска, 320 Гб, не менее |  |  |
| 78.5 | Поддержка сети Ethernet 10/100/1000 |  |  |
| 78.6 | Устройство записи на CD и DVD |  |  |
| 78.7 | Цветной ЖК монитор, размер дисплея, 19 дюймов, не менее | шт | 1 |
| 78.8 | Клавиатура, мышь | шт | 2 |
| 78.9 | Дигитайзер (графический планшет) формат А4 | шт | 1 |
| 78.10 | Принтер цветной лазерный формата А4 | шт | 1 |
| 78.11 | Программное обеспечение |  |  |
| 78.12 | Все программное обеспечение ситемы планирования должно быть совместимо с Microsoft Windows и иметь аналогичный пользовательский интерфейс |  |  |
| 78.13 | Интерфейс программного обеспечения системы планирования должен быть на русском языке |  |  |
| 78.14 | Стандартное программное обеспечение: Microsoft Windows XP, Professional Microsoft Office | шт | 1 |
| 78.15 | Специальное программное обеспечение: Программа планирования контактного облучения пациентов | шт | 1 |
| 78.16 | Функциональные возможности системы планирования | наличие |  |
| 78.17 | Визуализация положения аппликаторов и позиции источника по рентгеновским снимкам | наличие |  |
| 78.18 | Реконструкция 3D положения аппликатора по двум рентгеновским снимкам | наличие |  |
| 78.19 | Расчет и отображение суммарного дозового распределения при заданных длительностях экспозиции источника во всех возможных позициях | наличие |  |
| 78.20 | Ввод информации о реальном положении аппликатора или коррекция текущего положения аппликатора с дигитайзера или с экрана компьютера по DICOM-изображению с С-дуги | наличие |  |
| 78.21 | Изменение длительности экспозиции (в результате оптимизации или ручной корректировки длительности) | наличие |  |
| 78.22 | Изменение положения каналов аппликаторов | наличие |  |
| 78.23 | Анализ дозового поля внутри контура мишени, органов или тканей | наличие |  |
| 78.24 | Создание новых планов облучения и коррекция имеющихся планов в соответствии с заданными условиями (аппаратура, источники излучения), картиной заболевания и анатомией конкретного пациента, а также медицинскими показаниями | наличие |  |
| 78.25 | Ведение учета пациентов и динамики их лечения | наличие |  |
| 78.26 | Эффективный расчет и представление суммарного дозового поля в различных плоскостях сечения вращением и смещением | наличие |  |
| 78.27 | Ввод информации о положении аппликатора и позициях источника в пространстве | наличие |  |
| 78.28 | Пространственное описание и представление строения облучаемого организма в области очага поражения | наличие |  |
| 78.29 | Оптимизация плана облучения ) ручная и полуавтоматическая)0 визуальная оптимизация, оригинальная двухэтапная оптимизация внутритканевой лучевой терапии т оптимизация плана облучения по контрольным точкам | наличие |  |
| 78.30 | Сбор статистики | наличие |  |
| 78.31 | Расчет дозовой сетки единичного источника | наличие |  |
| 78.32 | Возможность ручного и автоматического (несколькими методами) оконтуривания | наличие |  |
| 78.34 | Возможность получения цифровой рентгенограммы | наличие |  |
| 78.35 | Визуализация дозного распределения (абсолютная и относительна доза) в виде изолиний или в виде градаций цвета | наличие |  |
| 78.36 | Окно, отображающее гистограммы «доза-объем» и статистику по мишени и критическим органам (размеры, плотность, объем, структуры, максимальную и минимальную среднюю дозу) для сравнения планов облучения | наличие |  |
| 78.37 | Локальная сеть – Рентгеновская установка – Система планирования – Гамма аппарат – на базе интерфейса DICOM | шт. | 1 |
| 78.38 | Эксплуатационная документация |  |  |
| 78.39 | Руководство пользователя системы планирования (на русском языке) | наличие |  |
|  | Итого: в т. ч. НДС |  |  |

2. Требования к технической документации:

Исполнитель обязуется предоставить полный комплект технической документации и пакет программного обеспечения на русском языке.

3. Электромонтаж, настройка, наладка систем и организация локальной сети продукции в производится соответствии с электрическими схемами, приложенными к Техническому заданию.

4. Срок поставки товара:

Срок поставки продукции не более 35 календарных дней с даты подписания договора.

Подготовлено:

Начальник НИЛ №41                                                                        М.В.Хетеев