Техническое задание

на приобретение оборудования по проекту

«Создание производства» 

для ФГУП «РФЯЦ-ВНИИТФ»
1. Наименование лота: Оборудование для систем  отопления и индивидуального теплового пункта (пристрой).
2.  Технические характеристики оборудования
	№ п/п
	Наименование
	Технические характеристики
	Срок гаран-тии
	кол-во

	1.
	Клапан радиаторного терморегулятора с термостатическим элементом
	Клапан радиаторного терморегулятора типа Danfoss RA-N 15

c термостатическим элементом RA2994
	24 месяца
	134 комплекта

	2.
	Электронный регулятор температуры
	Электронный регулятор температуры Danfoss EGL Comfort 310 с картой А368, датчиками ESMT (1 шт.), ESMU с  защитной гильзой нержавеющая сталь (3 шт.), клемная панель для монтажа
	24 месяца
	1 комплект

	3.
	Электронный регулятор температуры
	Электронный регулятор температуры Danfoss EGL Comfort 210 с картой А231, датчиками ESMT (1 шт.), ESMU с  защитной гильзой нержавеющая сталь (2 шт.), клемная панель для монтажа
	24 месяца
	1 комплект

	4.
	Реле разности давления
	Реле разности давления типа RT262А
настраиваемая разность давлений:0,1-1,5 бара, дифференциал 0,1 бар, капиллярная трубка l=2,0 м (2шт.), капиллярная трубка l= 1,0м (2шт.), переходник G3\8-7|16-20UNF (4 щт.),переходник G1/2-G3/8(4 щт.), НСВ14-G1/2 ТУ 36.1104-82 (4шт.).
	24 месяца
	1 комплект

	5.
	Реле давления
	Электроконтактное реле давления типа KPI 35 (прессостат)
	24 месяца
	2
комплекта

	6.
	Регулирующий клапан
	Регулирующий клапан VFG2 под электропривод AMV610, Кv=125м³/ч, Ру=1,6 МПа, Ду100 мм с электроприводом AMV610
	24 месяца
	1 комплект

	7.
	Регулирующий клапан
	Регулирующий клапан VB2 под электропривод AMV-20, Кv=16м³/ч, Ру=2,5 МПа, Ду32 мм с электроприводом AMV20
	24 месяца
	1 комплект

	8.
	Регулирующий клапан
	Регулирующий клапан VB2 под электропривод AMV-23,  Кv=16м³/ч, Ру=2,5 МПа,  Ду32 мм с электроприводом AMV23
	24 месяца
	1 комплект


3. Комплект поставки 


В соответствии с указанными данными в графе «Технические характеристики» и приложением.
4. Условия поставки (согласно Инкотермс 2000): DDP, Снежинск, Россия


В общую сумму контракта должны входить НДС, доставка до склада Заказчика, расходы на перевозку, страхование, упаковку, экспедирование, полный комплект технической документации на русском языке, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей.
Доставка оборудования должны осуществлять граждане, трудоустроенные в соответствии с действующим законодательством РФ.

5. Требования к упаковке оборудования 

Оборудование поставляется в специальной упаковке, соответствующей стандартам, ТУ, обязательным правилам и требованиям для тары и упаковки. Упаковка должна обеспечивать полную сохранность оборудования на весь срок его транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения.

6. Требования к технической документации 

Поставщик должен предоставить полный комплект Технической документации на русском языке на бумажном и электронном носителе. В комплекте должна быть документация на все составные элементы оборудования в случае если комплект оборудования состоит из отдельных покупных изделий.

7. Прочие условия 

Средства измерений должны иметь первичную поверку и включены в реестр разрешенных средств на территории Российской Федерации. Оборудование, подлежащее обязательной сертификации, должно иметь сертификат соответствия ГОСТ Р.

Срок эксплуатации оборудования и оснастки должен быть не менее 10 лет при трехсменном режиме работы.

В сопроводительной документации к поставляемому оборудованию должен быть указан срок эксплуатации поставляемого оборудования, устанавливаемый Изготовителем.

Поставщик должен гарантировать устойчивую работу оборудования при круглосуточной работе и круглогодично в течение 24 месяцев с даты запуска его в эксплуатацию. В гарантийный период Поставщик должен устранять отказы оборудования за свой счет.
Гарантия должна предоставляться на все составные элементы продукции в случае если комплект продукции состоит из отдельных покупных изделий.
На весь срок эксплуатации оборудования Поставщик должен обеспечить квалифицированную техническую поддержку, в том числе:

- содействие в решении вопросов ремонта оборудования в послегарантийный период;

- содействие в решении любых технических вопросов, связанных с эксплуатацией данного оборудования.

8. Место поставки и условия допуска.

Челябинская область, г.Снежинск, ул. Васильева д.13
Въезд на территорию ЗАТО г.Снежинск ограничивается в соответствии с Законом «О закрытом административно-территориальном образовании» от 14.07.1992г. №3297-1 и Положением о порядке обеспечения особого режима в закрытом административно-территориальном образовании, на территории которого расположены объекты Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом», утвержденным постановлением Правительства РФ от 11.06.1996г. №693.


Процедуры согласования въезда на территорию ЗАТО г.Снежинск в соответствии со статьей 18 Положения №693 от 11.06.1996г., возлагаются на Поставщика.

Особые условия:
1. Поставка осуществляется по адресу, указанному в Извещении или по согласованию с Заказчиком по другому адресу в пределах г.Снежинска;

2. Обязательное наличие товарно-сопроводительной документации в соответствии с требованиями законодательства РФ на момент поставки.

Примечание:

1. Поставляемая продукция должна быть новой, не бывшей в употреблении (в эксплуатации, в консервации), не являться образцом, экспериментальной партией, а также не должна быть собрана из восстановленных узлов и агрегатов если иное не предусмотрено контрактом (договором). Поставляемое оборудование должно быть серийно выпускаемым и готово к эксплуатации. Продукция, подлежащая обязательной сертификации, должна иметь сертификат соответствия и готова к эксплуатации. Продукция должна быть поставлена комплектно и обеспечивать конструктивную и функциональную совместимость, соответствовать требованиям санитарных норм и правил. Закупаемая продукция должна находиться в свободной продаже на территории РФ. Поставка продукции не должна накладывать каких-либо ограничений на ввоз данного товара на территорию РФ.
2. Не допускается поставка продукции с отклонениями от требований технических характеристик поставляемого товара.
3

