ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ЦЕН

открытый запрос цен в электронной форме на право заключения договора

на проведение технического обслуживания технических средств физической защиты, технических средств охранной и тревожной сигнализации Казанского отделения филиала «Приволжский территориальный округ» ФГУП «РосРАО»

Официальный государственный сайт
www.zakupki.gov.ru,

от «___» ____________ 20__ года № _________________________

Официальный сайт 
www.zakupki.rosatom.ru,

от «___» ____________ 20__ года № _________________________

Электронная торговая площадка Аукционный Конкурсный Дом
http://a-k-d.ru/

от «___» ____________ 20__ года № _________________________

ТОМ 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

Техническое задание

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ

РАЗДЕЛ 2. ОПИСАНИЕ УСЛУГ

Подраздел 2.1 Состав (перечень) оказываемых услуг

Подраздел 2.2 Описание оказываемых услуг

Подраздел 2.3 Объем оказываемых услуг, либо доля  оказываемых услуг в общем объеме закупки

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ  К УСЛУГАМ

Подраздел 3.1 Общие требования

Подраздел 3.2. Требования к качеству оказываемых услуг

Подраздел 3.3. Требования к гарантийным обязательствам оказываемых услуг

Подраздел 3.4 Требования к конфиденциальности

Подраздел 3.5 Специальные требования

РАЗДЕЛ 4. РЕЗУЛЬТАТ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ

Подраздел 4.1 Требования к передаче заказчику технических и иных документов (оформление результатов оказанных услуг)

РАЗДЕЛ 5. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ

Техническое обслуживание технических средств физической защиты, технических средств охранной и тревожной сигнализации Казанского отделения филиала «Приволжский территориальный округ» ФГУП «РосРАО».

РАЗДЕЛ 2. ОПИСАНИЕ УСЛУГИ

Подраздел 2.1 Состав (перечень) оказываемых услуг

Проведение технического обслуживания и своевременное восстановление основных функций технических средств физической защиты, технических средств охранной и тревожной  сигнализации Казанского отделения филиала «Приволжский территориальный округ» ФГУП «РосРАО».

Перечень технических средств подлежащих техническому обслуживанию

| Наименование | Количество технических средств | Ед. изм. |
| --- | --- | --- |
| Блок проводной, радиоволновой объектовый | 8 | шт. |
| GSM антенна выносная | 2 | шт. |
| Устройства промежуточные разных типов | 7 | шт. |
| Средство обнаружения | 8 | компл. |
| Устройство обработки информации | 2 | шт. |
| Сервер | 1 | компл. |
| Блок контроля индикации | 3 | шт. |
| Прибор приёмно-контрольный | 6 | шт. |
| Прибор контроля несения службы | 6 | шт. |
| ИТОГО: | 43 |  |

При необходимости дополнительная информация по типу применяемых технических средств и месте установки будет предоставлена после заключения договора о конфиденциальности.

Подраздел 2.2 Описание оказываемых услуг

2.2.1. Техническое обслуживание систем физической защиты в соответствии ГОСТ 18322-78, ГОСТ 20911-89 и действующей ведомственной нормативной документацией, с ведением исполнительной документации.

2.2.2. Определение предельного состояния аппаратуры и оборудования технических средств физической защиты, технических средств охранной и тревожной сигнализации   Казанского отделения при которых дальнейшая эксплуатация становится невозможной или нецелесообразной, с предоставлением актов технического состояния Заказчику.

2.2.3. Устранение неисправностей и проведение ремонта технических средств физической защиты, технических средств охранной и тревожной сигнализации  Казанского отделения (предоставление запасных частей и элементов на время проведение ремонта или устранения неисправностей) производить без нарушения функционирования систем физической защиты (обеспечить работоспособность СФЗ так, чтобы отказ какой-либо системы не нарушал ее функционирования в целом и не приводил к отказу другого технического средства СФЗ).

2.2.4. Измерение сопротивления защитного и рабочего заземления, изоляции электрических цепей с предоставлением протоколов замеров Заказчику.

2.2.5. Подготовка дефектной ведомости на выявленное неисправное оборудование в течение одного рабочего дня после завершения диагностики.

2.2.6. Обеспечить прибытие ремонтной бригады в течение 4 часов по вызову Заказчика и произвести восстановление основных функций системы: режим сигнализации в течение 24-х часов с момента прибытия на объект, а полное восстановление режима управления в течение 48 часов.

2.2.7. Оказание технической помощи Заказчику в вопросах, касающихся эксплуатации СФЗ (проведение инструктажа, составление инструкций по эксплуатации СФЗ и т.д.).

Подраздел 2.3 Объем оказываемых услуг, либо доля  оказываемых

услуг в общем объеме закупки

Доля/объем отдельных услуг в общем объеме закупок не определена.

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ  К УСЛУГАМ

Подраздел 3.1. Общие требования

Место оказания услуг:

- г. Казань, ул. Складская, д.28 (Казанское отделение филиала «Приволжский территориальный округ» ФГУП «РосРАО»);

- Республика Татарстан, Высокогорский муниципальный район, 21-й километр Дубъязского тракта (ПХРО Казанского отделения филиала «Приволжский территориальный округ» ФГУП «РосРАО»).

Сроки и график оказания услуг:

Дата начала оказания услуг – дата подписания договора;

дата окончания оказания услуг –  по истечении 12 месяцев с даты подписания договора.

Подраздел 3.2. Требования к качеству оказываемых услуг

На материалы и компоненты, используемые при оказании услуг, должны быть представлены сертификаты соответствия, если сертификация предусмотрена действующим законодательством Российской Федерации или другие документы, удостоверяющие качество материалов и компонентов. Документы должны быть представлены на русском языке.

Соблюдать действующие у Заказчика правила внутреннего распорядка, требования безопасности, а также пропускной режим предприятия.

Выезд специалиста на место оказания услуг, доставка материалов и компонентов, используемых для оказания услуг, производится силами Исполнителя и за счет Исполнителя (Участника процедуры закупки).

Подраздел 3.3. Требования к гарантийным обязательствам оказываемых услуг

Срок гарантии качества услуг, оказанных Исполнителем, составляет 12 (двенадцать) месяцев, считая от даты оформления Сторонами акта сдачи-приемки оказанных услуг.

Подраздел 3.4 Требования к конфиденциальности

- Вся информацию о деятельности каждой Стороны или о деятельности любого связанного с нами лица, которая является общедоступной, является конфиденциальной.

- Стороны обязуются не раскрывать такую информацию другим лицам и не использовать ее для каких-либо целей, кроме целей, связанных с выполнением настоящего Договора. Иное допускается только с письменного согласия стороны или в случаях, предусмотренных законодательством РФ.

Подраздел 3.5 Специальные требования

Участник процедуры закупки должен обладать необходимыми лицензиями или свидетельствами о допуске на оказание услуг, подлежащих лицензированию в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и являющихся предметом заключаемого договора, в том числе:

- Наличие лицензии ФСБ России на осуществление работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну.

- Наличие лицензии Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору на право эксплуатации объектов использования атомной энергии (радиационных источников, пунктов хранения радиоактивных веществ, хранилищ радиоактивных отходов),  в части выполнения работ и оказания услуг эксплуатирующим организациям по монтажу, наладке, техническому обслуживанию и ремонту функциональных систем и комплексов инженерно-технических средств физической защиты.

РАЗДЕЛ 4. РЕЗУЛЬТАТ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ

Подраздел 4.1. Требования к передаче заказчику технических и иных документов (оформление результатов оказанных услуг)

- Ежемесячно предоставлять Заказчику Акт оказанных услуг не позднее 5-го числа месяца, следующего за месяцем оказания услуг.

РАЗДЕЛ 5. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

| №п/п | Сокращение | Расшифровка сокращения |
| --- | --- | --- |
| 1 | ТСФЗ | Технические средства физической защиты |
| 2 | ТО | Техническое обслуживание |
| 3 | ИТСФЗ | Инженерно-технические средства физической защиты |
| 4 | ФСБ | Федеральная Служба Безопасности |
| 5 | ФЗ | Федеральный закон |
| 6 | ПХРО | Пункт хранения радиоактивных отходов |
| 7 | ФГУП | Федеральное государственное унитарное предприятие |
| 8 | ПАБ | Производственно-аналитическая база |
| 9 | КТС | Кнопка тревожной сигнализации |