Приложение № 2 к договору
От «___»_____________2013 г. № _________
СОГЛАСОВАНО



УТВЕРЖДАЮ

Главный технолог



Технический директор

ФГУП ПО «Север»



ФГУП ПО «Север»

________________ С.А. Семиков

________________ В. Н. Сорока
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

НА ПОСТАВКУ АНАЛИТИЧЕСКОГО, ИЗМЕРИТЕЛЬНОГО И ЛАБОРАТОРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ
по проекту «Техническое перевооружение приборного производства ФГУП ПО «Север»
1. Общие положения

1.1 Поставка аналитического, измерительного и лабораторного оборудования осуществляется в соответствии с проектом «Техническое перевооружение приборного производства ФГУП ПО «Север». 

2. Перечень оборудования

Перечень лабораторного, аналитического и измерительного оборудования представлен в таблице 1
Таблица 1

	№ п/п


	Наименование оборудование
	Модель
	Кол-во 

(шт.)
	Габаритные размеры / характеристики
	Примечание
	№ сметы

	1
	Стол для сушильной плиты 
	ЛАБ-PRO СЛн 90.65.80 SS (или аналог)
	1
	1000х700х800(h)
	Материал рабочей поверхности Нержавеющая сталь (SS) 
	154

	2
	Стол монтажный 
	ЛАБ-PRO СЛн 100.70.80 FА (или аналог)
	2
	1000х700х800(h)
	Материал рабочей поверхности Fanerit (FA), в комплекте: стеллаж (низкий), тумба подкатная с 3 ящиками
	155, 163

	3
	Водонагреватель  электрический накопительный 


	80SPR-V Sprint
	1
	Габариты: 400х382х882 мм; V=80 л N=2,5 кВт Материал: полипропилен  
	
	172

	4
	Стол монтажный 
	ЛАБ-PRO СЛн 120.100.80 FА (или аналог)
	5
	1200х1000х800(h)
	Материал рабочей поверхности Fanerit (FA), в комплекте: стеллаж (низкий), тумба подкатная с 3 ящиками
	176

	5
	Стул
	М-11 (или аналог)
	5
	
	
	177

	6
	Весы лабораторные аналитические профессиональные
	"A&D" GR-200 (или налог)
	1
	предел взвешивания 210 г., цена деления 0,1 мг, класс точности I
	C поверкой
	268

	7
	Стол для сушильной плиты 
	ЛАБ-1500 ЛКв (или аналог)
	1
	600х1200х500(h)
	Поверхность - керамическая плитка
	269

	8
	Плита сушильная 
	LOIP LH-402 (или аналог)
	1
	442х592х170(h)мм материал: нерж.сталь U=220В, t=30÷1100C, N=2 кВт
	
	270

	9
	Сушильный шкаф 
	LOIP LF-60/350-VS1 (или аналог)
	1
	Внешние габариты 675х684х615мм(h)мм
Тmax=350°С, вентилятор, материал - нержавеющая сталь, цифровой контроллер, N=2кВт, внутренние размеры: 350х350х350(h)мм
	C первичной аттестацией
	271

	10
	Стол монтажный
	ЛАБ-PRO СЛв 120.60.80 FА (или аналог)
	1
	1200х600х800(h)
	Материал рабочей поверхности Fanerit (FA), в комплекте: стеллаж (низкий), тумба подкатная с 3 ящиками
	272

	11
	Вытяжной шкаф 
	ЛАБ-PRO ШВ 90.80.225 KG (или аналог)
	1
	938х726х2100(h)мм
	Материал рабочей поверхности керамогранит, в комплекте: нижняя тумба из металла
	289

	12
	Весы лабораторные профессиональные
	"A&D" GR-2000 (или налог)
	1
	Цена деления 0,01 г., самокалибровка, класс точности II, предел взвешивания 2100  г.
	Самокалибровка
	290

	13
	Сушильный шкаф:
	LOIP LF-60/350-VS1 (или аналог)
	1
	Внешние габариты 675х684х615мм(h)мм
Тmax=350°С, вентилятор, материал - нержавеющая сталь, цифровой контроллер, N=2кВт, внутренние размеры: 350х350х350(h)мм
	C первичной аттестацией
	291

	14
	Стол монтажный
	ЛАБ-PRO СЛв 100.70.80 FА (или аналог)
	1
	1000х700х800(h)
	Материал рабочей поверхности Fanerit (FA), в комплекте: стеллаж (низкий), тумба подкатная с 3 ящиками
	294

	15
	Стол монтажный 
	ЛАБ-PRO СЛв 100.70.80 FА (или аналог)
	1
	1000х700х800 мм
	Материал рабочей поверхности Fanerit (FA), в комплекте: стеллаж (низкий), тумба подкатная с 3 ящиками
	297

	16
	Стол для сушильной плиты 
	ЛАБ-1500 ЛКв (или аналог)
	1
	600х1200х500(h)
	Поверхность - керамическая плитка
	310

	17
	Стул
	М-11 (или аналог)
	3
	
	
	311

	18
	Весы  электронные платформенные для взвешивания химикатов


	ПВ-30 (или аналог)
	1
	Предел взвешивания – 30 кг,  N=0,1 кВ, цена деления 0,1 г., класс точности II
	
	315

	19
	Вытяжной шкаф 
	ЛАБ-PRO ШВ 120.80.225 KG (или аналог)
	1
	1235х740х2100(h)мм
	Материал рабочей поверхности Керамогранит, в комплекте: нижняя тумба из полипропилена 
	318

	20
	Весы напольные  электромеханические


	ВНЭП 4505 (или аналог)
	1
	Предел взвешивания – 150 кг, N=0,015 кВт, 50г (1-150 кг); 100г (150-300 кг); платформа 800х600; 
	весовой индикатор на вертикальной стойке
	319

	21
	Весы  электронные лабораторные тензометрические 


	ВЛТЭ-2200 (или аналог)
	1
	300х400х95(h)мм Предел взвешивания – 2,2 кг, дискретность 0,01 г., класс точности II
	
	321

	22
	Стол - мойка двойная
	ЛАБ-PRO МД30 120.70.90 SS (или аналог)
	1
	Габариты: 1200х700х900(h)мм
столешница - единый модуль из н/ж стали, две чаши из н/стали, глубиной 30см, размер чаши - 400*500*300, навесной сушильный стеллаж для посуды 400*500, полипропилен, 27 колбодержателей
	
	340

	23
	Печь муфельная лабораторная
	ПЛ 10/12,5 (или аналог)
	1
	Внутренние размеры: 

340х170х170(h)мм,

внешние габариты: 650х500х500(h)мм, цифровой контроллер с аттестацией  tмах=12500С                                                                                                                                                                            
	N=4кВт
	341

	24
	Сушильный шкаф:
	LOIP LF-60/350-VS1 (или аналог)
	1
	Внешние габариты 675х684х615мм(h)мм
Тmax=350°С, вентилятор, материал - нержавеющая сталь, цифровой контроллер, N=2кВт, внутренние размеры: 350х350х350(h)мм, материал камеры: нерж. сталь
	
	342

	25
	Шкаф вытяжной для сушильного шкафа и муфельной печи
	ЛАБ-PRO ШВ 85/70- МП (или аналог)
	2
	Габариты: 850х700х2350(h)мм 
	Вентилятор не требуется, в комплекте: тумба подкатная
	343

	26
	Шкаф для химикатов с вытяжкой
	ЛАБ-PRO ШР 80.50.195 (или аналог)
	1
	Габариты: 800х580х1810(h)мм
	Шкаф для хранения реактивов с полками
	344

	27
	Стол пристенный лабораторный химический
	ЛАБ-1500 ПКМ (или аналог)
	1
	Габариты: 1500х800х1500(h)мм, материал столешницы: плитка керамическая
	
	345

	28
	Табурет вращающийся
	М-92 (ил аналог)
	1
	
	
	347

	29
	Кондуктометр 
	Dist-5 (или аналог)
	1
	Портативный кондуктометр в комплекте с электродом, предел измерений от 01, до 199,9 мкСм/см, переменная дискретность от 0,01 до 0,1 мксм/см, температура измерения от 0 до 100 С 
	Калибровочные растворы не требуются
	348

	30
	рН-метр переносной 
	FG2-Kit FiveGo (или аналог)
	1
	Портативный pH-метр, в комплекте с электродом. рН-метр для измерений в лабораторных и полевых условиях. Диапазоны измерений: pH 0.00...14.00±0.10, mV -1999…+1999±4, температура 0...100 °C. Калибровка по 2 точкам
	
	354

	31
	рН-метр стационарный 
	Анион 4100 (или аналог)
	1
	Диапазон измерений рН -2,000…20,000, рХ -2,000…20,000, температуры -30,0…130,0 ºC (МТС), по преобразователю -2000,0…2000,0 mV
	Штатив, рН-электрод для рН-метрии
	355

	32
	Фотоколориметр 
	LEKI SS1207 UV (или аналог)
	1
	Спектрофотометр (в комплекте: ПО для подключения к ПК, 10 мм кварцевые кюветы (2 шт), 10 мм стеклянные кюветы (4 шт), универсальный кюветодержатель на 4 кюветы от 5 до 100 мм) с поверкой N=0,1кВт
	
	356


3. Условия оплаты

Покупатель производит предварительную оплату товара в размере 30% от суммы договора на основании выставленного Поставщиком счета. В течение пяти календарных дней со дня получения суммы предоплаты Поставщик обязан выставить в адрес Покупателя счет-фактуру в соответствии с п 5.1 ст. 169, ст. 168 НК РФ.

Окончательный расчет Покупатель производит в течение пяти банковских дней с момента передачи товара Покупателю на основании выставленного Поставщиком счета-фактуры. 
В стоимость поставки должна входить доставка оборудования на промплощадку заказчика по адресу г. Новосибирск, ул. Объединения, 3 на условиях DDP (ИНКОТЕРМС 2010). 

4. Сроки поставки

Все оборудование должно быть поставлено в срок до 30 сентября 2013 г. 

5. Требования к поставляемому оборудованию

На поставляемое оборудование должна быть следующая техническая документация: паспорт, руководства по монтажу, обслуживанию и эксплуатации оборудования на русском языке (2 экземпляра). Приборы, входящие в состав, должны иметь паспорта, руководства по эксплуатации и методики аттестации на русском языке (1 экземпляр) и в подлиннике (1 экземпляр). 

6. Упаковка и транспортирование

Оборудование должно поставляться в упаковке в соответствии с ГОСТ 23170-78, обеспечивающей полную сохранность оборудования на весь срок его транспортирования с учётом перегрузок и длительного хранения.
7. Требования к оборудованию и гарантии

Все поставляемое оборудование должно быть новым (2012 – 2013 годов выпуска), не бывшим в эксплуатации, не восстановленным и не собранным из восстановленных компонентов.
Гарантийный срок на поставляемое оборудование не менее 12 месяцев с момента пуска в эксплуатацию.

8. Дополнительная информация

На предприятии заказчика имеется трех-фазный переменный ток напряжением 380В +10%, частотой 50 Гц, хозпитьевой водопровод с давлением 2 кгс/см2, сжатый воздух давлением 4.5 + 1.5 кгс/см2.

9. Требования к поставщику

Поставщик оборудования должен:

- быть правомочным заключать договор;

- не находиться в процессе ликвидации (для юридического лица), отсутствие решения арбитражного суда о признании участника процедуры закупки банкротом;

- не являться организацией, на имущество которой наложен арест по решению суда, административного органа и (или) экономическая деятельность, которой приостановлена;

- не иметь задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год;

- не состоять в реестре недобросовестных поставщиков ФАС России, реестре недобросовестных поставщиков атомной отрасли;

- отвечать всем необходимым требованиям, указанным в настоящей документации;

- иметь соответствующие лицензии и разрешения уполномоченных органов государственной власти Российской Федерации на осуществление видов деятельности, связанные с выполнением договора, право, на заключение которого является предметом настоящей закупки;

- обладать опытом выполнения аналогичных договоров за период не менее пяти лет, наличием необходимых ресурсов (людских - специалистов, необходимых для выполнения объемов работ; материальных - механизмов, приспособлений, инструмента, необходимых для выполнения объема работ). 

Разработано:

Инженер-технолог

 


С.А. Залесский

Начальник НТО





А.Б. Свиридов









