# Разъяснение документации открытого запроса предложений на тему: «Изготовление и поставка шкафов устройств защиты энергоблока  по Техническим Условиям ОАО «ВНИИАЭС» для Нововоронежской АЭС-2».

№ извещения: 87/09/14-ОЗП от 15.09.2014 г.

Номер закупки на официальном сайте по закупкам атомной отрасли: 140915/0727/139.

Электронная торговая площадка, на которой проводится закупка: Аукционный конкурсный дом по адресу www.a-k-d.ru (далее – ЭТП).

Идентификационный номер на ЭТП: R025025.

| № п/п | Раздел документации | Пункт документации | Содержание запроса на разъяснение положений документации | Разъяснение документации |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Том 2 «Техническая часть» | Приложение №3 к Техническому заданию | Требуется ли включать в поставку испытательное оборудование (согласно Приложению №3 к Техническому заданию) или испытательное оборудование должно иметься в наличии у Поставщика (со всеми необходимыми сертификатами) на момент приемо-сдаточных испытаний оборудования РЗА. | Данное оборудование: - не является предметом поставки и не входит в объем поставки по данному конкурсу, согласно Спецификации (см. Приложение №2 к Техническому заданию); - должно иметься в наличии у Поставщика (Изготовителя). Данное оборудование (со всеми необходимыми сертификатами) используется для подтверждения характеристик поставляемого оборудования на этапе приемо-сдаточных испытаний. |