Приложение № 1 к договору от «____» ________2014

	
	УТВЕРЖДЕНО 

Главный инженер – 1-ый заместитель директора ДВЦ «ДальРАО» - филиала

ФГУП «РосРАО»

___________________/ В.Б. Панин /

«_____»________________2014 года


Техническое задание 

на выполнение строительно-монтажных работ 

Текущий ремонт помещений здания лабораторный корпус ДВЦ «ДальРАО» - филиала ФГУП «РосРАО» по ул. 1-я Флотская, 39 А в г. Владивостоке
Владивосток 
2014

Техническое задание 

на выполнение строительно-монтажных работ по объекту: 
Текущий ремонт помещений здания лабораторный корпус ДВЦ «ДальРАО» - 
филиала ФГУП «РосРАО» по ул. 1-я Флотская, 39 А в г. Владивостоке
СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

Подраздел 2.1 Сведения о строительно-монтажных работах при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте объектов.

Подраздел 2.2 Сведения о выполняемых работах.

Подраздел 2.3 Сведения о месте выполнения работ

Подраздел 2.4 Требования к разработке проекта производства работ.

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКИМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ РАБОТ.

Подраздел 3.1 Технические требования при выполнении работ.

Подраздел 3.2 Требования к оформлению и составу проекта производства работ.

РАЗДЕЛ 4. ВЕДОМОСТЬ ФИЗИЧЕСКИХ ОБЪЕМОВ РАБОТ,  РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ, СМЕТНЫЕ РАСЧЕТЫ.
РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛАМ И ОБОРУДОВАНИЮ ПРИМЕНЯЕМЫМ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ, В Т.Ч. ВЕДОМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ.

РАЗДЕЛ 6 ПЕРЕЧЕНЬ ПРОЕКТНОЙ И РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ
РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ И УСЛОВИЯ К РАЗРАБОТКЕ ПРИРОДООХРАННЫХ МЕР И МЕРОПРИЯТИЙ

РАЗДЕЛ 8. СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОСОБЫМ УСЛОВИЯМ РАБОТ

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И (ИЛИ) ОБЪЕМУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ.

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТ И ПОРЯДКУ ПРИЕМКИ.

РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ.

РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

РАЗДЕЛ 17. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

	Текущий ремонт помещений здания лабораторный корпус ДВЦ «ДальРАО» - филиала ФГУП «РосРАО» по ул. 1-я Флотская, 39 А в г. Владивостоке.


РАЗДЕЛ 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

	Подраздел 2.1 Сведения о строительно-монтажных работах при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте объектов 

	Текущий ремонт помещений здания лабораторный корпус ДВЦ «ДальРАО» - филиала ФГУП «РосРАО» по ул. 1-я Флотская, 39 А в г. Владивостоке

	Подраздел 2.2 Сведения о выполняемых работах

	Ремонт помещений (потолок, стены, полы, проемы). Электромонтажные работы. Сантехнические работы. Защита металлоконструкций от коррозии.

	Подраздел 2.2 Сведения о месте выполнения работ

	Приморский край, г. Владивосток, ул. 1-я Флотская, 39А. 

	Подраздел 2.4 Требования к разработке ППР

	Особых требований нет. 


РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКИМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ РАБОТ

	Подраздел 3.1 Технические требования при выполнении работ

	Поставляемые материалы, изделия и конструкции должны соответствовать нормативным документам (ГОСТ, ТУ и т.д.), сертификатам соответствия. На момент выполнения работ должны быть предоставлены Сертификаты в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Перед началом работ Подрядчик согласовывает цвет и другие характеристики отделочных материалов с Заказчиком

	Подраздел 3.2 Требования к оформлению и составу проекта производства работ (ППР)

	Состав ППР:
- календарный план производства работ.


РАЗДЕЛ 4. ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ 

	Таблица 1
№ пп

Наименование

Ед. изм.

Кол.

1

2

3

4

                           Раздел 1. Ремонт помещений

                           Потолок

1

Устройство подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля

100 м2 поверхности облицовки

1,2124

                           Стены

2

Кладка перегородок из кирпича армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м

100 м2 перегородок (за вычетом проемов)

0,4012

3

Облицовка стен декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов: по деревянной обрешетке
100 м2 облицовки

0,8024

4

Устройство перегородок из гипсоволокнистых листов (ГВЛ) по системе «КНАУФ» с одинарным металлическим каркасом и двухслойной обшивкой с обеих сторон (С 362) глухих

100 м2 перегородок (за вычетом проемов)

0,6882
5

Устройство перегородок из гипсоволокнистых листов (ГВЛ) по системе «КНАУФ» с одинарным металлическим каркасом и двухслойной обшивкой с обеих сторон (С 362) с одним дверным проемом

100 м2 перегородок (за вычетом проемов)

0,3584

6

Устройство перегородок из гипсоволокнистых листов (ГВЛ) по системе «КНАУФ» с одинарным металлическим каркасом и двухслойной обшивкой с обеих сторон (С 362) с двумя дверными проемами
100 м2 перегородок (за вычетом проемов)

0,3772

7

Устройство перегородок из гипсоволокнистых листов (ГВЛ) по системе «КНАУФ» с одинарным металлическим каркасом и двухслойной обшивкой с обеих сторон (С 362) с тремя дверными проемами и деформационным швом
100 м2 перегородок (за вычетом проемов)

0,4407

8

Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен
100 м2 покрытия

3,5654

9

Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону

100 м2 поверхности облицовки
1,4

10

Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям стен, подготовленных под окраску

100 м2 окрашиваемой поверхности

1,1866

11

Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами высококачественная по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску
100 м2 окрашиваемой поверхности

1,1866

12

Облицовка стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из потолочного профиля гипсокартонными листами (С 623) одним слоем с оконным проемом

100 м2 стен (за вычетом проемов)
0,0288

13

Установка и крепление уголков ПВХ

100 м коробок блоков

0,274

14

Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски до 10%

100 м2 окрашиваемой поверхности
1,38

15

Установка гипсовых погонных деталей орнаментированных, плоских, выпуклых, рельефных, простого или сложного рисунка (порезки, пояса, фризы, капли и т.п.) высотой до 100 мм

100 м деталей

0,4072

                           Полы

16

Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов
100 м плинтуса

1,51

17

Разборка покрытий полов из линолеума и релина

100 м2 покрытия

1,023

18

Устройство покрытий из плит керамогранитных размером 40х40 см

100 м2 покрытия

1,117

19

Устройство покрытий из линолеума на клее КН-2
100 м2 покрытия

1,1184

20

Устройство покрытий из линолеума на клее КН-2

100 м2 покрытия

0,491

21

Устройство плинтусов поливинилхлоридных на винтах самонарезающих

100 м плинтуса

1,625

                           Проемы

22

Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2
100 м2 проемов

0,146

23

Установка противопожарных дверей однопольных глухих

1 м2 проема

5,5

24

Установка металлических дверных блоков решетчатых в готовые проемы
1 м2 проема

1,9

                           Раздел 2. Электромонтажные работы

25

Монтаж. Выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке

100 шт.

0,05

26

Монтаж. Розетка штепсельная утопленного типа при скрытой проводке
100 шт.

0,08

27

Монтаж. Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый на подвесках, количество ламп в светильнике до 4

100 шт.

0,2

28

Монтаж. Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля до 1 кг

100 м кабеля

5

                           Раздел 3. Сантехнические работы

29

Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 110 мм

100 м трубопровода

0,1

30

Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 50 мм
100 м трубопровода

0,12

31

Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 25 мм

100 м трубопровода

0,3

32

Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм
1 шт.

4

33

Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным

10 компл.

0,2

34

Установка умывальников одиночных с подводкой холодной и горячей воды

10 компл.

0,2

35

Установка смесителей
10 шт.

0,2

36

Пробивка проемов в конструкциях из кирпича

1 м3

0,1

37

Установка камер приточных типовых без секции орошения производительностью до 10 тыс.м3/час

1 камера

1

38

Установка вентиляторов осевых массой до 0,025 т

1 вентилятор

2

                           Раздел 4. Защита металлоконструкций от коррозии

39

Окраска металлических огрунтованных поверхностей: смывкой краски

100 м2 окрашиваемой поверхности

2,2

40

Очистка поверхности щетками

1 м2 очищаемой поверхности

2,2

41

Окраска металлических огрунтованных поверхностей: ортофосфорной кислотой
100 м2 окрашиваемой поверхности

2,2

42

Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой

100 м2 окрашиваемой поверхности

2,2

43

Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью
100 м2 окрашиваемой поверхности

2,2




РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛАМ И ОБОРУДОВАНИЮ, ПРИМЕНЯЕМЫМ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ, В Т.Ч. ВЕДОМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ
	              Подрядчик обязан направить Заказчику копии технических паспортов и сертификатов на применяемые материалы до передачи их в работу и/или оборудование до его монтажа. Расчет потребности материалов согласно локальному  сметному  расчету. 

Таблица 2

Ведомость материалов 
№ пп

Наименование

Ед. изм.

Общее кол-во

1

3

4

5
1

Дюбели с калиброванной головкой (в обоймах) 3х58,5 мм

т

0,000177

2

Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен гладкие без завала белые

м2

140

3

Каболка

т

0,0002

4

Картон строительный прокладочный марки Б

т

0,00038

5

Клей 88-СА

кг

0,06

6

Краски масляные земляные марки МА-0115 мумия, сурик железный

т

0,000502

7

Линолеум поливинилхлоридный многослойный и однослойный без подосновы марки М, толщиной 2,1 мм

м2

164,18

8

Мастика клеящая каучуковая, марки КН-2

кг

80,47

9

Мел природный молотый
т

0,005658

10

Мыло твердое хозяйственное 72%

шт.

3,312

11

Олифа комбинированная, марки К-3

т

0,000246

12

Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг

т

0,0016428

13

Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром 3,0 мм
т

0,0002

14

Пластина резиновая рулонная вулканизированная

кг

0,16

15

Роли свинцовые марки С1 толщиной 1,0 мм

т

0,004

16

Уайт-спирит

т

0,003388

17

Шурупы с полукруглой головкой 2,5х20 мм

т

0,000008

18

Шурупы с полукруглой головкой 4x40 мм

т

0,000015
19

Шурупы с полукруглой головкой: 8х100 мм

т

0,00007222

20

Электроды диаметром 4 мм Э42

т

0,000575

21

Электроды диаметром 5 мм Э42А

т

0,0009

22

Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25

м2

8,4734012

23

Сталь круглая углеродистая обыкновенного качества марки ВСт3пс5-1 диаметром 10 мм
т

0,112

24

Шпатлевка масляно-клеевая

т

0,03441

25

Очес льняной

кг

0,244

26

Патроны для строительно-монтажного пистолета

1000 шт.

0,0207

27

Патроны для пристрелки

10 шт.

3,06

28

Наконечники для полиэтиленовых труб
кг

0,114

29

Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)

кг

2,88

30

Пакля пропитанная

кг

15,77

31

Шпатлевка клеевая

т

0,11072

32

Болты с гайками и шайбами строительные

т

0,00424

33

Ветошь

кг

2,667

34

Раскладки поливинилхлоридные: горизонтальные
м

70,78

35

Раскладки поливинилхлоридные: вертикальные

м

32,42

36

Клей для облицовочных работ водостойкий «Плюс» (сухая смесь)

т

0,525

37

Гвозди строительные

т

0,0017608

38

Клей малярный жидкий

кг

1,973

39

Замазка защитная

кг

1,2

40
Пластик бумажно-слоистый 2 с декоративной стороной

1000 м2

0,08104

41

Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 0,85 л

шт.

0,19

42

Электроды диаметром 4 мм Э42А

кг

0,42

43

Болты анкерные

т

0,01746

44

Краска водоэмульсионная ВЭАК-1180

т

0,1617

45

Затирка «Старатели» (разной цветности)

т

0,01452

46

Болты с гайками и шайбами строительные

кг

2,2

47

Шайбы стальные

т

0,00018

48

Краска

кг

0,6

49

Шурупы с полукруглой головкой 5х35 мм

т

0,00002

50

Шурупы с полукруглой головкой 6х60 мм

т

0,0001

51

Шурупы с полукруглой головкой 6х90 мм

т

0,00014

52

Дюбели распорные полиэтиленовые 6х30 мм

10 шт.

4,674

53

Дюбели распорные полиэтиленовые 8х30 мм

10 шт.

0,8

54

Дюбели распорные полиэтиленовые 8х40 мм

10 шт.

0,8

55

Герметик строительный «RDPRO», 300 мл
шт.

0,2016

56

Панели потолочные с комплектующими «Армстронг»

м2

124,9

57

Грунтовка «Тифенгрунд», КНАУФ

кг

46,908

58

Клей ПВА

кг

0,2889

59

Клей «Перлфикс», КНАУФ

кг

1,728

60

Шпаклевка «Унифлот», КНАУФ

кг

0,1152

61

Шпаклевка «Фугенфюллер», КНАУФ
кг

1,066

62

Шпаклевка «Фугенфюллер ГВ», КНАУФ

кг

330,42

63

Кольца резиновые для чугунных напорных труб диаметром 50-300 мм

кг

0,58

64

Лента бумажная для повышения трещиностойкости стыков ГКЛ и ГВЛ

м

473,41

65

Лента К226

100 м

0,068

66

Лента разделительная для сопряжения потолка из ЛГК со стеной

м

285,367

67

Лента эластичная самоклеящаяся для профилей направляющих «Дихтунгсбанд» 30/30000 мм

м

2,39

68

Лента эластичная самоклеящаяся для профилей направляющих «Дихтунгсбанд» 50/30000 мм

м

210,43

69

Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм

кг

0,1231

70

Листы гипсокартонные ГКЛ 12,5 мм

м2

3,082

71

Листы гипсоволокнистые влагостойкие ГВЛВ 10 мм

м2

833,9

72

Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 12 мм

т

0,0044

73

Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм

т

0,00041

74

Шуруп самонарезающий (LN) 3,5/9,5 мм

шт.

53,04

75

Шуруп самонарезающий (TN) 3,5/25 мм

шт.

53,42

76

Шуруп для ГВЛ 3,9/25

шт.

30,41

77

Шуруп для ГВЛ 3,9/30

шт.

2595,9

78

Шуруп для ГВЛ 3,9/45

шт.

6739

79

Дюбель-гвоздь 6/39 мм

шт.

96,5

80

Дюбель с шурупом 6/35 мм

шт.

285,03

81

Пена монтажная противопожарная полиуретановая NULLIFIRE (0,88 л)

шт.

1,485

82

Дюбели для пристрелки стальные

10 шт.

3,06

83

Дюбели распорные полипропиленовые

100 шт.

0,051

84

Винты самонарезающие остроконечные длиной 35 мм

шт.

427,4

85

Клей плиточный «Юнис Гранит»

кг

1340

86

Гранит керамический многоцветный неполированный, размером 400х400х9 мм

м2

113,9

87

Уголок наружный для пластикового плинтуса, высота 48 мм

шт.

11,38

88

Уголок внутренний для пластикового плинтуса, высота 48 мм

шт.

11,38

89

Соединитель для пластикового плинтуса, высота 48 мм

шт.

65

90

Заглушка торцевая для пластикового плинтуса левая, высота 48 мм

шт.

13

91

Заглушки торцевая для пластикового плинтуса правая, высота 48 мм

шт.

13

92

Плинтуса для полов пластиковые, 19х48 мм

м

164,1

93

Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, IV сорта

м3

0,010431

94

Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, III сорта

м3

0,01168

95

Доски необрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, все ширины, толщиной 32-40 мм, II сорта

м3

0,001751

96

Бирки маркировочные

100 шт.

0,0205

97

Грунтовка: ГФ-021 красно-коричневая

т

0,02904

98

Клей фенолполивинилацетатный марки БФ-2, сорт I

т

0,00016

99

Ксилол нефтяной марки А

т

0,00484

100

Эмаль ПФ-115 серая

т

0,04598

101

Метиленхлорид

кг

0,075

102

Паста антисептическая

т

0,002616

103

Лак битумный БТ-123

т

0,0003

104

Профиль направляющий ПН-2 50/40/0,6

м

155,03

105

Профиль направляющий ПН 28/27/0,6

м

8,828

106

Профиль потолочный ПП 60/27/0,6

м

7,747

107

Профиль стоечный ПС-2 50/50/0,6

м

437

108

Профиль угловой ПУ 31/31 для защиты углов

м

1,325

109

Верхний уголок для крепления несущих элементов двери 100x123 мм

шт.

19,613

110

Нижний уголок для крепления несущих элементов двери 100x123 мм

шт.

19,613

111

Подвес прямой для ПП-профиля

шт.

2,102

112

Соединители профилей одноуровневые ПП

шт.

3,341

113

Бруски деревянные 50*50 мм

м

53,74

114

Блоки дверные двупольные с полотном глухим ДГ 21-13, площадь 2,63 м2

м2

14,6

115

Наличники из древесины типа Н-1, Н-2 размером 13х54 мм

м

109,53

116

Рейки деревянные 8х18 мм

м3

0,02407

117

Детали закладные и накладные изготовленные без применения сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий поставляемые отдельно

т

0,0057

118

Горячекатаная арматурная сталь класса А-I, А-II, А-III

т

0,03611

119

Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском, овальные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 550х480х150 мм

компл.

2

120

Унитаз-компакт «Комфорт»

компл.

2

121

Смеситель латунный с гальванопокрытием для мойки настольный, с верхней камерой смешения

шт.

2

122

Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 40 мм

шт.

3

123

Раствор готовый кладочный цементный марки 100

м3

0,009

124

Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки 25

м3

0,9228

125

Смеси сухие известково-карбонатные штукатурные

т

0,001

126

Смесь сухая (фуга) АТЛАС разных цветов для заделки швов водостойкая

т

0,07

127

Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 100

1000 шт.

2,022

128

Гипсовые вяжущие, марка Г3

т

0,00636

129

Известь строительная негашеная хлорная, марки А

кг

0,00075

130

Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5-10 мм

м3

0,006072

131

Подрозетники деревянные

100 шт.

0,0515

132

Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС30

кг

2,5

133

Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 25 мм

10 м

2,787

134

Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 25 мм

шт.

8

135

Труба ПЭ 63 SDR 11 (Т), наружный диаметр 50 мм (ГОСТ 18599-2001)

10 м

1,198

136

Труба ПЭ 63 SDR 11 (Т), наружный диаметр 110 мм (ГОСТ 18599-2001)

10 м

0,998

137

Профиль монтажный перфорированный

шт.

24

138

Кнопки монтажные

1000 шт.

0,0522

139

Втулки изолирующие

шт.

8,16

140

Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 50 мм

1000 шт.

0,008

141

Скобы скрепляющие и для подвеса

кг

4

142

Вспомогательные ненормируемые материалы

руб

30,8978

143

Краска латексная

кг

77

144

Уголок ПВХ

м

30,69

145

Фриз

м

41,13

146

Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом

компл.

7

147

Клей для облицовочных работ водостойкий «Плюс» (сухая смесь)

т

3,2096

148

Кислота ортофосфорная техническая, сорт I

кг

45,98

149

Листы гипсоволокнистые влагостойкие ГВЛВ 10 мм 

м2

81,04

150

Решетка радиаторная ПВХ, размером 0,6х1,2 м

м2

2,88

151

Смывка: для лаков, эмалей, грунтовок и шпатлевок

кг

45,98

152

Грунтовка акриловая НОРТЕКС-ГРУНТ

кг

46,4

153

Линолеум коммерческий гомогенный "ТАРКЕТТ PRIMO PLUS" (толщина 2 мм, класс 34/43, пож. безопасность Г1, В2, РП1, Д2, Т2)

м2

114,1

154

Клей 88-НП

кг

0,5

155

Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем П-75 толщиной 50 мм (ГОСТ 9573-96)

м3

9,604

156

Дверь противопожарная металлическая однопольная ДПМ-01/60, размером 900х2100 мм

шт.

2

157

Камеры приточные производительностью до 10 тыс. м3/час

шт.

1

158

Вентиляторы, электродвигатель мощностью 0,37 кВт

компл.

2

159

Кран шаровой латунный, резьбовой марки "Danfoss", диаметром 25 мм

шт.

4

160

Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 3 и сечением 2,5 мм2 плюс 1х1,5

1000 м

0,5

161

Розетка скрытой проводки двухгнездная

шт.

8

162

Выключатели ВК-11-1930

шт.

5

163

Лампы люминесцентные ртутные низкого давления типа ЛД 80

10 шт.

8

164

Светильники люминесцентные с зеркальной экранирующей решеткой встраиваемые типа ARS/R 418 (605) с ЭМПРА

шт.

20

165

Дверь сейфовая с окошком и решеткой

шт

1

166

Дверь металлическая решетчатая

шт

1

167

Замок навесной

шт

1




РАЗДЕЛ 6. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОЕКТНОЙ И РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

	Таблица 3

Перечень проектной и рабочей документации (чертежи, сметы, спецификации оборудования, изделий и материалов)

№ п/п

Обозначение

№ инвентарный

Наименование

Кол-во листов

1

ДВ

Дефектная ведомость

3
2

ЛСР

Локальный сметный расчет № 1 (локальная смета)
15



РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ И УСЛОВИЯ К РАЗРАБОТКЕ ПРИРОДООХРАННЫХ МЕР И МЕРОПРИЯТИЙ
	Не требуется.


РАЗДЕЛ 8. СРОК (ИНТЕРВАЛ) ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

	Начало работ: с момента подписания договора обеими сторонами; окончание выполнения работ: 10 октября 2014 года.


РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

	Подрядчик обязан выполнить все работы качественно, в объеме и сроки, предусмотренные в настоящем договоре и приложениях к нему.

Подрядчик обязан соблюдать требования охраны труда и промышленной безопасности в соответствии с действующим законодательством РФ. 

Поставляемые материалы, изделия и конструкции должны соответствовать нормативным документам (ГОСТ, ТУ и т.д.), сертификатам соответствия. На момент выполнения работ должны быть предоставлены Сертификаты в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.


РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОСОБЫМ УСЛОВИЯМ РАБОТ

	Производство работ по ремонту будет вестись на территории действующего предприятия.


РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И (ИЛИ) ОБЪЕМУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

	Гарантия качества на выполненные работы составляет 36 месяцев со дня подписания акта о приемке выполненных работ.


РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

	Требования по обеспечению производства строительно-монтажных работ согласно действующему законодательству РФ, регламентирующему производство работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в том числе:

- Технический регламент о требованиях пожарной безопасности № 123-ФЗ от 22 июля 2008;

- Технический регламент о безопасности зданий и сооружений N 384-ФЗ от 30 декабря 2009 года;

- СП 12-136-2002 Безопасность труда в строительстве. Решения по охране труда и промышленной безопасности в проектах организации строительства и проектах производства работ;

- ППР-2012 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации»; 

- СНиП 12-01-2004 «Организация строительства»;

- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве». Часть 1.

- СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве». Часть 2.

- ГОСТ 12.1.046-85 «Нормы освещения строительных площадок»;

- СНиП 3.02.01-87. Земляные сооружения, основания и фундаменты;

- ППБ 05-86 «Правила пожарной безопасности при производстве строительно-монтажных работ».

- РД-11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения».

За необеспечение безопасных условий труда, правил охраны труда, повторяющиеся нарушения и допущенные несчастные случаи на Подрядчика налагается штраф в размере 100 МРОТ за каждое допущенное нарушение.


РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТ И ПОРЯДКУ ПРИЕМКИ

	Подрядчик выполняет работу в полном объеме и установленные сроки. Подрядчик оформляет Акт о приемке выполненных работ (форма КС-2), справку о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3).

Подрядчик ведет, а по завершении работ передает Заказчику исполнительную документацию, состав и объем отчетной документации, в том числе исполнительной документации в соответствии с РД-11-02-2006. Сметная документация предоставляется Заказчику в формате отраслевого программного комплекса «Гранд Смета» и в формате MS Exсel с сохранением всех функциональных взаимосвязей.


РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

	Требования к формату (состав, язык, форма. вид. носитель, количество, программный продукт для чтения и обработки информации, канал получения и т.д.) представления документации в соответствии с разделом 13.


РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

	Не требуется.


     РАЗДЕЛ 16. ЦЕЛЬ ЗАКУПКИ 

	В целях исполнения требований предписания для устранения нарушений требований пожарной безопасности в здании лабораторный корпус в г.Владивостоке.


РАЗДЕЛ 17. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ
	            Перед началом работ Подрядчик обеспечивает допуск людей и техники, необходимой для выполнения работ, на территорию здания лабораторный корпус.

            Участник процедуры закупки должен обладать необходимыми лицензиями или свидетельствами о допуске на поставку товаров, производство работ и оказание услуг, подлежащих лицензированию в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и являющихся предметом заключаемого договора, в том числе:

- Свидетельство о допуске к видам работ СРО, выданного соответствующей саморегулируемой организацией (Постановление Правительства РФ от 24.03.2011 г. №207) на допуск к работам по перечню в редакции Приказа Минрегиона РФ от 23.06.2010 г. № 294, раздел 3: п.15.1, п.15.5.


РАЗДЕЛ 18. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

	№ п/п
	Сокращение
	Расшифровка сокращения

	
	-
	


РАЗДЕЛ 19. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

	№ п/п
	Наименование приложения
	Номер страницы

	1.
	Дефектная ведомость
	1-3

	2.
	Локальный сметный расчет
	4-20


12

