от 29.10.2015 г. №7284/268 Р4/П-15-Р
Разъяснение положений закупочной документации по запросу участника
Акционерное общество НИЖЕГОРОДСКАЯ ИНЖИНИРИНГОВАЯ КОМПАНИЯ «АТОМЭНЕРГОПРОЕКТ» в соответствии с п. 14.5, п.19.5.1 Единого отраслевого стандарта закупок (Положение о закупке)  Госкорпорации  «Росатом» и п. 2 Части 2 Тома 1 закупочной документации разъясняет следующее положение документации по лоту №7284/268 Р4/П-15 «Поставка сигнализаторов для сооружения энергоблока №4 Ростовской АЭС»
Вопрос:
Просим опубликовать критерии эквивалентности для возможности участия с аналогами, а так же пояснить, что подразумевает процедура входного контроля комплектующих.
Ответ:

Критериями эквивалентности для возможности участия с аналогами являются технические характеристики оборудования, указанные в столбце 6, наличие свидетельств, сертификатов и соответствие требованиям документации, указанной в столбце 23 «Примечания» спецификации оборудования из состава закупочной документации.

Под процедурой «входного контроля комплектующих» следует понимать прохождение процедуры «входного контроля оборудования» (статья 9 проекта договора части 3 тома 1 закупочной документации). 

Вопрос:
В связи с тем, что в открытом доступе отсутствуют документы, РД ЭО 1.1.2.28.0809-2015 и РД ЭО 1.1.2.28.0809-2009, ссылки на которые содержатся в документе «Спецификация РЗБ» закупочной документации, просим предоставить вышеуказанные документы.

Ответ:

Данные документы находятся в открытом доступе в сети Интернет на сайте Госкорпорации «Росатом» по адресу http://www.rosatom.ru/
