- 7.ТЕХНИЧЕСКАЯ  ЧАСТЬ

Предмет договора: поставка топлива дизельного судового для нужд ФГУП «Атомфлот» (номенклатурная группа №- 1.50 Поставка дизельного топлива)

Количество поставляемого товара: 420 (четыреста двадцать) тонн

Характеристики закупаемого товара:

Дизельное судовое топливо марки «Л» - 0,2-62 по ГОСТ 305-82 или аналог

- цетановое число – не менее 45

- фракционный состав -  50% при температуре  не выше 280, 96% - не выше 360

- кинематическая вязкость – 3,0-6,0

- температура застывания – не выше минус 10

- температура помутнения – не выше минус 5

- температура вспышки в закрытом тигле 0 С – не ниже 62

- массовая доля серы % - не более 0,20

- отсутствие содержания сероводорода, водорастворимых кислот и щелочей.

Место поставки товара: 183017, Мурманск-17, ФГУП «Атомфлот».

Срок поставки товара: не позднее 30.05.2014 г.

Условия поставки товара: доставка топлива до ФГУП «Атомфлот» танкером по заявкам Заказчика силами и средствами Поставщика.

Форма, сроки и порядок оплаты товара: Форма оплаты – безналичный расчет. Оплата производится в порядке, предусмотренном в проекте договора.

Начальник Отдела ЯЭУ							А.И.Карловас