## шаблон
ТОМ 2. ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
1. Технические характеристики продукции
№ п/п | Наименование продукции | Марка | Характеристики, в том числе марка основного материала | Код ОКП | ГОСТ, ТУ, чертеж | Класс безопасности по ОПБ 88/97/ Категория сейсмостойкости по НП-031-01 | Ед. изм. | Количество
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | Люк |  | в соответствии с требованиями чертежа | 698190 | черт. А.00.1035.000 | 4Н/III | шт. | 18
2 | Люк |  | в соответствии с требованиями чертежа | 698190 | черт. А.00.1035.000-01 | 4Н/III | шт. | 3
3 | Крышка |  | в соответствии с требованиями чертежа | 698190 | черт. А.36.689.950-01 | 4Н/III | шт. | 3
2. Комплект сопроводительной документации на русском языке (предоставляется в момент поставки продукции):
поз. 1,2 - паспорт, поз.3 - этикетка (бирка), а также комплект документации согласно требований чертежей
3. Условия поставки:
Поставщиком до склада Грузополучателя (Смоленская АЭС, г. Десногорск Смоленской области).
4. Сроки и условия оплаты:
в течение 45 календарных дней с момента полной поставки на склад Грузополучателя продукции надлежащего качества и в надлежащей комплектности, подтвержденных Актом входного контроля, при условии получения Грузополучателем счета-фактуры, оформленного в порядке и в сроки, установленные проектом договора поставки, и предоставления в полном объеме документов, поименованных в п.3.5 проекта договора поставки
5. Требования к упаковке продукции:
продукция поставляется в специальной упаковке, соответствующей стандартам, ТУ, обязательным правилам и требованиям для тары и упаковки. Упаковка должна обеспечивать полную сохранность продукции на весь срок его транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения.
6. Требования к качеству продукции:
поставляемая продукция должна быть новой, выпущенной в 2014 году (не допускается поставка выставочных образцов, а также оборудования, собранного из восстановленных узлов и агрегатов). Продукция должна быть поставлена комплектно, учитывая конструктивную и функциональную совместимость. Качество поставляемой продукции должно соответствовать действующим в России стандартам (ГОСТ), техническим условиям (ТУ) и подтверждаться паспортом завода-изготовителя на изделие с отметкой ОТК.
7.Срок гарантийных обязательств:
не менее 3 лет с момента поставки продукции на склад Грузополучателя.
Если поставщик не является изготовителем продукции, в составе заявки должно быть приложено подтверждение необходимых полномочий на предложение, поставку, распространения фирменных гарантийных обязательств от изготовителей продукции, предлагаемой в рамках настоящего запроса предложений. В частности, изготовитель должен гарантировать, распространение всех фирменных гарантий на продукцию в течение гарантийного срока.
8. Срок поставки продукции:
150 календарных дней с момента заключения договора
Приложения:
черт. А.00.1035.000
черт. А.00.1035.000-01
черт. А.36.689.950-01