                                                                                                                              

	Наименование агрегатов, узлов         и деталей, подлежащих ремонту, перечень дефектов и мероприятия  по их устранению
	№ чертежа
	Необходимые материалы и запчасти 

	Ответственный исполнитель ремонта (должность, фамилия)
	Примечание

	
	
	Наименование
	Един.

изм.
	Кол-во
	
	

	1. Стативы пусковые “П”, стативы блокировочные БМРС, стативы сигнальные “С”.

Физический износ.

Произвести капитальный ремонт.

2. Планшеты ПУ-23

Физический износ.

Произвести капитальный ремонт.

3. Вторичные показывающие приборы. 

Механические повреждения.

Произвести капитальный ремонт.

4. Электропривод типа “А”
Физический износ, радиоактивное загрязнение.
	
	1. Произвести демонтаж

Планшет ПУ-23 (поз.1)

Стативы пусковые “П” (поз.2,3,4, 10, 11, 12, 17, 18)

Приборы вторичные (поз.5, 6, 7, 13, 15, 16, 20, 38, 39)

Панели управления (поз.21, 22)

Электроприводы “А”  

Приборы измерения уровня, расходомеры(поз.24, 40, 41)


	шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.


	8

23

33

14

130

32


	
	

	
	
	2. Произвести монтаж

Пусковые станции ПСУ8.1 

Концентратор резервированный МАИС КПЕШ.422419.001-01.67

Электропривод Н-А2-01

Электропривод МЭПК

Электропривод AUMA
Стенд AUMA PV1236
Датчик AVM58N c муфтой

Датчик ЛИР с разъемом и муфтой

Разъем ШР36

Разъем ШР32

Разъем СШР48 (вилка-колодка)

Разъем СШР48 (розетка-кабель)

Кабель КМПЭВ 3х0,35

Кабель КМПЭВ 3х0,5

Кабель КМПЭВ 4х0,5

Кабель ВВГ 4х1,5

Провод ПВ3

Кабель коммун. 9841 305м/кат.

Кабель коммун. 9844 305м/кат.

Кабель коммун. 3107 305м/кат.

Лоток перф. 100х100 с крышкой

Лоток перф. 100х500 с крышкой

Лоток перф. 50х50 с крышкой

Кабельные вводы PG
Коробка ответвительная 53700

Вилки TRI
Клеммы с торцевыми пластинами

Наконечники с изол.

Стойка резервированного контроллера КПЕШ.422419 001-02.21

АРМ оператора 

АРМ наладчика
	шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

м

м

м

м

м

шт.

шт.

шт.

м

м

м

шт.

шт.

шт.

уп.

уп.

шт.

шт.

шт.
	40

2

215
2

3
1

8

6

250

250

30

250

3600

4800

800

1000

200

3

1

1

45

90

72

650

40

1200

20

5

1

2

1
	
	

	
	
	3. Провести маркировку смонтированного оборудования
	
	
	
	

	
	
	4. Произвести испытания смонтированного оборудования
	
	
	
	

	
	
	5. Произвести наладку смонтированного оборудования
	
	
	
	


Ведомость дефектов № 4 от « 30 »  мая  2011 г.





На капитальный ремонт установки 35-71 инв. № 0809291.








                                                                                                                      (наименование оборудования)





Подразделение: завод РТ-1


Цех (участок)   ОГП














