
По вопросам к Тому 2 технической части по закупке газификатор разъясняю следующее:
1. Необходимая производительность по газообразному продукту до 45 м³\ч, что видно по марке газификатора. В п.4.1.1. цифра указана ошибочно.
2. Это требование по ТУ не обязательное. Оборудование может изготавливаться и по-другому ТУ, главное, чтобы оно соответствовало требованиям Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением», и имело сертификат соответствия с ТР ТС №032\2013.
3. Техническое требование по уровнемеру в п.4.1.1 желательное, но не обязательное. Механические уровнемеры удобней в эксплуатации. Тип выбирает производитель, в зависимости от конструкции газификатора.
4. При заключении договора придерживаться проекта договора. Раздел 15 тома 2 технической части предусматривает монтаж газификатора на предприятии покупателя, если он поставляется не в сборе готовым к эксплуатации, а отдельными узлами.
Постол Т.В.

Тел. 8 (35146) 52553

