Техническая часть.

Требования к количеству, качеству, техническим характеристикам товара, работ, услуг, требования к их безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, требования к размерам, упаковке, отгрузке товара, требования к результатам работ и иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг потребностям Заказчика.

В Технической части представлены все необходимые сведения о предмете закупки.

| № п./п. | Наимено-вание | Технические характеристики | Код ОКВЭД | Код ОКДП | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Комплект аппаратуры National Instruments (или эквивалент) | Контроллер управления измерительными модулями PXI NI PXI-8135 – 3 шт. Контроллер управления измерительными модулями NI PXI-8110 – 3 шт. Конструктив оборудования PXI NI PXIe-1078 – 3шт. Конструктив оборудования PXI NI PXI-1042 – 2 шт. Блок цифрового осциллографа NI PXIe-5122 – 2 шт. Блок цифрового мультиметра NI PXI-4071 – 2 шт. Преобразователь аналогового сигнала PXI NI PXI-4462 – 8 шт. Преобразователь аналогового сигнала PXI NI PXI-4461 – 4 шт. Высокоскоростное устройство ввода/вывода информации NI PXI-6534 – 1 шт. Высокоскоростное устройство ввода/вывода информации NI PXIe-6537 – 1 шт. Конструктив оборудования сRIO NI cRIO-9074 – 6 шт. Преобразователь аналогового сигнала cRIO NI 9239 – 9 шт. Преобразователь аналогового сигнала cRIO NI 9229 – 9 шт. Электромеханическое реле NI 9481 – 7 шт. Высокоскоростное двунаправленное устройство ввода/вывода NI 9401 – 7шт. Интерфейс связи PROFIBUS NI cRIO PROFIBUS – 1 шт. Преобразователь интерфейса RS485/RS422 NI 9871 – 1 шт. Контроллер управления cRIO NI cRIO-9082 – 1 шт. Высокоскоростной модуль передачи данных NI 9853 – 1 шт. ОЗУ контроллера PXI 8Gb Upgrade/replacement RAM – 8шт. ОЗУ контроллера PXI 4Gb Spare/Upgrade DDR2 - 4 шт. Сетевой кабель Power cord, 220 V, 10 A – 6 шт. Соединительный разъем SH68-C68-S cable – 2 шт. Графическая среда NI Developer Suite Core for Windows (LabView) – 2 шт. Developer Suite LabView Real-Time Deployment Option – 2 шт. Developer Suite FPGA Deployment Option – 2 шт. Монитор Dell P1913S – 8 шт. Комплект USB Keyboard/mouse – 8 шт. | 31.20.1 | 7310022 | Комп-лект | 1 |

1.                Условия поставки:

В общую сумму договора должны входить: НДС, доставка до: 196641, Санкт-Петербург, п. Металлострой, дорога на Металлострой д.3, ФГУП «НИИЭФА им. Д.В.Ефремова», расходы на перевозку, страхование, упаковку, экспедирование, полный комплект тех. документации, уплаты таможенных пошлин, налогов.

2. Срок поставки:

Поставка Оборудования: в течение 8 недель с момента подписания договора.

3. Требование к гарантии: Поставляемое оборудование должно быть обеспечено гарантией восстановления работоспособности в гарантийный период без дополнительных расходов со стороны Покупателя при условии соблюдения Покупателем условий эксплуатации, установленных Производителем оборудования. Гарантийное обслуживание должно осуществляться не менее 12 месяцев с момента подписания накладной Торг-12.

4. Требование к упаковке: Оборудование поставляется в специальной упаковке, соответствующей стандартам, ТУ, обязательным правилам и требованиям для тары и упаковки. Упаковка должна обеспечивать полную сохранность оборудования на весь срок транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения.

5. Требования к технической документации:

Оборудование должно быть обеспечено комплектом документации, включающим инструкции по эксплуатации, паспорт и другую документацию, поставляемую фирмой производителем, в том числе гарантийные обязательства на русском языке.

6. НМЦ:  9 873 225,11 руб., в т. ч. НДС 18% .

7. Порядок расчетов:  50% в течение 10 (десяти) банковских дней после подписания договора и  предоставления обеспечения возврата аванса.

50% в течение 10 (десяти) банковских дней после подписания накладной Торг-12.

8. Источник финансирования заказа: собственные средства Заказчика - 100%