
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ АТОМНОГО ФЛОТА 

ФГУП «АТОМФЛОТ»

 

	
	УТВЕРЖДЕНО

	
	Генеральный директор

_______________ В.В.Рукша

«___» ______ 20__ года


ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ЦЕН

открытый запрос цен в электронной форме на право заключения договора

на выполнение работ по освидетельствованию и ремонту огнетушителей (номенклатурная группа № 2.47 – освидетельствование и ремонт пожарно-технических средств) для нужд ФГУП «Атомфлот».

том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

Документация размещена на сайтах

www.zakupki.gov.ru, www.zakupki.rosatom.ru и www.a-k-d.ru
Заказчик и организатор процедуры закупки: Федеральное государственное унитарное предприятие атомного флота (ФГУП «Атомфлот»)
Мурманск 2013 г.
	УТВЕРЖДАЮ

	Заместитель генерального директора по ТЭФ

	___________________
	О.Э. Дарбинян

	«___» _______ 2013г.


ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на выполнение работ по освидетельствованию и ремонту огнетушителей
1. Предмет договора
Выполнение работ по освидетельствованию и ремонту огнетушителей (номенклатурная группа № 2.47 – освидетельствование и ремонт пожарно-технических средств) для нужд ФГУП «Атомфлот»

2. Требования к количеству, качеству, техническим характеристикам товара, работ, услуг, гарантии качества
	№
	Наименование продукции
	Предполагаемый

объем
	Ед.
изм.

	1.                        Освидетельствование огнетушителей

	1.1. 
	ОУ-2, ,ОУ-3
	40
	шт.

	1.2. 
	ОУ-4
	60
	шт.

	1.3. 
	ОУ-5
	412
	шт.

	1.4. 
	ОУ-6
	10
	шт.

	1.5. 
	ОУ-8
	400
	шт.

	1.6. 
	ОУ-10
	12
	шт.

	1.7. 
	ОУ-80
	10
	шт.

	1.8. 
	ОУ-20
	15
	шт.

	1.9. 
	ОУ-25
	23
	шт.

	1.10. 
	ОУ-50
	20
	шт.

	1.11. 
	ОУ-17
	10
	шт.

	1.12. 
	ОУ-55
	10
	шт.

	1.13. 
	ОУ-45
	20
	шт.

	1.14. 
	ОП-10
	1200
	шт.

	1.15. 
	ОП-8
	500
	шт.

	1.16. 
	ОП-2
	60
	шт.

	1.17. 
	ОП-4
	50
	шт.

	1.18. 
	ОП-5
	300
	шт.

	1.19. 
	ОП-6
	70
	шт.

	1.20. 
	ОП-50
	15
	шт.

	1.21. 
	ОП-35(40)
	4
	шт.

	1.22. 
	ОП-55
	13
	шт.

	1.23. 
	ОП-70
	20
	шт.

	1.24. 
	ОП-75 (80)
	14
	шт.

	1.25. 
	ОП-100, ОВП-100
	10
	шт.

	2. Гидравлическое испытание огнетушителей

	2.1. 
	ОУ-5 
	412
	шт.

	2.2. 
	ОУ-6
	10
	шт.

	2.3. 
	ОУ-8
	400
	шт.

	2.4. 
	ОУ-80
	10
	шт.

	2.5. 
	ОУ-20
	15
	шт.

	2.6. 
	ОУ-50/55
	30
	шт.

	2.7. 
	ОУ-45
	20
	шт.

	2.8. 
	ОУ-17
	10
	шт.

	2.9. 
	ОУ-25
	23
	шт.

	2.10. 
	ОП-10
	200
	шт.

	2.11. 
	ОУ-10
	12
	шт.

	2.12. 
	ОП-8
	500
	шт.

	2.13. 
	ОП-2
	60
	шт.

	2.14. 
	ОП- 4
	50
	шт.

	2.15. 
	ОП-5
	300
	шт.

	2.16. 
	ОП-6
	20
	шт.

	2.17. 
	ОУ-2
	20
	шт.

	2.18. 
	ОУ-3
	20
	шт.

	2.19. 
	ОУ-4
	60
	шт.

	2.20. 
	ОП-50
	15
	шт.

	2.21. 
	ОП-55
	13
	шт.

	2.22. 
	ОП-35(40)
	4
	шт.

	2.23. 
	ОП-70
	20
	шт.

	2.24. 
	ОП-75(80)
	10
	шт.

	2.25. 
	ОП-100
	10
	шт.

	2.26. 
	Восполнение огнетушителей порошком
	600
	кг.

	2.27. 
	Восполнение огнетушителей углекислотой
	600
	кг.

	2.28. 
	Замена шланга ОП (продукцией Исполнителя)
	100
	шт.

	2.29. 
	Замена раструба ОУ (продукцией Исполнителя)
	100
	шт.

	2.30. 
	Замена запорного устройства ОП (продукцией Исполнителя)
	100
	шт.

	2.31. 
	Замена запорного устройства ОУ (продукцией Исполнителя)
	100
	шт.


3. Порядок формирования цены

3.1. Стоимость контракта должна быть рассчитана для планируемого объема работ (по каждой позиции), в соответствии с п. 2 настоящего технического задания;

3.2. Стоимость работ будет определяться по заявкам ФГУП «Атомфлот» в соответствии с тарифами за единицу работ оговоренных в договоре за единицу, которые должны быть неизменными в течение года;

3.3. К тарифам не должны применяться повышающие коэффициенты
3.4. В цену включены все расходы, связанные с выполнением работ, за исключением транспортных расходов по доставке продукции от Заказчика до Исполнителя и обратно

4. Форма, сроки и порядок оплаты товаров, работ, услуг

Заказчик производит оплату выполненных Исполнителем работ по каждой заявке путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя на основании акта выполненных работ, подписанного обеими сторонами, и счета (счет-фактуры) Исполнителя в течение 30 (тридцати) банковских дней с даты получения счета (счет-фактуры).

5. Требования к технической документации

Документы, подтверждающие выполнение работ (акты проверок, сертификаты по проверкам) передаются Заказчику с освидетельствованным оборудованием
6. Прочие условия

6.1. Работы должны производиться на основании инструкций по сервисному обслуживанию заводов-изготовителей, инструкций одобренных РМРС, сертификатов производителей продукции.

6.2. Необходимо подтверждение наличия МТР в соответствии с табл.2
Таблица №2

Требования, предъявляемые к наличию материально-технических ресурсов

	№

п/п
	Наименование
	Местонахождение
	Кол-во

	1
	Станция по обслуживанию
	г. Мурманск
	Не менее 1-й


6.3. Необходимо наличие лицензии на право производства и ремонт огнетушителей, гарантия качества на выполнение работ и комплектующие
7. Место поставки товара, выполнения работ или оказания услуг
По месту нахождения «станции по обслуживанию» Исполнителя, в соответствии с требованиями п.6.2 настоящего технического задания
8. Сроки поставки
В соответствии с условиями проекта договора.
Инженер группы закупок 
 Л.Н. Скурат

Начальник ОМТС ________________________________С.В. Ярема
                                                                                          Приложение №1
к техническому заданию

на выполнение работ по освидетельствованию и ремонту огнетушителей

ТАРИФЫ

на выполнение работ по освидетельствованию и ремонту огнетушителей

	№
	Наименование продукции
	Ед.
изм.
	Тариф
за ед. руб. с учетом НДС

	1. Освидетельствование огнетушителей

	1.1. 
	ОУ-2, ,ОУ-3
	шт.
	

	1.2. 
	ОУ-4
	шт.
	

	1.3. 
	ОУ-5
	шт.
	

	1.4. 
	ОУ-6
	шт.
	

	1.5. 
	ОУ-8
	шт.
	

	1.6. 
	ОУ-10
	шт.
	

	1.7. 
	ОУ-80
	шт.
	

	1.8. 
	ОУ-20
	шт.
	

	1.9. 
	ОУ-25
	шт.
	

	1.10. 
	ОУ-50
	шт.
	

	1.11. 
	ОУ-17
	шт.
	

	1.12. 
	ОУ-55
	шт.
	

	1.13. 
	ОУ-45
	шт.
	

	1.14. 
	ОП-10
	шт.
	

	1.15. 
	ОП-8
	шт.
	

	1.16. 
	ОП-2
	шт.
	

	1.17. 
	ОП-4
	шт.
	

	1.18. 
	ОП-5
	шт.
	

	1.19. 
	ОП-6
	шт.
	

	1.20. 
	ОП-50
	шт.
	

	1.21. 
	ОП-35(40)
	шт.
	

	1.22. 
	ОП-55
	шт.
	

	1.23. 
	ОП-70
	шт.
	

	1.24. 
	ОП-75 (80)
	шт.
	

	2. Гидравлическое испытание огнетушителей

	2.1. 
	ОУ-5 
	шт.
	

	2.2. 
	ОУ-6
	шт.
	

	2.3. 
	ОУ-8
	шт.
	

	2.4. 
	ОУ-80
	шт.
	

	2.5. 
	ОУ-20
	шт.
	

	2.6. 
	ОУ-50/55
	шт.
	

	2.7. 
	ОУ-45
	шт.
	

	2.8. 
	ОУ-17
	шт.
	

	2.9. 
	ОУ-25
	шт.
	

	2.10. 
	ОП-10
	шт.
	

	2.11. 
	ОУ-10
	шт.
	

	2.12. 
	ОП-8
	шт.
	

	2.13. 
	ОП-2
	шт.
	

	2.14. 
	ОП- 4
	шт.
	

	2.15. 
	ОП-5
	шт.
	

	2.16. 
	ОП-6
	шт.
	

	2.17. 
	ОУ-2
	шт.
	

	2.18. 
	ОУ-3
	шт.
	

	2.19. 
	ОУ-4
	шт.
	

	2.20. 
	ОП-50
	шт.
	

	2.21. 
	ОП-55
	шт.
	

	2.22. 
	ОП-35(40)
	шт.
	

	2.23. 
	ОП-70
	шт.
	

	2.24. 
	ОП-75(80)
	шт.
	

	2.25. 
	ОП-100
	шт.
	

	2.26. 
	Восполнение огнетушителей порошком
	кг.
	

	2.27. 
	Восполнение огнетушителей углекислотой
	кг.
	

	2.28. 
	Замена шланга ОП (продукцией Исполнителя)
	шт.
	

	2.29. 
	Замена раструба ОУ (продукцией Исполнителя)
	шт.
	

	2.30. 
	Замена запорного устройства ОП (продукцией Исполнителя)
	шт.
	

	2.31. 
	Замена запорного устройства ОУ (продукцией Исполнителя)
	шт.
	


Примечание:

1. Стоимость контракта должна быть рассчитана для планируемого объема услуг (по каждой позиции), в соответствии с п. 2 технического задания;

2. Стоимость работ будет определяться по заявкам ФГУП «Атомфлот» в соответствии с тарифами за единицу работ оговоренных в договоре за единицу, которые должны быть неизменными в течение года.
