ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

«СПЕЦИАЛЬНОЕ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ«ЭЛЕРОН»

 

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ЦЕН

открытый запрос цен в электронной форме на право заключения договора
на поставку нестандартных защитных сооружений (модульных металлоконструкций)
том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

2014
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1. Предмет договора:
Поставка нестандартных защитных сооружений  для нужд ФГУП СНПО «Элерон».

2. Требования к количеству, качеству, техническим характеристикам товара, гарантии качества:
Товар должен быть сертифицирован, новым, не заложенным, не являться предметом споров третьих лиц. 
	№ п/п
	Наименование товара 
	Характеристики товара
	Гарантия качества
	Кол-во
	Единица измерения

	1
	Бронеколпак БК-1
(ОТК и приемка «ВП» (5)
	Сооружение содержащее металлические модули из бронепанелей 5 класса пулестойкости по ГОСТу Р51112-97, монтируемые в виде усеченной пирамиды с последующей установкой на объектах на железобетонном основании и эксплуатируемые в соответствии с ГОСТом РВ 2039.304 исполнение УХЛ с общими габаритными размерами 5000х4600х2470(Н):
- с контролем скрытого монтажа панелей на заводе-изготовителе представителем Заказчика

- бронепанели со стеклом В5 (окна глухие) 500х200мм – 6 шт.

- бойницы 200х200 мм – 6 шт. со створками и противогранатными козырьками

- с обшивкой панелей противорикошетными устройствами

- с дверью запирающейся изнутри и снаружи

- наружные поверхности бронепанелей не должны иметь вмятин, забоин, царапин и других дефектов, ухудшающих внешний вид

- составные части модулей в упакованном виде должны быть прочными при жестких условиях транспортирования (Жт) по ГОСТу В9.001

- наружний цвет покрытия панелей модуля: защитно-комуфляжный (лето-осень)

- внутренний цвет покрытия панелей модуля: RAL 7035

- общий вес модуля не более 1400 кг.

Остальные технические характеристики в ЧТЗ. Приложение №1.

Внешний вид модуля в приложении №2.
	Не менее 2 года с момента отгрузки
	5
	шт.


Участник запроса цен должен принять во внимание, что ссылки в документации по запросу цен на товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения товара или наименование производителя, носят лишь рекомендательный, а не обязательный характер. Участник запроса цен может представить в своей заявке на участие в запросе цен иные товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, места происхождения товара или производители, при условии, что произведенные замены совместимы между собой, по существу равноценны (эквиваленты) или превосходят по качеству товар, указанный в технических условиях (аналоги)
        3. Порядок формирования цены
Цена договора включает в себя: стоимость оборудования, расходы Поставщика на перевозку товара до склада Заказчика, страхование, упаковку, полный комплект документации, налоги и другие обязательные платежи.
       4. Форма, сроки и порядок оплаты товаров
Аванс – не предусмотрен.
Порядок оплаты – безналичный расчет. 100% оплата в течение 90 дней после поставки (при наличии всех необходимых документов: паспорта, сертификаты, счета-фактуры, ТТН и т.д.).
5. Требования к упаковке товара:
Каждое изделие должно быть упаковано, с обеспечением защиты от внешних воздействий. Наличие маркировки, либо упаковочных бирок. Упаковка товара должна обеспечивать безопасность транспортировки и сохранять его качества в течение гарантийного срока хранения.
       6. Требования к технической документации
Паспорта на русском языке.
        7. Место поставки продукции:

РФ., г. Москва, ул. Генерала Белова, д. 14
        8. Сроки поставки продукции:

Начало поставки с даты подписания договора. Окончание поставки в течение 2х недель с даты подписания договора
Начальник подразделения                                                                            ______________________Крылов Е. А.________________________

                                                                                                                                                                    подпись                                         ФИО                                                                                                     

Исполнитель                                                                                                    ________________________Брызгов С. Г.___________

                                                                                                                                                                 подпись                                         ФИО                                                                                                    
