ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ ПО АТОМНОЙ ЭНЕРГИИ «РОСАТОМ»






Разъяснение № 1 по запросу 
поступившему от участника процедуры закупки по извещению № 519-3342/889
ФГУП «Всероссийский научно-исследовательский институт автоматики им. Н.Л.Духова»

	Наименование (полное, сокращенное):
	Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийский научно-исследовательский институт автоматики им. Н.Л.Духова» (ФГУП «ВНИИА»)

	Место нахождения:
	127055, г.Москва, ул. Сущевская д. 22

	Почтовый адрес:
	101000, г.Москва, Моспочтамт, а/я 918

	Адрес электронной почты:
	zakupki@vniia.ru

	Контактное лицо:
	Ермолов Иван Валерьевич тел./факс. (499) 972-84-27

	Время работы:
	в рабочие дни 9-00 до 17-00 (в пятницу с 9-00 до 14-00), по московскому времени


Вид процедуры закупки: открытый запрос цен в электронной форме.

Предмет договора:
Поставка преобразователей давления (Далее «Товар»). Состав, объем поставки и технические характеристики Товара приведены в Части 3 «Техническая часть» документации по запросу цен.

Сроки поставки товаров: не позднее 10 (десяти) недель с даты заключения договора.
Вопрос, поступивший от Участника:
Укажите выходной сигнал, класс точности, тип наполняющей жидкости. По возможности, укажите требуемую модель от Jumo.
Ответ Заказчика:
- тип выходного сигнала: напряжение в указанных диапазонах (начальное смещение, чувствительность) соответственно для каждого типа преобразователей давления (в зависимости от диапазона измеряемого давления) приведено в Техническом задании;
- требования к метрологическим характеристикам преобразователя давления приведены в Техническом задании;
- тип наполняющей жидкости должен обеспечивать рабочий темп диапазон в соответствии с требованиями Технического задания;

- требуемые преобразователи давления, указанные в Техническом задании, разработаны и изготавливаются "JUMO GmbH & Co KG";

- указанные преобразователи давления не имеют кода заказа в официальном каталоге "JUMO GmbH & Co KG";

- указанные преобразователи давления имеют только артикульное обозначение в документации "JUMO GmbH & Co KG" в соответствии с Техническим заданием;
- дополнительно необходимо отметить, что требуемые преобразователи давления не имеют дополнительных схем компенсаций погрешностей и обработки сигнала.
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ





«ВСЕРОССИЙСКИЙ 


НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ АВТОМАТИКИ 


ИМ. Н.Л.ДУХОВА»





ВНИИА











Извещение размещено на официальном сайте Госкорпорации «Росатом» zakupki.rosatom.ru и на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о размещении заказов zakupki.gov.ru

_1069490136.unknown

