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О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА ЦЕНОВЫХ КОТИРОВОК В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

на право заключения договора на проведение электрических измерений
(Извещение и документация о проведении запроса ценовых котировок в электронной форме соответствуют требованиям Единого отраслевого стандарта закупок Госкорпорации «Росатом» в редакции от 10.06.2011 № 1/498-П)

Извещение размещено на официальных сайтах http://zakupki.rosatom.ru и www.a-k-d.ru 

от «08» июля 2011года № 89/335
	Согласовано:

	Начальник УЭР
	________________________
	И.А. Пашкин

	Начальник УОиСЗД
	________________________
	А.Б. Потапов

	Начальник ООиПЗ УОиСЗД
	________________________
	М.А. Новиков

	Составил:

	Специалист ООиПЗ УОиСЗД
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Заказчик: Открытое акционерное общество «Атомэнергопроект» (ОАО «Атомэнергопроект»), 117545, г. Москва, ул. Подольских Курсантов, д. 1.
Контактное лицо: Володин Александр Алексеевич (495) 988-06-71 volodin_aa@aep.ru
Источник финансирования заказа: Собственные средства
Заявка на участие в запросе ценовых котировок (далее – котировочная заявка): подготавливается в электронном виде по формам, представленным во II Разделе документации открытого запроса ценовых котировок. Заявка прикрепляется на ЭТП в виде отсканированной копии с чётко видимыми печатью и подписью руководителя/уполномоченного лица участника.
Предмет процедуры закупки: проведение электрических измерений
Характеристики и объём выполняемых работ, оказываемых услуг: представлено в III Разделе документации открытого запроса ценовых котировок.
Место выполнения работ, оказания услуг: Воронежская обл., г. Нововоронеж, ул. Курчатова, д. 2 Б.
Сроки выполнения работ, оказания услуг: с момента подписания не более 30 (тридцати) календарных дней.
Начальная (максимальная) цена договора, включая НДС: 154 958 руб. (сто пятьдесят четыре тысячи девятьсот пятьдесят восемь) рублей 71 копейка
Сведения о включённых расходах: В цену договора должны быть включены все расходы, связанные с оказанием услуг, включая страхование, уплату налогов, сборов, транспортные расходы и другие обязательные платежи
Сроки и условия оплаты работ, услуг: Оплата по настоящему договору производится на основании подписанных актов сдачи-приёмки оказанных услуг в течении 10 (десяти) календарных дней
Адрес электронной торговой площадки в сети Интернет: http://www.a-k-d.ru    
Срок подачи котировочных заявок: «15» июля 2011 11-00 (время московское)
Срок подписания договора: не ранее чем через десять дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных  заявок и не позднее чем через двадцать дней со дня подписания указанного протокола.

В составе котировочной заявки участник процедуры закупки должен представить:

1. Копия свидетельства о регистрации электролаборатории выданного Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору
2. Копию свидетельства о государственной регистрации

3. Копию решения о назначении или об избрании, либо приказа о назначении, физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо (руководитель) обладает правом действовать от имени Участника процедуры закупки без доверенности

4. Копию Устава организации

5. Копию свидетельства о постановке на учёт в налоговом органе

В подтверждение отсутствия задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды участник процедуры закупки, по своему усмотрению, должен представить следующие документы:

1. Бухгалтерский баланс (за последний отчетный период)
2. Отчёт о прибылях и убытках(за последний отчетный период)
3. Справка об отсутствии задолженности по налогам, выданная ИФНС за текущий период 
4. Иные документы
Приложение № 1
к извещению

от 08.07.2011 № 89/335
Документация открытого запроса ценовых котировок в электронной форме на право заключения договора на проведение электрических измерений
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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Основные термины, используемые в документации

Договор  – договор на выполнение работ, оказание услуг
Заказчик – ОАО «Атомэнергопроект». 

Запрос ценовых котировок – процедура закупки, при которой комиссия по проведению закупок определяет в качестве победителя запроса ценовых котировок, участника запроса ценовых котировок, предложившего наименьшую стоимость выполнения договора на оказание услуг, выполнение работ. Запрос ценовых котировок может быть открытым и закрытым.

Комиссия по проведению закупок - коллегиальный орган, создаваемый для выбора поставщика путем проведения процедуры закупки, предусмотренной настоящей документацией с целью заключения Договора. 

Котировочная заявка – документальное подтверждение согласия Участника процедуры закупки участвовать в запросе ценовых котировок на условиях, указанных в документации запроса ценовых котировок, поданное в срок и по форме, установленной в документации запроса ценовых котировок.
Документация запроса ценовых котировок – документация, содержащая сведения о порядке проведения запроса ценовых котировок и заключения договора, требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие в процедуре закупки, инструкцию по подготовке заявок на участие в процедуре закупки, проект Договора, заключаемого по результатам процедуры закупки, установленные Заказчиком требования к выполняемым работам, услугам, которые являются предметом процедуры закупки и иные показатели связанные с определением соответствия работ, услуг потребностям Заказчика, а также требования к описанию участниками процедуры закупки выполняемых работ/услуг, которые являются предметом процедуры закупки, и другие сведения, необходимые для подготовки котировочной заявки. 

Лот – предмет отдельной процедуры закупки, в отношении которого в документации запроса ценовых котировок, отдельно указываются предмет, начальная (максимальная) цена, сроки и иные условия выполнения работ или оказания услуг.

Начальная (максимальная) цена договора – предельно допустимая цена договора, определяемая Заказчиком в документации запроса ценовых котировок.

Официальный сайт – официальный сайт Госкорпорации «Росатом» в сети «Интернет» для размещения информации о закупках работ, услуг для нужд Заказчика – http://zakupki.rosatom.ru;  

Победитель процедуры закупки – участник процедуры закупки, который сделал лучшее предложение в соответствии с условиями документации процедуры закупки.

Подрядчик – Победитель процедуры закупки, заключивший Договор на выполнение работ, оказание услуг 
Процедура закупки – процедура, в результате проведения которой производится выбор Победителя процедуры закупки, в соответствии с правилами, установленными документацией запроса ценовых котировок, с которым заключается Договор на выполнение работ.

Работы - любая деятельность, результаты которой имеют материальное выражение и могут быть реализованы для удовлетворения потребностей Заказчика. К работам, в частности, относится деятельность, связанная со строительством, реконструкцией, сносом, ремонтом или обновлением здания, сооружения или объекта, в том числе, подготовка строительной площадки, выемка грунта, возведение, сооружение, монтаж оборудования или материалов, отделочные работы, а также сопутствующие строительные работы, такие, как бурение, геодезические работы, спутниковая съемка, сейсмические исследования и аналогичные работы 

Услуги – любая деятельность, результаты которой не имеют материального выражения, включая консультационные и юридические услуги, ремонт и обслуживание компьютерной, офисной и иной техники и оборудования, создание программного обеспечения и передача прав (лицензий) на его использование, а так же предоставление движимого и недвижимого имущества в лизинг или аренду. В целях проведения  процедур закупки к услугам относится любой предмет закупки, помимо товаров и работ, в том числе лизинг и аренда.

Участник процедуры закупки – юридическое или физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, выразивший заинтересованность в участии в процедуре закупки. Выражением заинтересованности является, в том числе, запрос документации процедуры закупки, разъяснения по документации, подача заявки на участие в процедуре закупки.

Электронный документ – электронное сообщение, подписанное электронной цифровой подписью.

2. Запрос ценовых котировок
Под запросом ценовых котировок (далее по тексту  - запрос котировок) понимается способ размещения заказа, при котором информация о потребностях в работах, услугах для нужд Заказчика сообщается неограниченному кругу лиц путем размещения на официальном сайте о размещении заказов извещения о проведении запроса котировок и победителем, в котором Комиссия по проведению закупок (далее по тексту – Комиссия) признает участника, предложившего наиболее низкую цену договора.
3. Требования, предъявляемые к участникам процедур закупки
1. Участник процедуры закупки должен соответствовать требованиям, предъявляемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом закупки, в том числе:

1) быть правомочным заключать договор;

2) обладать необходимыми лицензиями или свидетельствами о допуске на поставку товаров, производство работ и оказание услуг, подлежащих лицензированию  в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и являющихся предметом заключаемого договора. При требовании лицензий в области использования атомной энергии, выдаваемых Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору, разрешается указывать только те виды деятельности в области использования атомной энергии, которые изложены в перечне, утвержденном постановлением Правительства Российской Федерации от 14.07.1997 № 865 «Об утверждении Положения о лицензировании деятельности в области использования атомной энергии;

3) не находиться в процессе ликвидации (для юридического лица) или быть признанным по решению арбитражного суда несостоятельным (банкротом);

4) не являться организацией, на имущество которой наложен арест по решению суда, административного органа и (или) экономическая деятельность, которой приостановлена; 

5) не иметь задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника процедуры закупки, определяемой по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник процедуры закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в процедуре закупки не принято.

6) не являться организацией, включённой в реестр недобросовестных поставщиков, который ведётся в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 №94-ФЗ, и/или в реестре недобросовестных поставщиков атомной отрасли;

7) не являться организацией, сведениями о которой являются сведения о регистрации участника процедуры закупки на подставное лицо (утерянный паспорт), по данным Федеральной миграционной службы, размещаемым на официальном сайте Федеральной миграционной службы по адресу: http://services.fms.gov.ru/info-service.htm?sid=2000     

2. Участник процедур закупки должен обладать профессиональной компетентностью, финансовыми ресурсами, оборудованием и другими материальными возможностями, надежностью, опытом и репутацией, а также людскими ресурсами, необходимыми для исполнения договора на проведение работ, оказание услуг, если указанные требования содержатся в документации запроса ценовых котировок.

Если предметом закупки являются проектные, изыскательские, строительные или ремонтные работы и услуги, влияющие на безопасность объектов использования атомной энергии, то указанные требования не могут быть ниже установленных для таких случаев Градостроительным кодексом Российской Федерации. При этом ответственность за установление таких требований несёт Заказчик закупки.

4. Требования, предъявляемые к котировочной заявке
Котировочная заявка должна содержать следующие сведения:

1) наименование, место нахождения (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, место жительства (для физического лица), банковские реквизиты участника процедуры закупки;

2) идентификационный номер налогоплательщика;

3) согласие участника процедуры закупки исполнить условия договора, указанные в извещении о проведении запроса ценовых котировок;

4) цена работы, услуги (цена договора) с указанием сведений о включенных в нее расходах (расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и другие обязательные платежи);

5) сроки и порядок оплаты выполнения работ, оказания услуг;

6) в случае проведения процедуры запроса котировок в электронной форме оформление котировочных заявок может регламентироваться правилами, установленными на соответствующей электронной площадке с соблюдением требований настоящей документации.
Заявка подаётся на русском языке.

5. Порядок проведения запроса ценовых котировок
1. Извещение о проведении запроса котировок размещается Заказчиком, на официальном сайте не менее чем за пять дней до дня истечения срока представления котировочных заявок.

В день размещения извещения о проведении ценовых котировок в электронной форме на официальном сайте, такое извещение размещается на электронной торговой площадке.

2. Извещение о проведении запроса котировок доступно для ознакомления в течение всего срока подачи котировочных заявок без взимания платы. При этом указываются требования, установленные Заказчиком, к количеству, качеству, техническим характеристикам работ, услуг, требования к их безопасности, требования к результатам работ и иные показатели, связанные с определением соответствия выполняемых работ, оказываемых услуг потребностям Заказчика.
3. Заказчик одновременно с размещением извещения о проведении запроса котировок вправе направить запрос котировок лицам, осуществляющим выполнение работ, оказание услуг, предусмотренных извещением о проведении запроса ценовых котировок.

4. Запрос котировок может направляться с использованием любых средств связи, в том числе в электронной форме.

5. Заказчик, вправе на любом этапе, но не позднее, чем за один день до окончания срока подачи котировочных заявок отказаться от проведения запроса ценовых котировок, разместив извещение об этом на официальном сайте.
6. Порядок подачи котировочных заявок
1. Любой участник процедуры закупки, в том числе участник процедуры закупки, которому не направлялся запрос котировок, вправе подать только одну котировочную заявку, внесение изменений в которую не допускается.

2. Котировочная заявка подается участником процедуры закупки Заказчику в форме электронного документа в срок, указанный в извещении о проведении запроса котировок. После подачи котировочной заявки электронная торговая площадка в тот же день направляет в форме электронного документа участнику процедуры закупки, подавшему такую заявку, подтверждение получения такой заявки.

3. Котировочная заявка, поданная в срок, указанный в извещении о проведении запроса котировок, регистрируется электронной торговой площадкой.

4. Проведение переговоров между Заказчиком или Комиссией и участником процедуры закупки, в отношении поданной им котировочной заявки, не допускается.

5. Котировочные заявки, поданные после дня окончания срока подачи котировочных заявок, указанного в извещении о проведении запроса котировок, не рассматриваются и в день их поступления возвращаются участникам процедуры закупки, подавшим такие заявки. 
6. В случае, если после дня окончания срока подачи котировочных заявок подана только одна котировочная заявка, Заказчик продлевает срок подачи котировочных заявок не менее чем на четыре рабочих дня и в течение одного рабочего дня после дня окончания срока подачи котировочных заявок размещает, на официальном сайте, извещение о продлении срока подачи таких заявок. При этом заявка, поданная в срок, указанный в извещении о проведении запроса ценовых котировок, вскрывается и рассматривается одновременно с заявками, поданными в срок, указанный в извещении о продлении срока подачи котировочных заявок. В случае, если после дня окончания срока подачи котировочных заявок, указанного в извещении о продлении срока подачи котировочных заявок, не подана дополнительно ни одна котировочная заявка, а единственная поданная котировочная заявка соответствует требованиям, установленным извещением о проведении запроса котировок, и содержит предложение о цене договора, не превышающее начальную (максимальную) цену, указанную в извещении о проведении запроса котировок, Заказчик вправе:

1) заключить договор с участником процедуры закупки, подавшим такую котировочную заявку, на условиях, предусмотренных извещением о проведении запроса ценовых котировок, и по цене, предложенной указанным участником процедуры закупки в котировочной заявке. Также Заказчик вправе провести с таким участником переговоры по снижению цены, представленной в котировочной заявке, и заключить договор по цене, согласованной в процессе проведения преддоговорных переговоров;

2) принять решение о проведении повторной процедуры закупки путем запроса ценовых котировок, при необходимости с изменением условий проводимого запроса ценовых котировок, препятствующих созданию конкурентной среды;

3) принять решение о прекращении процедуры закупки без выбора победителя.

7. В случае, если не подана ни одна котировочная заявка, Заказчик вправе принять решение о размещении заказа у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика), при этом договор с единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком) должен быть заключен на условиях, предусмотренных извещением о проведении запроса ценовых котировок, и цена заключенного договора не должна превышать начальную (максимальную) цену договора, указанную в извещении о проведении запроса ценовых котировок, или осуществить повторное размещение заказа путем запроса ценовых котировок. При повторном размещении заказа Заказчик вправе изменить условия исполнения договора.

8. В случае если при повторном размещении заказа путем запроса ценовых котировок не подана ни одна котировочная заявка, Заказчик вправе осуществить очередное размещение заказа путем запроса ценовых котировок или принять решение о прекращении процедуры закупки без выбора победителя или о размещении заказа у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика). При этом договор с единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком) должен быть заключен на условиях, предусмотренных извещением о повторном проведении запроса ценовых котировок, и цена заключенного договора не должна превышать начальную (максимальную) цену договора, указанную в извещении о повторном проведении запроса ценовых котировок. 

9. Котировочная заявка подается в запечатанном конверте. Вскрытие конверта осуществляется на заседании Комиссии. Положения, установленные настоящим пунктом, не распространяются на проведение запроса ценовых котировок в электронной форме.
7. Рассмотрение и оценка котировочных заявок
1. Комиссия в срок, не превышающий пяти рабочих дней, следующих за днем окончания срока подачи котировочных заявок, рассматривает котировочные заявки на соответствие их требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок, и оценивает котировочные заявки.

2. Победителем в проведении запроса ценовых котировок признается участник процедуры закупки, подавший котировочную заявку, которая отвечает всем требованиям, установленным в извещении о проведении запроса ценовых котировок и в которой указана наиболее низкая цена работ, услуг. При предложении наиболее низкой цены работ, услуг несколькими участниками процедуры закупки победителем в проведении запроса ценовых котировок признается участник процедуры закупки, котировочная заявка которого поступила ранее котировочных заявок других участников процедуры закупки.

3. Комиссия отклоняет котировочные заявки, если они не соответствуют требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок, или предложенная в котировочных заявках цена работ, услуг превышает максимальную (начальную) цену, указанную в извещении о проведении запроса котировок. Комиссия также отклоняет котировочную заявку в случае наличия сведений об участнике процедуры закупки в федеральном реестре недобросовестных поставщиков и/или в реестре недобросовестных поставщиков атомной отрасли, если такое требование установлено в извещении о проведении запроса котировок.  Отклонение котировочных заявок по иным основаниям не допускается.

4. Результаты рассмотрения и оценки котировочных заявок оформляются протоколом, который подписывается всеми присутствующими на заседании членами Комиссии и Заказчиком.

5. Протокол рассмотрения котировочных заявок содержит:

а) сведения о Заказчике, 

б) информацию о существенных условиях договора, 

в) сведения обо всех  участниках процедуры закупки, подавших котировочные заявки;

г) сведения об отклоненных котировочных заявках с обоснованием причин отклонения;

д) предложение о наиболее низкой цене работ, услуг; 

е) сведения о победителе в проведении запроса ценовых котировок, 

ж) об участнике процедуры закупки предложившем в котировочной заявке цену, такую же, как и победитель в проведении запроса ценовых котировок, или об участнике процедуры закупки, предложение о цене договора которого содержит лучшие условия по цене договора, следующие после предложенных победителем в проведении запроса ценовых котировок условий. 

6. Протокол в день его подписания размещается Заказчиком на электронной трговой площадке и официальном сайте о размещении заказов.

7. Протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок составляется в двух экземплярах. Заказчик, в течение двух рабочих дней со дня подписания указанного протокола передаёт победителю в проведении запроса ценовых котировок один экземпляр протокола и проект договора, который составляется путем включения в него условий исполнения договора, предусмотренных извещением о проведении запроса ценовых котировок, и цены, предложенной победителем запроса ценовых котировок в котировочной заявке.

8. Любой участник процедуры закупки, подавший котировочную заявку, после размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок, вправе направить в письменной форме, в том числе в форме электронного документа, Заказчику запрос о разъяснении результатов рассмотрения и оценки котировочных заявок. Заказчик в течение трех рабочих дней со дня поступления такого запроса предоставляет указанному участнику соответствующие разъяснения в письменной форме или в форме электронного документа.

9. Победитель запроса ценовых котировок обязан не позднее чем через 5 рабочих дней, после получения проекта договора, представить Заказчику подписанный со своей стороны проект договора.
10. В случае если победитель в проведении запроса ценовых котировок в срок, указанный в извещении о проведении запроса ценовых котировок, не представил Заказчику подписанный договор, такой победитель признается уклонившимся от заключения договора.

11. В случае, если победитель в проведении запроса ценовых котировок признан уклонившимся от заключения договора, Заказчик вправе обратиться в суд с иском о требовании о понуждении победителя в проведении запроса ценовых котировок заключить договор, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения договора, либо заключить договор с участником процедуры закупки, предложение о цене договора которого содержит лучшее условие по цене договора, следующее после предложенного победителем в проведении запроса ценовых котировок условия, если цена договора не превышает начальную (максимальную) цену договора, указанную в извещении о проведении запроса ценовых котировок. При этом заключение договора для указанных участников процедуры закупки является обязательным. В случае уклонения указанных участников процедуры закупки от заключения договора Заказчик вправе обратиться в суд с иском о требовании о понуждении таких участников процедуры закупки заключить договор, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения договора, осуществить повторное размещение заказа.

12. Договор может быть заключен не ранее чем через десять дней со дня размещения на официальном сайте о размещении заказов протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок и не позднее чем через двадцать дней со дня подписания указанного протокола.

13. Договор заключается на условиях, предусмотренных извещением о проведении запроса ценовых котировок, по цене, предложенной в котировочной заявке победителя в проведении запроса ценовых котировок или в котировочной заявке участника процедуры закупки, с которым заключается договор в случае уклонения победителя в проведении запроса ценовых котировок от заключения договора.

14. В случае отклонения Комиссией всех котировочных заявок Заказчик вправе осуществить повторное размещение заказа путем запроса ценовых котировок. При этом Заказчик вправе изменить условия исполнения договора.

II. Образцы форм и документов для заполнения участниками процедуры закупки

1. Форма заявки на участие в запросе ценовых котировок
На бланке организации

Дата, исх. Номер 
Заявка на участие в запросе ценовых котировок
на __________________________________

1. Изучив извещение о запросе ценовых котировок ОАО «Атомэнергопроект» на _________________________, а также применимые к нему законодательство и нормативные правовые акты в т.ч. Единый отраслевой стандарт закупок Госкорпорации «Росатом», _________________________________________________________________________________  

(наименование, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица)
в лице _____________________________________________________________________
(наименование должности руководителя (уполномоченного лица)  и его Ф.И.О.)

сообщает, что согласны выполнить работы, оказать услуги в соответствии с условиями, указанными в настоящей заявке, и представляет следующие сведения:  
Банковские реквизиты: ___________________________________________________

ИНН _________________________________

Контактное лицо _______________________________телефон______________________

2. Настоящей заявкой гарантируем достоверность представленной нами в заявке информации и подтверждаем право Заказчика, не противоречащее требованию формирования равных для всех участников процедуры закупки условий, запрашивать в уполномоченных органах власти и у упомянутых в нашей заявке юридических и физических лиц информацию, уточняющую представленные нами в ней сведения.

3. Настоящей заявкой подтверждаем, что против

___________________________________________________________________________
(наименование организации или Ф.И.О. Участника процедуры закупки)

не проводится процедура ликвидации, не принято арбитражным судом решения о признании ___________(наименование организации или Ф.И.О. Участника процедуры закупки) банкротом и деятельность не приостановлена, а также, размер задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год не превышает _______ % ________________________________(значение указать цифрами и прописью) балансовой стоимости активов Участника процедуры закупки по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

4. В случае, если мы будем признаны Победителем запроса ценовых котировок, то берем на себя обязательства подписать договор в установленный срок. 

5. В случае, если наше предложение по цене договора будет содержать лучшие условия, после предложения Победителя, а Победитель будет признан уклонившимся от заключения договора, мы обязуемся подписать данный договор в соответствии с условиями нашего предложения по цене.
6. Мы _____________________________________________________________________
(наименование организации или Ф.И.О. Участника размещения заказа)
согласны с условием, что сведения о нас будут внесены в публичный реестр недобросовестных поставщиков атомной отрасли сроком на два года в следующих случаях:

1) если мы:

будучи признанным победителем запроса котировок, уклонимся от заключения договора;

будучи единственным участником процедуры закупки, подавшим заявку, либо участником процедуры закупки, признанным единственным участником запроса котировок, уклонимся от заключения договора;

будучи признанным победителем или единственным участником запроса котировок, либо являющимся единственным участником, подавшим заявку, откажемся от предоставления обеспечения исполнения договора, если такое требование установлено в документации по проведению запроса котировок;

2) если договор, заключенный с нами по результатам проведения настоящего запроса котировок, будет расторгнут по решению суда или по соглашению сторон в силу существенного нарушения нами условий договора.

_______________________ _______________________ /___________________/

 (должность)


 (подпись)


 (ФИО)

М.П.

2. Форма предложения о качестве выполняемых работ, оказываемых услуг

 Приложение №1 

к заявке на участие в 
запросе ценовых котировок
Предложение о качестве выполняемых работ, оказываемых услуг
(в случае, если предмет закупки СМР, ПИР, НИОКР и все виды услуг (кроме аренды и лизинга))

1. Исполняя наши обязательства и изучив документацию запроса ценовых котировок на ________________________________________, в том числе условия и порядок проведения процедуры закупки и проект договора на выполнение вышеуказанного заказа, мы

___________________________________________________________________________
(полное наименование организации или Ф.И.О. Участника процедуры закупки)

в лице _____________________________________________________________________
(наименование должности руководителя организации (уполномоченного лица), его Ф.И.О. )

уполномоченного в случае признания нас победителями подписать договор, согласны выполнить, предусмотренные запросом ценовых котировок работы, оказать услуги с учётом требований Заказчика и на условиях, указанных в нижеприведенных таблицах:
Таблица 1
	Описание работ, услуг

	Наименование работ/услуг
	Объём
	Срок выполнения

	
	
	

	
	
	

	
	
	


Таблица 2

	Информация об иных условиях договора

	Наименование показателя 
	Предложения участника процедуры закупки

	Качество работ/услуг
	

	Безопасность работ/услуг
	

	Требования к используемым материалам
	

	Срок и объём предоставления гарантий качества работ/услуг
	

	Сведения о привлечении субподрядчиков
	


2. Мы согласны выполнить работы, оказать услуги по следующей цене ___________(сумма прописью) рублей, в том числе НДС (18 %) ____________ (сумма прописью) рублей 
В цену включены все расходы, в том числе транспортные, разгрузка, погрузка, уплата таможенных пошлин, налоги, сборы и другие обязательные платежи.

_______________________ _______________________ /___________________/

 (должность)


 (подпись)


 (ФИО)

М.П.

Примечание:

Не допускаются разночтения между информацией в котировочной заявке и информацией указанной в ценовом предложении на электронной торговой площадке.

III. ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на проведение электрических измерений в НФ-Гостиница  ОАО «Атомэнергопроект»

1. Наименование оказываемых услуг

Проведение электрических измерений, включая полный комплекс необходимых электроизмерительных работ в НФ-Гостиница ОАО «Атомэнергопроект».
2. Описание оказываемых услуг (функциональные характеристики)

Исполнитель обязан провести полный комплекс необходимых электрических измерений, предусмотренных требованиеми и нормами ПУЭ, ПТЭЭП, ПТБ.

3. Требования к объёму оказываемых услуг

Объём услуг должен соответствовать перечню оборудования, подлежащего проведению электроизмерений. Все услуги должны быть предоставлены в полном объёме:

	Наименование оборудования,

место установки
	Кол-во,
шт.
	Виды электроизмерений

	1
	2
	3

	Гостиница

	Комнаты 1 этажа

с № 104 по № 120 (ванны)
	17
	Сопротивление переходного защитного заземления.

	Комнаты 2 этажа

с № 201 по № 220 (ванны)
	20
	Сопротивление переходного защитного заземления.

	Комнаты 3 этажа

с № 301 по № 320 (ванны)
	15
	Сопротивление переходного защитного заземления.

	Комнаты 4 этажа

с № 401 по № 411 (ванны)
	9
	Сопротивление переходного защитного заземления.

	Комнаты 5 этажа

с № 501 по № 520 (ванны)
	20
	Сопротивление переходного защитного заземления.

	Комнаты 6 этажа

с № 601 по № 620 (ванны)
	20
	Сопротивление переходного защитного заземления.

	Подвал: тепловой узел – 

- трансформатор 220/12V
- ЩС-28

- МП насоса № 1

- МП насоса № 2

- МП насоса № 3

- МП тепловой завесы

- станция АВПН

- насос №1

- насос №2

- насос №3

- тепловая завеса (электродвигатель)
	1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1
	1. Сопротивление переходного защитного заземления.

2. Испытание сопротивления изоляции повышенным напряжением.

	Электрощитовая:

- ЩО

- ГРЩ-1

- ГРЩ-2

- Рубильник ввода 1

- Рубильник ввода 2

- Рубильник-секционник
	1

1

1

1

1

1
	1. Сопротивление переходного защитного заземления.

2. Испытание сопротивления изоляции повышенным напряжением.

	Этажные щиты освещения:

- ЩО-1

- ЩО-2

- ЩО-3

- ЩО-4

- ЩО-5

- ЩО-6

- ЩО-7

- ЩО-8
	1

1

1

1

1

1

1

1
	Испытание сопротивления изоляции кабелей и проводов повышенным напряжением.

	Машинное помещение лифтов:

- электродвигатель №1

- электродвигатель №2

- ЩУ лифта № 1

- ЩУ лифта № 2

- Рубильник № 1

- Рубильник № 2

- Трансформатор 380/110/24В № 1

- Трансформатор 380/110/24В № 2
	1

1

1

1

1

1

1

1
	1. Сопротивление переходного защитного заземления.

2. Испытание сопротивления изоляции повышенным напряжением.

	АТС – серверная:

- ЩС 380В № 1

- ЩР

- Блок питания № 1

- Кондиционер

- Кр.шкаф № 1

- Кр. шкаф № 2

- Кр. шкаф № 3
	1

1

1

1

1

1

1
	1. Сопротивление переходного защитного заземления.

2. Испытание сопротивления изоляции повышенным напряжением.

	Кондиционеры в комнатах:

№№ 402-411, 315, 319, 800, 819, 719, 619, 519, 219
	18
	Испытание сопротивления изоляции повышенным напряжением.

	Ресторан

	1 этаж электрощитовая:

- ЩО-26

- ЩС-30

- ЩС-29-1

- ЩС-29-2

- ГРЩ – 1

- ГРЩ – 2

- Рубильник ввод №1

- Рубильник ввод №2

- Рубильник-секционник 

- МП вент. система В-3

- МП уличного освещения
	1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1
	1. Сопротивление переходного защитного заземления.

2. Испытание сопротивления изоляции повышенным напряжением.

	1 этаж складское помещение:

- морозильный ларь

- морозильник «stinol»

- холодильная камера
	3

4

1
	1. Сопротивление переходного защитного заземления.

2. Испытание сопротивления изоляции повышенным напряжением.

	1 этаж мясной цех:

- мясорубка

- МП мясорубка

- холодильник «stinol» 

- холодильник шкаф

- холод. камера (сплит система)
	1

1

2

3

1
	1. Сопротивление переходного защитного заземления.

2. испытание сопротивления изоляции повышенным напряжением

	1 этаж кондитерский цех:

- холодильный шкаф

- морозильный ларь

- холодильник «stinol»

- протирочная машина
	1

1

1

1
	1. Сопротивление переходного защитного заземления.

2. Испытание сопротивления изоляции повышенным напряжением.

	1 этаж кондитерский цех:

- печь СВЧ

- электроплита

- жарочный шкаф

- водонагреватель

-посудомоечная машин (в моечной)
	1

2

1

1

1
	1. Переходные сопротивления защитного заземления.

2. Испытание изоляции повышенным напряжением.

	1 этаж коридор:

- вент. система В-3 (на улице)

- МП вент. система В-10

- вент. система В-10 (на крыше)
- ЩО-24
	1

1

1

1
	1. Сопротивление переходного защитного заземления.

2. Испытание сопротивления изоляции повышенным напряжением.

	Подвал:

- Приточная вентиляция П-1

- Приточная вентиляция П-2

- Приточная вентиляция П-3

- МП-1

- МП-2

- МП-3

- ЩС-34
	1

1

1

1

1

1

1
	1. Сопротивление переходного защитного заземления.

2. Испытание сопротивления изоляции повышенным напряжением.

	Подвал:

- холодильная камера № 1

- холодильная камера № 2

- холодильная камера № 3
	1

1

1
	1. Сопротивления переходного защитного заземления.

2. Испытание сопротивления изоляции повышенным напряжением.

3. Измерение сопротивления петли  «фаза- нуль» и тока к.з.

	2 этаж

Вентиляционная:

- Вент. система В-1

- Вент. система В-2

- Вент. система В-4

- Вент. система В-6

- МП В-1

- МП В-2

- МП В-4

- МП В-6
	1

1

1

1

1

1

1

1
	1. Переходные сопротивления защитного заземления.

2. Испытание изоляции повышенным напряжением.

	2 этаж горячий цех:

электросковорода

жарочный шкаф

печь СВЧ

электроплита

овощерезка

тестомесилка

МП-тестомесилки

холодильный шкаф

МП-электропривода

водонагреватель

мармит (первых, вторых блюд)
	1

2

1

2

1

1

1

1

1

1

2
	1. Сопротивление переходного защитного заземления.

2. Испытание сопротивления изоляции повышенным напряжением.

	2 этаж моечная:

- моечная машина

- водонагреватель
	2

1
	1. Сопротивление переходного защитного заземления.

2. Испытание сопротивления изоляции повышенным напряжением

	2 этаж коридор:

Авт. выкл. (освещ. бол. зала)
ЩО-25

ЩС-31-1

ЩС-31-2

ЩС-32-1

ЩС-32-2

ЩС-33 (+ авт. выкл. дежурного освещения)
	2

1

1

1

1

1

1
	1. Сопротивление переходного защитного заземления.

2. Испытание сопротивления изоляции повышенным напряжением.

3. Измерение сопротивления петли  «фаза- нуль» и тока к.з.

	2 этаж коридор:

Рубильник посудомоечн. машины

Распред. коробка 380 V
Рубильник эл.плиты №1

Рубильник эл.плиты №2

Станция управления лифтом

Лифт
	1

1

1

1

1
	1. Переходные сопротивления защитного заземления.

2. Испытание изоляции повышенным напряжением.

	2 этаж холодный цех:

- холодильный шкаф

- электроовощерезка
	1

1
	1. Сопротивление переходного защитного заземления.

2. Испытание сопротивления изоляции повышенным напряжением.

	Крыша:

- Вентиляционная система В-7

­ Вентиляционная система В-8

­ Вентиляционная система В-9

- Вент. система МП-В-7

- Вент. система МП – В- 8

- Вент. система МП – В- 9
	1

1

1

1

1

1
	1. Сопротивление переходного защитного заземления.

2. Испытание сопротивления изоляции повышенным напряжением.


4. Требования к сроку (периодичности) оказания услуг

Срок выполнения: с момента подписания не более 30 (тридцати) календарных дней.

5. Требования к месту оказания услуг

Оказание услуг производится на объекте Заказчика, расположенном по адресу: Воронежская обл., г. Нововоронеж, ул. Курчатова, д. 2 Б.
6. Требования к качеству оказываемых услуг

Оказываемые услуги должны соответствовать требованиям действующего законодательства и иным документам, устанавливающим требования к качеству услуг, являющихся предметом договора.

Исполнитель обязан оказывать услуги в соответствии с требованиями нормативных документов:

- ПУЭ «Правила устройства электроустановок» (изд.7);

- ПТЭЭП «Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей»;

- ППБ 01-03 "Правила пожарной безопасности в Российской Федерации";

- ПОТ Р М-016-2001 «Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок».

Исполнитель обязан обеспечить уборку мест оказания услуг.

7. Требования к результатам оказываемых услуг

После оказания услуг Исполнитель обязан предоставить Заказчику акт сдачи-приёмки услуг с приложением к нему технического отчёта с результатами электроизмерительных работ по адресу: ОАО «Атомэнергопроект», НФ-Гостиница, Воронежская обл., г. Нововоронеж, ул. Курчатова, д. 2Б.

По окончании оказания услуг Исполнителем должен быть представлен технический отчёт, содержащий: протоколы измерений, копии технических паспортов приборов, которыми проводились электроизмерения, свидетельство о регистрации электролаборатории, свидетельство о допуске к работам, и другие документы.

8. Требования к гарантийным обязательствам предоставляемых услуг
Не установлено.

IV. ПРОЕКТ ДОГОВОРА

ПРОЕКТ ДОГОВОРА №

г. Москва







«___»_________ 2011 г.

ОАО «Атомэнергопроект», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице ___________________________, действующего на основании _____________________, с одной стороны, и _______________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице ___________________, действующего на основании ______________, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», на основании Извещения о проведении __________________, размещённого на официальном сайте http://zakupki.rosatom.ru «___» _________ 2011 г._____________ и на Электронной торговой площадке www.a-k-d.ru <http://www.a-k-d,ru> «___» __________ 2011 г. и протокола ___________________________ от «___» _______2011 г. № __________, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА


1.1. Предметом настоящего договора является оказание услуг по проведению электрических измерений в Нововоронежском филиале ОАО «Атомэнергопроект» Гостиница «Дон» (НФ-Гостиница) согласно перечня оборудования, подлежащего проведению электроизмерений (Приложение № 1).

1.2. Услуги оказываются на объекте Заказчика по адресу: Воронежская обл., г. Нововоронеж, ул. Курчатова, д. 2Б.

2. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЁТОВ

2.1. Стоимость услуг по настоящему договору составляет_____________________руб.(_____) коп., в том числе НДС 18%, что составляет - _____________руб. (__________________) коп.


2.2. Документами, подтверждающими факт оказания услуг, являются акты сдачи-приёмки оказанных услуг.

2.3. Оплата по настоящему договору производится путём перечисления денежных средств Заказчика на расчётный счёт Исполнителя в течении 10 (десяти) банковских дней после подписания акта сдачи-приёмки оказанных услуг.

3. СРОКИ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ


Срок оказания услуг по настоящему договору составляет не более 30 (тридцати) календарных дней с момента подписания договора обеими Сторонами.

4. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ИСПОЛНИТЕЛЯ

4.1. Оказывать услуги в объёмах и в сроки, установленные настоящим договором, в полном соответствии с :

- ПУЭ «Правила устройства электроустановок» (изд.7);

- ПТЭЭП «Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей»;

- ППБ 01-03 "Правила пожарной безопасности в Российской Федерации";

- ПОТ Р М-016-2001 «Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок».


4.2. Обеспечить оказание услуг по настоящему договору квалифицированным персоналом, своими силами и средствами.


4.3. Устранять дефекты и недоделки, допущенные по вине Исполнителя, выявленные в процессе приёмки оказанных услуг.
4.4. Обеспечить соблюдение правил безопасности, установленных действующим законодательством РФ.


4.5. Содержать места оказания услуг в чистоте и порядке.

4.6. Передать первичные учётные документы (акты оказанных услуг, счета-фактуры и др.) в течении 3-х (трёх) рабочих дней с даты оказания услуг.
5. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ЗАКАЗЧИКА


5.1. Подготовить помещения для оказания услуг по настоящему договору.

5.2. Обеспечить беспрепятственный доступ работников Исполнителя на место оказания услуг.


5.3. Принять оказанные Исполнителем услуги в установленном порядке.
5.4. Оплатить Исполнителю оказанные услуги в объёме и в срок, установленные настоящим договором.

5.5. Заказчик имеет право:

5.5.1. Во всякое время проверять ход и качество услуг, оказываемых Исполнителем, не вмешиваясь в его деятельность.

5.5.2. Приостанавливать оказание услуг, ведущихся с нарушением правил ОТ и ТБ.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН


  6.1. За нарушение договорных обязательств Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.


  6.2. В случае непредоставления документов в указанные сроки, Исполнитель уплачивает Заказчику штраф в размере одной трёхсотой ставки рефинансирования Центробанка РФ, действующей на день оплаты, от суммы, подлежащей оплате, за каждый день просрочки.

           6.3. За нарушение сроков оплаты оказанных услуг по договору Заказчик уплачивает Исполнителю штраф в размере одной трёхсотой ставки рефинансирования Центробанка РФ, действующей на день оплаты, от суммы, подлежащей оплате, за каждый день просрочки.

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

7.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами договорных обязательств. 

7.2. В случае, если по истечении срока действия настоящего договора ни одна из Сторон не уведомила другую о его расторжении, то договор продляется на каждый следующий год на тех же условиях.
8. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ


8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если оно явилось следствием природных явлений, действия объективных внешних факторов и прочих обстоятельств непреодолимой силы и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего договора.


8.2. Срок исполнения обязательств по настоящему договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы, а также последствия, вызванные этими обстоятельствами.


8.3. Если обстоятельства непреодолимой силы или их последствия будут длиться больше двух месяцев, то Исполнитель и Заказчик обсудят, какие меры принимать для продолжения работы. Если Стороны не смогут договориться в течение двух месяцев, тогда каждая из Сторон вправе требовать расторжения договора.

9. РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

9.1. Стороны вправе отказаться от исполнения настоящего договора по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом РФ. 


  9.2. Заказчик вправе расторгнуть настоящий договор в одностороннем порядке в следующих случаях:


   - систематического несоблюдения Исполнителем требований по качеству услуг;

 - Исполнитель не приступает своевременно к исполнению настоящего договора или оказывает услуги настолько медленно, что окончание их к сроку становится явно невозможным. 


 9.3. Сторона, решившая расторгнуть договор, направляет письменное уведомление другой Стороне за один месяц до предполагаемого срока расторжения договора.


 9.4. При расторжении настоящего договора Заказчик оплачивает Исполнителю стоимость фактически оказанных услуг.

10. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ


10.1. Любая договорённость между Сторонами, влекущая за собой новые обязательства, не предусмотренные настоящим договором, считается действительной, если она подтверждена Сторонами в письменной форме в виде дополнительного соглашения к настоящему договору.


10.2. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего договора, разрешаются в Арбитражном суде г. Москвы.


10.3. В случае расторжения договора по решению суда или по соглашению Сторон в силу существенного нарушения Исполнителем условий договора, информация об Исполнителе заносится в публичный реестр недобросовестных поставщиков атомной отрасли сроком на 2 года.
11. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ


11.1. Настоящий договор составлен в двух идентичных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.


11.2. После подписания настоящего договора все предварительные переговоры, переписка, соглашения и протоколы по вопросам договора теряют свою юридическую силу.
         11.3. Гарантийный срок на оказанные услуги должен быть не менее 12 месяцев со дня приёмки оказанных услуг.

11.4. В случаях, не предусмотренных настоящим договором, Стороны руководствуются действующими законодательными и нормативными актами Российской Федерации.


11.5. Все изменения и дополнения к настоящему договору, подписанные в период его действия, являются его неотъемлемой частью.


11.6. Стороны обязаны сообщать друг другу об изменении юридических адресов, банковских реквизитов в трёхдневный срок с момента их изменения.


11.7. Все приложения к настоящему договору являются его неотъемлемой частью:
- Приложение № 1 - на __ (____) листах.

12. МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

	ЗАКАЗЧИК

ОАО «Атомэнергопроект»


105005, Российская Федерация,

 г.  Москва, ул. Бакунинская, д. 7. стр. 1

ИНН  7701796320  КПП  774850001

р/с 40702810500060021903

в ОАО Банк ВТБ г. Москва

к/с 30101810500000000187

БИК 044525187

__________________ФИО
	ПОДРЯДЧИК

____________________ФИО


Приложение № 1

к договору от «__»______2011 г. № _______

Перечень

оборудования, подлежащего проведению электроизмерений, расположенного в Нововоронежском филиале ОАО «Атомэнергопроект» - Гостиница «Дон»

	Наименование оборудования,

место установки
	Кол-во,
шт.
	Виды электроизмерений

	1
	2
	3

	Гостиница

	Комнаты 1 этажа

с № 104 по № 120 (ванны)
	17
	Сопротивление переходного защитного заземления.

	Комнаты 2 этажа

с № 201 по № 220 (ванны)
	20
	Сопротивление переходного защитного заземления.

	Комнаты 3 этажа

с № 301 по № 320 (ванны)
	15
	Сопротивление переходного защитного заземления.

	Комнаты 4 этажа

с № 401 по № 411 (ванны)
	9
	Сопротивление переходного защитного заземления.

	Комнаты 5 этажа

с № 501 по № 520 (ванны)
	20
	Сопротивление переходного защитного заземления.

	Комнаты 6 этажа

с № 601 по № 620 (ванны)
	20
	Сопротивление переходного защитного заземления.

	Подвал: тепловой узел – 

- трансформатор 220/12V
- ЩС-28

- МП насоса № 1

- МП насоса № 2

- МП насоса № 3

- МП тепловой завесы

- станция АВПН

- насос №1

- насос №2

- насос №3

- тепловая завеса (электродвигатель)
	1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1
	1. Сопротивление переходного защитного заземления.

2. Испытание сопротивления изоляции повышенным напряжением.

	Электрощитовая:

- ЩО

- ГРЩ-1

- ГРЩ-2

- Рубильник ввода 1

- Рубильник ввода 2

- Рубильник-секционник
	1

1

1

1

1

1
	1. Сопротивление переходного защитного заземления.

2. Испытание сопротивления изоляции повышенным напряжением.

	Этажные щиты освещения:

- ЩО-1

- ЩО-2

- ЩО-3

- ЩО-4

- ЩО-5

- ЩО-6

- ЩО-7

- ЩО-8
	1

1

1

1

1

1

1

1
	Испытание сопротивления изоляции кабелей и проводов повышенным напряжением.

	Машинное помещение лифтов:

- электродвигатель №1

- электродвигатель №2

- ЩУ лифта № 1

- ЩУ лифта № 2

- Рубильник № 1

- Рубильник № 2

- Трансформатор 380/110/24В № 1

- Трансформатор 380/110/24В № 2
	1

1

1

1

1

1

1

1
	1. Сопротивление переходного защитного заземления.

2. Испытание сопротивления изоляции повышенным напряжением.

	АТС – серверная:

- ЩС 380В № 1

- ЩР

- Блок питания № 1

- Кондиционер

- Кр.шкаф № 1

- Кр. шкаф № 2

- Кр. шкаф № 3
	1

1

1

1

1

1

1
	1. Сопротивление переходного защитного заземления.

2. Испытание сопротивления изоляции повышенным напряжением.

	Кондиционеры в комнатах:

№№ 402-411, 315, 319, 800, 819, 719, 619, 519, 219
	18
	Испытание сопротивления изоляции повышенным напряжением.

	Ресторан

	1 этаж электрощитовая:

- ЩО-26

- ЩС-30

- ЩС-29-1

- ЩС-29-2

- ГРЩ – 1

- ГРЩ – 2

- Рубильник ввод №1

- Рубильник ввод №2

- Рубильник-секционник 

- МП вент. система В-3

- МП уличного освещения
	1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1
	1. Сопротивление переходного защитного заземления.

2. Испытание сопротивления изоляции повышенным напряжением.

	1 этаж складское помещение:

- морозильный ларь

- морозильник «stinol»

- холодильная камера
	3

4

1
	1. Сопротивление переходного защитного заземления.

2. Испытание сопротивления изоляции повышенным напряжением.

	1 этаж мясной цех:

- мясорубка

- МП мясорубка

- холодильник «stinol» 

- холодильник шкаф

- холод. камера (сплит система)
	1

1

2

3

1
	1. Сопротивление переходного защитного заземления.

2. испытание сопротивления изоляции повышенным напряжением

	1 этаж кондитерский цех:

- холодильный шкаф

- морозильный ларь

- холодильник «stinol»

- протирочная машина
	1

1

1

1
	1. Сопротивление переходного защитного заземления.

2. Испытание сопротивления изоляции повышенным напряжением.

	1 этаж кондитерский цех:

- печь СВЧ

- электроплита

- жарочный шкаф

- водонагреватель

-посудомоечная машин (в моечной)
	1

2

1

1

1
	1. Переходные сопротивления защитного заземления.

2. Испытание изоляции повышенным напряжением.

	1 этаж коридор:

- вент. система В-3 (на улице)

- МП вент. система В-10

- вент. система В-10 (на крыше)
- ЩО-24
	1

1

1

1
	1. Сопротивление переходного защитного заземления.

2. Испытание сопротивления изоляции повышенным напряжением.

	Подвал:

- Приточная вентиляция П-1

- Приточная вентиляция П-2

- Приточная вентиляция П-3

- МП-1

- МП-2

- МП-3

- ЩС-34
	1

1

1

1

1

1

1
	1. Сопротивление переходного защитного заземления.

2. Испытание сопротивления изоляции повышенным напряжением.

	Подвал:

- холодильная камера № 1

- холодильная камера № 2

- холодильная камера № 3
	1

1

1
	1. Сопротивления переходного защитного заземления.

2. Испытание сопротивления изоляции повышенным напряжением.

3. Измерение сопротивления петли  «фаза- нуль» и тока к.з.

	2 этаж

Вентиляционная:

- Вент. система В-1

- Вент. система В-2

- Вент. система В-4

- Вент. система В-6

- МП В-1

- МП В-2

- МП В-4

- МП В-6
	1

1

1

1

1

1

1

1
	1. Переходные сопротивления защитного заземления.

2. Испытание изоляции повышенным напряжением.

	2 этаж горячий цех:

электросковорода

жарочный шкаф

печь СВЧ

электроплита

овощерезка

тестомесилка

МП-тестомесилки

холодильный шкаф

МП-электропривода

водонагреватель

мармит (первых, вторых блюд)
	1

2

1

2

1

1

1

1

1

1

2
	1. Сопротивление переходного защитного заземления.

2. Испытание сопротивления изоляции повышенным напряжением.

	2 этаж моечная:

- моечная машина

- водонагреватель
	2

1
	1. Сопротивление переходного защитного заземления.

2. Испытание сопротивления изоляции повышенным напряжением

	2 этаж коридор:

Авт. выкл. (освещ. бол. зала)
ЩО-25

ЩС-31-1

ЩС-31-2

ЩС-32-1

ЩС-32-2

ЩС-33 (+ авт. выкл. дежурного освещения)
	2

1

1

1

1

1

1
	1. Сопротивление переходного защитного заземления.

2. Испытание сопротивления изоляции повышенным напряжением.

3. Измерение сопротивления петли  «фаза- нуль» и тока к.з.

	2 этаж коридор:

Рубильник посудомоечн. машины

Распред. коробка 380 V
Рубильник эл.плиты №1

Рубильник эл.плиты №2

Станция управления лифтом

Лифт
	1

1

1

1

1
	1. Переходные сопротивления защитного заземления.

2. Испытание изоляции повышенным напряжением.

	2 этаж холодный цех:

- холодильный шкаф

- электроовощерезка
	1

1
	1. Сопротивление переходного защитного заземления.

2. Испытание сопротивления изоляции повышенным напряжением.

	Крыша:

- Вентиляционная система В-7

­ Вентиляционная система В-8

­ Вентиляционная система В-9

- Вент. система МП-В-7

- Вент. система МП – В- 8

- Вент. система МП – В- 9
	1

1

1

1

1

1
	1. Сопротивление переходного защитного заземления.

2. Испытание сопротивления изоляции повышенным напряжением.


Инженер НФ – Гостиница







А. Н. Панков
