№ОК-40.12 от 17.05.2012г.

В адрес организатора открытого конкурса в электронной форме на право заключения договора по лоту № ОК-40.12 «Нижегородская АЭС. Энергоблоки № 1, 2. Разработка проекта башенных градирен с оптимизацией расчетных расходов охлаждающей воды» поступил запрос о разъяснении положений документации по запросу предложений следующего содержания:
[image: image1.emf]
[image: image2.emf]
[image: image3.emf]
В ответ на данный запрос организатор открытого конкурса сообщает следующее.

По вопросу 1:
п.6 «Технического задания» и п. 4.8 «Проекта договора» не имеют отношения друг к другу. Первое требование относится к сроку службы самой градирни, а п. 4.8 – к проектной документации, т.е. подрядчик обязуется в течении 12 месяцев корректировать, в случае необходимости, документацию вне зависимости от подписания акта сдачи-приемки
По вопросу 2:
Исполнитель передает документацию в 4-х экземплярах
По вопросу 3:
По результатам конкурса будет заключен один договор на две градирни
По вопросу 4

Необходимо иметь допуск к следующим работам в соответствии  с «Перечнем…»

- 6.5. Работы по подготовке технологических решений гидротехнических сооружений и их комплексов
