Техническое задание 

на поставку электропродукции.
РАЗДЕЛ 1. ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ И ОБЩИХ ТРЕБОВАНИЙ

Применяемые в «Техническом задании» термины и названия Товаров, и отдельных позиций, на основании которых можно идентифицировать Товар по конкретной марке и производителю, носят описательный характер и не исключают возможности предложения иного эквивалентного 
Товара, отдельных частей и позиций.
	№

п/п
	Наименование и основные технические характеристики товара
	Марка
	Ссылка на прилагаемый нормативный документ, который устанавливает технические требования к поставке товаров (ГОСТ, чертеж, ТУ, иной нормативный документ) 
	Комплектность
	Единица измерения
	Количество
	Срок поставки
	Объем гарантий  и гарантийный срок

	1
	Светильник потолочный  встраиваемый с зеркальной параболической решеткой на 4 люминесцентные лампы мощностью по 18 Вт (не более) каждая,  с электронным пускорегулирующим аппаратом, степень защиты не менее IР20 – размеры светильника должны подходить для установки в проем подвесного потолка размером 595×595мм, напряжение 220В,  Тип цоколя - G13
	PRB/R418
595×595
	УХЛ4 по ГОСТ 15150-69,

ГОСТ 14254-96,

ГОС Р МЭК 60598-2-2-99 ЭМС,

ГОСТ Р 5138-99
	
	шт
	629
	2 недели с момента подписания договора, возможна досрочная поставка
	Не менее 12 месяцев с момента поставки

	2
	Светильник потолочный  с призматическим рассеивателем на 2 люминесцентные лампы мощностью по 36 Вт(не более) каждая, с электронным пускорегулирующим аппаратом, степень защиты  не менее IР54- размеры светильника должны подходить для установки в проем подвесного потолка размером  106×1270×95 мм, тип цоколя G13, напряжение 220В, 
	ALS.PRS236
	УХЛ4 по ГОСТ 15150-69,

ГОСТ 14254-96,

ГОС Р МЭК 60598-2-2-99 ЭМС,

ГОСТ Р 5138-99
	
	шт
	9
	2 недели с момента подписания договора, возможна досрочная поставка
	Не менее 12 месяцев с момента поставки

	3
	Светильник потолочный  с призматическим рассеивателем на 2 люминесцентные лампы мощностью по 36 Вт(не более) каждая, с электронным пускорегулирующим аппаратом, степень защиты не менее  IР40   - размеры светильника должны подходить для установки в проем подвесного потолка размером  190×1270 мм, тип цоколя G13, напряжение 220В, Тип цоколя лампы - G13
	AOT.PRS236
	УХЛ4 по ГОСТ 15150-69,

ГОСТ 14254-96,

ГОС Р МЭК 60598-2-2-99 ЭМС,

ГОСТ Р 5138-99
	
	шт
	31
	2 недели с момента подписания договора, возможна досрочная поставка
	Не менее 12 месяцев  с момента поставки

	4
	Аварийный светильник  ЛБ042 «Маяк» с указателем «Выход», Степень защиты не менее IР65 - не менее 3 часа  работы в авар. режиме, цоколь 2G7, под лампу 11 Вт (не более) , напряжение 220В
	БС-793-11
	
	
	шт
	18
	2 недели с момента подписания договора, возможна досрочная поставка
	Не менее 12 месяцев с момента поставки

	5
	Лампа люминесцентная 

OSRAM  Russia, мощностью

 не более 18 Bт, холодно-белая - Длина лампы - 590 мм,  Тип цоколя лампы - G13,  Световой поток, лм – не менее 1050
	L18W


	
	
	шт
	2516
	2 недели с момента подписания договора, возможна досрочная поставка
	Не менее 12 месяцев с момента поставки

	6
	Лампа люминесцентная 

OSRAM  Russia, мощностью 

не более 36 Bт,  холодно-белая - Длина лампы  1200 мм, тип цоколя G13,   Световой поток, лм – не менее 2500
	 L36W
	
	
	шт
	200
	2 недели с момента подписания договора, возможна досрочная поставка
	Не менее 12 месяцев с момента поставки

	7
	Лампа накаливания мощностью  не более  60 Вт  тип цоколя Е27, прозрачная , Световой поток, лм – не менее 715
	Б 220-230-60
	
	
	шт
	28
	2 недели с момента подписания договора, 
	Не менее 12 месяцев с момента поставки

	8
	Выключатель однополюсный ~220В, 10А одноклавишный, для открытой установки,  Степень защиты   не менее  IР44 
	ВА66-102Б  
	
	
	шт
	12
	2 недели с момента подписания договора, возможна досрочная поставка
	Не менее 12 месяцев с момента поставки

	9
	Выключатель однополюсный ~220В, 10А двухклавишный, для открытой установки, Степень защиты не менее    IР44
	ВА56-225Б
	
	
	шт
	12
	2 недели с момента подписания договора, возможна досрочная поставка
	Не менее 12 месяцев с момента поставки

	10
	Выключатель однополюсный ~220В, 10А одноклавишный, для открытой установки, Степень защиты не менее    IР20
	ВА1У-112
	
	
	шт
	7
	2 недели с момента подписания договора, возможна досрочная поставка
	Не менее 12 месяцев с момента поставки

	11
	Выключатель однополюсный ~220В, 10А двухклавишный, для открытой установки, Степень защиты  не менее   IР20
	ВА5У-214 
	
	
	шт
	76
	2 недели с момента подписания договора, возможна досрочная поставка
	Не менее 12 месяцев с момента поставки

	12
	Переключатель  одноклавишный, Степень защиты  не менее   IР20 
	ВА610-126Б 
	
	
	шт
	6
	2 недели с момента подписания договора, возможна досрочная поставка
	Не менее 12 месяцев с момента поставки

	13
	Розетка открытой установки 16А, двухместная, с заземляющими контактами без шторок.  Степень защиты не менее  IР20
	LEX1834666SP
	
	
	шт
	230
	2 недели с момента подписания договора, возможна досрочная поставка
	Не менее 12 месяцев с момента поставки

	14
	Розетка открытой установки 16А, четырехместная, с заземляющими контактами и защитными  шторками.  Степень защиты не менее  IР20
	РА16-411
	
	
	шт
	127
	2 недели с момента подписания договора, возможна досрочная поставка
	Не менее 12 месяцев с момента поставки


РАЗДЕЛ 2. СВЕДЕНИЯ О НОВИЗНЕ

	Поставляемый товар должен быть новым, выпуска не ранее 2013 года, (не бывшим в употреблении, не восстановленным),  не являться выставочными образцами.

 


РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К МАРКИРОВКЕ

	Товар должен иметь маркировку согласно требованиям 
ГОСТ 18620-86 « Изделия электротехнические. Маркировка»


РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ К УПАКОВКЕ

	4.1. Товар должен быть упакован способом и средствами, обеспечивающими его длительное хранение, защиту от повреждения, попадания влаги и потерь во время транспортировки, доставки и погрузочно-разгрузочных работ, согласно требованиям стандартов, установленных действующим законодательством РФ, в том числе: ГОСТ Р 51474-99 «Упаковка. Маркировка, указывающая на способ обращения с грузами».


РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

	Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

	Приемка материала по количеству производится Заказчиком, с соблюдением правил Инструкции «О порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству», утвержденной постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 15.06.1965 года № П-6 (в редакции Постановлений Госарбитража СССР от 29.12.1973 № 81, от 14.11.1974 № 98) и № П-7 
от 25.04.66 г. 


	Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

	Поставщик предоставляет паспорта (сертификаты, если обязательная сертификация данного товара предусмотрена действующим законодательством РФ) на поставляемые изделия, заверенные мокрой печатью поставщика. 

Паспорта (сертификаты)  предоставляются одновременно с поставкой Товара.




РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

	Транспортирование осуществляется крытым автотранспортом. 
Поставщик обязан поставить товар по адресу: Нижегородская обл., г. Саров,  ул.Железнодорожная, 13.



РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

	Хранение производится в закрытом складском помещении категории 4 по ГОСТ 15150


РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

	Не установлено


РАЗДЕЛ 9. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	Не установлено


РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

	 Поставщик гарантирует Заказчику, что приобретенный им Товар отвечает стандартам безопасности в соответствии с действующим законодательством российской Федерации и соответствует техническим характеристикам Товара, заявленным в котировочной заявке


РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

	Качество и комплектность продукции должны соответствовать назначению продукции, требованиям, предъявляемым к техническим характеристикам продукции в стране производителя, а также действующим в РФ стандартам и техническим условиям.

Качество продукции должно подтверждаться соответствующими документами: сертификаты соответствия, гигиенические заключения и другие документы в соответствии с законодательством РФ.




РАЗДЕЛ 12. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ГРУПП ТОВАРОВ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ НЕСТАНДАРТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

	Не установлено


РАЗДЕЛ 13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

	Не установлено


РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

	Оригиналы документов по качеству и товарно-сопроводительные документы на русском языке предоставляются Заказчику на момент отгрузки материала.


РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

	Не установлено


РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

	№ п/п
	Сокращение
	Расшифровка сокращения

	
	
	

	
	
	

	
	
	


Директор МСУ-8                                                             В.М.Чухманов
