
Федеральное государственное унитарное предприятие 

«РОССИЙСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЯДЕРНЫЙ ЦЕНТР - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики»

	
	УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель Председателя

Закупочного комитета
__________________С.В. Тарасов





ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ЗАПРОСА ЦЕН 
В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

Открытый запрос цен на право заключения договора 
на поставку электроустановочных изделий в соответствии с ТЗ.
том 2 «техническая часть»

г. Саров
2014 г. 
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ.
I. Номенклатура поставляемого товара, его характеристики и количество:
Подраздел 1.1 ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ
	п/п
	Наименование
	Кол-во
	Ед.изм.

	1
	Электросушитель для рук GSX-2000
	2
	шт

	2
	Лампа газоразрядная Philips HPL-N 125W/542 E27
	80
	шт

	3
	Лампа Philips A55 40W E27 
	20
	шт

	4
	Лампа галогеновая MR11 15W 12V GZ4 
	20
	шт

	5
	Лампа накаливания А55 40W E27
	600
	шт

	6
	Заглушка д/короб.LEGRAND L/10722 80х50,80х35 Фра
	10
	шт

	7
	Сушилка для рук автомат.BREEZE BXG-180
	1
	шт

	8
	Удлинитель на кат. 4х50м BEM-250 т/защ ПВС2х0,75 UNIVersal
	1
	шт

	9
	Арматура НББ 61-60 (НПБ01-60-004)
	1
	шт

	10
	Лампа специальная РН8-25 ТУ 16-535.668-78
	10
	шт

	11
	Удлинитель с сет. Фильтром 6х5м с заземл. ПВС3х0,75 BURO 600A-5m
	5
	шт

	12
	Светильник табло световое МОЛНИЯ-12В ВЫХОД
	2
	шт

	13
	Лампа газораз. ДРЛ250М E40
	40
	шт

	14
	Светильник НПП1307 60Вт IP54 ИЭК LNPPO-1307-I-60-K01
	6
	шт

	15
	Перегородка разделительная кабель-канала LEGRAND 010582
	60
	шт

	16
	Лампа светодиодная ECOLA T5LV60ELC GX53 6W 4200K
	150
	шт

	17
	Дроссель L58A-K230 HELVAR (для люминисцентных ламп),
	5
	шт


	18
	Лампа накаливания JAZZWAY R63 40W E27
	100
	шт

	19
	Лампа люм. FL36W/640
	250
	шт

	20
	Скоба LEGRAND 010581 (для крышек шириной 65мм)
	30
	шт

	21
	Прожектор ACCENT 1200 PC G22
	1
	шт

	22
	Удлинитель на рамке 1х25м с зазем.2500Вт Космос
	2
	шт

	23
	Кабельный органайзер 19 1U SA.0020.011
	9
	шт

	24
	Лампа энергосберегающая PHILIPS Softone Esaver T-shape 16W/827 E27 6U оригинал
	20
	шт

	25
	Хомут нейлоновый черный ЗУБР 4-309037-25-150 2,5х150 тип 7
	2000
	шт

	26
	Наконечник ТМЛ-10-6-5 ГОСТ 7386-80
	200
	шт

	27
	Светильник ESEDRA Италия
	10
	шт

	28
	Лампа ЛОН220-60 Е27 ТУ 3466-010-05758457-2002
	50
	шт

	29
	Удлинитель сет. 5м 5роз..
	6
	шт

	30
	Светильник светодиодный Экотон-ССНС-60 ТУ 3461-024-53118635-2001
	2
	шт

	31
	Стартер PHILIPS S2 4-22W 220-240V
	20
	шт

	32
	Блок розеток NT SOC8 G 19
	2
	шт

	33
	Светильник операционный хирургический ЭМАЛЮКС 80/80
	1
	шт

	34
	Лампа люм. компакт. TORNADO T2 ES 20W/865 CDL E27 230-240V Philips
	60
	шт

	35
	КАБЕЛЬ-КАНАЛ 80Х35 LEGRAND L/10411
	60
	шт

	36
	Крышка LEGRAND L/10521 65мм Франция
	60
	шт

	37
	Рамка LEGRAND SYSTIMAX 760091082
	22
	шт

	38
	Удлинитель 1х50м УШ-16 с зазем. ПВС 3х1,5 UNIVersal
	2
	шт

	39
	Фонарь СВЕТОЗАР SV-56851 (прожектор)
	1
	шт

	40
	Кабельный организатор HYPERLINE CM-1U-ML 19 Тайв
	12
	шт

	41
	Светильник SCHUKO 20118-747
	2
	шт

	42
	Дроссель EL 1х80s-u 220-240/50-60 Helvar
	20
	шт

	43
	Фонарь аккумуляторный Makita BML145
	2
	шт

	44
	ЛАМПА PHILIPS 75W E27
	20
	шт

	45
	Лампа NAVIGATOR NH-J117-500-230-R7s
	70
	шт

	46
	Выключатель 1-кл. ОП Хит 6А бел. SchE BA16-131-Б VA16-131-B (BA16-131-б)
	10
	шт

	47
	Кабель-канал ЭЛЕКОР 40х25 IEK ТУ 5772-001-141923
	30
	м

	48
	ЛАМПА ГАЛОГ.ЗЕРК.R63 60W Е27
	50
	шт

	49
	Кабельный организатор AXELENT X-TRAY 7100-054
	3
	шт

	50
	ЛАМПА НАСТОЛЬНАЯ LЕVАL 220Х60
	20
	шт

	51
	Лампа люминисцентная Philips PL-S 11W/830/4P 2G7
	30
	шт

	52
	Лампа бестеневая VKG L-52 LED с увеличивающей линзой VKG
	3
	шт

	53
	Дроссель 1ИДРЛ250 ТУ 3461-008-00866567-05
	10
	шт

	54
	Лампа настольная ДЕЛЬТА-1 ШУВК.676450.003 ТУ
	6
	шт

	55
	УДЛИНИТЕЛЬ НА КАТУШКЕ 20М 3 РОЗ. Е/С (ПВС3Х0.75)
	1
	шт

	56
	Стартер Philips 4-65W 220-240V
	10
	шт

	57
	Наконечник ТМЛ-50-12-11 ГОСТ 7386-80
	1000
	шт

	58
	Лампа люминис.PHILIPS TLD 18W/54-765 G13 Китай
	200
	шт

	59
	Светильник ARS/R 4х18 ТУ 3461-002-4491950-04
	12
	шт

	60
	Светильник PRS/S ECO LED 1060000140 1200x600
	3
	шт

	61
	Тележка грузовая РН-400
	3
	шт

	62
	Выключатель 1-кл. ОП Хит 6А бел. SchE BA16-131-Б VA16-131-B (BA16-131-б)
	10
	шт

	63
	Суппорт LEGRAND L/10952 65мм с рамкой Франция
	22
	шт

	64
	Светильник KD-008C настольный 230V 11W КЛЛ серебро Camelion
	40
	шт

	65
	Стартер OSRAM ST-151 4-22W Германия
	50
	шт

	66
	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ С56-034 2КЛ.С/П
	10
	шт

	67
	ЛАМПА PHILIPS 100W E27
	20
	шт

	68
	УДЛИНИТЕЛЬ 10М 5РОЗ.ЕВРО
	5
	шт

	69
	Светильник настенный LEAL START на 3ламп.Тайвань
	10
	шт

	70
	Светильник светодиодный Экотон-СКС-45 ТУ 3461-024-53118635-2001
	4
	шт

	71
	Розетка LEGRAND MOSAIC 076554 RJ45 кат.5e Франци
	40
	шт

	72
	Скоба для крепления кабеля KEW KK 16 черная (100 шт)
	3
	пачки

	73
	Лампа галогеновая КОСМОС JCDR 75W 220V GU5.350
	50
	шт

	74
	ЛАМПА ТОRNАDО 15W/WW Е27
	30
	шт


	Подраздел 1.2 Сведения о новизне

	Поставляемый товар должен быть новым, выпуска не ранее 2014 года, (не бывшим в употреблении, не восстановленным, если это не оговорено требованиями технического задания), не являться выставочными образцами, свободным от  прав третьих лиц.


	РАЗДЕЛ 2. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

	Согласно ГОСТам, ТУ  заводов – изготовителей.

	РАЗДЕЛ 3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	Подраздел 3.1 Основные параметры и размеры

	Согласно ГОСТам, ТУ  заводов – изготовителей.

	Подраздел 3.2. Основные технико-экономические и эксплуатационные показатели

	Согласно ГОСТам, ТУ  заводов – изготовителей.

	Подраздел 3.3. Требования по надежности

	Согласно ГОСТам, ТУ  заводов – изготовителей.

	Подраздел 3.4. Требования к конструкции, монтажно-технические требования

	Согласно ГОСТам, ТУ  заводов – изготовителей.

	Подраздел 3.5. Требования к материалам и комплектующим оборудования

	Согласно ГОСТам, ТУ  заводов – изготовителей.

	Подраздел 3.6. Требования к стабильности параметров при воздействии факторов внешней среды

	Согласно ГОСТам, ТУ  заводов – изготовителей.

	Подраздел 3.7. Требования к электропитанию

	

	Подраздел 3.8 Требования к контрольно-измерительным приборам и автоматике

	Согласно ГОСТам, ТУ  заводов – изготовителей.

	Подраздел 3.9 Требования к комплектности

	Согласно ГОСТам, ТУ  заводов – изготовителей.

	Подраздел 3.10 Требования к маркировке 

	Согласно ГОСТам, ТУ  заводов – изготовителей.

	Подраздел 3.11 Требования к упаковке

	Каждая позиция перечня товаров (Раздел 1.1) должна быть упакованы должным образом и иметь на упаковке (или вкладыше, выписке или ином документе) наименование, количество и дату изготовления  продукции, находящейся в упаковке. Упаковка должна быть не поврежденной и сохранять продукцию при транспортировке.

	РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

	Подраздел 4.1 Порядок сдачи и приемки

	Приемка товара по количеству и качеству производится в соответствии с Инструкциями №П-6 от 15.06.1965 и №П-7 от 25.04.1966, утвержденными Постановлением Госарбитража СССР, с последующими изменениями и дополнениями.

	Подраздел 4.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

	Весь товар  должны иметь технические или иные документы, предусмотренные заводом-изготовителем, паспорт.

	РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ И МОНТАЖУ

	

	РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

	

	РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

	Согласно гарантийных сроков заводов-изготовителей в полном объеме.

	РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ ПО РЕМОНТОПРИГОДНОСТИ

	

	РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

	Согласно ГОСТам,  ТУ заводов-изготовителей

	РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

	Согласно ГОСТам, ТУ  заводов – изготовителей

	РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И КЛАССИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

	

	РАЗДЕЛ 12. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

	

	РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

	Поставка товара  осуществляться одной   партией  в сроки – в течение 45 календарных дней с момента заключения договора.


Примечание:
Участник запроса цен должен принять во внимание, что ссылки в документации по запросу цен на товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения товара или наименование производителя, носят лишь рекомендательный, а не обязательный характер. Участник запроса цен может представить в своей заявке на участие в запросе цен иные товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, места происхождения товара или производители, при условии, что произведенные замены совместимы между собой, по существу равноценны (ЭКВИВАЛЕНТЫ) [или превосходят по качеству товар, указанный в технических условиях (АНАЛОГИ).
Участник процедуры, предлагающий эквивалент либо аналог, должен предоставить с заявкой полное техническое описание предлагаемого изделия, указать завод-изготовитель и приложить соответствующие ТУ завода-изготовителя.
II. Срок предоставления гарантии качества товара: 
Гарантийный срок на поставленный товар: гарантия изготовителя.

На момент поставки, на товар должны быть предоставлены сертификаты качества.
Не предоставление сертификатов на поставляемый товар возможно только в случае предоставления документов подтверждающих, что сертификация товара не предусмотрена действующим законодательством Российской Федерации.
III. Требования к поставляемому товару: 
- качество поставляемых товаров должно соответствовать стандартам и техническим условиям. Гарантия качества действует в течение сроков, указанных в ГОСТах, ТУ и сертификатах качества или паспортом качества;
- товар должен быть новым, т.е. не б/у и не восстановленным, не с хранения, а также прошедшим переконсервацию;
- товар должен соответствовать заявленным параметрам и техническим условиям;
- товар поставляется в специальной упаковке, соответствующей стандартам, ТУ, обязательным правилам и требованиям для тары и упаковки, упаковка должна обеспечить полную сохранность оборудования на весь срок его транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения.
Исп. Соловьёв Сергей Юрьевич
СС 1 28.08.2014 года 2 30 55










