
	
	УТВЕРЖДАЮ

Президент ОАО «НИАЭП»

__________________ (В.И. Лимаренко)

«   »_________________ 2013г.


ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

открытый запрос предложений на право заключения договора
№ ЗП-19.13 «Белорусская АЭС. Разработка аналитических материалов обоснования влияния пожаров и их последствий на безопасный останов и расхолаживание реакторной установки, локализацию и контроль радиоактивных выбросов в окружающую среду для энергоблоков № 1,2 Белорусской АЭС» 

том 2 «техническая часть»

2013 г.
ТЕХНИЧЕСКОЕ     ЗАДАНИЕ

НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ


1. Наименование работ: «Разработка аналитических материалов обоснования влияния пожаров и их последствий на безопасный останов и расхолаживание реакторной установки, локализацию и контроль радиоактивных выбросов в окружающую среду для энергоблоков № 1,2 Белорусской АЭС».
2. Основание для проведения работ: 

Закон РФ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 № 123-ФЗ (ст.78); 

Закон РФ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»  от 30.12.2009 № 384-ФЗ (ст.5, п.2); 
3. Цель работы: 

Разработка аналитических материалов обоснования влияния пожаров и их последствий на безопасный останов и расхолаживание реакторной установки, локализацию и контроль радиоактивных выбросов в окружающую среду для энергоблоков № 1,2 Белорусской АЭС.

4. В ходе работы решаются следующие основные задачи:

- категорирование помещений, зданий и сооружений по взрывопожарной и пожарной опасности; 

- выделение зданий, сооружений, помещений, содержащих системы (элементы) и технологическое оборудование, обеспечивающие безопасный останов и расхолаживание реакторной установки, локализацию и контроль радиоактивных выбросов в окружающую среду; 

- определение перечня помещений, зданий и сооружений, на которые распространяются требования по обеспечению безопасности энергоблока при пожаре; 

- расчет распространения опасных факторов пожара, обоснование пределов огнестойкости противопожарных преград или безопасных предельных расстояний и выделение пожарных зон; 

- определение перечня пожарных зон, на которые распространяются требования по обеспечению безопасности энергоблока при пожаре, с указанием помещений, вошедших в каждую из пожарных зон; 

- оценку влияния пожара в различных пожарных зонах на обеспечение ядерной и радиационной безопасности энергоблока при пожаре;

- обоснование возможности размещения в зданиях подземных этажей с числом более одного;

- обоснование особых требований к системам вентиляции, дымоудаления, к герметизации помещений,  организации путей эвакуации в зонах контролируемого доступа, где в режимах работы станции возможно появление радиоактивных веществ;

- обоснование решений по устройству противопожарных преград в пожароопасных помещениях, расположенных во внутренней оболочке здания реактора и в которых необходимо осуществление соответствующего воздухообмена, позволяющего в аварийных ситуациях с течами теплоносителя объединить эти помещения в единый объем;

-обоснование возможности эвакуации из зданий (вспомогательного корпуса, хранилища свежего ядерного топлива и твердых радиоактивных отходов, здания безопасности, здания турбины, здания реактора) через соседние пожарные отсеки;

- обоснование возможности обеспечения эвакуации из надземной и подземной частей по лестничным клеткам, спроектированным без непосредственного выхода наружу, с учетом возможности падения самолета, ударной волны и мер безопасности физической защиты;

- обоснование достаточности защиты пожарных зон гермообъема, пространства между оболочками, а также помещений, относящихся к категории по взрывопожарной и пожарной опасности В1-В3 и вошедших в Перечень  пожарных зон АЭС, для которых по технологическим причинам невозможно применение систем автоматического пожаротушения при условии обеспечения безопасности АЭС (здания реактора, паровой камеры, безопасности, вспомогательного корпуса, управления, хранилища, РДЭС);

- обоснование безопасности объединенных вентиляционных систем зоны контролируемого доступа разных пожарных отсеков (здания реактора, безопасности, вспомогательного корпуса, управления, хранилища);

- обоснование обеспечения условий эвакуации с отдельных производственных отметок по наружным лестницам 3-го типа или через аварийные выходы на кровлю (здание паровой камеры, вспомогательный корпус, безопасности, реактора).

5. Технические требования к выполнению работы.
Работа должна проводиться  в соответствии с действующими нормативными противопожарными требованиями Российской Федерации.

Исполнитель осуществляет сопровождение проекта в части противопожарной защиты Белорусской АЭС до получения положительного заключения Главной Государственной Экспертизы. 

6. Исходные данные для выполнения работы.

Исполнитель проводит ознакомление с материалами проекта 1,2 энергоблоков Белорусской АЭС в ОАО «НИАЭП».

В случае необходимости по запросу Заказчик предоставляет Исполнителю дополнительную имеющуюся информацию, касающуюся данной работы.

7. Способ реализации работ.

Результаты работы будут использованы при разработке проектной документации на строительство, получении лицензии на сооружение и эксплуатацию.

8. Перечень документации, представляемой по окончании работ.

По окончании работ Исполнитель передает Заказчику документы, указанные в календарном плане: на бумажном носителе 1 экз. оригинала, 2 экз. копии; копия на магнитном носителе.

9. Порядок рассмотрения и приемки работ. 

Приёмка работ осуществляется по факту выполнения в соответствии с требованиями настоящего технического задания и календарного плана и оформляется актами сдачи-приемки в установленном порядке.
10.Сроки выполнения работ
	1
	Наименование работ
	Начало выполнения работ
	Окончание выполнения работ

	1
	Этап 1. Разработка аналитических материалов обоснования влияния пожаров на безопасный останов и расхолаживание реакторной установки  
	со дня заключения договора
	25.03.13

	2
	Этап 2. Согласование анализа влияния пожаров на безопасный останов и расхолаживание реакторной установки
	25.03.13
	01.06.13
























































































































































































































































