## Локальная смета
УТВЕРЖДАЮ:
Генеральный директор ЗАО "Далур"
______________А.А.Дементьев
"_____"_______________2012 г.
Далматовское месторождение.
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 01-03
(локальная смета)
| на | Площадки скважин ПР. Эксплуатационный блок У-12А. Добычной полигон, Усть-Уксянский участок.
Основание: проект №
|  | Сметная стоимость _______________________________________________________________________________________________ |  |  | ___________________________519050 |  | руб.
|  | строительных работ _______________________________________________________________________________________________ |  |  | _______________________________________________________________________________________________147506 |  | руб.
|  | монтажных работ _______________________________________________________________________________________________ |  |  | _______________________________________________________________________________________________371544 |  | руб.
|  | Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ |  |  | ___________________________12114 |  | руб.
|  | Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ |  |  | _______________________________________________________________________________________________1102,21 |  | чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на ___4кв.____2011_ г.
№ пп | Обоснование | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы в базисных ценах, руб. |  |  | Общая стоимость в базисных ценах, руб. |  |  |  | Затр.тр.раб-х не занятых обслуж.машин
[5 empty] | Всего | Экспл. маш. | Мат-ы | Всего | в т.ч. оплата труда | Экспл. маш. | Мат-ы | Обслуж-х машины
[5 empty] | оплата труда | в т.ч. оплата труда |  |  |  | в т.ч. оплата труда |  | на ед-цу | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
Раздел 1. Строительные работы. Площадки ПР (5штук), откачные ряды У12А-2=2 шт : У12А-4=3 шт
Земляные работы, известкование
1 | ФЕР01-01-031-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Срезка растительного грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 96 кВт (130 л.с.), группа грунтов 1 | 1000 м3 грунта | 0.003 | 911.95 | 911.95 |  | 3 |  | 3
[6 empty] | 139.39 | [5 empty] | 9.68 | 0.03
2 | ФЕР01-01-031-09 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять: к расценке 01-01-031-01 | 1000 м3 грунта | 0.003 | 1533.74 | 1533.74 |  | 5 |  | 5
[6 empty] | 234.44 |  |  |  | 1 |  | 16.28 | 0.05
3 | ФЕР01-02-058-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 1 | 100 м3 грунта | 0.025 | 1411.8 |  |  | 35 | 35 |  |  | 181 | 4.53
1411.8
4 | ФЕР11-01-002-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Устройство основания: из извести (подушка) | 1 м3 подстилающего слоя | 1.15 | 58.9 | 29.44 |  | 68 | 34 | 34 |  | 3.41 | 3.92
|  | 58,90 = 125,58 - 1,2 x 55,26 - 0,15 x 2,44 |  |  | 29.46 | 3.02 |  |  |  | 3 |  | 0.3 | 0.35
5 | ФССЦ-405-0003 Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09 | Известь строительная: воздушная гидратная (гашеная) без добавок, сорт II | т | 0,98 округл(1,15*0,85;2 | 1476.12 |  | 1476.12 | 1447 |  |  | 1447
6 | ФЕР01-01-013-09 Изм. Пр. Минрегиона №81 от 27.02.10 | Разработка грунта засыпки с погрузкой на авто-самосвалы экскаваторами с ковшом: 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 3. (К= 1,01*1,025 на потери) | 1000 м3 грунта | 0,003 округл(3*1,01*1,025/1000;3 | 5096.14 | 4974.03 | 5.42 | 15 |  | 15 |  | 14.96 | 0.04
[5 empty] | 116.69 | 593.64 |  |  |  | 2 |  | 43.3 | 0.13
7 | ФСЦП310-3001-1 | Перевозка грунта засыпки авто-самосвалами гп. 10 т на расстояние перевозки 1 км | 1 тонна | 5,85 3*1,95 | 2.6 | 2.6 |  | 15 |  | 15
8 | ФЕР01-01-015-03 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Ремонт и содержание грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины, группа грунтов: 3 | 1000 м3 грунта | 0.003 | 154.17 | 138.99 | 15.18
[6 empty] | 15.26 | [5 empty] | 1.13
9 | ФЕР01-02-061-03 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Разравнивание грунта засыпки вручную, группа грунтов: 3 | 100 м3 грунта | 0.03 | 907.5 |  |  | 27 | 27 |  |  | 121 | 3.63
907.5
Площадки ПР строительные работы
10 | ФЕР05-01-012-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Погружение вибропогружателем стальных свай шпунтового ряда массой 1 м: до 50 кг на глубину до 5 м | 1 т свай | 0.212 | 7576.23 | 537.98 | 6888.94 | 1606 | 32 | 114 | 1460 | 15.7 | 3.33
[5 empty] | 149.31 | 63.85 |  |  |  | 14 |  | 4.64 | 0.98
11 | ФЕР09-03-039-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Монтаж опорных конструкций: для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т | 1 т конструкций | 0.202 | 1265.19 | 299.41 | 238.18 | 256 | 147 | 60 | 49 | 80.22 | 16.2
[5 empty] | 727.6 | 1.49 | [5 empty] | 0.11 | 0.02
12 | СЦМ-201-1110 | Стоимость опорных конструкций |  | 0.202 | 7950 |  | 7950 | 1606 |  |  | 1606
13 | ФЕРм38-01-004-01 Изм. Пр. Минрегиона №95 от 04.03.10 | Изготовление металлоконструкций рамы площадки для обслуживания оборудования и трубопроводов | 1 т конструкций | 0.597 | 7670.55 | 953.59 | 5823.96 | 4579 | 533 | 569 | 3477 | 95 | 56.72
[5 empty] | 893 | 72.75 |  |  |  | 43 |  | 5.9 | 3.52
14 | ФЕР09-03-030-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Монтаж площадок с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали | 1 т конструкций | 0.597 | 1085.15 | 637.44 | 88.5 | 648 | 214 | 381 | 53 | 39.13 | 23.36
[5 empty] | 359.21 | 63.91 |  |  |  | 38 |  | 4.72 | 2.82
15 | ФЕРм38-01-004-02 Изм. Пр. Минрегиона №95 от 04.03.10 | Изготовление металлоконструкций лестницы прямолинейные и криволинейные с ограждением | 1 т конструкций | 0.748 | 9893.64 | 744.29 | 7994.95 | 7400 | 863 | 557 | 5980 | 120 | 89.76
[5 empty] | 1154.4 | 42.37 |  |  |  | 32 |  | 3.8 | 2.84
16 | ФЕР09-03-029-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением | 1 т конструкций | 0.748 | 1084.67 | 691.89 | 88.5 | 811 | 228 | 518 | 65 | 32.37 | 24.21
[5 empty] | 304.28 | 76.25 |  |  |  | 57 |  | 5.64 | 4.22
Площадки воздухоотделителя. 5шт.
17 | ФЕР05-01-012-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Погружение вибропогружателем стальных свай шпунтового ряда массой 1 м: до 50 кг на глубину до 5 м | 1 т свай | 0.042 | 7576.23 | 537.98 | 6888.94 | 318 | 6 | 23 | 289 | 15.7 | 0.66
[5 empty] | 149.31 | 63.85 |  |  |  | 3 |  | 4.64 | 0.19
18 | ФЕР09-03-039-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Монтаж опорных конструкций массой до 0,1 т | 1 т конструкций | 0.101 | 1265.19 | 299.41 | 238.18 | 128 | 73 | 30 | 25 | 80.22 | 8.1
[5 empty] | 727.6 | 1.49 | [5 empty] | 0.11 | 0.01
19 | СЦМ-201-1110 | Стоимость опорных конструкций |  | 0.101 | 7950 |  | 7950 | 803 |  |  | 803
20 | ФЕРм38-01-004-01 Изм. Пр. Минрегиона №95 от 04.03.10 | Изготовление металлоконструкций рамы площадки для обслуживания оборудования и трубопроводов | 1 т конструкций | 0.151 | 7670.55 | 953.59 | 5823.96 | 1158 | 135 | 144 | 879 | 95 | 14.35
[5 empty] | 893 | 72.75 |  |  |  | 11 |  | 5.9 | 0.89
21 | ФЕР09-03-030-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Монтаж рамы площадок с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали | 1 т конструкций | 0.151 | 1085.15 | 637.44 | 88.5 | 164 | 54 | 96 | 14 | 39.13 | 5.91
[5 empty] | 359.21 | 63.91 |  |  |  | 10 |  | 4.72 | 0.71
22 | ФЕР13-03-002-03 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ХС-059 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.93 | 487.82 | 10.3 | 420.76 | 454 | 53 | 10 | 391 | 5.33 | 4.96
[5 empty] | 56.76 | 0.1 | [5 empty] | 0.01 | 0.01
23 | ФЕР13-03-004-05 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ХВ-785 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.93 | 644.89 | 7.09 | 615.4 | 600 | 21 | 7 | 572 | 2.47 | 2.3
[5 empty] | 22.4 | 0.1 | [5 empty] | 0.01 | 0.01
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. | [7 empty] | 22146 | 2455 | 2581 | 17110 |  | 261.98
[10 empty] | 214 |  |  | 16.78
Накладные расходы | [7 empty] | 2044
Сметная прибыль | [7 empty] | 1903
Итого по разделу 1 Строительные работы. Площадки ПР (5штук), откачные ряды У12А-2=2 шт : У12А-4=3 шт | [7 empty] | 162038 |  |  |  |  | 261.98
16.78
Раздел 2. Площадки обслуживание скважин ПР(5шт). Монтажные работы.
26 | Поставщик ДСС | Воздухоотделитель | шт | 5 | 1821 | 63 | 1565 | 9105 | 965 | 315 | 7825
[5 empty] | 193 | 4 |  |  |  | 20
27 | ФЕРм37-01-002-01 В ред. пр. № 321 Минрегиона РФ | Монтаж воздухоотделителя | 1 шт. | 5 | 454.57 | 41.65 | 245.84 | 2273 | 835 | 208 | 1230 | 18.2 | 91
167.08
28 | Ц12-427-1 | Монтаж рукавов резинотканевых напорных д. 25-50мм. | комп. | 10 | 19.92 | 4.67 |  | 199 | 153 | 46
[5 empty] | 15.25 | 0.79 |  |  |  | 8
29 | ФССЦ-300-0607 | Рукава резинотканевые напорно-всасывающие для воды давлением 1 МПа (10 кгс/см2), диаметром 20 мм | м | 3 | 39.8 |  | 39.8 | 119 |  |  | 119
32 | ФССЦ-301-1080 прим. Пр. Минрегиона от 04.03.10 №94 | Хомуты ГОСТ 24.044.03 | шт. | 40 | 15.56 |  | 15.56 | 622 |  |  | 622
33 | ФССЦ-547-0026 | Тройник прямой диаметром 63 мм | 10 шт. | 0.5 | 132.8 |  | 132.8 | 66 |  |  | 66
34 | ФЕРм12-12-001-04 В ред. пр. № 321 Минрегиона РФ | Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода: 25 мм | 1 шт. | 5 | 30.89 |  | 2.03 | 154 | 144 |  | 10 | 3 | 15
28.86
35 | ФССЦ- 2307-10385 | Вентиль угловой фланцевый 15КЧ37пду25;ру16 | шт | 5 | 127.6 |  | 127.6 | 638 |  |  | 638
36 | ФССЦ-533-0118 | Комплект фланцев ответных на условное давление Ру 1,6 МПа (2,5 кгс/см2), диаметром условного прохода 25 мм | комплект | 5 | 84.91 |  | 84.91 | 425 |  |  | 425
37 | ФССЦ-541-0065 | Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 150 мм | 1000 шт. | 0.01 | 7980 |  | 7980 | 80 |  |  | 80
38 | ФЕРм12-02-102-02 В ред. пр. № 321 Минрегиона РФ | Монтаж приемных труб под воздухоотделитель из труб ПНД. Диаметр труб наружный, мм: 140 | 100 м | 0.03 | 2589.7 | 363.4 | 61.8 | 78 | 65 | 11 | 2 | 225 | 6.75
[5 empty] | 2164.5 | 17.69 |  |  |  | 1 |  | 1.31 | 0.04
40 | ФССЦ-530-0074 | Трубы напорные из полиэтилена низкого давления тяжелого типа, наружным диаметром 140 мм | 10 м | 0.3 | 1484 |  | 1484 | 445 |  |  | 445
42 | ФССЦ-507-1973 Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09 | Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода: 50 мм, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм | шт. | 5 | 25.06 |  | 25.06 | 125 |  |  | 125
43 | ФЕРм12-10-001-04 В ред. пр. № 321 Минрегиона РФ | Изготовление закладного устройства из. орг. стекла с указательной шкалой. | 100 шт. | 0.05 | 1362.58 | 245.17 | 39.97 | 68 | 54 | 12 | 2 | 112 | 5.6
1077.44
44 | ФЕРм12-04-057-01 В ред. пр. № 321 Минрегиона РФ | Трубопровод проходческий стальной водоотлива, сжатого воздуха, цементации, спуска бетона, вентиляционный, дегазационный, подвешиваемый в стволе шахты на крепи или расстрелах и канатах, диаметр труб наружный: 60-83 мм | 100 м | 12 | 1115.87 | 524.74 | 18.74 | 13390 | 6869 | 6297 | 224 | 59.5 | 714
[5 empty] | 572.39 | 21.2 |  |  |  | 254 |  | 1.57 | 18.84
45 | ФССЦ-530-0068 | Трубы напорные из полиэтилена низкого давления тяжелого типа, наружным диаметром 50 мм | 10 м | 60 | 188.95 |  | 188.95 | 11337 |  |  | 11337
47 | ФССЦ-530-0065 | Трубы напорные из полиэтилена низкого давления тяжелого типа, наружным диаметром 25 мм | 10 м | 60 | 56.95 |  | 56.95 | 3417 |  |  | 3417
49 | ФЕРм12-02-102-03 В ред. пр. № 321 Минрегиона РФ | Наращивание скважин из труб ПНД , диаметр труб наружный: 160 мм | 100 м | 0.035 | 3033.65 | 752.88 | 116.27 | 106 | 76 | 26 | 4 | 225 | 7.88
[5 empty] | 2164.5 | 41.18 |  |  |  | 1 |  | 3.05 | 0.11
50 | ФССЦ-507-3112 Изм. Пр.Минрег. от 03.08.10 №359 | Труба ПЭ 80 SDR 17,6, наружный диаметр 160 мм (ГОСТ 18599-2001) | 10 м | 0.35 | 925.59 |  | 925.59 | 324 |  |  | 324
Материалы не вошедшие в расценки на монтажные работы
51 | Поставщик | Рукав: В(11)-10 65-83У гост 18686-79, Цена:290,53/6,21*1,122 | м | 15 | 52.49 |  | 52.49 | 787 |  |  | 787
52 | Поставщик | Орг.стекло Цена:200,87/6,21*1,122 | кг | 3 | 36.29 |  | 36.29 | 109 |  |  | 109
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. | [7 empty] | 43867 | 9161 | 6915 | 27791 |  | 840.23
[10 empty] | 284 |  |  | 18.99
Накладные расходы | [7 empty] | 7670
Сметная прибыль | [7 empty] | 5953
Итого по разделу 2 Площадки обслуживание скважин ПР(5шт). Монтажные работы. | [7 empty] | 357013 |  |  |  |  | 840.23
18.99
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. | [7 empty] | 66013 | 11616 | 9496 | 44901 |  | 1102.21
[10 empty] | 498 |  |  | 35.77
Накладные расходы | [7 empty] | 9714
Сметная прибыль | [7 empty] | 7856
Итоги по смете:
Итого Строительные работы | [7 empty] | 147506 |  |  |  |  | 101.15
9.53
Итого Монтажные работы | [7 empty] | 371544 |  |  |  |  | 1001.06
26.24
Итого | [7 empty] | 519050 |  |  |  |  | 1102.21
35.77
Справочно, в ценах 2001г.:
Материалы | [7 empty] | 44901
Машины и механизмы | [7 empty] | 9496
ФОТ | [7 empty] | 12114
Накладные расходы | [7 empty] | 9714
Сметная прибыль | [7 empty] | 7856
ВСЕГО по смете с учетом "Переход от цен ФЕР-2001 в текущий уровень цен 4 кв. 2011г. Курганской обл. Минрегион России СМР=6,21" | [7 empty] | 519050 |  |  |  |  | 1102.21
35.77
Составила: ___________________________Хабичева Г.С.
(должность, подпись, расшифровка)