## Локальная смета
УТВЕРЖДАЮ:
Генеральный директор ЗАО "Далур"
______________А.А.Дементьев
"_____"_______________2012 г.
Далматовское месторождение.
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 01-06
(локальная смета)
| на | Электроснабжение, Эксплуатационный блок У-12А. Добычной полигон, Усть-Уксянский участок.
Основание:
|  | Сметная стоимость _______________________________________________________________________________________________ |  |  | ___________________________1197274 |  | руб.
|  | строительных работ _______________________________________________________________________________________________ |  |  | _______________________________________________________________________________________________1053030 |  | руб.
|  | монтажных работ _______________________________________________________________________________________________ |  |  | _______________________________________________________________________________________________128404 |  | руб.
|  | прочих _______________________________________________________________________________________________ |  |  | _______________________________________________________________________________________________15840 |  | руб.
|  | Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ |  |  | ___________________________7001 |  | руб.
|  | Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ |  |  | _______________________________________________________________________________________________581,26 |  | чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на ___4кв____2011_ г.
№ пп | Обоснование | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы в базисных ценах, руб. |  |  | Общая стоимость в базисных ценах, руб. |  |  |  | Затр.тр.раб-х не занятых обслуж.машин
[5 empty] | Всего | Экспл. маш. | Мат-ы | Всего | в т.ч. оплата труда | Экспл. маш. | Мат-ы | Обслуж-х машины
[5 empty] | оплата труда | в т.ч. оплата труда |  |  |  | в т.ч. оплата труда |  | на ед-цу | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
Раздел 1. Строительные работы
1 | ФЕР33-04-003-04 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Установка железобетонных опор для совместной подвески проводов ВЛ 0,38; 6-10 кВ без приставок: одностоечных | 1 опора | 11 | 270.86 | 139.4 | 82.2 | 2979 | 542 | 1533 | 904 | 5.56 | 61.16
[5 empty] | 49.26 | 9.63 |  |  |  | 106 |  | 0.83 | 9.13
2 | ФЕР33-04-003-05 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Установка железобетонных опор для совместной подвески проводов ВЛ 0,38; 6-10 кВ без приставок: одностоечных с одним подкосом | 1 опора | 3 | 476.05 | 305.43 | 82.2 | 1428 | 265 | 916 | 247 | 9.98 | 29.94
[5 empty] | 88.42 | 21.92 |  |  |  | 66 |  | 1.89 | 5.67
3 | ФЕР33-04-003-06 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Установка железобетонных опор для совместной подвески проводов ВЛ 0,38; 6-10 кВ без приставок: одностоечных с двумя подкосами | 1 опора | 1 | 721.18 | 504.91 | 82.2 | 721 | 134 | 505 | 82 | 15.34 | 15.34
[5 empty] | 134.07 | 36.66 |  |  |  | 37 |  | 3.16 | 3.16
4 | ФЕР33-04-003-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных | 1 опора | 11 | 203.89 | 124.62 | 45.6 | 2243 | 370 | 1371 | 502 | 3.8 | 41.8
[5 empty] | 33.67 | 9.05 |  |  |  | 100 |  | 0.78 | 8.58
5 | ФЕР33-04-003-02 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных с одним подкосом | 1 опора | 2 | 408.14 | 292.55 | 45.6 | 816 | 140 | 585 | 91 | 7.9 | 15.8
[5 empty] | 69.99 | 21.58 |  |  |  | 43 |  | 1.86 | 3.72
6 | ФЕР33-04-016-02 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0.38-10 кВ по трассе: одностоечных железобетонных опор | 1 опора | 35 | 49.34 | 45.75 |  | 1727 | 126 | 1601 |  | 0.44 | 15.4
[5 empty] | 3.59 | 6.48 |  |  |  | 227 |  | 0.48 | 16.8
7 | ФЕР33-04-016-05 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0.38-10 кВ по трассе: материалов оснастки одностоечных опор | 1 опора | 22 | 13.05 | 11.01 |  | 287 | 45 | 242 |  | 0.25 | 5.5
[5 empty] | 2.04 | 1.89 |  |  |  | 42 |  | 0.14 | 3.08
8 | ФЕР33-04-016-06 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0.38-10 кВ по трассе: материалов оснастки сложных опор | 1 опора | 6 | 15.03 | 12.58 |  | 90 | 15 | 75 |  | 0.3 | 1.8
[5 empty] | 2.45 | 2.16 |  |  |  | 13 |  | 0.16 | 0.96
9 | ФЕР33-03-004-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Забивка вертикальных заземлителей механизированная, на глубину до 5 м | 1 заземлитель | 28 | 158.96 | 119.26 | 32.85 | 4451 | 192 | 3339 | 920 | 0.81 | 22.68
[5 empty] | 6.85 | 6.14 |  |  |  | 172 |  | 0.61 | 17.08
10 | ФЕР33-04-006-03 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Установка на стойки и приставки опор ВЛ 0.38-10 кВ ригелей: стальных | 1 ригель | 20 | 3.04 | 0.87 | 0.29 | 61 | 38 | 17 | 6 | 0.22 | 4.4
1.88
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. | [7 empty] | 14803 | 1867 | 10184 | 2752 |  | 213.82
[10 empty] | 806 |  |  | 68.18
Накладные расходы | [7 empty] | 2807
Сметная прибыль | [7 empty] | 1604
Итого по разделу 1 Строительные работы | [7 empty] | 119319 |  |  |  |  | 213.82
68.18
Раздел 2. Материалы по сборнику 2001 г.
21 | СЦМ-446-2011 | Стойки железобетонные СВ 95-3 | м3 | 5.4 | 3762 |  | 3762 | 20315 |  |  | 20315
22 | СЦМ-446-2011 | Стойки железобетонные вибрированные для опор СВ 105-5 | м3 | 9.4 | 3762 |  | 3762 | 35363 |  |  | 35363
23 | СЦМ-201-9285 | Металлоконструкции опор и ригелей | т | 1.385 | 12600 |  | 12600 | 17451 |  |  | 17451
24 | СЦМ-111-0008 | Зажим ПС-2-1 | 100 шт. | 0.35 | 1540.24 |  | 1540.24 | 539 |  |  | 539
25 | СЦМ-101-1614 | Сталь углеродистая обыкновенного качества, марка стали ВСт3пс5-1, круглая диаметром 16 мм | т | 0.221 | 5858 |  | 5858 | 1295 |  |  | 1295
26 | СЦМ-101-1616 | Сталь углеродистая обыкновенного качества, марка стали ВСт3пс5-1, круглая диаметром 10 мм | т | 0.031 | 5858 |  | 5858 | 182 |  |  | 182
27 | СЦМ-502-0068 | Кабель ВВГ-4х10 | 1000 м | 0.07 | 73715 |  | 73715 | 5160 |  |  | 5160
28 | СЦМ-507-0269 | Кабель ПВС-3х1,5 | 1000 м | 0.025 | 4824.56 |  | 4824.56 | 121 |  |  | 121
29 | СЦМ-500-9062-18 | Наконечники кабельные 120-13-8МА | ШТ | 4 | 18.44 |  | 18.44 | 74 |  |  | 74
30 | СЦМ-545-0170 | Выключатель автоматический ВА 4729 3Р, 40А | шт. | 7 | 33.22 |  | 33.22 | 233 |  |  | 233
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. | [7 empty] | 80733 |  |  | 80733
Итого по разделу 2 Материалы по сборнику 2001 г. | [7 empty] | 501351
Раздел 3. Монтажные работы
31 | ФЕР33-04-009-02 | Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ в ненаселенной местности сечением свыше 35 мм2 с помощью механизмов | 1 км линии (3 провода) при 10 опорах | 0.61 | 2085.35 | 1304.11 | 326.59 | 1272 | 277 | 796 | 199 | 48.94 | 29.85
[5 empty] | 454.65 | 178.97 |  |  |  | 109 |  | 16.64 | 10.15
32 | ФЕР33-04-009-10 | При увеличении количества опор на 1 км ВЛ к расценке 33-04-009-2 | 1 опора | 9 | 393.7 | 52.02 | 325.32 | 3543 | 147 | 468 | 2928 | 1.74 | 15.66
[5 empty] | 16.36 | 6.26 |  |  |  | 56 |  | 0.63 | 5.67
33 | ФЕР33-04-008-03 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Подвеска изолированных проводов ВЛ 0.38 кВ c помощью механизмов | 1 км изолированного провода с несколькими жилами при 30 опорах | 1.055 | 1430.12 | 600.01 | 509.73 | 1509 | 338 | 633 | 538 | 34.9 | 36.82
[5 empty] | 320.38 | 69.44 |  |  |  | 73 |  | 5.6 | 5.91
34 | ФЕРм08-02-363-01 В ред. пр. № 321 Минрегиона РФ | Кронштейны специальные на опорах для шкафа | 1 шт. | 8 | 251.13 | 194.63 | 23.22 | 2009 | 266 | 1557 | 186 | 3.41 | 27.28
[5 empty] | 33.28 | 18.23 |  |  |  | 146 |  | 1.35 | 10.8
35 | ФЕР33-04-014-02 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Установка светильников | 1 светильник | 11 | 97.4 | 76.6 | 0.51 | 1071 | 223 | 843 | 5 | 2.29 | 25.19
[5 empty] | 20.29 | 9.28 |  |  |  | 102 |  | 0.8 | 8.8
36 | ФЕРм08-01-102-01 В ред. пр. № 321 Минрегиона РФ | Шкаф управления и регулирования | 1 шкаф | 8 | 475.4 | 193.56 | 141.39 | 3803 | 1124 | 1548 | 1131 | 14.6 | 116.8
[5 empty] | 140.45 | 10.8 |  |  |  | 86 |  | 0.8 | 6.4
37 | ФЕРм08-03-526-02 В ред. пр. № 321 Минрегиона РФ | Выключатели установочные автоматические (автоматы) или неавтоматические. Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, А, до: 100 | 1 шт. | 7 | 283.55 | 3.77 | 257.72 | 1985 | 154 | 26 | 1805 | 2.32 | 16.24
[5 empty] | 22.06 | 0.14 |  |  |  | 1 |  | 0.01 | 0.07
38 | ФЕРм08-02-146-01 В ред. пр. № 321 Минрегиона РФ | Кабели до 35 кв с креплением накладными скобами, масса 1 м кабеля, кг, до: 0,5 | 100 м кабеля | 0.63 | 3085.09 | 1185.85 | 1757.83 | 1944 | 89 | 747 | 1108 | 14.7 | 9.26
[5 empty] | 141.41 | 106.26 |  |  |  | 67 |  | 8.36 | 5.27
39 | ФЕРм08-02-146-01 В ред. пр. № 321 Минрегиона РФ | Кабели до 35 кв с креплением накладными скобами внутри распред устройств, масса 1 м кабеля, кг, до: 0,5 | 100 м кабеля | 0.05 | 3350.54 | 1423.02 | 1757.83 | 168 | 8 | 71 | 89 | 17.64 | 0.88
[5 empty] | 169.69 | 127.51 |  |  |  | 6 |  | 10.03 | 0.5
40 | ФЕРм08-02-411-01 Изм. Прик.Минрег. от 21.12.10 №747 | Рукав металлический, наружный диаметр, мм, до: 48 | 100 м | 0.23 | 3085.01 | 207.45 | 2551.38 | 710 | 75 | 48 | 587 | 34.7 | 7.98
[5 empty] | 326.18 | 2.97 |  |  |  | 1 |  | 0.22 | 0.05
41 | ФЕРм08-02-412-04 Изм. Прик.Минрег. от 21.12.10 №747 | Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава. Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до: 35 | 100 м | 0.23 | 362.48 | 19.36 | 237.84 | 83 | 24 | 4 | 55 | 11.2 | 2.58
[5 empty] | 105.28 | 1.08 | [5 empty] | 0.08 | 0.02
42 | ФЕРм08-03-574-06 В ред. пр. № 321 Минрегиона РФ | Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 120 мм2 | 100 жил | 0.04 | 3688.95 | 33.65 | 2932.13 | 148 | 29 | 1 | 118 | 72.9 | 2.92
[5 empty] | 723.17 | 0.54 | [5 empty] | 0.04
43 | ФЕРм08-02-144-04 В ред. пр. № 321 Минрегиона РФ | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей, сечение, мм2, до: 35 | 100 шт. | 0.46 | 167.79 |  | 3.29 | 77 | 76 |  | 1 | 17.1 | 7.87
164.5
44 | ФЕРм08-02-472-08 | Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из круглой стали, диаметр, мм: 8 | 100 м | 0.3 | 2091.02 | 52.54 | 1849.34 | 627 | 57 | 16 | 554 | 20.1 | 6.03
[5 empty] | 189.14 | 1.49 | [5 empty] | 0.22 | 0.07
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. | [7 empty] | 18949 | 2887 | 6758 | 9304 |  | 305.36
[10 empty] | 647 |  |  | 53.71
Накладные расходы | [7 empty] | 3490
Сметная прибыль | [7 empty] | 2231
Итого по разделу 3 Монтажные работы | [7 empty] | 153201 |  |  |  |  | 305.36
53.71
Раздел 4. Монтажные материалы: в ценах 2001
45 | ООО «СИП Кабель» | Провод самонесущий изолированный СИП-2А-3х120+1х95 (266700/1,18/6,21*1,122) | км | 0.35 | 40835.91 |  | 40835.91 | 14293 |  |  | 14293
46 | ООО «СИП Кабель» | Провод самонесущий изолированный СИП-2А-3х70+1х54,6+1х16 (184275/1,18/6,21*1,122) | км | 0.39 | 28215.36 |  | 28215.36 | 11004 |  |  | 11004
47 | ООО «СИП Кабель» | Провод самонесущий изолированный СИП-2А-3х16+1х25 (62215/1,18/6,21*1,122) | км | 0.34 | 9526.08 |  | 9526.08 | 3239 |  |  | 3239
48 | ООО «СИП Кабель» | Провод самонесущий изолированный СИП-3-1х50 (43680/1,18/6,21*1,122) | км | 1.85 | 6688.09 |  | 6688.09 | 12373 |  |  | 12373
49 | ООО «СИП Кабель» | Вязка спиральная СО-35 (761,25/1,18/6,21*1,122) | компл | 20 | 116.56 |  | 116.56 | 2331 |  |  | 2331
50 | ООО «СИП Кабель» | Зажим прокалывающий SL 25.22 (376,25/1,18/6,21*1,122) | шт | 9 | 57.61 |  | 57.61 | 518 |  |  | 518
51 | ООО «СИП Кабель» | Кожух защитный SP 16 (78,51/1,18/6,21*1,122) | шт | 9 | 12.02 |  | 12.02 | 108 |  |  | 108
52 | ООО «СИП Кабель» | Разрядник длинно-искровой петлевой SDI 97 (2992,50/1,18/6,21*1,122) | шт | 14 | 458.2 |  | 458.2 | 6415 |  |  | 6415
53 | ООО «СИП Кабель» | Зажим поддерживающий SO 69.95 (241,50/1,18/6,21*1,122) | шт | 31 | 36.98 |  | 36.98 | 1146 |  |  | 1146
54 | ООО «СИП Кабель» | Зажим анкерный SO 250.01 (423,50/1,18/6,21*1,122) | шт | 4 | 64.84 |  | 64.84 | 259 |  |  | 259
55 | ООО «СИП Кабель» | Зажим анкерный SO 251.01 (426,13/1,18/6,21*1,122) | шт | 6 | 65.25 |  | 65.25 | 392 |  |  | 392
56 | ООО «СИП Кабель» | Зажим прокалывающий SL 9.21 (327,44/1,18/6,21*1,122) | шт | 10 | 50.14 |  | 50.14 | 501 |  |  | 501
57 | ООО «СИП Кабель» | Зажим герметичный SLIW 11.1 (114,40/1,18/6,21*1,122) | шт | 33 | 17.52 |  | 17.52 | 578 |  |  | 578
58 | ООО «СИП Кабель» | Зажим анкерный SO 252.01 (442,31/1,18/6,21*1,122) | шт | 2 | 67.72 |  | 67.72 | 135 |  |  | 135
59 | ООО «СИП Кабель» | Зажим прокалывающий SLIP 22.12 (195,36/1,18/6,21*1,122) | шт | 35 | 29.91 |  | 29.91 | 1047 |  |  | 1047
60 | ООО «СИП Кабель» | Зажим герметичный SLIW 15.1 (132,00/1,18/6,21*1,122) | шт | 36 | 20.21 |  | 20.21 | 728 |  |  | 728
61 | ООО «СИП Кабель» | Колпачек концевой PK 99.2595 (38,50/1,18/6,21*1,122) | шт | 22 | 5.9 |  | 5.9 | 130 |  |  | 130
62 | ООО «СИП Кабель» | Ремешок нейлоновый PER15 (4,08/1,18/6,21*1,122) | шт | 70 | 0.62 |  | 0.62 | 43 |  |  | 43
63 | ООО «СИП Кабель» | Скрепа бандажная СОТ 36 (15,96/1,18/6,21*1,122) | шт | 38 | 2.44 |  | 2.44 | 93 |  |  | 93
64 | ООО «СИП Кабель» | Лента бандажная СОТ 37 (50,16/1,18/6,21*1,122) | м | 38 | 7.68 |  | 7.68 | 292 |  |  | 292
65 | ООО «Автоматика+» | Щит управления освещением (12000/1,18/6,21*1,122) | шт | 1 | 1837.39 |  | 1837.39 | 1837 |  |  | 1837
66 | ООО «Регион Торг» | Трубка ПВХ Ду=32 мм (15/1,18/6,21*1,122) | м | 23 | 2.3 |  | 2.3 | 53 |  |  | 53
67 | ООО «Регион Торг» | Щит ЩРН-12 (936/1,18/6,21*1,122) | шт | 7 | 143.32 |  | 143.32 | 1003 |  |  | 1003
68 | ООО "Урал Электро" | Светильник РКУ 06-250 12м-б/с (986,00/1,18/6,21*1,122) | шт | 11 | 150.97 |  | 150.97 | 1661 |  |  | 1661
69 | ООО "Урал Электро" | Эл. лампа ДРЛ-400 (158,00/1,18/6,21*1,122) | шт | 11 | 24.19 |  | 24.19 | 266 |  |  | 266
70 | ОАО "ЮАИЗ" | Колпачки К-6 (5,39/1,18/6,21*1,122) | шт | 60 | 0.83 |  | 0.83 | 50 |  |  | 50
71 | ОАО "ЮАИЗ" | Серьга СРС-17 (81,66/1,18/6,21*1,122) | шт | 15 | 12.5 |  | 12.5 | 188 |  |  | 188
72 | ОАО "ЮАИЗ" | Ушко У1-7-16 (152,58/1,18/6,21*1,122) | шт. | 15 | 23.36 |  | 23.36 | 350 |  |  | 350
73 | ОАО "ЮАИЗ" | Изолятор ШФ-20г (144,74/1,18/6,21*1,122) | шт. | 60 | 22.16 |  | 22.16 | 1330 |  |  | 1330
74 | ОАО "ЮАИЗ" | Изолятор ПС-70Е (445,51/1,18/6,21*1,122) | шт. | 30 | 68.21 |  | 68.21 | 2046 |  |  | 2046
75 | ОАО "ЮАИЗ" | Зажим НБ-2-6 (448,79/1,18/6,21*1,122) | шт. | 15 | 68.72 |  | 68.72 | 1031 |  |  | 1031
76 | ОАО "ЮАИЗ" | Звено ПРТ-7 (82,91/1,18/6,21*1,122) | шт. | 15 | 12.69 |  | 12.69 | 190 |  |  | 190
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. | [7 empty] | 65630 |  |  | 65630
Итого по разделу 4 Монтажные материалы: в ценах 2001 | [7 empty] | 407562
Раздел 5. Пусконаладочные работы
77 | ФЕРп01-11-011-01 В ред. пр. № 321 Минрегиона РФ | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами | 100 точек | 0.28 | 204.88 |  |  | 57 | 57 |  |  | 16 | 4.48
204.88
78 | ФЕРп01-11-010-02 В ред. пр. № 321 Минрегиона РФ | Измерение сопротивления растеканию тока контура с диагональю до 20 м | 1 измерение | 28 | 25.61 |  |  | 717 | 717 |  |  | 2 | 56
25.61
79 | ФЕРп01-11-028-01 В ред. пр. № 321 Минрегиона РФ | Измерение сопротивления изоляции мегаомметром: кабельных и других линий напряжением до 1 кВ | 1 линия | 4 | 5.12 |  |  | 20 | 20 |  |  | 0.4 | 1.6
5.12
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. | [7 empty] | 794 | 794 |  |  |  | 62.08
Накладные расходы | [7 empty] | 516
Сметная прибыль | [7 empty] | 318
Итого по разделу 5 Пусконаладочные работы | [7 empty] | 15840 |  |  |  |  | 62.08
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. | [7 empty] | 180909 | 5548 | 16942 | 158419 |  | 581.26
[10 empty] | 1453 |  |  | 121.89
Накладные расходы | [7 empty] | 6813
Сметная прибыль | [7 empty] | 4153
Итоги по смете:
Итого Строительные работы | [7 empty] | 1053030 |  |  |  |  | 321.34
98.71
Итого Монтажные работы | [7 empty] | 128404 |  |  |  |  | 197.84
23.18
Итого Прочие затраты | [7 empty] | 15840 |  |  |  |  | 62.08
Итого | [7 empty] | 1197274 |  |  |  |  | 581.26
121.89
Справочно, в ценах 2001г.:
Материалы | [7 empty] | 158419
Машины и механизмы | [7 empty] | 16942
ФОТ | [7 empty] | 7001
Накладные расходы | [7 empty] | 6813
Сметная прибыль | [7 empty] | 4153
Итого СМР для расчета лимитированных затрат | [7 empty] | 1181434
ВСЕГО по смете с учетом "Переход от цен ФЕР-2001 в текущий уровень цен 4 кв. 2011г. Курганской обл. Минрегион России СМР=6,21" | [7 empty] | 1197274 |  |  |  |  | 581.26
121.89
Составила: ___________________________Хабичева Г.С.
(должность, подпись, расшифровка)