УТВЕРЖДАЮ:

Директор ООО «СМУ №1» 

______________ С.Б. Карибов

«___» __________ 2016 года
ЗАКУПОЧНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

запроса предложений в электронной форме на право заключения договора

по лоту №032/03/2016 «Поставка бетона (на сульфатостойком портландцементе и гранитном щебне) для выполнения строительно-монтажных работ на объектах энергоблока №4 Ростовской АЭС»

том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ частЬ»

Волгодонск
2016 г.
	 

	ТЕХЗАДАНИЕ НА ПОСТАВКУ 

	бетонных смесей

	 
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол-во

	1
	Бетон В40 W12 F300 на гранитном щебне и сульфатостойком портландцементе
	м³
	977

	2
	Бетон В25W6 F150  на гранитном щебне и сульфатостойком портландцементе
	м³
	350

	 
	ИТОГО:
	 
	1327

	1
	МЕСТО И УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ:

	 
	Место (адрес) поставки: бетонно-растворные смеси должны быть поставлены автомобильным транспортом поставщика по адресу: Россия, 347388 Ростовская область, г. Волгодонск -28,   склад ООО "СМУ №1"  на объектах блока №4 на территории РоАЭС, в х. Харсеев на объекте"НДВ".

	 
	ГРУЗОПОЛУЧАТЕЛЬ: 347388, Ростовская область, г. Волгодонск-28, Административное здание подрядной организации (поз.26). Место нахождения-347388, Ростовская область, г. Волгодонск -28, Старое здание дирекции Волгодонской АЭС, помещение 27.

	2
	СРОКИ ПОСТАВКИ:

	 
	С момента заключения договора по 31.10.2016 года отдельными партиями в течение 1(одного) дня с момента поступления заявки от Покупателя и по звонку Покупателя.

	3
	ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПОСТАВЛЯЕМОМУ ТОВАРУ:

	 
	Бетон должен соответствовать требованиям технической документации, ГОСТ 26633-2012. Бетон В30 выполнить   на мелком заполнителе и  подбор состава выполнить так, чтобы ликвидировать усадку бетонной смеси в процессе ее твердения.

	 
	Бетон В40W12F300 и бетон В25W6F150 выполнить на гранитном щебне и сульфатостойком портландцементе.

	4
	ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ  ТРЕБОВАНИЯ.

	4.1.
	Обязательный аудит обеспечения качества предприятия поставщика (победителя конкурса),  проводимый  Генподрядчиком (АО «НИАЭП») с участием Заказчика (УКС) РоАЭС.  
5.2. Победитель конкурса до подписания договора должен предоставить акт инспекционного  конт

	4.2.
	Победитель конкурса до подписания договора должен предоставить акт инспекционного  контроля бетонного завода, выданный службами Заказчика и АО «НИАЭП» на предмет готовности поставлять бетонные и растворные смеси на объекты РоАЭС.

	4.3.
	ООО "СМУ №1» ведет строительные работы на объектах  круглосуточно и в выходные дни.
 Доставка смеси до объекта производится автотранспортом Поставщика после поступления заявки от Покупателя отдельными партиями в течение 1 (одного) дня. Доставка смеси  на объект от 0,5 м3.
 В случае признания победителем участника настоящего запроса предложений –обязательное   оформление спецпропусков на объекты энергоблока  №4 РоАЭС для водителей и автобетоносмесителей, доставляющих бетонно-растворную продукцию  на объекты РоАЭС.

	 
	Начальник ОМТС
	Ковалев А.Н.

	 
	 
	 
	 


