Федеральное государственное унитарное предприятие 

«РОССИЙСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЯДЕРНЫЙ ЦЕНТР - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики»


	СОГЛАСОВАНО:


Руководитель подразделения


Заказчика



______________Р.З.Чапаев


«   »                   2015 г. 

	УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель Председателя

Закупочного комитета

______________И.З.Мусин



«   »                   2015 г. 



ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
открытый запрос предложений в электронной форме без квалификационного отбора, участниками которой являются только субъекты малого и среднего предпринимательства, на право заключения договора на ремонт зданий и сооружений

том 2 «техническая часть»

г. Саров 2015 г.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на ремонт зданий и сооружений

	РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

	Подраздел 1.1 Перечень товаров

	Ремонт зданий и сооружений согласно ведомости объемов работ № 014-166, 014-167, 14-166эз, 14-166эз*, 14-168эз, 14-169эз, 14-171эз, 14-172эз.

	Подраздел 1.2 Сведения о новизне

	Не требуется

	РАЗДЕЛ 2. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

	Не требуется

	РАЗДЕЛ 3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	Подраздел 3.1 Основные параметры и размеры

	Необходимо указать конкретные показатели используемых материалов при проведении работ, соответствующие значениям ведомостей объемов работ.

	Подраздел 3.2. Основные технико-экономические и эксплуатационные показатели

	Не требуется

	Подраздел 3.3. Требования по надежности

	Не требуется

	Подраздел 3.4. Требования к конструкции, монтажно-технические требования

	Не требуется

	Подраздел 3.5. Требования к материалам и комплектующим оборудования

	Не требуется

	Подраздел 3.6. Требования к стабильности параметров при воздействии факторов внешней среды

	Не требуется

	Подраздел 3.7. Требования к электропитанию

	Не требуется

	Подраздел 3.8 Требования к контрольно-измерительным приборам и автоматике

	Не требуется

	Подраздел 3.9 Требования к комплектности

	Не требуется

	Подраздел 3.10 Требования к маркировке 

	Не требуется

	Подраздел 3.11 Требования к упаковке

	Не требуется

	РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

	Подраздел 4.1 Порядок сдачи и приемки

	Сдача-приемка выполненных работ осуществляется поэтапно – согласно актам выполненных работ (форма КС-2) и справки стоимости выполненных работ (форма КС-3). Указанные акты Подрядчик обязан предоставить Заказчику до 25-го числа каждого текущего месяца.

	Подраздел 4.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

	Не требуется

	РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ И МОНТАЖУ

	Не требуется

	РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

	Не требуется

	РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

	Соблюдение гарантийных сроков и качества строительно-монтажных работ в течение 5 (пяти) лет с момента подписания актов выполненных работ.

	РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ ПО РЕМОНТОПРИГОДНОСТИ

	Не требуется

	РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

	Не требуется

	РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

	Не требуется

	РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И КЛАССИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

	Материалы и оборудование, используемые в ходе выполнения работ должны соответствовать требованиям ГОСТ, техническим условиям, сертификатам качества и технической документации, предусмотренной для конкретного вида продукции.

Контроль за выполнением работ осуществляется ОТНЭЗиС УМиАТ института и инженерами тех.надзора подразделения, в интересах которого ведутся работы путём осмотра объектов согласно Градостроительному Кодексу РФ статья 53.

	РАЗДЕЛ 12. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

	Допускается досрочное выполнение работ.

	РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

	Начало работ – с момента заключения договора, окончание работ – сентябрь 2015 года.


	ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ № 14-166эз*

	Ремонт помещений. Здание В. 

	
	
	
	
	

	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	                           Раздел 1. 

	1
	Разборка деревянных заполнений проемов: оконных с подоконными досками
	100 м2
	0,1504
	 

	2
	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 двухстворчатых
	100 м2 проемов
	0,112
	 

	3
	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной: до 0,4 м
	100 м
	0,064
	 

	4
	Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее
	100 м2 облицовки
	0,0956
	 

	5
	Установка уголков ПВХ на клее
	100 п. м
	0,24
	 

	6
	Укладка накладного профиля из уголка
	100 м профиля
	0,24
	 

	7
	Уголок ПВХ, размером 40х40 мм
	п.м
	25,2
	 

	8
	Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м
	100 п.м
	0,064
	 

	9
	Доски подоконные ПВХ, шириной: 600 мм
	м
	6,4
	 

	10
	Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню: плоских
	100 м2 оштукатуриваемой поверхности
	0,04
	 

	11
	Окраска фасадов акриловыми составами: с лесов вручную с подготовкой поверхности
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,04
	 

	12
	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: под подоконной доской
	100 м2 оштукатуриваемой поверхности
	0,013
	 

	13
	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке под подоконной доской
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,013
	 

	14
	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную
	1 т груза
	0,6
	 

	15
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 20 км I класс груза
	1 т груза
	0,6
	 


	ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ № 014-166

	Установка шлагбаума. Монтажные работы. Здание А.

	
	
	
	
	

	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	                           Раздел 1. Монтажные работы.

	1
	Кабель до 35 кВ в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м: до 1 кг
	100 м кабеля
	0,83
	 

	2
	Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 1 кг
	100 м кабеля
	0,03
	 

	3
	Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр: до 25 мм
	100 м
	0,03
	 

	4
	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода: 15 мм, толщина стенки 2,8 мм
	м
	3
	 

	5
	Провод, количество проводов в резинобитумной трубке: до 2, сечение провода до 6 мм2
	100 м трубок
	1
	 

	6
	Трубки защитные гофрированные
	м
	100
	 

	7
	Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 16 мм2 с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок
	100 м
	0,127
	 

	8
	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм2
	1000 м
	0,1
	 

	9
	Прокладка кабеля, масса 1 м: до 1 кг, по стене кирпичной
	100 м кабеля
	0,2
	 

	10
	Кабели КСПВ сечением 2х0,5 мм2 с однопроволочными жилами для датчиков и сигнализации  2,06/2,24=0,92
	м
	20
	 

	11
	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм
	1 шт.
	1
	 

	12
	Ящик К-654
	шт.
	1
	 

	13
	Прибор или аппарат
	1 шт.
	1
	 

	14
	Выключатели автоматические: АВДТ 16А
	шт.
	1
	 

	15
	Шлагбаум автоматический
	1 шт.
	1
	 

	16
	Шлагбаум  FAAC 620 STD со стрелой 5м
	шт.
	1
	 

	17
	Пульт Д/У DL2/4 868SLH
	шт.
	60
	 


	ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ № 14-166эз

	Ремонт кровли. Здание Б.

	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	                           Раздел 1. 

	1
	Разборка покрытий кровель: из листовой стали
	100 м2 покрытия
	4,34
	 

	2
	Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам: средней сложности
	100 м2 кровли
	4,34
	 

	3
	Металлочерепица «Монтеррей»
	м2
	-555,5
	 

	4
	Металлочерепица  с покрытием
	м2
	555,5
	 

	5
	Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: коньковый элемент, разжелобки, профили с покрытием
	м2
	15
	 

	6
	Устройство желобов: настенных
	100 м желобов
	0,32
	 

	7
	Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: желоб водосточный оцинкованный, длиной 2000 мм
	шт.
	16
	 

	8
	Смена обрешетки сплошным настилом из досок толщиной: до 30 мм
	100 м2 сменяемой обрешетки
	0,43
	 

	9
	Смена обрешетки с прозорами: из досок толщиной до 30 мм
	100 м2 сменяемой обрешетки
	0,74
	 

	10
	Антисептирование древесины: водными растворами
	100 м2 обработанной поверхности
	2,34
	 

	11
	При обработке отдельных мест и штучных элементов добавлять: к расценке 69-11-1
	100 м2 обработанной поверхности
	2,34
	 

	12
	Утепление покрытий плитами: из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой
	100 м2 утепляемого покрытия
	2,96
	 

	13
	Плиты из минеральной ваты: повышенной жесткости на синтетическом связующем М-200
	м3
	15,245
	 

	14
	Смена: водосточных воронок
	100 приборов
	0,1
	 

	15
	Смена: прямых звеньев водосточных труб  с земли, лестниц или подмостей
	100 м
	0,65
	 

	16
	Смена: колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей
	100 шт.
	0,1
	 

	17
	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную
	1 т груза
	4,5
	 

	18
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 20 км I класс груза
	1 т груза
	4,5
	 


	ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ № 014-167

	Установка шлагбаума. Здание А.

	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	                           Раздел 1. 

	1
	Расчистка площадей от кустарника и мелколесья вручную: при редкой поросли
	100 м2
	0,18
	 

	2
	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных
	100 м3 конструкций
	0,0012
	 

	3
	Разборка бортовых камней: на бетонном основании
	100 м
	0,03
	 

	4
	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2
	100 м3 грунта
	0,105
	 

	5
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1
	100 м3 грунта
	0,105
	 

	6
	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий
	100 м бортового камня
	0,03
	 

	7
	Камни железобетонные бортовые БР 300.30.18 /бетон В30 (М400), объем 0,153 м3, расход арматуры 4,94 кг/ (ГОСТ 6665-91)
	шт.
	1
	 

	8
	Ремонт отмостки из литого асфальта
	100 м2
	0,009
	 

	9
	Разметка проезжей части краской сплошной линией шириной: 0,1 м
	1 км линии
	0,42
	 

	10
	Установка цветочниц
	100 шт. сборных конструкций
	0,01
	 

	11
	Вазон железобетонный квадратный
	шт.
	1
	 

	12
	Копание ям вручную без креплений глубиной до 1,5 м, группа грунтов 2
	100 м3 грунта
	0,01
	 

	13
	Устройство основания под фундаменты: песчаного
	1 м3 основания
	0,11
	 

	14
	Устройство бетонных фундаментов
	100 м3 бетона и железобетона в деле
	0,008
	 

	15
	Армирование подстилающих слоев и набетонок
	1 т
	0,0035
	 

	16
	Установка закладных деталей весом: до 4 кг
	1 т
	0,02
	 

	17
	Установка столбов металлических
	100 шт.
	0,02
	 

	18
	Трубы стальные электросварные  диаметр: 76 мм, толщина стенки 3,0 мм
	м
	3
	 

	19
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1
	100 м3 грунта
	0,002
	 

	20
	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную
	1 т груза
	1
	 

	21
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 15 км I класс груза
	1 т груза
	1
	 


	ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ № 14-168эз

	Ремонтные работы. Забор. Здание Б.

	
	
	
	
	

	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	                           Раздел 1. 

	1
	Демонтаж металлических оград по железобетонным столбам: без цоколя из сетки высотой до 1,7 м
	100 м ограды
	0,96
	 

	2
	Установка металлических оград по металлическим столбам: без цоколя из  панелей высотой до 1,7 м
	100 м ограды
	0,96
	 

	3
	Решетчатые конструкции (стойки, опоры, фермы и пр.), сборка с помощью: лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)
	1 т конструкций
	3,57
	 

	4
	Конструкции рамные из  труб  и гнутосварных профилей, массой от: 0,5 т до 1,5 т
	т
	3,57
	 

	6
	Монтаж покрытий из поликарбонатных плит с боковыми планками, профилями
	100 м2
	1,18
	 

	7
	Поликарбонат монолитный толщиной 5 мм цветной
	м2
	123,9
118*1.05
	 

	8
	Устройство ворот распашных с установкой столбов металлических
	100 шт.
	0,01
	 

	9
	Устройство калиток: без установки столбов при металлических оградах и оградах из панелей
	100 шт.
	0,02
	 

	10
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	1,53
	 

	11
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	1,53
	 

	12
	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную
	1 т груза
	4
	 

	13
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 20 км I класс груза
	1 т груза
	4
	 


	ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ № 14-169эз

	Ремонт помещений. Комнаты № 1, 2, 2a, 2б, 3, 4, 4a, 4б. Здание Г.

	
	
	
	
	

	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	                           Раздел 1. 

	1
	Разборка деревянных заполнений проемов: оконных с подоконными досками
	100 м2
	0,106
(7.9+2.7)/100
	 

	2
	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 одностворчатых
	100 м2 проемов
	0,079
	 

	3
	Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м
	100 п.м
	0,045
	 

	4
	Доски подоконные ПВХ, шириной: 600 мм
	м
	4,5
	 

	5
	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной: до 0,4 м
	100 м
	0,045
	 

	6
	Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее
	100 м2 облицовки
	0,075
7.5/100
	 

	7
	Установка уголков ПВХ на клее
	100 п. м
	0,15
	 

	8
	Укладка накладного профиля из уголка
	100 м профиля
	0,15
	 

	9
	Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню: плоских
	100 м2 оштукатуриваемой поверхности
	0,01497
	 

	10
	Уголок ПВХ, размером 40х40 мм
	п.м
	15,75
	 

	11
	Разборка деревянных перегородок: чистых щитовых дощатых
	100 м2
	0,072
	 

	12
	Окраска  откосов фасадов акриловыми составами: с лесов вручную с подготовкой поверхности
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,01497
	 

	13
	Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов
	100 м плинтуса
	1,18
	 

	14
	Разборка покрытий полов: из линолеума и релина
	100 м2 покрытия
	1,402
	 

	15
	Устройство покрытий пола из плит OSBI
	100 м2 изолируемой поверхности
	1,402
	 

	16
	Устройство покрытий: из линолеума на клее «Бустилат»
	100 м2 покрытия
	1,402
	 

	17
	Линолеум Marmoleonm real
	м2
	143
	 

	18
	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих
	100 м плинтуса
	1,18
	 

	19
	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз потолков
	100 м2 покрытия
	1,154
	 

	20
	Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных: водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски более 30%
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	1,154
	 

	21
	Снятие обоев: простых и улучшенных
	100 м2 очищаемой поверхности
	1,34
	 

	22
	Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону: тиснеными и плотными
	100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности
	1,34
	 

	23
	Вторая окраска стен, оклееных обоями, красками
	100 м2 поверхности стен
	1,34
	 

	24
	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен
	100 м2 покрытия
	1,834
	 

	25
	Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных: водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски более 30%
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,494
	 

	26
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 20 км I класс груза
	1 т груза
	6,5
	 

	27
	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную
	1 т груза
	6,5
	 


	ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ № 14-171эз

	Ремонт. Монтажные работы. Здание Б.

	
	
	
	
	

	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	                           Раздел 1. Водопровод.

	1
	Смена: моек на одно отделение нержавеющих
	100 приборов
	0,01
	 

	2
	Мойки из нержавеющей стали на одно отделение с одной круглой или прямоугольной чашей, со сливной доской, с креплениями: МНД, МНДК размером 800х600х222 мм
	компл.
	1
	 

	3
	Смена: гибких подводок
	100 приборов
	0,02
	 

	4
	Смена смесителей: без душевой сетки
	100 шт.
	0,01
	 

	5
	Смесители( 2013966818266)
	компл.
	1
	 

	6
	Смена: умывальников
	100 приборов
	0,02
	 

	7
	Смена смесителей: без душевой сетки
	100 шт.
	0,02
	 

	8
	Умывальник со смесителем
	шт
	2
	 

	9
	Смена: гибких подводок
	100 приборов
	0,04
	 

	10
	Смена: ванн чугунных
	100 приборов
	0,01
	 

	11
	Смена: гибких подводок
	100 приборов
	0,02
	 

	12
	Смена смесителей: без душевой сетки
	100 шт.
	0,01
	 

	13
	Смесители для ванн: СМ-В-ШТ с душевой сеткой на гибком шланге, с кнопочным переключателем, с латунными маховичками, штангой
	компл.
	1
	 

	14
	Смена: унитазов типа «Компакт»
	100 приборов
	0,02
	 

	15
	Унитаз Компакт
	шт
	2
	 

	16
	Смена: гибких подводок
	100 приборов
	0,02
	 


	ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ № 14-172эз

	Ремонт. Электроосвещение. Здание Г.

	
	
	
	
	

	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	                           Раздел 1. 

	1
	Демонтаж: светильников для люминесцентных ламп
	100 шт.
	0,37
0.15+0.22
	 

	2
	Светильник отдельно устанавливаемый: на штырях с количеством ламп в светильнике до 4
	100 шт.
	0,15
	 

	3
	Светильники люминесцентные с опаловым рассеивателем встраиваемые типа OPL/R 436 с ЭМПРА
	шт.
	15
	 

	4
	Лампы люминесцентные ртутные низкого давления типа: ЛБ 40
	10 шт.
	6
15*4/10
	 

	5
	Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый: на закладных деталях, количество ламп в светильнике до 4
	100 шт.
	0,22
	 

	6
	Светильник ЛПО 418 Trilux с ЭПРА
	шт
	22
	 

	7
	Лампы люминесцентные ртутные низкого давления типа: ЛЕ20
	10 шт.
	8,8
22*4/10
	 

	8
	Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 16 мм2 с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок
	100 м
	0,25
	 

	9
	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм2
	1000 м
	0,0255
25/1000*1.02
	 


