«ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

Техническое задание

на поставку групп товаров, за исключением нестандартного технологического

оборудования

Предмет закупки: поставка комплектующих системы контроля технологических параметров

Обнинск

2014

Техническое задание

на поставку групп товаров, за исключением нестандартного технологического оборудования

для нужд ФГУП «ГНЦ РФ-ФЭИ»

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ И ОБЩИХ ТРЕБОВАНИЙ

РАЗДЕЛ 2. СВЕДЕНИЯ О НОВИЗНЕ

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К МАРКИРОВКЕ

РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ К УПАКОВКЕ

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

РАЗДЕЛ 9. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

РАЗДЕЛ 12. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ГРУПП ТОВАРОВ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ НЕСТАНДАРТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

РАЗДЕЛ 17. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

РАЗДЕЛ 1. ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ И ОБЩИХ ТРЕБОВАНИЙ

| № п/п | Наименование | Основные технические характеристики товара | Ссылка на прилагаемый нормативный документ, который устанавливает технические требования к поставке товаров (ГОСТ, чертеж, ТУ, иной нормативный документ) | Комплектность | Ед. изм. | Данные из ниже приведенного перечня | Кол-во | Срок поставки | Объем гарантий и гарантийный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Комплектующие системы контроля технологических параметров | Процессорная плата ADLink NUPRO-E340 PICMG 1.3 LGA1155 IntelR Q67SHB память DDR3, GbE, SATA II | Не предусмотрено | Не предусмотрено | шт. | Не предусмотрено | 2 | 30 мая 2014 года. Возможна досрочная поставка | Сроки гарантийного обслуживания оборудования, гарантию на которые производитель не представляет, составляет 12 месяца с момента поставки товара Покупателю |
| 2 |  | Процессор Intel Core i7-2600, 3.4GHz, 8M Cache, 32nm, 95W TDP LGA1155 |  |  |  |  | 2 |  |  |
| 3 |  | Кулер для 2U CPU LGA1156, Al + Cu sink with axial fan, 6100rpm, 95W TDP |  |  |  |  | 2 |  |  |
| 4 |  | Модуль памяти Adlink 4GB 1333MHz DDR3 Non-ECC CL9 DIMM |  |  |  |  | 4 |  |  |
| 5 |  | Жесткий диск HDD 500 Gb SATA-II 300 <WD5003ABYZ> Western Digital RE |  |  |  |  | 10 |  |  |
| 6 |  | Жесткий диск HDD 2 Tb SATA III <WD2000FYYZ> Western Digital RE |  |  |  |  | 10 |  |  |
| 7 |  | Жесткий диск HDD 600 Gb SAS 2.0 <WD6001BKHG> Western Digital |  |  |  |  | 2 |  |  |
| 8 |  | Накопитель SSD Intel 200Gb SATA III <SSDSC2BA200G301> |  |  |  |  | 4 |  |  |
| 9 |  | Карта памяти 64Gb Transcend Industrial Compact Flash <TS64GCF170> |  |  |  |  | 2 |  |  |
| 10 |  | Объединительная плата ADLink EBP-7E2 PICMG 1.3 backplane, 1 SHB, 1PCIe x16, 1PCIe x4, 4PCI |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 11 |  | Объединительная плата ADLink EBP-13E4 PICMG 1.3 backplane, 1 SHB, 1PCIe x16, 3PCIe x4, 7PCI |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 12 |  | Корзина AIC XC-34D-SA10 3 x 5.25” с салазками «горячей» замены |  |  |  |  | 2 |  |  |
| 13 |  | Корзина AIC XC-12G-SA10 1 x 5.25” с салазками «горячей» замены |  |  |  |  | 2 |  |  |
| 14 |  | Набор для установки 2.5” SATA дисков в отсек 3.5” Kingston SNA-DC2/35 |  |  |  |  | 4 |  |  |
| 15 |  | Комплект Adaptec ASR-6805 KIT SAS/Serial ATA RAID5 контроллера с аппаратным XOR, PCI-E v2 x8, LP, SAS 6G, RAID 0,1,10,5,6,50, 8port (int2*SFF8087), 512Mb onboard, кабели 2 шт. |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 16 |  | Комплект Adaptec ASR-6405E SAS/Serial ATA RAID контроллера |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 17 |  | Монитор LG 27EA63V-P Black LED, IPS, 1920x1080, 5ms, 250 cd/m2, DCR 5M:1, D-Sub, DVI-D (HDCP), HDMI, Headph.Out |  |  |  |  | 2 |  |  |
| 18 |  | Настенный крепеж монитора Kromax DIX-2 VESA 75/100 |  |  |  |  | 2 |  |  |
| 19 |  | Клавиатура+Мышь Microsoft Wireless Desktop 800 USB (Кл-ра Black,М/Мед+Мышь 3кн,Roll) |  |  |  |  | 2 |  |  |
| 20 |  | Клавиатура+Мышь RAPOO < 9020 Black> (Кл-ра, FM, USB+Мышь 3кн, Optical, Roll, FM, USB) |  |  |  |  | 2 |  |  |
| 21 |  | Конверты для компакт дисков CD/DVD Verbatim |  |  |  |  | 300 |  |  |

В случае указания на товарный знак, фирменное наименование, наименование производителя читать также «или эквивалент».

Соответствие требованиям заказчика предлагаемого участником в своей заявке эквивалента будет определяться по указанным в настоящем техническом задании характеристикам требуемого к закупке товара.

РАЗДЕЛ 2. СВЕДЕНИЯ О НОВИЗНЕ

Поставляемый товар должен быть новым, не восстановленным, не бывшим в употреблении, поставлен полностью в рабочем состоянии

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К МАРКИРОВКЕ

Не предусмотрено

РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ К УПАКОВКЕ

Товар должен находиться в упаковке производителя.

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Приемка поставляемого Товара осуществляется Покупателем с учетом соответствия количества и комплектности поставляемого Товара в ходе передачи Товара Покупателю на территории Покупателя в Калужской области, г. Обнинске, пл. Бондаренко, д. 1. Товар не принимается без представителя Поставщика, уполномоченного демонстрировать поставляемый Товар. По требованию Покупателя подключение Товара к электросетям силами Поставщика в присутствии представителя Покупателя. Поставщик обязан в срок не позднее 2-х рабочих дней до планируемой даты поставки Товара уведомить об этом Покупателя.

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

Сопроводительные документы (товарные накладные) передаются Покупателю одновременно с получением Товара. Паспорта, инструкции, гарантийные талоны передаются Покупателю вместе с Товаром (текст на русском языке) с обязательным проставлением штампа Поставщика.

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

Не предусмотрено

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

Не предусмотрено

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

Не предусмотрено

РАЗДЕЛ 9. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Не предусмотрено

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Не предусмотрено

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

Не предусмотрено

РАЗДЕЛ 12. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ГРУПП ТОВАРОВ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ НЕСТАНДАРТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Не предусмотрено

РАЗДЕЛ 13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

Оборудование, пластмассовые элементы и металлические детали не должны иметь трещин, вздутий, царапин, вмятин и других дефектов, ухудшающих их внешний вид и препятствующих нормальной работе.

РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

Не предусмотрено

РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

Не предусмотрено

РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

| № п/п | Сокращение | Расшифровка сокращения |
| --- | --- | --- |
| - | - | - |

РАЗДЕЛ 17. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

| № п/п | Наименование приложения | Номер страницы |
| --- | --- | --- |
| - | - | - |

Контактное лицо: Павлова Юлия Викторовна (48439) 9-47-50.