                                                                    ТОМ 2. Техническая часть.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
к заявке на размещение заказа на поставку преобразователей линейных перемещений ЛИР-7

для нужд ФГУП «Уральский электромеханический завод»
1. Наименование лота:
Поставка преобразователей линейных перемещений ЛИР-7 производства ОАО «СКБ ИС»
2. Технические характеристики оборудования
	№ п/п
	Наименование
	Технические характеристики

	Кол-во

	1
	Преобразователь линейных перемещений ЛИР-7-1-0270-00-05-ПИ-1-3-3,0-О
	Корпус преобразователя - 7

Вариант исполнения — 1

Длина измерения — 270 мм

Положение референтной метки — РМ отсутствует

Напряжение питания - +5 В

Тип выходного сигнала — ПИ прямоугольный импульсный

Дискретность — 1,0 мкм

Класс точности  - 3

Длина кабеля — 3 метра
	6

	2
	Преобразователь линейных перемещений ЛИР-7-1-0420-00-05-ПИ-1-3-3,0-О


	Корпус преобразователя - 7

Вариант исполнения — 1

Длина измерения — 420 мм

Положение референтной метки — РМ отсутствует

Напряжение питания - +5 В

Тип выходного сигнала — ПИ прямоугольный импульсный

Дискретность — 1,0 мкм

Класс точности  - 3
Длина кабеля — 3 метра
	10

	3
	Преобразователь линейных перемещений ЛИР-7-1-0520-00-05-ПИ-1-3-3,0-О
	Корпус преобразователя - 7

Вариант исполнения — 1

Длина измерения — 520 мм

Положение референтной метки — РМ отсутствует

Напряжение питания - +5 В

Тип выходного сигнала — ПИ прямоугольный импульсный

Дискретность — 1,0 мкм

Класс точности  - 3
Длина кабеля — 3 метра
	6

	4
	Преобразователь линейных перемещений ЛИР-7-1-0270-00-05-СТ-40-3-3,0-О
	Корпус преобразователя - 7

Вариант исполнения — 1

Длина измерения — 270 мм

Положение референтной метки — РМ отсутствует

Напряжение питания - +5 В

Тип выходного сигнала — СТ синусоидальный токовый

Дискретность — 40 мкм

Класс точности  - 3
Длина кабеля — 3 метра
	6

	5
	Преобразователь линейных перемещений ЛИР-7-1-0420-00-05-СТ-40-3-3,0-О
	Корпус преобразователя - 7

Вариант исполнения — 1

Длина измерения — 420 мм

Положение референтной метки — РМ отсутствует

Напряжение питания - +5 В

Тип выходного сигнала — СТ синусоидальный токовый

Дискретность — 40 мкм

Класс точности  - 3

Длина кабеля — 3 метра
	6

	6
	Преобразователь линейных перемещений ЛИР-7-1-0470-00-05-СТ-40-3-3,0-О
	 Корпус преобразователя — 7

Вариант исполнения — 1

Длина измерения — 470 мм

Положение референтной метки — РМ отсутствует

Напряжение питания - +5 В

Тип выходного сигнала — СТ синусоидальный токовый

Дискретность — 40 мкм

Класс точности  - 3

Длина кабеля — 3 метра
	12

	7
	Преобразователь линейных перемещений ЛИР-7-1-0520-00-05-СТ-40-3-3,0-О
	Корпус преобразователя — 7

Вариант исполнения — 1

Длина измерения — 520 мм

Положение референтной метки — РМ отсутствует

Напряжение питания - +5 В

Тип выходного сигнала — СТ синусоидальный токовый

Дискретность — 40 мкм

Класс точности  - 3

Длина кабеля — 3 метра
	10

	8
	Преобразователь линейных перемещений ЛИР-7-1-0720-00-05-СТ-40-3-1,5-О
	Корпус преобразователя — 7

Вариант исполнения — 1

Длина измерения — 720 мм

Положение референтной метки — РМ отсутствует

Напряжение питания - +5 В

Тип выходного сигнала — СТ синусоидальный токовый

Дискретность — 40 мкм

Класс точности  - 3

Длина кабеля — 1,5 метра
	3

	9
	Разъем DB9 (комплект)
	Тип соединителей (разъемов) - DB9
	60


*Критерии определения соответствия аналога (эквивалента): аналоги или эквиваленты оборудования должны полностью соответствовать заявленным техническим характеристикам указанным заказчиком.
3. Комплект поставки
Вся техника поставляется со всеми необходимыми питающими и коммуникационными кабелями.
4. Условия поставки
Цена предлагаемого договора должна быть указана с учетом НДС,  расходов на перевозку, доставку до склада Заказчика, страхование, упаковку, экспедирование, полный комплект тех. документации на русском языке, уплаты таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей.
5. Требования к упаковке оборудования
Оборудование поставляется в фирменной специальной упаковке, соответствующей стандартам, ТУ, обязательным правилам и требованиям для тары и упаковки. Упаковка должна обеспечивать полную сохранность оборудования на весь срок его транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения.
6. Требования к технической документации
Поставщик обязуется предоставить полный комплект Технической документации на русском языке.
7. Прочие условия
· Поставляемый товар должен быть новым, (не допускается поставка выставочных образцов, а также товара, собранного из восстановленных деталей). Товар должен быть поставлен комплектно и обеспечивать конструктивную и функциональную совместимость.
· Товар, подлежащий обязательной сертификации, должно иметь сертификат соответствия.

· Доставка включена в стоимость Товара.

· Поставка Товара осуществляется на склад Покупателя.

· Поставщик должен:

· После наступления срока поставок, в течение 3-х рабочих дней с момента поступления запроса Покупателя, осуществить поставку техники согласно приложений. Доставка техники должна осуществляться с комплектом отгрузочных документов (счет-фактура, товарная и товарно-транспортная накладная);

8. Место поставки и условия допуска
Адрес доставки: Екатеринбург, ул. Шоферов, 17
9. Срок поставки товара: 30 рабочих дней после подписания договора.
