45

	
	


ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ЦЕН

открытый запрос цен в электронной форме на право заключения договора на поставку контрольно-измерительного оборудования
том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

2015 

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ И ОБЩИХ ТРЕБОВАНИЙ

РАЗДЕЛ 2. СВЕДЕНИЯ О НОВИЗНЕ

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К МАРКИРОВКЕ

РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ К УПАКОВКЕ

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

РАЗДЕЛ 9. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

РАЗДЕЛ 12. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ГРУПП ТОВАРОВ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ НЕСТАНДАРТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

РАЗДЕЛ 17. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

РАЗДЕЛ 1. ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ И ОБЩИХ ТРЕБОВАНИЙ
	№п/п

	Наименование материала

	Ед. изм.

	Кол-во

	 

	Срок поставки


					Требования к качеству, техническим характеристикам, упаковке и т.д.

	
	1

	Датчик-реле контроля пламени ионизационный ДПЗ-71 DIN

	шт

	3

	 

	Август  2015 г.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


	2

	ИЗМЕРИТЕЛЬ-РЕГУЛЯТОР ТЕХНОЛОГИЧ. ИРТ-5920 Н НКГЖ.411618.004-08
	шт

	7

	цвет - индикатора "белый" 
Токовый выход - 4-20мА 
ТУ - 4210-019-13282997-06

	
	3

	МАНОМЕТР АЦЕТИЛЕНОВЫЙ 4 АТМ. О 63

	шт

	3

	 

	
	4

	МАНОМЕТР АЦЕТИЛЕНОВЫЙ 40 АТМ. О 63

	шт

	4

	 

	
	5

	МАНОМЕТР КИСЛОРОДНЫЙ 250 АТМ. О 50

	шт

	3

	 

	
	6

	МЕДНОСУЛЬФАТНЫЙ ЭЛЕКТРОД С ДАТЧИКОМ ПОТЕНЦИАЛА ЭНС-1
	шт

	5

	 

	
	7

	МУЛЬТИМЕТР ДТ-838

	шт

	2

	 

	
	8

	Отвертка-тестер напряжения индикаторная

	шт

	16

	переменное напряжение - 70-250 В 
частота тока сети, Гц - 50-500 
определение полярности, В (пост. Ток) - 1,5-36 
проверка целостности цепи, Мом - 0-50

	
	9

	Ползунок реохорда для прибора РМТ-49D/1.

	шт

	20

	 

	
	10

	Реохорд для прибора РМТ-49D/1

	шт

	10

	 

	
	11

	СИГНАЛИЗАТОР УРОВНЯ РИС-101М1-0,25-2,0-5-П-220 УХЛ.(2,5М)

	шт

	8

	 

	
	12

	СЧЕТЧИК ВОДЫ ОСВ -25

	шт

	1

	 

	
	13

	СЧЕТЧИК ВОДЫ СВК-15-3-2

	шт

	1

	 

	
	14

	СЧЕТЧИК ВОДЫ СКВ-7/25 (СКВГ90-7/25)
	шт

	1

	 

	
	15

	УЗЕЛ ПИШУЩИЙ УПС-04М

	шт

	30

	 

	
	16

	УРОВНЕМЕР РАДИОВОЛНОВЫЙ БАРС-341И.08
	шт

	1

	Номинальная статическая функция преобразования : линейная 

Параметры сети питания: - 

- постоянного тока, напряжение, В 18 - 36 

- переменного тока частотой 50 Гц, напряжение, В 12 - 24 

Потребляемая от сети мощность, Вт, не более 6 

Вид взрывозащиты:  взрывонепроницаемая оболочка 

Параметры выходного кодового (цифрового) сигнала:  по стандарту RS-485 

Допускаемая абсолютная основная погрешность преобразования уровня по цифровому выходу Δ, мм ± 2 

Дополнительная температурная погрешность преобразования уровня от влияния температуры окружающего воздуха δ, мм/10 °С ± 0,4 

Допускаемая приведенная погрешность преобразования уровня по токовому выходу γ, %, не более ± 0,15 

Входной сигнал преобразователя: 4-20мА

Степень защиты: IP65 

Температура окружающего воздуха в диапазоне, °С от -40 до +50 

Температура контролируемой среды, °С: от -40 до +100

Атмосферное давление в диапазоне, кПа 84 - 106,7 

Наработка на отказ, ч, не менее 67000 

Срок службы, лет не менее 14

Температура контролируемой среды, °С: от -40 до +100 
	

	


РАЗДЕЛ 2. СВЕДЕНИЯ О НОВИЗНЕ

	Товар должен быть новым, т.е. не бывшем в употреблении , не восстановленным, выпущенным не ранее 2014  года.


РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К МАРКИРОВКЕ

	-


РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ К УПАКОВКЕ

	-


РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

	Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

	Приемка поставленного Товара осуществляется Покупателем с учетом соответствия количества, комплектности и качества поставляемого Товара в ходе передачи Товара Покупателю на месте доставки. 

В случае выявления Покупателем при получении Товара или в течение гарантийного срока функциональных и качественных недостатков поставленного Товара, делающих невозможным или существенно затрудняющих его использование Покупателем, а также в случае выявления недостачи по количеству Товара, а также несоответствие Товара иным условиям договора, Покупателем (комиссионно или уполномоченным лицом) составляется Акт в произвольной форме о несоответствии Товара условиям договора (по количеству, качеству, ассортименту, номенклатуре, таре, упаковке, ГОСТ, ОСТ, ТУ и др.). Вызов представителя Поставщика для составления указанного акта необязателен.

В случае поставки Товара несоответствующего условиям договора (по количеству, качеству, ассортименту, номенклатуре, таре, упаковке, ГОСТ, ОСТ, ТУ и др.) Покупатель принимает такой Товар на ответственное хранение и в письменной форме предъявляет Поставщику претензию, составленную по результатам приемки. Поставщик в течение 20 дней с даты получения претензии от Покупателя обязан за свой счет заменить Товар ненадлежащего качества качественным, а также доукомплектовать некомплектный Товар, либо заменить его комплектным. Расходы, связанные с принятием некачественного, либо некомплектного Товара на ответственное хранение, его реализацией или возвратом Поставщику, заменой его на Товар надлежащего качества и комплектное, несет Поставщик. Покупатель имеет право на проведение (без каких либо дополнительных затрат с его стороны) технического контроля и/или испытаний продукции с целью подтверждения соответствия условиям Договора, техническим требованиям

	Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

	Перечень, форма требования к оформлению обязательной сопроводительной документации, передаваемой Заказчику вместе с продукцией, в том числе требования к перечню документов, подтверждающих качество групп товаров, поставляемых совместно с ними: акты испытаний, сертификаты соответствия, свидетельства поверки, сертификаты калибровки и пр. по ИТТ, иному исходному документу и др.

Сырье, материалы и комплектующие должны соответствовать нормативным документам (ГОСТ, ТУ и т.д.), что должно подтверждаться при обязательной сертификации сертификатами соответствия.


РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

	           -


РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

	-


РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

	-


РАЗДЕЛ 9. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	-


РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

	-


РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

	Качество Товара должно соответствовать условиям договора, а также требованиям, предусмотренным нормативными документами (ГОСТ, ОСТ, ТУ и др.)  для соответствующего вида Товара. 

Поставщик гарантирует качество поставляемого Товара с обязательным предоставлением Покупателю документа, удостоверяющего качество Товара на каждую партию каждого вида поставляемого Товара в момент осуществления поставки. В отношении поставляемого Товара Поставщиком  устанавливается гарантийный срок не менее 6 месяцев, либо срок, предусмотренный заводом-изготовителем, в соответствии с ТУ с момента подписания Сторонами накладной о передаче Товара. Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы Товара, поставленного Поставщиком по настоящему договору.  В течение указанного гарантийного срока Поставщик обеспечивает  замену некачественного Товара, а также устраняет дефекты данного Товара  за свой счет.


РАЗДЕЛ 12. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ГРУПП ТОВАРОВ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ НЕСТАНДАРТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ
	-


РАЗДЕЛ 13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

	Обращаем внимание, что в сведениях о товарах могут содержаться ссылки на ТУ, ГОСТы, название марки, бренда товара (оборудования, техники и т.п.) конкретных производителей, заводов изготовителей, которые должны рассматриваться как эквивалент (аналог). В связи с этим, в случае указания эквивалента участник обязан представить заявку на поставку товара (оборудования, техники и т.п.) удовлетворяющего техническим требованиям ИТТ, рабочей документации и указать в соответствующих столбцах спецификации подробные данные на предлагаемый им товар (оборудование, технику и т.п.) и комплектацию товара (оборудования, техники, изделия, комплекса, комплекта и т.п.) и (или) запасных частей.

	


РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

	В электронной форме.


РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

	-


РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

	№ п/п
	Сокращение
	Расшифровка сокращения

	
	
	

	
	
	

	
	
	


РАЗДЕЛ 17. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

	№ п/п
	Наименование приложения
	Номер страницы

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


Место поставки товара/ выполнения работ или оказания услуг:  Склад Заказчика в г. Саров, Нижегородская обл. 
ЗАТО Саров является закрытым административно-территориальным образованием системы ГК «Росатом», правовой статус которого установлен Федеральным законом от 14.07.1992 №3297-1 «О закрытом административно-территориальном образовании».

На территории ЗАТО Саров установлен особый режим безопасного функционирования предприятий (организаций), который предусматривает ограничения на въезд граждан на его территорию. Для въезда в ЗАТО Саров необходимо наличие пропуска. ПОСТАВЩИК самостоятельно обязан оформить документы на въезд в город в соответствии с установленными правилами, либо своими силами и за свой счет организовать доставку товара до склада Заказчика любой транспортной компанией, имеющей пропуск в ЗАТО Саров.

PAGE  

