|  |  | УТВЕРЖДАЮ Заказчик |
| --- | --- | --- |
|  |  | Должность личная подпись _______________________ расшифровка подписи “_____”___________20__ |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

«Получение разрешения на использование радиочастот или радиочастотных каналов для создания сети подвижной радиосвязи стандарта ТЕТRA для Курской АЭС-2»

- Название (тема) услуг:

«Получение разрешения на использование радиочастот или радиочастотных каналов для создания сети подвижной радиосвязи стандарта ТЕТRA для Курской АЭС-2».

- Основание для заключения договора:

- Энергетическая стратегия России на период до 2030 года», утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 12 ноября  2009 г. № 1715-р;

- Проект Генеральной схемы размещения объектов электроэнергетики России до 2020 года с учётом перспективы до 2030 года, одобренной на заседании  Правительства Российской Федерации 03.06.2010 (далее – Генеральная схема до 2030 года);

- Приказ Госкорпорации «Росатом» об организации работ по сооружению Курской АЭС-2 по проекту ВВЭР-ТОИ от 15.10.2012г. № 1/946-П;

- План мероприятий ПМ 07/14

- Срок выполнения работы по договору:

начало: с даты подписания договора,

окончание: 8 месяцев с  даты подписания договора (уточняется по условиям договора, но не более).

Исполнитель:

Исполнитель работ (услуг) определяется по результатам проведения закупочных процедур.

- Цель работ и ожидаемые результаты:

  - Цель работ.

Целью услуги является оказание содействия Заказчику (эксплуатирующей организации ОАО «Концерн Росэнергоатом») в получении «Разрешения на использование радиочастот или радиочастотных каналов для Курской АЭС-2», выдаваемого Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР).

- Исходные данные для проведения работ:

- «Системы и оборудование внутренней оперативной связи атомных станций. Общие технические требования» (РД ЭО 1.1.2.28.0821-2010, ст. 5.2.4, глава 5.6, приложение Д);

- «Системы радиосвязи атомных станций. Методические рекомендации» (MP 1.4.1.06.011.0008-2011);

- «Правила применения абонентских радиостанций сетей подвижной радиосвязи стандарта «TETRA» (приказ Министерства информационных технологий и связи РФ от 22.08.2006 №107);

- Программа мероприятий для снижения последствий запроектных аварий на АЭС (приложение №2 к Аналитическому отчету по рассмотрению сценариев аномальных внешних воздействий на АЭС России);

- Координаты Курской АЭС-2 и ЗПУПД Г (Приложение).

- Краткая характеристика работы:

7.1 Консультация, анализ представленных данных, подготовка пакета документов и представление заявки в ФГУП «Главный радиочастотный центр» на получение «Заключения экспертизы о возможности использования радиоэлектронных средств и об их электромагнитной совместимости с действующими и планируемыми для использования радиоэлектронными средствами» (далее – Заключение экспертизы) для создания сети подвижной радиосвязи стандарта ТЕТRА в диапазоне радиочастот 412-417 МГц / 422-427 МГц для Концерна «Росэнергоатом» в следующем составе:

БС 1- 4 пары радиочастот на территории Курской АЭС-2;

БС 2- 1 пара радиочастот под землей на территории Курской АЭС-2;

БС 3- 1 пара радиочастот на территории ЗПУ ПДГ.

7.2 Представление интересов Заказчика:

- на всех этапах прохождения заявки Заказчика в ФГУП «Главный радиочастотный центр»;

- на всех этапах согласования заявки Заказчика с заинтересованными министерствами и ведомствами с целью сокращения сроков рассмотрения его материалов и оптимального выполнения его требований, вплоть до получения Заключения экспертизы;

7.3 Подготовка и представление заявки в Роскомнадзор на получение «Разрешения на использование радиочастот или радиочастотных каналов» (далее – Разрешение) для организации сети связи; Представление интересов Заказчика при рассмотрении заявки в Роскомнадзоре вплоть до получения Разрешения.

8. Место внедрения и способ применения результатов выполненных работ.

Результаты оказания услуг будут использованы для подготовки проектной документации строительства энергоблоков № 1 и 2 Курской АЭС-2.

| Директор по планированию и проектам | В.М. Мешков |
| --- | --- |
| Куратор темы | В.А. Шишкин |

| Руководитель структурного подразделения _____________________________________ Департамента, дирекции и т.д., курирующего договор | ____________ _______________________ подпись расшифровка подписи “_____”_____________20__ |
| --- | --- |

Примечание: Программу работ (Техническое задание) со стороны Заказчика и Исполнителя утверждают должностные лица, подписавшее настоящий договор или иные уполномоченные лица.