ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ АТОМНОГО ФЛОТА 

ФГУП «АТОМФЛОТ»

 

	УТВЕРЖДЕНО

	Генеральный директор

________________________ В.В.Рукша

«___» _______ 2015 года


ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ЦЕН

открытый запрос цен в электронной форме на право заключения договора на поставку лесов модульных, клиновых (номенклатурная группа №1.66 – поставка строительных материалов) для нужд ФГУП «Атомфлот»
том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

Документация размещена на сайтах

www.zakupki.gov.ru, www.zakupki.rosatom.ru иwww. a-k-d.ru  

Заказчик и организатор процедуры закупки: Федеральное государственное унитарное предприятие атомного флота (ФГУП «Атомфлот»)
Мурманск 2015 г.

	УТВЕРЖДАЮ

	Заместитель генерального директора по ТЭФ

	___________________
	О.Э. Дарбинян

	«___» _______ 2015г.


ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ:

1. Предмет договора
Поставка лесов модульных, клиновых (номенклатурная группа №1.66 – поставка строительных материалов) для нужд ФГУП «Атомфлот»

2. Требования к количеству, качеству, техническим характеристикам товара, работ, услуг, гарантии качества:

	№
	Наименование

продукции
	Функциональные, технические

характеристики продукции,

гарантии качества
	Кол-во
	Ед.
изм.

	1. 
	Леса модульные, клиновые, типа «ROTAX» (или эквивалент)
	· Леса предназначаются для использования при производстве работ по ремонту судовых конструкций и устройств.

· Максимальная высота лесов 8,25 м.

· Высота рабочего яруса (без учета диаметра горизонталей и толщины настила) – 2 м.

· Шаг яруса – 0,5; 1.0; 2,0 м.

· Минимальная ширина яруса (прохода) – 1,0м 

· Наличие возможности   подбора комплектующих лесов в соответствии с конфигурацией обстраиваемых поверхностей.  

· Габаритные размеры, количество ярусов и переходов – не менее, чем указано на Рис.1.Приложение № 1 к техническому заданию

· Допустимая нагрузка на вертикаль – не менее 20 кН на одну стойку.

· Допускаемая нагрузка на опорную пяту – не менее 30 кН.

· Допускаемая нагрузка на лестницу – не менее 200 кг/м2 (до 3-х чел.)

· Допускаемая рассредоточенная нагрузка на настил – не менее 200 кг/м2
	1
	К-т

	
	Комплект поставки:
	
	

	1.1
	Стойка
	· Служит основным несущим элементом лесов

· Имеет расположенные по всей длине через каждые 50 см диски с отверстиями, к которым можно прикрепить не менее 8 штук соединений типа: горизонтальные ригели, либо вертикальные/горизонтальные связи 
	
	

	1.1.1
	Стойка, 

Арт.№ Е371410
	· Длина 1,0м
	32
	Шт.

	1.1.2
	Стойка,

Арт.№ Е371415
	· Длина 1,5м
	16
	Шт.

	1.1.3
	Стойка,

Арт.№ Е371420
	· Длина 2,0м
	40
	Шт.

	1.1.4
	Стойка,

Арт.№ Е371430
	· Длина 3,0м
	12
	Шт.

	1.2
	Подставка стальная регулируемая

Арт.№ е511206
	· Служит для выравнивания неровностей поверхности, на которую устанавливаются леса

· Длина 0,60м

· Макс.длина выкручивания – 40 см
	32
	Шт.

	1.3
	Начальный элемент

Арт.№ Е371300
	· Имеет диск с отверстиями для закрепления горизонтальных ригелей

· Позволяет выравнивать горизонтальность нижнего яруса лесов и наложить вертикальные стойки

· Длина 0,23м
	32
	Шт.

	1.4
	Ригели
	· Выполняют функцию элементов, придающих жесткость конструкции лесов, защитных перил, опорных элементов для деревянных щитов настилов
	
	

	1.4.1
	Ригель горизонтальный стальной

Арт.№ Е371810
	· Длина 1,09м
	20
	Шт.

	1.4.2
	Ригель горизонтальный стальной

Арт.№ Е371815
	· Длина 1,57м
	140
	Шт.

	1.4.3
	Ригель горизонтальный стальной

Арт.№ Е371825
	· Длина 2,57м
	84
	Шт.

	1.4.4
	Ригель подковообразный поперечный укрепленный

Арт.№ Е372410
	· Несет требуемый груз от подвешенных на нем настилов

· Длина 1,09м
	8
	Шт.

	1.4.5
	Ригель подковообразный двойной

Арт.№ Е373515
	· Для укладки настилов при большой длине расстановки стоек

· Длина 1,57м
	32
	Шт.

	1.4.6
	Ригель подковообразный двойной

Арт.№ Е373525
	· Для укладки настилов при большой длине расстановки стоек

· Длина 2,57м
	8
	Шт.

	1.5
	Бортовая доска 
	· Предохраняет от оступления рабочего или падения материалов и инструмента с настила
	
	

	1.5.1
	Бортовая доска деревянная 

Арт.№ Е375110
	· Длина х ширина: 1,09 х 0,15м 
	8
	Шт.

	1.5.2
	Бортовая доска деревянная 

Арт.№ Е375115
	· Длина х ширина: 1,57 х 0,15м 
	46
	Шт.

	1.5.3
	Бортовая доска деревянная 

Арт.№ Е375125
	· Длина х ширина: 2,57 х 0,15м 
	24
	Шт.

	1.6
	Настилы
	
	
	

	1.6.1
	Настил стальной

Арт.№ е491315
	· Перфорированный, с противоскользящей поверхностью, служит рабочим местом, несет груз находящихся на нем людей, инструментов и материалов

· Длина х ширина: 1,57 х 0,32м

· Номинальная грузоподъемность до 5кН/м2
	72
	Шт.

	1.6.2
	Настил стальной

Арт.№ е491325
	· Перфорированный, с противоскользящей поверхностью, служит рабочим местом, несет груз находящихся на нем людей, инструментов и материалов

· Длина х ширина: 2,57 х 0,32м

· Номинальная грузоподъемность до 5кН/м2
	40
	Шт.

	1.6.3
	Настил стальной промежуточный 

Арт.№ Е491915
	· Перфорированный, с противоскользящей поверхностью, заполняет пространство лесов между рабочим настилом и настилом, расположенным на консоли.

·  Длина х ширина: 1,57 х 0,19м

· Номинальная грузоподъемность до 5кН/м2
	12
	Шт.

	1.6.4
	Настил стальной промежуточный 

Арт.№ Е491925
	· Перфорированный, с противоскользящей поверхностью, заполняет пространство лесов между рабочим настилом и настилом, расположенным на консоли.

·  Длина х ширина: 2,57 х 0,19м

· Номинальная грузоподъемность до 5кН/м2
	12
	Шт.

	1.6.5
	Настил алюминиево-фанерный переходной

Арт.№ е492325
	· Применяется для сообщения внутри лесов

· Несущая конструкция и интегрированная лестница выполнены из алюминия, заполнение – из водоотталкивающей фанеры с противоскользящей поверхностью

· Длина х ширина: 2,57 х 0,61м
	10
	Шт.

	1.7
	Балка стальная с подковообразным профилем лестницы

Е377015
	· Габаритные размеры и внешний вид согласно Рис.2. Приложение № 2 к техническому заданию
	4
	Шт.

	1.8
	Связь вертикальная
	· Оснащена по обоим концам подвижными рукоятками с прикрепленным клином 
	
	

	1.8.1
	Связь вертикальная 

Арт.№ Е373115
	· Длина 2,49м
	26
	Шт.

	1.8.2
	Связь вертикальная 

Арт.№ Е373125
	· Длина 3,18м
	14
	Шт.

	1.8.3
	Связь вертикальная 

Арт.№ е373215
	· Длина 1,77м
	8
	Шт.

	1.9
	Труба универсальная
	
	
	

	1.9.1
	Труба универсальная стальная 

Арт.№ е440520
	· Длина 2,0м
	8
	Шт.

	1.9.2
	Труба универсальная стальная 

Арт.№ е440530
	· Длина 3,0м
	12
	Шт.

	1.10
	Хомут нормальный 

Арт.№ е581119
	· Служит для крепления лесов к объекту

· Допустимая нагрузка 9,1 кН
	16
	Шт.

	1.11
	Хомут оборотный 

Арт.№ е581319
	· Применяется для соединения двух труб под любым углом

· Допустимая нагрузка 5,9 кН
	24
	Шт.

	1.12
	Корзина –сетка Модуль

Арт.№ е822900
	· Служит для складирования мелких элементов лесов

· Длина х ширина: 1,08 х 0,68 м

· Масса 30,4 кг 
	2
	Шт.

	1.13
	Палетта Модуль

Арт.№ е822800
	· Служит для складирования элементов лесов и   транспортирования электрокаром и краном

· Длина х ширина: 1,28 х 0,88 м

· Масса 40,2 кг
	5
	Шт.


3  Порядок формирования цены

В стоимость продукции включена стоимость упаковки, транспортные расходы и иные расходы Поставщика.

4 Форма, сроки и порядок оплаты товаров, работ, услуг

В соответствии с условиями предусмотренными проектом договора.

5 Требования к упаковке 

Упаковка должна обеспечивать полную сохранность продукции на весь срок ее транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения и содержать информацию по обозначению и количеству упакованной продукции.

6 Требования к продукции
Поставляемая продукция по своему качеству должна соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации, а также положения ГОСТа, ТУ, сертификата соответствия завода-изготовителя. Документы, подтверждающие качество продукции, передаются Покупателю с продукцией и прилагаются к товарно-транспортным накладным. Покупатель вправе запросить документы, подтверждающие качество продукции заранее.

7 Прочие условия.

7.1. Поставляемый товар должен быть новым, товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства, не ранее 2014 года выпуска.

7.2. Элементы лесов должны быть оцинкованы методом горячего цинкования.

7.3. Копии сертификатов должны быть заверены подписью и печатью, содержать следующие сведения: 

7.3.1. Ф.И.О. лица, заверившего сертификат, должность.

7.3.2. Наименование предприятия с указанием юридического и почтового адреса, ИНН.

8 Место поставки продукции и условия допуска:

DDP-Мурманск, ИНКОТЕРМС-2000 (с доставкой до склада Покупателя, расположенного по адресу: 183017, г. Мурманск-17, ФГУП «Атомфлот»)

9 Сроки поставки продукции

Вся продукция по договору должна быть поставлена в срок с «30» марта 2015г. по «19» мая 2015г.

Приложения к техническому заданию:

1)Приложение №1 к техническому заданию Рис.1-1экз. на одном листе.

2) Приложение №2 к техническому заданию Рис.2-1экз. на одном листе.

	Инженер группы закупок
	
	
	
	А.А. Лопаткин

	
	
	
	
	

	Начальник ОМТС
	
	
	
	С.В. Ярема


Приложение №1 к техническому заданию

Рис.№1

[image: image1.png]



Приложение №2 к техническому заданию

Рис.2

[image: image2.png]E377015

Szczegét S





5

