ПРОТОКОЛ №1767 Р3/З-12-2 (Z020754)
рассмотрения и оценки заявок по итогам запроса уточнений заявок на участие в запросе цен в электронной форме по лоту «Открытый запрос цен на право заключения договора на поставку оборудования пожаротушения для открытых РУ и насосной станции для сооружения энергоблока №3 Ростовской АЭС» 
	г. Москва
	Дата: 05.03.2013 г.


1. Оператор торгов: ООО "АКД"
Место проведения запроса цен: http://www.A-K-D.ru
Уникальный номер запроса цен на указанном сайте: Z020754.
Номер протокола: 1767 Р3/З-12-2 (Z020754).
Дата протокола: 05.03.2013 г. 
2. Заказчик: ОАО «НИАЭП» (603006, Россия, г. Н. Новгород, пл. Свободы, д. 3). 
3. Наименование запроса цен: Открытый запрос цен на право заключения договора на поставку оборудования пожаротушения для открытых РУ и насосной станции для сооружения энергоблока №3 Ростовской АЭС. Извещение о проведении запроса цен было размещено на сайте http://www.a-k-d.ru в сети Интернет 11.02.2013 г.
4. Рассмотрение и оценку заявок по итогам запроса уточнений заявок на участие в запросе цен осуществляет: «Единая комиссия ОАО «НИАЭП» по размещению заказов на поставку товаров, выполнение работ или оказание услуг, необходимых для сооружения энергоблоков №2, 3, 4 Ростовской АЭС» (далее – Единая комиссия).
На заседании Единой комиссии присутствовали:
Шкитилев Дмитрий Владимирович
Белоусова Ольга Александровна
Казакова Елена Алексеевна
Старцев Олег Николаевич
Кряжев Михаил Васильевич
Кувардин Сергей Алексеевич
Кулаковский Сергей Васильевич
Тюкаев Дмитрий Алексеевич
Трофименко Виктория Альбертовна
Карасев Александр Тимофеевич
Из 17 членов Единой комиссии на заседании присутствовали 9. Кворум имеется.
5. Существенными условиями договора, который будет заключен с победителем в проведении запроса цен, являются следующие: 
e. Максимальная цена договора: 4 384 478.60 российский рубль (четыре миллиона триста восемьдесят четыре тысячи четыреста семьдесят восемь рублей 60 копеек) с учетом НДС 
e. Требования к поставщикам и другая информация: 
e. Место исполнения договора: Россия, 347388, Ростовская область, г. Волгодонск-28, строительная площадка энергоблока № 3, 4 Ростовской АЭС 
e. Сроки поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг: в соответствии со Спецификацией 
e. Сроки и условия оплаты товаров, выполнения работ, оказания услуг: в соответствии со ст. 4 Проекта договора (ЧАСТЬ 2 «Проект договора» Тома 1 «ОБЩАЯ И КОММЕРЧЕСКАЯ ЧАСТИ» документации по запросу цен). 
6. До окончания указанного в извещении срока подачи заявок на участие в запросе цен 19.02.2013 г., 09:00 поступило 3 заявки на участие в запросе цен через сайт в сети Интернет http://www.a-k-d.ru: 
	№ п/п
	Наименование (для юридического лица), ФИО (для физического лица) участника процедуры закупки, ИНН
	Место нахождения (фактический адрес для юридического лица) и место жительства (для физического лица)
	Дата и время поступления заявки на участие в запросе цен
	Предлагаемая цена

	1
	ЗАО "СКБ "Тензор"
ИНН 5010024200
	141980, Московская, Дубна, Приборостроителей, 2
	18 февраля 2013 г. 16:08:46
	4 195 787.52 
 (четыре миллиона сто девяносто пять тысяч семьсот восемьдесят семь рублей 52 копейки) с учетом НДС

	2
	ООО “ИК Энергоконтракт“
ИНН 7705704320
	129110 г.Москва, Банный пер., д.2, стр.1 
	18 февраля 2013 г. 18:28:19
	4 378 467.88 
(четыре миллиона триста семьдесят восемь тысяч четыреста шестьдесят семь рублей 88 копеек) с учетом НДС

	3
	ООО "АтомЭнергоСервис"
ИНН 5260310081
	603093, Нижегородская, Нижний Новгород, Родионова, 23а
	19 февраля 2013 г. 00:35:33
	3 955 067.12 
(три миллиона девятьсот пятьдесят пять тысяч шестьдесят семь рублей 12 копеек) с учетом НДС


7. По итогам повторного рассмотрения заявок отклонены заявки на участие в запросе цен от следующих участников:
	Наименование (для юридического лица), ФИО (для физического лица) участника процедуры закупки
	Причина отклонения

	ЗАО "СКБ "Тензор"
	на основании п.3.18.а) документации запроса цен и п.п. 20.7.2, 14.9.4 а) ЕОСЗ ГК «Росатом» (Положение о закупке), а именно: 
- не представлены свидетельства изготовителей оборудования (не подтверждены дилерские полномочия), указанных в Спецификации; 
- несоответствие предлагаемого гарантийного срока (24 месяца) требованиям п.12.1 раздела 4 «Информационная карта» документации запроса цен (24 месяца с даты подписания Акта приемки работ по Пусковому комплексу/Очереди); 
- не представлены документы, подтверждающие соответствие оборудования категории сейсмостойкости II (или гарантийные письма о представлении документов) по поз. 11,12 спецификации. 

	ООО “ИК Энергоконтракт“
	на основании п.3.18.г) документации запроса цен и п.п. 20.7.2, 14.9.4 д) ЕОСЗ ГК «Росатом» (Положение о закупке), а именно: 
- несоответствие предлагаемого оборудования по поз.12 спецификации категории сейсмостойкости II (предлагаемое участником оборудование имеет категорию сейсмостойкости III). 


8. Единая комиссия повторно рассмотрела поступившие заявки на участие в запросе цен на соответствие требованиям, установленным в извещении о проведении запроса цен, оценила их и приняла на основании полученных результатов следующее решение:
h. 
h. Предложение единственного допущенного участника ООО «АтомЭнергоСервис» составило 3 955 067.12  (три миллиона девятьсот пятьдесят пять тысяч шестьдесят семь рублей 12 копеек) с учетом НДС 
h. В соответствии с Единым отраслевым стандартом закупок Госкорпорации «Росатом» (Положение о закупке) Заказчик вправе заключить договор с ООО "АтомЭнергоСервис" на условиях, предусмотренных извещением о проведении запроса цен, по цене, предложенной участником процедуры закупки в заявке, не превышающей начальную (максимальную) цену, указанную в извещении о проведении запроса цен. 
h. Настоящий протокол разместить на сайте http://www.a-k-d.ru 
9. Подписи:
	Председатель Единой комиссии:

	Шкитилев Дмитрий Владимирович
	__________________

	Секретарь Единой комиссии:

	Белоусова Ольга Александровна
	__________________

	Члены Единой комиссии:

	Казакова Елена Алексеевна
	__________________

	Старцев Олег Николаевич
	__________________

	Кряжев Михаил Васильевич
	__________________

	Кувардин Сергей Алексеевич
	__________________

	Кулаковский Сергей Васильевич
	__________________

	Тюкаев Дмитрий Алексеевич
	Опросный лист прилагается

	Трофименко Виктория Альбертовна
	Опросный лист прилагается

	Карасев Александр Тимофеевич
	__________________





