

Приложение № 2
Техническое задание 

для размещения заказа 

на закупку
_
(наименование лота)
для нужд Федерального Государственного Унитарного предприятия «Научно-Исследовательский Институт имени А.П. Александрова»
расположенного по адресу: 188540, г. Сосновый Бор Ленинградской обл.
	№ п/п
	Наименование ТМЦ
	Требования, к качеству, техническим характеристикам ТМЦ, требования к их безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, требования к размерам, упаковке, отгрузке товара, иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара, оказываемых услуг потребностям заказчика
	Страна
произво-дитель

	Ед. изм.
	Кол-во

	1
	Шасси 
Типа NI cDAQ-9188 
или эквивалент

	Шасси, выполненное в формате CompactDAQ, предназначено для установки в него модулей ввода/вывода аналоговых и цифровых сигналов С-серии.

· Число мест для установки модулей – 8 шт.;

· Интерфейс Ethernet 1000BaseT;

· Встроенный триггер и счетчики;

Питание от 11 до 30 В от внешнего блока, входящего в комплект поставки.
Габаритные размеры – 25,4 х 8,81 х 5.89 cм.

Упаковка фабричная (картонная коробка).
	Венгрия
	шт
	1

	2
	Универсальный модуль ввода аналоговых сигналов  Типа NI 9219
или эквивалент
	Модуль ввода аналоговых сигналов, выполненный в формате CompactDAQ, устанавливается на шасси CompactDAQ и имеет следующие характеристики:

· Количество аналоговых входов  – 4;

· Диапазоны входных сигналов по напряжению ±60 V, ±15 V, ±4 V, ±1 V,

±125 mV;
· Диапазон входных сигналов по току ±25 mА;
· Возможность подключения термопар, терморезисторов, мостовых датчиков;

· Разрешение – 24 разряда;
· Частота одновременного опроса всех каналов – 100 S/s;

Рабочий температурный диапазон -40…+70 ºС.
Первичная поверка

Упаковка фабричная (картонная коробка).
	Венгрия
	шт
	2


	№ п/п
	Наименование ТМЦ
	Требования, к качеству, техническим характеристикам ТМЦ, требования к их безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, требования к размерам, упаковке, отгрузке товара, иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара, оказываемых услуг потребностям заказчика
	Страна
произво-дитель


	Ед. изм.
	Кол-во

	3
	Набор терминальных блоков 
Типа NI 9973 

или эквивалент
	Набор из 4-х терминальных блоков предназначен для подключения сигнальных линий к модулю ввода аналоговых сигналов  NI 9219. Количество подключаемых линий – 6. Тип разъема – пружинный.  Упаковка фабричная (картонная коробка).
	Германия
	К-т
	2

	4
	Набор защитных кожухов 
Типа Nl 9972
или эквивалент
	Набор из 4-х защитных кожухов предназначен для установки на терминальные блоки NI 9973.  Упаковка фабричная (картонная коробка).
	Мексика
	К-т
	2

	5
	Кабель питания 
Типа Universal 240 VАС или эквивалент
	Кабель питания предназначен для подключения блока питания шасси CompactDAQ к внешней сети переменного тока 100 … 240 В, 50/60 Гц. Тип вилки – Euro. 
Упаковка фабричная (полиэтиленовый пакет).
	Китай
	шт
	1


1

