1

Часть 3. «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

ТЕХНИЧЕСкая часть
на выполнение работ по ремонту нижепоименованных объектов:

· помещений, находящихся на производственном терминале  по адресу: Ленинградская  область, Всеволожский район, г.п. Кузьмоловский, ст.  Капитолово, а именно: 

- помещений № 37,38,39,40 здания аккумуляторной Лит.А2 ( здание 1а), 

- помещения №94 здания эксплуатационно-технического помещения Лит.А1 (здание 9),

- помещений №9,10,11,12,13,15 здания административно-бытового корпуса Лит.И (здание13),

- помещения № 20 здания склада изотопов Лит.Б ( здание 17);

· наружных сетей связи, находящихся на производственном терминале  по адресу: Ленинградская  область,  Всеволожский район, г.п. Кузьмоловский, ст.  Капитолово; 

· входа в парадную с Гончарной ул. по адресу: Санкт-Петербург, Невский пр., дом 107, Лит.Б.

1. Предмет договора

1.1. Работы, выполняемые  при ремонте вышеуказанных объектов определены перечнем, указанным в локальных сметах №1,2,3,5,6,7. 
1.2. Срок выполнения работ  

-  начало работ:  с момента подписания договора

-  окончание работ:  не позднее 17.06.2013 г.

2.Технические требования.

2.1. Общие требования
 Подрядная организация  составляет сметы на выполнение работ, которые будут являться приложением к договору и выполняет работы в соответствии с ними. Сметы должны быть составлены на основании ТЕР Санкт-Петербурга и содержать весь перечень работ, содержащийся в сметах представляемых Заказчиком № 1,2,3,5,6,7. 
2.2. Требования к качеству работ

 Качество  выполненных работ должно соответствовать предъявляемым к ним обязательным требованиям, действующим СНиП, ТУ. Гарантийный срок выполненных работ составляет 2 года.
2.3. Требования к подрядной организации
Подрядная организация должна располагать штатом персонала, имеющим соответствующую квалификацию для выполнения работ.
Подрядчик должен иметь свидетельство саморегулируемой организации о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (согласно перечня к приказу Минрегиона РФ №624), а именно:

- монтаж элементов конструкций надземной части зданий и сооружений, в том числе колонн, рам, ригелей, ферм, балок, плит, поясов, панелей стен и перегородок (п.7.2 перечня);
- монтаж, усиление и демонтаж конструктивных элементов и ограждающих конструкций зданий и сооружений (п.10.1 перечня);
- работы по теплоизоляции зданий, строительных конструкций и оборудования (п.12.10 перечня).
Подрядчик должен иметь лицензию Министерства РФ по делам гражданской обороны , чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий на производство работ по монтажу, ремонту и обслуживанию средств обеспечения пожарной безопасности; виды деятельности:
- монтаж, ремонт и обслуживание установок пожаротушения;
- монтаж, ремонт и обслуживание заполнений проемов в противопожарных преградах;
- монтаж, ремонт и обслуживание пожарной и охранно-пожарной сигнализации.
2.4. Требования к изделиям и материалам

 Изделия и материалы, применяемые при ремонте должны  удовлетворять требованиям ГОСТов, ТУ и др. нормативных документов и иметь соответствующие действующие паспорта и (или) сертификаты, подтверждающие качество.

2.5. Требования к вывозу отходов
Подрядчик несёт полную ответственность за своевременный вывоз отходов, образующихся в результате производства работ по ремонту и соблюдение всех требований законодательства в области обращения с отходами.
