Техническое задание
на проведение конкурентной процедуры

по поставке плиты поверочной чугунной 630x400 м/о

1. Наименование поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг

1.1. плита поверочная чугунная 630x400 м/о

2. Описание (функциональные характеристики и потребительские свойства)

2.1. Оборудование для ЦЛ КИПиА

Спецификация поставляемого оборудования приведена ниже в таблице.

Плита поверочная чугунная 630x400 м/о

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

| Масса, кг | 65 |
| --- | --- |
| Размеры, мм | 630х400 |
| Допуск плоскостности рабочих поверхностей для класса точности 1 | 16 мкм |

3. Требования к техническим характеристикам товара, работ, услуг

3.1. Исполнитель гарантирует Заказчику, что приобретенное им оборудование отвечает стандартам безопасности и качества в соответствии с законодательством Российской Федерации и соответствует техническим характеристикам оборудования, заявленным заказчиком данного оборудования.

4. Требования к количеству поставляемого товара, объему выполняемых работ, оказываемых услуг

4.1. Согласно п. 2 настоящего Технического задания.

5. Требования к сроку (периодичности) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг

5.1. Оборудование поставляется Заказчику в течение не более 60 (шестидесяти) календарных дней со дня подписания договора.

6. Требования к комплектации, размерам, упаковке, отгрузке товара

6.1.  Произвести поставку одной плиты поверочной чугунной 630x400 м/о

с комплектом  документации (паспорт изделия, инструкция по эксплуатации и др.).

6.2. Поставка оборудования производится в упаковке и с маркировкой данного оборудования. Оборудование поставляется в невскрытой заводской упаковке.

7. Требования к обслуживанию товара

7.1. Устранять недостатки согласно гарантийных обязательств. Расходы, связанные с устранением недостатков оборудования в течение гарантийного срока несет Исполнитель.

8. Требования к месту поставки товара, выполнения работ, оказания услуг

8.1. Исполнитель обязан поставить оборудование по следующему адресу: Забайкальский край, г. Краснокаменск, ОАО «Приаргунское  производственное горно-химическое объединение».

9. Требования к качеству поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг

9.1. 9.1. Технические характеристики  и комплектность должны соответствовать требованиям, предъявляемым в техническим описании  .

9.2. Качество поставляемого оборудования  должно соответствовать действующим ГОСТам, ТУ в РФ.

10. Требования к безопасности поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг

10.1 Иметь сертификат соответствия ГОСТам РФ.

11. Требования к результатам работ

11.1. Результатом выполнения работ должна стать соблюдение технических характеристик оборудования в течение гарантийного срока, указанного в документации на данное оборудование.

12. Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества товара, работ, услуг, к обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию товара

| Главный механик | Абраменко Ю.И. |
| --- | --- |
| Менеджер проекта Начальник ЦЛ КИПиА | Кузьмин В.Ф. Шапошников С. В. |

12.1. Гарантийный срок на оборудование устанавливается заводом изготовителем не менее 1 года со дня поставки товара заказчику.