## смр
Приложение 2 к Техническому заданию
Ведомость объемов работ
СМР по объекту "ОАО "СХК" ЗРИ. Физическая защита завода разделения изотопов (внутренние участки)" 4 очередь
№ п/п | Наименование услуг и работ (затрат) | Наименование работ | Кол-во | Ед. изм.
1 | 2 | 2 | 3
1 | См.4-247,арх.11494/1 | Сверление отверстий | 60.89 | 100 от.
2 |  | Кладка отдельных участков кирпичных стен | 5.485 | м3
3 |  | Пробивка проемов в конструкциях из бетона | 0.229 | м3
4 |  | Пробивка проемов в конструкциях из кирпича | 4.149 | м3
5 |  | Пробивка в кирпичных стенах борозд | 0.244 | 100 м
6 | См.02-01-01,арх.47497/1 | Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных | 0.066 | м2
7 |  | Разборка деревянных перегородок щитовых дощатых | 1.1 | 100 м2
8 |  | Разборка покрытий полов | 0.01 | 100 м2
9 |  | Монтаж перегородок стальных | 9.204 | 100 м2
10 |  | Устройство подвесных потолков
11 |  | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах | 0.021 | 100 м2
12 |  | Монтаж конструкций дверей | 2.761 | 1 т
13 | См.4-247,арх.11494/1 | Монтаж каркасов ворот | 2.712 | 1 т
14 |  | Монтаж кабины поста охраны | 3 | шт
15 |  | Устройство кровель плоских | 0.3 | 100 м2
16 |  | Отделочные работы (штукатурка, огрунтовка, окраска фасадов) | 0.514 | 100 м2
17 |  | Монтаж фахверка | 0.371 | 1 т
18 |  | Монтаж лотков, решеток, затворов | 39.482 | 1 т
19 |  | Монтаж ограждающих конструкций стен из проф. листа | 3.77 | 100 м2
20 |  | Монтаж защитных ограждений оборудования | 0.401 | 1 т
21 |  | Кладка перегородок из кирпича толщиной в 1/2 | 0.45 | 100 м2
22 |  | Установка закладных деталей | 1.905 | 1 т
23 |  | Монтаж решетчатых конструкций | 0.31 | 1 т
24 |  | Отделочные работы в помещении (штукатурка, окраска) | 28.408 | 100 м2
25 |  | Демонтаж м/к | 1.905 | 1 т
26 |  | Установка заслонок воздушных | 4 | шт
27 |  | Установка диффузора | 6 | шт
28 |  | Установка кондиционеров | 5 | компл.
29 |  | Установка вентиляторов | 4 | 1 вент.
30 |  | Прокладка воздуховодов | 0.728 | 100 м2
31 |  | Установка клапанов огнезадерживающих | 2 | 1 кл.
32 |  | Демонтаж воздуховодов | 0.076 | 100 м2
33 |  | Демонтаж трубопроводов отопления | 0.175 | 100 м
34 |  | Прокладка трубопроводов отопления | 0.33 | 100 м
35 |  | Гидравлическое испытание трубопроводов | 0.18 | 100 м