
Приложение № 3  к извещению 

о проведении запроса котировок цен 
в электронной форме 
Техническое задание.

на выполнение ремонтно-строительных работ фасада здании ОРЭ (Атомиздат) по адресу:

Калужская обл., г.Обнинск, пр. Ленина, д.86

1.Выполнить ремонтно-строительные работ фасада здании ОРЭ (Атомиздат) в осях 1-18;А-Г;Г-А (далее Работ) в составе:
1.1.Фасад

	-Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для отделочных работ

	-Отбивка штукатурки с поверхностей стен фасада кирпичных, включая цоколь

	-Разборка облицовки стен фасада: из керамических  плиток

	-Сплошное выравнивание штукатурки стен цементно-известковым раствором при толщине намета: до 5 мм

	-Наружная облицовка по бетонной поверхности фасадными керамическими цветными плитками  на цементном растворе стен – цоколь (плитка согласовывается с Заказчиком)

	-Армирование набетонок

	-Устройство набетонок  в нишах 1-го этажа (для крепления цокольного профиля и выравнивания верха цоколя)

	-Установка плит теплоизоляционного слоя  по фасаду в нишах 1 -го этажа 

	-Устройство наружной теплоизоляции зданий с тонкой штукатуркой по утеплителю толщиной плит до 100 мм 

	-Устройство мелких покрытий из листовой оцинкованной стали - отливы по поясам и простенкам

	-Выравнивание разрушенных мест раствором с добавлением Ультра-Си(или эквивалент). при толщине намета до 10 мм, ремонт карнизных плит 

	-Окраска поверхности карнизных плит с лесов поливинилацетатная 

	-Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2, в т.ч.  пожарные лестницы

	-Демонтаж трубопроводов и кронштейнов недействующего газопровода

	-Демонтаж стальных уголков по фасаду


1.2.Разборка пристроек

	-Разборка покрытий кровель из рулонных материалов

	-Демонтаж ж/б перекрытия

	-Разборка кирпичных стен

	-Разборка деревянных заполнений проемов оконных с подоконными досками

	-Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных

	-Разборка покрытий полов: цементных

	-Разборка бетонных фундаментов


1.3.Отделка стен пристройки и  дымовой трубы

	-Грунтовка основания 

	-Устройство армированного слоя из стеклотканевой сетки на клеевом составе

	-Устройство декоративной штукатурки  с  предварительной  огрунтовкой поверхности 


2.Требования к Работам.

2.1.Выполнить Работы согласно рабочей документации «Устройство системы утепления и отделки фасада здания  ОРЭ (Атомиздат, 1/27)» № 2010-01-11-СМ;

2.2.Осуществить поставку на Объект всех необходимых материалов и оборудования;
2.3.Выполнить утепление и отделку фасада здания по системе «KREISEL TURBO-S», соответствующей ТС 2999-10 (или эквивалент);

2.4.Предусмотреть противопожарные рассечки, в соответствии с требованиями «Альбома технических решений KREISEL TURBO-S» (или эквивалент);

2.5.Провести испытания несущей способности фасадных дюбелей силами сертифицированной лаборатории;
2.6. Выполнить монтаж и демонтаж лесов фасадных в объеме необходимом для выполнения Работ. Леса предоставляет Подрядчик;

2.7. При производстве Работ предусмотреть укрытие фасадных лесов защитной сеткой;
2.8. При наступлении среднесуточных температур ниже +5С предусмотреть устройство тепляков и эксплуатацию (в том числе техническое обслуживание и заправку) газовых обогревателей. Обогреватели предоставляет Подрядчик;
2.9. Выполнить примыкания к окнам согласно «Альбома технических решений KREISEL TURBO-S» (или  технических решений эквивалента);

2.10. Вывоз мусора с Объекта;
2.11. Организовать стройплощадку на Объекте согласно требованиям СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве»;
Заказчик- Федеральное государственное унитарное предприятие «Государственный научный центр Российской Федерации – Физико-энергетический институт имени А.И. Лейпунского» (ФГУП «ГНЦ РФ-ФЭИ»)

Объект- здание ОРЭ (Атомиздат), расположенное по адресу: Калужская обл., г.Обнинск, пр. Ленина, д.86.

3.Технические требования.
3.1. К системе утепления – соответствие ТС 2999-10 («KREISEL TURBO-S») (или эквивалент);

3.2.К  декоративному покрытию – декоративная штукатурка EDELPUTZ BR 062 (производства KREISEL) зернистость крошки 1мм. (или эквивалент);

3.3 К окраске – фасадная краска ACRYLFARBE 001 (производства KREISEL) (или эквивалент);

3.4. До начала работ Подрядчик должен предоставить узлы примыкания, разработанные производителем системы;
4.Требования к участникам размещения заказа (Далее -Подрядчикам).

4.1.Подрядчики должны соответствовать требованиям, установленным в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, что должно подтверждаться представлением следующего документа:
- копия выданного саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к работе (в соответствии с частью 2 "ст. 47 Градостроительного кодекса РФ, Приказом Министерства -регионального развития РФ от 30.12.2009 г. № 624).
4.2.Привлечение соисполнителей допускается по согласованию с Заказчиком.

5. Требования к качеству и условиям выполняемых Работ.

5.1.При выполнении Работ необходимо применять современные строительные материалы, изделия, оборудование и конструкции.

5.2.Качество поставляемых систем, сопутствующих материалов и оборудования должны подтверждаться соответствующими сертификатами, техническими паспортами и другими документами удостоверяющие их качество. 
6.Нормативные требования при выполнении Работ.
6.1.При выполнении Работ необходимо руководствоваться действующими требованиями:
· СНиП 2.08.02-89* «Общественные здания и сооружения»;

· СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»;

· СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве»;
· СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий»;
· СанПиН 2.1.2.729-99 «Полимерные и полимерсодержащие материалы, изделия и конструкции.Гигиенические требования безопасности»;
· ППБ 01-03 «Правила пожарной безопасности в Российской Федерации».
6.2. Подрядчик Работ ответственен за соблюдение правил по пожарной безопасности и технике безопасности при проведении ремонтных и строительно-монтажных работ, за выполнение правил ПТБ и ПТЭ электроустановок Российской Федерации, за качественное и своевременное выполнение работ.
7.Сроки выполнения Работ и гарантии.
7.1. Подрядчик обязан приступить к выполнению работ  в течение 3-х дней с момента заключения контракта и закончить работы до 20 декабря 2010года. 
7.2.Гарантийный срок  36 месяцев с момента подписания акта приемки выполненных работ с выездом сервисной службы для осуществления гарантийного обслуживания в течение 3-х рабочих дней со дня уведомления Заказчиком Подрядчика.

С рабочей документацией «Устройство системы утепления и отделки фасада здания ОРЭ (Атомиздат, 1/27)» № 2010-01-11-СМ можно ознакомиться ежедневно в рабочие дни с 8:00 до 17:00 в здании ОКС ФГУП «ГНЦ РФ-ФЭИ», у представителя Заказчика по адресу: Калужская обл., г.Обнинск, пл.Бондаренко,д.1. тел (48439) 9-80-02, 9-86-06. 

Контактное лицо : Ильин Андрей Ефремович
PAGE  
3

